Российская Федерация

Свердловская область

Дума Кушвинского городского округа

второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 марта 2012 г. № 33

Об утверждении Правил пользования

летним (временным) водопроводом,

технических требований по устройству

летнего водопровода на территории

Кушвинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года № 123, а также в целях обеспечения устойчивого водоснабжения, упорядочения расчётов за использованную воду на территории Кушвинского городского округа, руководствуясь Уставом Кушвинского городского округа, Дума Кушвинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила пользования летним (временным) водопроводом, технические требования по устройству летнего водопровода на территории Кушвинского городского округа (прилагаются).

2. Рекомендовать владельцам летних (временных) водопроводов:

2.1. Оформить договор (разрешение) на пользование услугой водоснабжения по летнему (временному) водопроводу с поставщиком данной услуги.

2.2. Договор (разрешение) на право пользования услугой водоснабжения по летнему (временному) водопроводу оформлять единым документом на группу абонентов, подключённых к общему трубопроводу и осуществляющих индивидуальное пользование водой.

2.3. Договор (разрешение) оформлять на лицо, ответственное за техническую эксплуатацию соответствующего трубопровода.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кушвинский рабочий».

Исполняющий полномочия				Исполняющий полномочия

главы Кушвинского					председателя Думы Кушвинского

городского округа 					городского округа

___________ А.Г. Трегубов				____________ С.Д. Новоселов

Приложение

к решению Думы

Кушвинского городского округа

от 15 марта 2012 г. № 33

Правила

пользования летним (временным) водопроводом, технические требования

по устройству летнего водопровода на территории

Кушвинского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящие Правила пользования летним (временным) водопроводом, технические требования по устройству летнего водопровода на территории Кушвинского городского округа (далее – Правила) определяют порядок пользования летним водопроводом (холодным водоснабжением), порядок оплаты за пользование летним (временным) водопроводом, права, обязанности и ответственность Исполнителей, права, обязанности Потребителей, а также технические требования по устройству летних водопроводов.

2. Под Исполнителем понимается предприятие, предоставляющее коммунальную услугу водоснабжения потребителям, проживающим в жилищном фонде индивидуальных (частных) и муниципальных одноквартирных и многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки.

3. Под Потребителем понимается гражданин, пользующийся или имеющий намерение воспользоваться водопроводом для хозяйственно-бытовых нужд и полива на основании заключенного с Исполнителем договора (временного разрешения).

4. Настоящие Правила действуют на территории Кушвинского городского округа и распространяются на Потребителей и Исполнителей услуг по водоснабжению (далее – услуг) независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и организационно-правовой формы.

5. Исполнитель должен предоставить Потребителю услугу по водоснабжению, соответствующую по качеству требованиям нормативов и стандартов, санитарных правил и норм и условиям договора.

6. Исполнитель обязан обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг, их потребительских свойствах.

2. Порядок пользования летним (временным) водопроводом,

предоставления и оплаты услуг холодного водоснабжения

1. Услуга предоставляется гражданам, проживающим в жилищном фонде – индивидуальных (частных) и муниципальных одноквартирных и многоквартирных домах, на основании соблюдения технических требований по устройству водопровода и заключенного с Исполнителем договора, в поливной сезон с 15 мая по 15 сентября.

Для заключения договора Потребитель предоставляет Исполнителю заявление, паспорт прибора учета, с актом опломбирования, схематичный план прокладки летнего водопровода. Заявление должно быть рассмотрено в течение 10 дней с момента получения его Исполнителем. Отказ Исполнителя от заключения договора должен быть мотивированным и может быть обжалован.

2. В договоре, заключенном между Исполнителем и Потребителем, отражаются: качество услуг, сроки предоставления услуг и нормы объемов потребления, установленные размеры и условия оплаты, расчетный период и сроки внесения платежей, права, обязанности и ответственность Исполнителя и Потребителя.

3. Размер платы за пользование летним (временным) водопроводом рассчитывается исходя из объема израсходованной на полив воды, определенного по прибору учета, по тарифам, утвержденным для ресурсорснабжающей организации, т.е. Исполнителя.

4. Тарифы на услугу водоснабжения устанавливаются постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области на соответствующий год. Нормы потребления, в случае отсутствия или неисправности приборов учета, устанавливаются в договоре (разрешении) по соглашению сторон в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

5. Форма оплаты услуг определяется по соглашению между Потребителем и Исполнителем.

6. Пользование услугами должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором, заключенным между Исполнителем и Потребителем.

7. Льготы, предоставляемые гражданам (Потребителям) на оплату коммунальных услуг, не распространяются на услугу пользование летним (временным) водопроводом.

8. Контроль за соблюдением технических требований осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями заключенного с Потребителем договора.

3. Права и обязанности Потребителя

1. Потребитель имеет право:

1.1. На получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу, по временным летним водопроводным сетям, соответствующим техническим требованиям на устройство летнего водопровода, утвержденным настоящими Правилами.

1.2. На устранение выявленных неисправностей во временных летних водопроводах с привлечением третьих лиц и соблюдением строительных норм и правил по эксплуатации водопроводных сетей.

2. Потребитель обязан:

2.1. Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги.

2.2. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода в соответствии с техническими требованиями по устройству водопровода.

2.3. Рационально использовать услуги хозяйственно-питьевого водоснабжения по их прямому назначению.

2.4. Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный договором и настоящими Правилами.

2.5. Допускать представителей Исполнителя для осмотра инженерного оборудования.

3. Потребителю запрещается:

3.1. Производить устройство и эксплуатацию водопровода с нарушениями технических требований по устройству инженерных сетей.

3.2. Производить любые работы в водопроводных колодцах муниципальных водопроводных сетей.

3.3. Эксплуатировать водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды.

3.4. Эксплуатация водопровода без установления запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей потребителя в основной водопровод.

3.5. Прокладывать инженерные сети через свалки хозяйственно-бытовых отходов, а также через другие участки, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

3.6. Устройство инженерных сетей и эксплуатация водопровода без разработки схематического плана.

3.7. Эксплуатация летнего водопровода не должна приводить к порче имущества и создавать неудобств для соседей и других потребителей.

4. Права и обязанности Исполнителя

1. Исполнитель услуг имеет право:

1.1. Применять меры, предусмотренные договором (временным разрешением), в случае нарушения потребителем сроков платежей.

1.2. Оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к муниципальным водопроводным сетям.

1.3. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования у потребителя.

1.4. Прекращать предоставление услуг в случае просрочки оплаты в указанный в договоре срок или нарушения требований пункта 3 статьи 3 настоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений).

1.5. Предъявлять стоимость услуги водоснабжения за самовольное подключение за период пользования водой с 15 мая текущего года до момента отключения самовольно подключенного летнего водопровода.

2. Исполнитель обязан:

2.1. Предоставлять Потребителю услуги по водоснабжению, соответствующие требованиям технических регламентов, нормативных документов, обычно предъявляемым к качеству воды, поставляемой для нужд летнего водопровода предприятием, осуществляющим водоснабжение.

2.2. Выдавать разрешение на присоединение к своей водопроводной сети при условии выполнения технических требований по устройству летнего (временного) водопровода.

2.3. Осуществлять поставку воды по водопроводным сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, до места врезки системы летнего (временного) водопровода Потребителя.

2.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых услуг потребителю.

2.5. Своевременно информировать потребителей об изменении качества услуг.

2.6. Обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг.

5. Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Факты нарушения условий предоставления услуг Исполнителями и эксплуатации летних водопроводов Потребителями оформляются актом.

6. Технические требования по устройству летнего водопровода

1. Летний водопровод может прокладываться из стальных водогазопроводных труб или полимерных труб с муфтовым или фланцевым соединением и установкой запорной арматуры в точке присоединения.

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли.

3. В местах врезки на каждого Потребителя должна быть установлена запорная арматура и прибор учета расхода воды.

4. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов от движущегося транспорта.

5. Летний водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.

6. Запрещается прокладка водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.

7. На летний водопровод должен быть разработан схематичный план прокладки с указанием:

- точки врезки трубопроводов и размещения приборов учета;

- диаметра труб;

- количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.

Данный план (схема) должен быть согласован и утвержден организацией, предоставляющей потребителю коммунальные услуги.

8. Запрещается подключение летних (временных) водопроводов в колодцах с пожарными гидрантами, а также с использованием резиновых шлангов и проволочных скруток.

9. Запрещается подключение к действующему водопроводу без согласования с организацией, обслуживающей водопроводные сети.

10. В случае самовольного подключения организация, обслуживающая водопроводные сети, вправе произвести отключение летнего водопровода.

11. Повторное подключение летнего водопровода возможно только после получения разрешения организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории Кушвинского городского округа, и возмещения затрат по отключению самовольной врезки.

12. При наличии индивидуальных приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных приборов учета и соответствующих тарифов, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области на соответствующий год. В случае отсутствия прибора учета или на период проведения его государственной поверки, на срок, согласованный с исполнителем при устройстве или переустройстве летнего водопровода, плата за потребленную воду определяется исходя из нормативов, согласованных в договоре (разрешении) по соглашению сторон в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

13. Невыполнение настоящих технических требований в установленные Исполнителем сроки расценивается как самовольное подключение летнего водопровода, который подлежит отключению.

14. В случае прокладки летнего водопровода по проезжей части дороги, трубы необходимо прокладывать в футляре, при разрушении асфальтового покрытия устроитель летнего водопровода восстанавливает его за свой счёт.