2

[image: image1.png]



ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

№ 1








от 24 мая 2023 года

«О разбивке структуры платы 
за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на период с 01.07.2023 года»
Руководствуясь положениями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри домового газового оборудования», решением Думы Кушвинского городского округа от 22 декабря 2011 г. № 6 «О тарифной комиссии Кушвинского городского округа», Тарифная комиссия Кушвинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Согласовать разбивку структуры платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирном доме если на их общем собрании не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирном доме на период с 01.07.2023 года.

	Разбивка структуры ставки платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме с 01.07.2023 года

	руб. на 1 кв. м. общей площади

	Перечень работ, входящих в плату за содержания жилья (общего имущества жилого дома) 
	благоустроенный жилищный фонд
	жилфонд, имеющий не все виды благоустройства
	не благоустроенный жилищный фонд

	
	с лифтом с газом
	с лифтом без газа
	с газом
	без газа
	с газом
	без газа
	с газом и ЖБО
	с ЖБО без газа
	с газом 
	без газа
	с газом и ЖБО
	с ЖБО без газа

	ВСЕГО
	22.28
	20.18
	22.11
	20.01
	18.07
	15.97
	24.21
	22.11
	7.66
	6.22
	13.80
	12.36

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, в т.ч.:
	1.37
	1.37
	1.35
	1.35
	0.86
	0.86
	0.86
	0.86
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28

	Работы:
выполняемые в отношении всех видов фундаментов; (1)
выполняемые для надлежащего содержания стен; (3)
выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов; (9)
	0.23
	0.23
	0.21
	0.21
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07

	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами; (2)
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	 
	 
	 
	 

	Работы:
выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий; (4)
выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов; (5)
выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий; (6)
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш; (7)
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц; (8)
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 
	 
	 
	 

	Работы:
выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок; (10)
выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки; (11)
выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу; (12)
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	 
	 
	 
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; (13)
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: 
	5.99
	3.89
	5.91
	3.81
	4.81
	2.71
	4.81
	2.71
	1.53
	0.09
	1.53
	0.09

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов; (14)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления  (ВДПО); (15)
	1.65
	0.56
	1.65
	0.56
	1.65
	0.56
	1.65
	0.56
	0.56
	 
	0.56
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов; (16) 
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; (17)
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	 
	 
	 
	 

	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; (18)
	0.78
	0.78
	0.70
	0.70
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	 
	 
	 
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение); (19)
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	 
	 
	 
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования; (20)
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06

	Работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	 
	 
	 
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования (ВДГО). (21)
	0.27
	 
	0.27
	 
	0.27
	 
	0.27
	 
	0.27
	 
	0.27
	 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
	0.61
	 
	0.61
	 
	0.61
	 
	0.61
	 
	0.61
	 
	0.61
	 

	Техническое диагностирование газового оборудования
	0.13
	 
	0.13
	 
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:
	9.28
	9.28
	9.28
	9.28
	7.44
	7.44
	13.58
	13.58
	4.04
	4.04
	10.18
	10.18

	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, почтовых ящиков.
	2.83
	2.83
	2.83
	2.83
	2.83
	2.83
	2.83
	2.83
	1.41
	1.41
	1.41
	1.41

	- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен дом; (23)
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25

	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома:
- в холодный период года; (24)
- в теплый период года; (25)
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	2.86
	2.86
	2.86
	2.86
	1.76
	1.76
	1.76
	1.76

	Работы по обеспечению вывоза и откачке жидких бытовых отходов; (26)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.14
	6.14
	 
	 
	6.14
	6.14

	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов; (26.1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; (26.2)
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 
	 
	 
	 

	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты; (27)
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	 
	 
	 
	 

	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения; (28)
	1.58
	1.58
	1.58
	1.58
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	0.62
	0.62
	0.62
	0.62

	Управление жилищным фондом, в том числе:
	3.52
	3.52
	3.52
	3.52
	3.36
	3.36
	3.36
	3.36
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81

	   регистрация граждан по месту проживания.
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22

	Текущий ремонт
	2.12
	2.12
	2.05
	2.05
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	 
	 
	 
	 

	Всего на 1 кв.м. в месяц без ВКГО и ВДГО:
	21.40
	20.18
	21.23
	20.01
	17.19
	15.97
	23.33
	22.11
	6.78
	6.22
	12.92
	12.36

	Размер платы за техническое обслуживание автономной котельной, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома

	
	


	Наименование услуг
	Полная стоимость за 1 кв. м., руб. с учетом НДС

	Техническое обслуживание крышных котельных, в т.ч. системы газопотребления дома (сети внутреннего газопровода, оборудование котельной). 
	6.75

	Размер платы за техническое обслуживание лифтов

	
	

	Наименование услуг
	Полная стоимость за 1 кв. м., руб. с учетом НДС

	Техническое обслуживание лифтов
	5.50


2. Согласовать перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
	Информация о перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 

	№
	Услуги и работы минимального Перечня 
	Содержание общего имущества
	Текущий ремонт

	
	
	при осмотре  
	при оказании услуг по содержанию
	

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

	1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

	1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	1.2.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
	2 раза в год
	 
	 

	
	-  признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
	
	
	

	
	-  коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
	
	
	

	
	-  поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
	
	
	

	1.3.
	при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ


	1.4.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	1.5.
	определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. *
	-
	 -
	 -

	*  Работы, перечисленные в пп.1.5 минимального перечня, не выполняются ввиду того, что в Кушвинском городском округе вечномерзлые грунты отсутствуют.

	2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

	2.1.
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	 
	в течение месяца

	2.2.
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	2 раза в год
	по заявкам откачка воды
	в течение месяца

	2.3.
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
	2 раза в год
	1 раз в год
	в течение 5 дней

	3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

	3.1.
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	3.2.
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	2 раза в год
	 
	 

	3.3.
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	3.4.
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	2 раза в год
	 
	 

	3.5.
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

	4.1.
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	4.2.
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	2 раза в год
	 
	 

	4.3.
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	2 раза в год
	 
	 

	4.4.
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	2 раза в год
	 
	 

	4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	2 раза в год
	 
	 

	4.7.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

	5.1.
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	 
	 

	5.2.
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	 
	 

	5.3.
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	 
	 

	5.4.
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	 
	 

	5.5.
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	 
	 

	5.6.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

	6.1.
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	 
	 

	6.2.
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	2 раза в год
	 
	 

	6.3.
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	2 раза в год
	 
	 

	6.4.
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	2 раза в год
	 
	 

	6.5.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	7.1.
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	 
	 

	7.2.
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
	2 раза в год
	 
	 

	7.3.
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	2 раза в год
	 
	 

	7.4.
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	2 раза в год
	 
	 

	7.5.
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	 
	 

	7.6.
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
	2 раза в год
	 
	 

	7.7.
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	2 раза в год
	 
	 

	7.8.
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	по заявкам
	 

	7.9.
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	по заявкам
	 

	7.10.
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	7.11.
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	7.12.
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	7.13.
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	7.14.
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в течение суток

	
	
	
	
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	8.1.
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	8.2.
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	2 раза в год
	 
	 

	8.3.
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;
	2 раза в год
	 
	 

	8.4.
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	2 раза в год
	 
	 

	8.5.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	8.6.
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	8.7.
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

	9.1.
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	 
	 

	9.2.
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	1 раз в месяц
	 
	 

	9.3.
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 


	9.4.
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	9.5.
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	по заявкам
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	9.6.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	10.1.
	выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	10.2.
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	2 раза в год
	 
	 

	10.3.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

	11.1.
	осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки
	2 раза в год
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	12.1.
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);
	2 раза в год
	 
	 

	12.2.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	13.1.
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	  

	13.2.
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 
	 
	в течение суток

	
	
	
	
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: *

	* Работы, перечисленные в п.14 минимального перечня, не выполняются ввиду того, что в Кушвинском городском округе в большинстве многоквартирных домов мусоропроводы отсутствуют, а в тех домах, где мусоропроводы установлены по проекту, в настоящее время они не эксплуатируются. 

	14.1.
	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	-
	-
	-

	14.2.
	при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
	-
	-
	-

	14.3.
	чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;
	 -
	-
	-

	14.4.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 -
	-
	-

	15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

	15.1.
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	 
	по договору 
	 

	15.2.
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	2 раза в год
	 
	в течение месяца

	15.3.
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в месяц в период с сентября по май 
	 
	 

	15.4.
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	1 раз в квартал
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	15.5.
	проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; *
	-
	- 
	-

	*  Работы, перечисленные в пп.15.5 минимального перечня, не выполняются ввиду того, что в Кушвинском городском округе в многоквартирных домах системы холодоснабжения отсутствуют.

	15.6.
	контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;
	3 раза в год
	по договору 
	 

	15.7.
	сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; *
	 -
	-
	 

	*  Работы, перечисленные в пп. 15.7 минимального перечня, не выполняются ввиду того, что в Кушвинском городском округе в многоквартирных домах системы отопления калориферами отсутствуют.

	15.8.
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в квартал
	 
	 

	15.9.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	1 раз в квартал
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:

	16.1.
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;
	2 раза в год
	 
	 

	16.2.
	устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);
	 
	 
	в течение 5 дней

	16.3.
	очистка от сажи дымоходов и труб печей;
	 
	по договору 
	 

	16.4.
	устранение завалов в дымовых каналах.
	 
	 
	в течение 5 дней

	17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

	17.1.
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	2 раза в год
	1-2 раза в год, по заявкам
	в течение 5 дней

	17.2.
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	2 раза в год
	по заявкам в течение суток
	в течение суток

	17.3.
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;
	 
	1 раз в год
	 

	17.4.
	работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипное-коррозионных отложений;
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	17.5.
	проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	1 раз в год
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	18.1.
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	2 раза в год
	1-2 раза в год, по заявкам, ПУ - ежемесячно
	 

	18.2.
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
	2 раза в год
	ежемесячно и по заявкам
	в течение суток

	18.3.
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	2 раза в год
	 
	в течение месяца

	18.4.
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	 
	 
	в течение месяца

	18.5.
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	 
	в течение суток

	18.6.
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	 
	в течение 5 дней

	18.7.
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	 
	2 раза в год
	 

	18.8.
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	 
	 
	в течение 5 дней

	18.9.
	очистка и промывка водонапорных баков;
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	18.10.
	проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;
	1 раз в месяц
	по договору
	 

	18.11.
	промывка систем водоснабжения для удаления накипное-коррозионных отложений.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	19.1.
	испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
	 
	1 раз в год
	 

	19.2.
	проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
	 
	после проведения работ
	 

	19.3.
	удаление воздуха из системы отопления;
	 
	по заявкам
	 

	19.4.
	промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипное-коррозионных отложений.
	 
	 
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	20.1.
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	один раз в 3 года

	20.2.
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	2 раза в год
	один раз в год и по заявкам
	 

	20.3.
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	 
	один раз в год и по заявкам
	в соответствии  с утвержденным собственниками планом работ

	20.4.
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	2 раза в год
	 
	в течение 3-х дней

	20.5
	обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности).
	 
	один раз в месяц
	в соответствии  с утвержденным ресурсоснабжающей организацией планом работ

	21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме:

	21.1.
	организация проверки состояния системы внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и ее отдельных элементов:
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
7. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
8. Ремонт и замена неисправной запорной арматуры на внутридомовом газопроводе.
	1 раз в год
	по договору и по графику
	по заявкам и по договору

	21.2.
	организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
	по договору 
	
	

	21.3.
	при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	 
	
	

	 
	приборное обследование технического состояния газопроводов 
	 
	1 раз в 3 года
	 

	 
	при очередном техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования прово-дить инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд, который осуществляется в устной форме с передачей (непосредственно после проведения инструктажа) заказчику инструкции по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Факт передачи инструкции и проведения инструктажа фиксируется в акте, подписываемом заказчиком 
и исполнителем;
	 
	1 раз в год
	 

	 
	при очередном техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования осуществлять техническое обслуживание резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов, а также проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымо-вым каналом;
	1 раз в год
	1 раз в год
	 

	 
	осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения)и групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования
	 
	1 раз в 3 месяца
	 

	 
	выполнять работы по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования на основании заявок заказчика
	 
	 
	по заявкам и по договору

	 
	обеспечивать заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
	1 раз в год
	1 раз в год
	 

	Работы, выполняемые в целях технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

	 
	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
7. Разборка и смазка кранов.
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
10. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
11. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
	1 раз в год 
	по договору и по графику
	по заявкам и по договору


Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (минимальный перечень работ по диагностике ВДГО и ВКГО:

1. Анализ технической документации;

2. Определение условий эксплуатации и параметров технического состояния, поиск и определение неисправностей:

- контроль герметичности сварных швов и разъемных соединений;

- проверка состояния защитного (лакокрасочного) покрытия;

- контроль толщины и твердости металла газопровода;

- проверка наличия деформаций и механических повреждений газопровода;

- проверка состояния сварных стыков;

- проверка состояния креплений газопровода, положения трубы и опор газопровода;

- проверка состояния переходов через строительные конструкции, наличие футляров;

- проверка состояния и работоспособности запорной арматуры;

- проверка состояния газоиспользующего оборудования и приборов учета газа;

- проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.

3. Анализ результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего использования;

4. Выработка рекомендаций по установлению неисправностей (дефектов и повреждений), улучшению условий эксплуатации;

5. Заключение результатов диагностирования ВДГО и ВКГО. 

	
	1 раз в 5 лет 
	по договору
	 
	

	 
	Техническое обслуживание системы газопотребления дома (сети внутреннего газопровода, оборудование котельной). Обеспечение устранения аварий на ВДГО 
	ежемесячно
	по договору
	в течение суток

	22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

	22.1.
	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	 
	по договору и по графику
	 

	22.2.
	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
	 
	
	 

	22.3.
	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	 
	
	 

	22.4.
	обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.
	 
	 
	1 раз в год

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

	23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	23.1. 
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	 
	Для благоустроенных и полу благоустроенных МКД: сухая уборка  3 раза в месяц, влажная уборка – 1 раз в месяц 
	 

	
	
	
	Для не благоустроенных МКД сухая и влажная уборка – 1 раз в месяц
	 

	23.2.
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
	 
	1 раз в месяц 
	 

	
	влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	
	2 раза в год
	

	23.3.
	мытье окон;
	 
	Для благоустроенных и полу благоустроенных МКД 2 раза в год
	 

	
	
	
	Для не благоустроенных МКД услуга не оказывается
	 

	23.4.
	очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	 
	по договору
	 

	
	
	
	Для не благоустроенных МКД услуга не оказывается
	 

	23.5.
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.
	 
	дератизация не менее 4-х раз в год –  по мере необходимости, дезинсекция и дезинфекция -  по заявкам
	 

	24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

	24.1.
	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	 
	Для благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 2 раза в месяц
	

	24.2.
	сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	 
	Для благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 2 раза в месяц
	

	24.3.
	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	 
	Для благоустроенных МКД 6 раз в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 2 раза в месяц
	

	24.4.
	очистка придомовой территории от наледи и льда;
	 
	при необходимости или по заявкам
	 

	24.5.
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка.
	 
	Для благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 2 раза в месяц
	

	24.6.
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	 
	Для благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 2 раза в месяц
	

	25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	25.1.
	подметание и уборка придомовой территории;
	 
	Для благоустроенных МКД 8 раз в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	

	25.2.
	очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;
	 
	Для благоустроенных МКД 8 раз в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	

	25.3.
	уборка и выкашивание газонов;
	 
	Для благоустроенных МКД 1 раз в сезон или по заявкам
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД услуга не оказывается
	

	25.4.
	прочистка ливневой канализации; *
	- 
	 -
	-

	*  Работы, перечисленные в пп.25.4 минимального перечня, не выполняются ввиду того, что в Кушвинском городском округе у небольшого количества многоквартирных домов на придомовой территории не имеется ливневая канализация.

	25.5.
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	 
	Для благоустроенных МКД 8 раз в месяц
	 

	
	
	
	Для полу- и не- благоустроенных МКД 4 раза в месяц
	

	26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:

	26.1.
	содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения;
	 
	постоянно
	 

	26.2.
	вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории;
	 
	при необходимости или по заявкам
	 

	26.3.
	вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;
	 
	при необходимости или по заявкам
	 

	26 (1). Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

	26 (2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	26(2).1
	организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов - по графику и по договору.
	 
	по графику и по договору
	 

	27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

	27.1.
	осмотр состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
	2 раза в год
	 
	 

	28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

	28.1.
	оказание услуг по заявкам населения по предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению благоприятных условий проживания
	 
	постоянно
	 

	
	
	
	
	


Примечание: Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, определяется с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. По решению собственников помещений в многоквартирном доме может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

	


3. Согласовать перечень работ и услуг, необходимых для технического обслуживания газовых котельных, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

	Информация о перечне работ и услуг, необходимых для технического обслуживания газовых котельных, относящихся к общему имуществу 

	
	
	
	

	№
	Вид работ
	Периодичность
	При техническом обслуживании

	1
	Система газоснабжения

	1.1
	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков - обмыливание мыльной эмульсией. замена прокладок при необходимости
	1 раз в месяц
	Замена прокладок при необходимости

	1.2.
	Проверка срабатывания ПЗК на вводе газопровода в котельную.
	
	 

	 
	- загазованность СН4
	
	 

	 
	- загазованность СО
	
	 

	 
	- пожар
	
	 

	 
	- пропадание напряжения
	
	 

	 
	- давление газа выше нормы
	
	 

	1.3.
	Осмотр вводного футляра
	
	 

	1.4.
	Проверка работы счетчика газа, наличие масла в картере (запись показаний в журнал)
	
	 

	1.5.
	Проверка герметичности отключающих устройств
	
	 

	1.6.
	Осмотр газопроводов, очистка от коррозии и грязи
	
	Окраска при необходимости.

	1.7.
	Осмотр арматуры, очистка от коррозии и грязи. 
	
	Окраска при необходимости. Смазка подвижных элементов при необходимости.

	1.8.
	Контроль перепада давления на фильтрах
	
	Очистка при необходимости

	1.9.
	Контроль наличия маркировки газопроводов и арматуры в соответствии со схемой.
	
	Восстановление при необходимости.

	1.10.
	Оформление журналов технического обслуживания и текущего ремонта
	
	 

	2
	Газогорелочные устройства

	2.1.
	Осмотр горелки
	 
	 

	2.2.
	Проверка работы горелки согласно режимным картам
	1 раз в месяц
	 

	2.3.
	Проверка автоматики безопасности горелки:
	
	 

	2.4.
	Срабатывание реле минимального давления воздуха перед горелкой
	
	 

	2.5.
	Срабатывание реле максимального давления газа перед горелкой
	
	 

	2.6.
	Срабатывание реле минимального давления газа перед горелкой
	
	 

	2.7.
	Проверка герметичности газовых клапанов
	
	 

	2.8.
	Проверка тока ионизации горелки
	
	 

	2.9.
	Осмотр и проверка работы сервопривода
	
	 

	2.10.
	Проверка технического состояния электродов розжига
	
	 

	2.11.
	Проверка технического состояния электродов ионизации
	
	 

	2.12.
	Проверка состояния газосмешивающего устройства горелок
	
	 

	2.14.
	Проверка работы контроллера температуры, включения/отключения ступеней работы горелок
	
	 

	2.15.
	Проверка и оценка работы автомата горения горелки
	
	 

	2.16.
	Проверка и оценка работы клапанного блока горелки
	
	 

	2.17.
	Проверка работы аварийного термостата
	
	 

	2.18.
	Проверка блокировки горелки при понижении давления воды перед котлом
	
	 

	2.19.
	Проверка блокировки горелки при повышении давления воды после котла
	
	 

	2.20.
	Проверка состояния дымовых труб:
	
	 

	 
	- осмотр основания труб
	
	 

	 
	- внешний осмотр состояния труб
	
	 

	3
	Электрооборудование котельной

	3.1.
	Контрольный осмотр специалистом сервисной службы
	1 раз в месяц
	 

	3.2.
	Проверка внешнего звукового и светового сигнала аварии
	
	 

	3.3.
	Проверка индикации шкафов управления
	
	 

	3.4.
	Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации:
	
	 

	 
	- высокое давление воды в системе отопления
	
	 

	 
	- низкое давление воды в системе отопления
	
	 

	 
	- низкая температура теплоносителя
	
	 

	 
	- загазованность котельной СО 1 порог/предупреждение
	
	 

	 
	- загазованность котельной СО 2 порог/г. клапан
	
	 

	 
	-загазованность котельной СН4
	
	 

	 
	- проверка охранно-пожарной сигнализации
	
	 

	3.5.
	Проверка работы управляющих контроллеров системы отопления
	
	 

	3.6.
	Проверка вводного коммутационного электрооборудования
	
	 

	3.7.
	Проверка цепей аварийных блокировок:
	
	 

	 
	- блокировка включения горелок котлов при низком давлении воды в котловом контуре
	
	 

	 
	- блокировка включения горелок котлов при высоком давлении воды в котловом контуре
	
	 

	 
	- блокировка включения горелок котлов при высокой температуре теплоносителя на выходе из котла
	
	 

	 
	- перекос фаз и пропадание одной из фаз
	
	 

	3.8.
	Проверка работы насосов котельной
	
	 

	 
	-блокировка насосов при низком давлении теплоносителя
	
	 

	 
	Проверка работы АВР насосов котельной
	
	 

	3.9.
	Проверка аварийного отключения котельной
	
	 

	4
	Система отопления

	4.1.
	Удаление воздуха из системы отопления, из котла, котельной установки
	1 раз в месяц
	 

	4.2.
	Проверка гидравлических режимов работы насосов тепловой энергоустановки
	
	 

	4.3.
	Проверка технического состояния воздухоотводящих устройств, задвижек, фланцевых, резьбовых и сварных соединений (внешний осмотр)
	
	 

	4.4.
	Очистка водяного фильтра системы отопления
	
	проводится по мере забивания фильтра /перепад на фильтре должен быть не более 0,05-0,1 МПа или см. паспорт

	4.5.
	Проверка работы насоса-дозатора
	
	 

	 
	- очистка фильтра насоса дозатора
	
	 

	 
	- добавление в расходную емкость реагента согласно режимной карте 
	
	 

	 
	- корректировка настроек насоса-дозатора
	
	Если необходимо выполнить согласно режимной карте

	 
	- проведение анализов котловой воды
	1 раз в квартал
	по согласованию

	 
	- проведение анализов исходной воды
	1 раз в квартал
	по согласованию

	5
	Проверка работы и корректировка основного оборудования ХВО
	1 раз в месяц
	 

	5.1
	Оценка состояния теплообменников (По установленным приборам) 
	
	при необходимости промывка

	Подготовка к отопительному сезону

	1
	Система газоснабжения котельной

	1.1.
	Подготовка дефектной ведомости по текущему годовому ремонту газового оборудования
	1 раз в год
	 

	1.2.
	Текущий годовой ремонт согласно дефектной ведомости
	 
	по согласованию

	1.3
	Государственная поверка приборов
	 
	Демонтаж, установка, по согласованию

	2
	Газогорелочные устройства

	2.1.
	Осмотр горелки
	1 раз в год
	 

	2.2.
	Перевод горелки в положение для технического обслуживания
	
	 

	2.3.
	Очистка горелочного устройства от пыли и сажи
	
	 

	2.4.
	Проверка горения
	
	 

	2.5.
	Проверка автоматики безопасности
	
	 

	2.6.
	Проверка герметичности газовых клапанов
	
	 

	2.7.
	Проверка работы горелок на 1-й и 2-й ступенях
	
	 

	2.8.
	Проверка технического состояния электродов розжига
	
	 

	2.9.
	Проверка технического состояния электродов ионизации
	
	 

	2.10.
	Проверка состояния газосмешивающего устройства горелок
	
	 

	2.11.
	Оценка технического состояния
	
	 

	3
	Электрооборудование котельной

	3.1.
	Контрольный осмотр инженером
	1 раз в год
	 

	3.2.
	Проверка исправности индикации щита автоматики
	
	 

	3.3.
	Проверка внешнего звукового и светового сигнала аварии
	
	 

	3.4.
	Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации
	
	 

	3.5.
	Проверка вводного коммутационного электрооборудования
	
	 

	3.6.
	Проверка работы насосов системы отопления
	
	 

	3.7.
	Проверка работы и выставление «нуля» показывающих приборов КИПиА
	
	 

	3.8.
	Государственная поверка приборов
	
	Демонтаж, установка, по согласованию

	3.9.
	Оценка технического состояния - составление дефектной ведомости
	
	 

	3.10.
	Текущий годовой ремонт
	 
	по согласованию

	4
	Система отопления

	4.1.
	Проверка технического состояния воздухоотводящих устройств, задвижек, фланцевых, резьбовых и сварных соединений (внешний осмотр)
	1 раз в год
	 

	4.2.
	Техническое освидетельствование котлов
	
	 

	4.3.
	Вскрытие котлов. Очистка теплообмеников котлов по дымовому тракту
	
	 

	4.4.
	Оценка технического состояния - составление дефектной ведомости
	
	 

	4.6
	Текущий годовой ремонт
	
	 

	5
	Подготовка котельной к отопительному сезону

	5.1.
	Оценка технического состояния котельной - составление дефектной ведомости
	1 раз в год
	 

	5.2.
	Текущий ремонт оборудования котельной
	
	по согласованию

	5.3.
	Подготовка акта готовности котельной к отопительному сезону.
	
	 


4. Рекомендовать ответственными лицами за содержание общего имущества в многоквартирном доме осуществлять работы согласно установленного Постановлением Правительства РФ № 290 минимального перечня услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома с учетом:

- конструктивных элементов многоквартирного дома;

- наличия и состава внутридомовых инженерных систем;

- наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства;

- геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома.

В случае применения специальных технологий оказания услуг и выполнения работ в перечне работ и услуг наименование услуг и работ может отличаться от тех, которые указаны в минимальном перечне, но без изменения цели и результата оказания таких услуг и выполнения таких работ.

5. Установить, что в составе платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общедомового имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим начисление и сбор платы за жилищные услуги, применять ставку платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в согласованной редакции с 1 июня 2023 года.

И.о. председателя Тарифной комиссии






А.В. Чепрасов
Секретарь тарифной комиссии






            Е.В. Зарипова
Решение № 1 от 24.05.2023 г. «О разбивке структуры платы за содержание 
 жилого помещения в многоквартирном доме на период с 01.07.2023 года»

