Общество с ограниченной ответственностью «Научно - производственное                  предприятие «Универсал»
Экз. № 1
                                                                                        Инв. № 237   от 31.08.12

П.АЗИАТСКАЯ
КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Заказчик                                                     Администрация Кушвинского городского округа
Проектная организация                                                      ООО «НПП «Универсал»»
Директор ООО «НПП «Универсал»»_______________________    Трусова Л.К.
Главный инженер проекта                  _______________________     Рейзвих С.Р.
Главный архитектор проекта              _______________________     Катаева А.Ю.
г. Пермь, 2012 г.
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в выполнении комплекса работ, предусмотренных техническим заданием на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования Кушвинского городского округа применительно к территории одиннадцати сельских населенных пунктов на 2012 год.

	Главный инженер проекта
	__________

	Рейзвих Сергей Рейнгольдович

	Начальник градостроительного отдела
Главный архитектор проекта
	__________
	Катаева Анна Юрьевна

	Начальник картографического отдела
	__________

	Бакиева Екатерина Павловна

	Архитектор
	__________
	Макеева Ирина Павловна

	
	
	

	Архитектор
	__________
	Орловская Любовь Анатольевна



	Специалист градостроительного отдела


	__________

	Шишков Андрей Михайлович



	Инженер
	__________
	Журавлева Татьяна Георгиевна


	Инженер
	__________
	Кадейкин Андрей Викторович



	Инженер
Инженер
	__________
__________
	Хрипун Ирина Геннадиевна
Тюкаева Евгения Борисовна

	Главный специалист по качеству
	__________
	Шуйкина Лидия Андреевна

	Адрес:  
	
	614017 г.Пермь, ул.Лебедева д.25-Б

	Контактные телефоны: 
	
	Тел./факс 8(342) 2630831

	Электронный адрес:           
	
	universal1999@mail.ru



Состав проекта.

А. Пояснительная записка

Том 1. п.Азиатская Кушвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план. Пояснительная записка.

Том 2. п.Азиатская Кушвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

Раздел 6 пояснительной записки «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС».

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

· Общий заголовок для всех чертежей: п.Азиатская Кушвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

· Подзаголовки чертежей и схем:

1. Схема современного использования и комплексной оценки территории, М 1:5000.

2. Генеральный план (основной чертеж), функциональное зонирование территории, М 1:5000.

3. Схема транспортной инфраструктуры, М 1:5000.

4. Сводный план инженерных сетей, М 1:5000.
5.   Инженерно-технические мероприятия ГО по предотвращению ЧС. Истечение сжатого газа давлением высокого давления из газопровода, его детонация и взрывное превращение М 1:5000

Оглавление.

Исходные данные, нормативная база…………………………………………………………5
Общая часть…………………………………………………………………………………….9
Краткая историческая справка………………………………………………………………..11
1. Населенный пункт в системе расселения округа………………………………………..12
2. Природные условия.

2.1. Климатическая характеристика………………………………………………..13
2.2. Гидрология и гидрография……………………………………………………..14
2.3. Характеристика почв…………………………………………………………...14
2.4. Рельеф и геологическое строение……………………………………………...15
3. Экономическая база развития населенного пункта……………………………………..17
3.1. Градообразующие отрасли производства……………………………………..19
3.2. Обслуживающая отрасль……………………………………………………….20
3.3. Население………………………………………………………………………..20
4. Основные направления градостроительного развития п.Азиатская.
4.1.   Территория населенного пункта……………………………………………....  23
  4.2.   Комплексная оценка территории……………………………………………… 25
4.3.  Черта населенного пункта……………………………………………………... 29
4.4.  Планировочная организация территории…………………………………….. 29
4.5. Развитие природного комплекса……………………………………………….30
4.6. Развитие жилищного фонда…………………………………………………… 31
4.7. Развитие системы культурно-бытового обслуживания………………………33
4.8. Организация производственных территорий………………………………....34
4.9. Организация транспортных связей…………………………………………….34 
       4.10 – 4.14. Развитие инженерной инфраструктуры.

4.10. Водоснабжение………………………………………………………………….38
4.11. Водоотведение…………………………………………………………………..45
4.12. Теплоснабжение………………………………………………………………... 47
4.13. Газоснабжение………………………………………………………………….. 50
4.14. Электроснабжение, телефонизация…………………………………………… 57
4.15. Функциональное зонирование территории поселка………………………… 59
5. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий 
населенного пункта………………………………………………………………………..62
6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций (отдельно – том 2).

7. Основные технико-экономические показатели проекта……………………………….. 64
8. Документация……………………………………………………………………………. ..69
Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Закон Свердловской области от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 

· Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2007 года № 1189-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»;

· Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
· Нормативы градостроительного проектирования НГПСО 1-2009.66
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

· СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

· СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 11 июля 2008 г.;
· НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

· ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

· Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

· СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы проектного, законодательного и  прогнозного характера.

Основные из них:

· Генеральный план Кушвинского городского округа, СООООФ «Центр качества строительства» 2010г.;

· Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа.
При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения муниципального образования.

Перечень исходных данных, учтенных при  разработке Генерального плана п. Азиатская Кушвинского городского округа Свердловской области.

1. Исходные данные по территории муниципального образования:

Включают:
· дежурная кадастровая карта с границами земельных участков стоящих на государственном кадастровом учете и кадастровый план территории по кварталам, расположенным на территории муниципального образования;

· данные о местоположении, границах и площади особо охраняемых территорий, имеющих правоустанавливающие документы, а также планируемых к созданию ООПТ, краткое описание памятников природы, геологии, археологии, достопримечательностей района;

· данные о наличии и описание месторождений полезных ископаемых на территории муниципального образования (стоящих на государственном балансе, разрабатываемых, законсервированных, планируемых, требующих изысканий);

·  материалы инженерно-геологических изысканий на территории муниципального образования, а именно:

климатическая характеристика;

гидрологическая характеристика (описание водных объектов);

гидрогеологические условия, в т.ч. сведения о подтопляемых-затопляемых паводками, заболоченных и пр. территориях;

характеристика рельефа, геологического строения района, в т.ч. сведения о нарушенных территориях;

· данные по земельным отводам существующих и планируемых к размещению объектов регионального и федерального значения на территории населенного пункта (с указанием границ и площади);

· данные по земельным отводам автодорог местного, регионального и федерального значения, железнодорожных магистралей, веток, подъездных производственных путей, инженерных магистральных;

· данные о границах земельных отводов объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения, расположенных вне границ населенных пунктов;

· сведения о территориях с особым режимом использования.

2. Исходные данные о демографической ситуации на территории  муниципального образования:

Включают:
· данные в виде сводной таблице по численности населения муниципального образования за последние 10 лет (динамика численности населения);

· данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения муниципального образования за последние -10 лет;

·  данные в виде сводной таблицы о возрастной структуре (старше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, дети дошкольного возраста, дети школьного возраста) населения муниципального образования 
· за последние 10 лет;

· сведения о занятости населения в производственной, сельскохозяйственной, научной, коммунальной, строительной и обслуживающей сферах  муниципального образования в на исходный (2011) год.

3. Исходные данные об объектах капитального строительства на территории  муниципального образования:

Включают:
· данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению всех объектов местного, регионального и федерального значения на территории населенного пункта;

· данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению всех объектов  регионального и федерального значения на территории населенных пунктов;

· данные о всех действующих, временно не действующих, планируемых к размещению промышленных, добывающих, коммунальных, строительных предприятий, с указанием:

наименования, производственного профиля, объемов производства;

количества работающих;

перспектив развития предприятия;

размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с указанием реквизитов проекта);

· данные о размещении всех объектов отдыха и туризма, оздоровительных учреждений местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования, с указанием:

профиля учреждения;

вместимости;

перспектив развития;

·  официальный (утвержденный) список объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования, с указанием размеров охранных зон и ограничений на использование в их границах (при наличии согласованного проекта с указанием его реквизитов);

· перечень и описание объектов повышенной опасности на территории муниципального образования;

· данные о жилом фонде муниципального образования, а именно:

общий жилой фонд (тыс. м2);

деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэтажный 2-3 эт., средней этажности 4-5 эт., повышенной этажности) (тыс. м2);

аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и многоэтажный (тыс.м2);

жилой фонд в границах  СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (тыс.м2).

4. Исходные данные о социальной инфраструктуре на территории  муниципального образования:

Включают:

- сведения о наличии:
· детских дошкольных учреждений (с указанием вместимости/наполняемости);

· общеобразовательных школах (с указанием вместимости/наполняемости); специализированных школах (с указанием вместимости);
· средних специальных и высших учебных заведениях (с указанием количества учащихся и студентов);

· объектов здравоохранения: ФАП, медпункт, кабинет врача общей практики, амбулатория (количество работающих, количество койко/мест), поликлиники (количество посещений в смену), больницы (количество койко/мест), специализированные медицинские центры (количество посещений в смену, количество койко/мест), станции скорой помощи (количество спецмашин);

· объектов торговли (общее количество торговых площадей на каждый населенный пункт);

· объектов обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт техники ит.д.) (количество работающих);

· объектов культуры (ДК, кинотеатры, клубы) с указанием вместимости;

· объектов дополнительного образования (количество учащихся);

· объектов физкультуры и спорта с указанием для стадионов – вместимости, для спортзалов  площади пола, для бассейнов – площади зеркала воды;

· объектов социальной защиты населения (детские дома, дома для пожилых людей, интернаты и т.д.) с указанием вместимости;

· объектов охраны порядка;

· объектов пожарной безопасности с указанием количества спецмашин.

5. Исходные данные о транспортной инфраструктуре на территории  муниципального образования:
Включают:

· описание в табличной форме сети автомобильных дорог межселенного, регионального и федерального значения с указанием:

классификации;

категории автодороги;

технического состояния и типа покрытия;

планируемых мероприятий по реконструкции;

аварийных участков автодорог;

утвержденных размеров придорожных полос;

· описание в табличной форме автомобильных мостовых сооружений;

· описание в табличной форме междугородних маршрутов общественного транспорта с указанием объема ежегодных пассажирских перевозок по всем направлениям отдельно;

· описание сети железнодорожного транспорта с указанием:

наименований железнодорожных магистралей и веток;

типа железнодорожных путей;

объема пассажирских перевозок по основным направлениям;

описание основных производственных железнодорожных веток (подъезных путей к предприятиям);

·  описание сети объектов автомобильного сервиса на территории муниципального образования, с указанием:

местоположения и количества постов АЗС. АГЗС, СТОА;

местоположения стационарных постов дорожной полиции;

официально зарегистрированного уровня автомобилизации.

6. Исходные данные об инженерной инфраструктуре и санитарной очистке на территории  муниципального образования:

Включают:
· описание магистральных инженерных сетей, проходящих по территории муниципального образования, а именно:

ЛЭП (напряжением от 6кВ и более);

подстанций с указанием мощности;

газопроводов с указанием наименования, категории, рабочего давления, утвержденного размера охранной зоны;

нефтепроводов, путепроводов и их основных характеристик;

объемы потребления газа (всего/на хозяйственно-бытовые нужды);

схему местоположения источников водоснабжения населенных пунктов муниципального образования: подземных (скважин) и поверхностных (водоемов) с указанием утвержденных размеров ЗСО, производительности источника водоснабжения;

· данные о водопотреблении, а именно:

всего/на хозяйственно-бытовые нужды;

принятые нормы на потребление воды в городских и сельских поселениях;

·  схему размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с указанием технического состояния, производительности;

· объемы сброса сточных вод в открытые водоемы (всего/хозяйственно - бытовые стоки);

· схему размещения и описание объектов хранения и утилизации ТБО;

· данные о ритуальном обслуживании населения (местоположении и площадь кладбищ, местоположение крематориев);
7. Проектная и иная документация, выполненная ранее на территорию муниципального образования:

·  Генеральный план Кушвинского городского округа, «Центр качества строительства» отдел территориального планирования, 2010г.;

Общая часть.
           Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры, градостроительства и землепользования Кушвинского городского округа в соответствии со следующими документами:

· муниципальным контрактом № 01623000106/20000001-0163198-01 от 22.03.12 г.;
· техническим заданием на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования Кушвинского городского округа применительно к территории одиннадцати сельских населенных пунктов.
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

          Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

· основные направления развития экономической базы населенного пункта;
· преобразование территорий населённого пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;
· меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;
· зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;
· мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса городского округа; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;
· территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок генерального плана);
· меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития п.Азиатская. И для достижения главной цели проекта – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.
В работе рассматриваются вопросы возможных направлений использования территориальных ресурсов населенного пункта, развития природного комплекса, улучшения экологической ситуации, а также пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния поселка.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2012 г., население поселка – 1068 жит.;
1 очередь – 2022 г. – сохранение численности населения на современном уровне, стабилизация демографической ситуации;
Расчетный срок – 2032 г.- достижение численности населения поселка – 1100 жит.
Материалы Генерального плана разработаны в программе ГИС ИнГео и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории п.Азиатская по мере реализации положений Генерального плана.

Проектные решения Генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселка; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития п.Азиатская.  
Проект разработан ООО «Научно-производственное предприятие «Универсал».

Краткая историческая  справка.
Посёлок Азиатский возник одновременно со станцией Азиатская. Основание посёлка можно отнести ко времени официального пуска Уральской горнозаводской дороги в 1878 году Посёлок Азиатская Свердловской области находится на расстоянии 15 километров от г. Кушвы. Его население составляет всего около 1300 человек.

Из них большую часть составляют люди пенсионного возраста. Много частных домов продано жителям Н. Тагила под дачи. Здесь они проводят свои выходные и отпуска, выращивают овощи. Местное население разводят крупно – рогатый скот, свиней, коз, овец, кур, гусей, занимаются сельским хозяйством.

Азиатскую окружают с обеих сторон реки Тура и Берёзовка. В центре посёлка имеется пруд. К сожалению в последнее время он затягивается илом и мелет, ребятишки здесь ловят рыбу. 

В 90 - е годы в посёлке имелся лесопункт, относящийся к Гороблагодатскому леспромхозу. Лес возили и днём и ночью. Его отправляли даже за границу, в обмен приходили мебель, одежда, обувь. Было в посёлке 2 садика, ясли, клуб, больница и стационар. Старшеклассники каждый год летом ездили в трудовой лагерь в г. Анапу, так как там был лагерь леспромхоза.

В настоящее время в посёлке один маленький лесозаготовительное предприятие, имеется средняя двухэтажная каменная школа, которой в 2011 году исполняется 25 лет, до этого была одноэтажной и деревянной, отопление было печное. Остался 1 детский сад, 4 частных магазина, почта, пекарня, пожарная часть, больница ОВП, которую построили в здании старой школы в 2006 году. Начали реконструкцию клуба из бывшей больницы. 

Летом 2007 года в посёлке установили ретранслятор, школу подключили к Интернету. 

В Азиатской имеется сельский совет, где находится Глава управления посёлка. 

Рабочее население работает на железной дороге, на лесозаготовке, в детском садике, в школе, в больнице, в магазинах, на пекарне. Многие жители ездят на работу в г. Кушва, г. Н- Тагил, г. Качканар, так как не недостаточно рабочих мест в селе.

В Азиатской проживают жители таких национальностей, как русские, татары, мордва, марийцы, украинцы, немцы.

1. Населенный пункт в системе расселения.

Поселок Азиатская расположен в 198 км к северу от административного центра г. Екатеринбурга, и в 13 км к северо-западу от центра городского округа г.Кушва на территории Кушвинского городского округа. Население поселка на исходный год составило  1068 чел.

Связь с близлежащими населёнными пунктами, административным центром округа и административным центром области осуществляется сетью автодорог районного значения. Через населенный пункт проходит железная дорога Свердловск-Пермь. Воздушное сообщение осуществляется через аэропорты Уктус и Кольцово г. Екатеринбург. 
Близлежащие города:

· г.Качканар – 62км;

· г.Нижний Тагил – 52км.
Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи п.Азиатская имеет с г. Кушва, г. Н-Тагил, г. Качканар, с населенными пунктами округа, а также с сельскими населенными пунктами Свердловской и Пермской области.
2.Природные условия
2.1. Климатическая характеристика
Климат округа континентальный, о чем свидетельствуют годовые и суточные колебания почти всех метеорологических элементов. Сезоны года выражены отчетливо, погода неустойчивая, продолжительность теплого периода года (период с продолжительной суточной температурой воздуха) в среднем составляет 180 – 190 дней. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов осуществляется 8 – 12 апреля. Характерной особенностью температурного режима в весенний период является резкое колебание температуры со сменой теплых дней на холодные, сопровождаемые утренними заморозками со снегопадом. Последние две декады июля уравновешивают среднюю температуру этого месяца. Лето отличается теплым, временами жарким характером и растительность, особенно травяная, в это время бурно развивается. Амплитуда колебаний средней температуры довольно высокая и составляет 34 градуса. В отдельные жаркие дни температура может повышаться до 34 градусов (абсолютный максимум), а в очень холодные суровые зимы опускается до 44 градусов (абсолютный минимум). Преобладающее направление ветров юго-западное, причем с повышением над уровнем моря усиливаются западные ветры. Наименьшая скорость ветра отмечается в летний период. Средняя годовая скорость ветра равна 3 – 6 м/сек. Начало устойчивого снежного покрова приходится на вторую половину октября, а конец на 5 – 20 апреля. Толщина снежного покрова колеблется от 40 до 150 см, в зависимости от года и участка местности. Максимальные высоты снежного покрова приходятся на январь и февраль месяцы, продолжительность периода со снежным покровом равняется 160 – 180 дням. Глубина промерзания почвы, благодаря устойчивому и мощному снежному покрову, не превышает 50 – 70 см. Согласно многолетним наблюдениям, замерзание рек наступает 20 октября – 15 ноября, вскрытие ото льда 5 – 25 апреля, причем, вскрытие рек наступает через 10 – 15 дней, а замерзание через 15 – 20 дней после перехода температуры воздуха через 0 градус.

Первые осенние заморозки приходятся на конец августа, последние весенние заморозки нередки и в первой декаде мая, не исключены и в июне. Среднегодовое количество выпадающих осадков приходится на летние месяцы, что благоприятно влияет на рост растительности.
Приводимая ниже характеристика климата составлена по материалам наблюдений метеостанций Благодать и Кушва.

Наличие горного хребта оказывает значительное влияние на климат. Уральские горы задерживают холодные, наибольшие по вертикальной мощности воздушные массы, поэтому часть осадков выпадает на западном склоне хребта.
Годовая амплитуда колебаний температуры.
Таблица 2.1.1.
	Период

Температура
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Средняя
	-16,1
	-13,5
	-7,4
	-1,4
	8,6
	13,9
	16,4
	13,9
	7,9
	0,1
	-14,3
	-8,2
	0,2

	Максимальная
	2
	7
	15
	24
	31
	33
	37
	33
	29
	20
	11
	4
	37

	Абс. минимум
	-42
	-30
	-35
	-23
	-14
	-4
	-2
	-1
	-9
	-24
	-36
	-42
	-42


Наиболее теплым месяцем является июль с максимальной температурой, доходящей до 37°С, самым холодным – январь, когда температура воздуха может понизиться до -42°С. Многолетняя амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 79°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 107 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 459 мм, из них осадки теплого периода составляют 359 мм / 78% /.

Максимум атмосферных осадков приходится на летний период, минимум  - на февраль – март. Наиболее суточное количество осадков за период наблюдений составляет 51 мм.

Средняя дата появления снежного покрова – 16 октября, схода – 3 мая. Снежный покров лежит в среднем 177 дней. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в марте и достигает в незащищенном месте 73 см.

Преобладающее направление ветра, как в годовом разрезе, так и в безморозный период – западное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветра равна 5,8 м.куб./ сек. Максимальная скорость ветра наблюдается зимой, минимальная – в июле – августе.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76% и колеблется от 86% в ноябре – декабре и до 61 % - в мае.

Глубина промерзания грунтов по НиТУ 127 – 55 принимается равной: для суглинистых – 1,9м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 2,3 м.
2.2. Гидрология и гидрография.

На территории округа располагаются две речные системы. Первая через реки Серебряную и Чусовую относится к Волжско-Камскому бассейну, вторая через реку Туру относится к Обскому бассейну. Кроме этих основных рек протекает множество рек и ручьев.

Озер на территории округа нет. Имеющиеся пруды путем в период возникновения и развития металлургии на Урале. Реки и пруды служат основной водной базой для снабжения населения питьевой водой и обеспечения технических нужд предприятий.
В соответствии с Водным Кодексом РФ определены размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории п.Азиатская. Информация о размерах водоохранных зон представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.
Основные характеристики водных объектов, расположенных на территории Кушвинского городского округа

	№
	Наименование водного объекта
	Описание водного объекта
	Размер воохранной зоны (ВЗ), прибрежной защитной полосы (ПЗП) и береговой полосы (БП)
	Статья Водного Кодекса РФ

	1
	Река Тура
	Протяженность 801 км, является левобережным притоком реки Тобол на расстоянии 260 км от устья
	ВЗ на участке реки 

расположенном в г. Кушве – 200 м

ПЗП – устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта – 40 м

БП – 20 м
	пункты 4, 11 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ

	2
	Река Березовка
	Протяженность 9 км, является левобережным притоком реки Тура на расстоянии 585 км от устья
	ВЗ – 50 м

ПЗП – 50 м

БП – 5 м
	пункт 4,11 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ


2.3. Характеристика почв.
Грунты в основном суглинистые, супесчаные вполне пригодные для строительства, исключение составляют аллювиальные и болотные отложения в долинах и верховьях рек. Почвы на 80 % горные, слабоподзолистые и  горнолесные примитивно-аккумулятивные с невысоким бонитетом и участки подзолистых типов почв с более высоким бонитетом, распространенны в долине р. Туры и Кушвы, эксплуатируются в качестве сельскохозяйственных угодий.

Преобладание этих типов почв, а также значительное увлажнение определили породный состав лесов округа. В западной зоне преимущественно распространение получили темнохвойные леса, во второй берёзовые.

Раздел подготовлен по материалам ОПЗ проекта Генерального плана Кушвинского городского округа Свердловской области, выполненного СООООФ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ в 2010г.

2.4. Рельеф и геологическое строение.

Территория Кушвинского городского округа представляет собой сочетание вытянутых преимущественно в субмеридиональном общеуральском направлении орографических структур. В западной горной части это невысокие хребты, увалы, кряжи, разделенные относительно узкими депрессиями, в восточной части предгорья, это цепочки отдельных холмов, сопок, между которыми простираются широкие депрессии, зачастую древнего происхождения. Такой рельеф сформировался за длительный геологический период, начиная с палеозоя и раннего мезозоя, когда на Урале происходили активные горообразовательные процессы, сопровождающиеся вулканической деятельностью, образованием разломов, тектонических впадин; затем в течение долгого периода относительно тектонического покоя в мезозое и кайнозое, когда преобладали процессы выветривания и денудации, приведшие к сглаживанию горных структур, пенепленизации местности, формированию кор выветривания, осадконакоплению; и, наконец, в результате новейших тектонических подвижек в плисцен-четвертичное время, придавшие Уральскому горному краю (совместно с продолжавшимися процессами денудации и выветривания) его современный облик.

Горная часть территории не однородна по своему орографическому строению, что связанно с литологическим составом горных пород, характером и амплитудой тектонических движений, размерами древних интрузией и т.д. По своим морфологическим признакам отличаются: район низкогорно-хребтового рельефа в западной части и низкогорно-кряжевого рельефа в восточной части горной полосы. Хребты сравнительно узкими длинными полосами и цепочками вытянуты субмеридионально, у них хорошо прослеживаются основные водораздельные оси вдоль вершин. Кряжи менее четко ориентированы в пространстве, они более массивные и короткие, их конфигурация определяет характер слагающих кряжи интрузивных тел и вмещающих пород. Обычно на Среднем Урале максимальные высотные отметки принадлежат полосе кряжей. Но в пределах Кушвинского городского округа полосы кряжей почти одинаковы по абсолютным отметкам и сравнительно не высоки (не выше 580- 584 м.), в геоморфологическом районировании Урала возвышенные участки хребтов почти одинаковы по абсолютным отметкам и сравнительно невысоки (не выше 580-594 м.). В геоморфологическом районировании Урала возвышенные участки хребтов так и кряжей вдоль водораздельной оси Урала отнесены к району приподнятых горных массивов Северного и Среднего Урала, что объясняется максимальными здесь амплитудами новейших тектонических поднятий (200-250 м.).

К западу и востоку от приподнятых горных массивов при водораздельной части Урала абсолютные высоты рельефа снижаются.

В западном направлении высоты рельефа уменьшаются незначительно – лишь к границе округа. Низкие хребты этой части территории в геоморфологическом картировании Урала отнесены к району остаточных гор Западного склона Урала. Однако здесь они почти не отличаются по своим морфоскульптурным признакам от хребтов приводораздельной части, хотя испытали несколько меньше поднятие в плиоценчетверичное время (ок. 200 м), преобладающие абсолютные отметки вершин на крайнем западе Кушвинского городского округа 400-540м.

Более резкими является перепад высот между ограничивающей горной частью с востока полосой кряжей и лежащими далее холмистыми предгорьями. Холмы и сопки предгорий к востоку от кряжевой полосы в геоморфологическом картировании отнесены к району остаточных гор восточного склона Урала. Новейшие тектонические поднятия здесь в среднем на 100-150 м меньше по амплитуде, чем в горных массивах к западу. Район сложен менее прочными, подверженными разрушению породами, что и объясняет выравненность его рельефа.

Минимальные отметки на территории округа приурочены к долинам рек. В горной западной части они принадлежат долине реки Сылвицы (около 243м), а в восточных предгорьях – долине реки Туры (около 180м). В целом абсолютные отметки снижаются от истоков рек в осевой части Урала вдоль их долин к западу и востоку. Перепад абсолютных высот на территории Кушвинского городского округа достигает 413м.

Пологие склоны хребтов, долины и другие отрицательные формы рельефа связаны с другими менее стойкими к разрушению породами: глинистыми, феллитовыми сланцами, аргиллитами, некоторыми песчаниками. Между хребтами протянулись в субмеридиональном направлении узкие плоскодонные депрессии эрозионно-тектонического происхождения. Ряд из них имеет древний мезозойный или олигоденовый возраст. Наиболее характерная из таких депрессий Вишерско-Висимская, по которой в пределах территории округа протекают реки Серебряная (в верховьях) и Кокуй. Она расположена к западу от водораздельного Уральского хребта и имеет ширину до 3-6 км. Вдоль депрессии встречаются антропогенные формы рельефа, связанные с разработкой россыпных месторождений полезных ископаемых (дражные выработки, шурфы и т.д.). Речные долины в древних субмередиональных депрессиях широкие пологосклонные, а на субширотных участках в местах пересечения возвышенных тектонических структур – узкие и крутосклонные, имеет до 3-5 террас.

В целом рельеф низкогорно-хребтового района пересеченный, амплитуды высот хребтов и депрессий 100-250 м. Но крутые и покатые склоны, неблагоприятные для строительства (крутизной свыше 8º), составляет не более 1% территории. Изредка встречаются делювиальные шлейфы вдоль крутых склонов. Карстовые явления могут быть отмечены в восточной части района, где представлены уже породы ордовика – серицито-карбонатные сланцы с прослойками мраморизованных известняков (Вишерско-Висимская депрессия). Наиболее благоприятны для промышленного и гражданского строительства в низкогорно-хребтовом районе пологие склоны и дренированные днища депрессий. Условия рельефа подходят для развития отдыха, туризма, не препятствуют ведению лесного хозяйства. Осложняется пересеченностью рельефа строительство коммуникаций.

В целом орографические условия горной части Кушвинского городского округа благоприятные хотя и осложняются здесь условиями строительства, но не служат для него серьезным препятствием – преобладают небольшие даже для Урала высотные отметки и выположенные формы рельефа. При инженерной подготовке территории следует учитывать здесь склоновые процессы (делювиальные шлейфы, каменистые россыпи), заболоченность (в восточной части) и некоторую вероятность карстовых явлений (также на востоке). Перспективная деятельность в этой зоне рекреация и лесное хозяйство. Малоблагоприятные участки для ведения сельского хозяйства.

Низкие восточные предгорья Урала в восточной части территории округа характеризуются выровненным рельефом с преобладанием холмов, увалов, небольших сопок. Морфологически они представляет собой остаточные горы восточного склона Урала. В геологическом отношении микрорайон предгорий приурочен к центральной части и восточному склону Тагильского мегасинклинория, где преобладают сильно дислоцированные зеленокаменные вулканогенные; терригенные и карбонатные породы. Интрузии с прочными породами здесь небольшие, а амплитуды неотектонических поднятий не превышали 100-200м, что и обусловило выравненность рельефа, лежащего на гипсометрических отметках в 250-350м. С интрузивными комплексами связаны месторождения полезных ископаемых, например, контактово-метасоматические магнезитовые месторождения горы Благодать. Интрузивные тела ультрабазалитов (на западе), габброидов (в центре), сиенитов (на востоке макрорайона), протянулись в меридиональном направлении, определив тем самым простирание цепочек холмов, сопок и увалов. Максимальных высот достигает в районе отметки гор: Гребешки – 359,7м, Благодать – 364м, Лиственная – 332,9м. Геологическая обнаженность рельефа незначительная – склоны холмов и увалов перекрыты чехлом делювиально-аллювиальных образований. Лишь местами на вершинах холмов имеются скальные выходы коренных пород, цепочки холмов и увалов чередуются обширными депрессиями, многие из которых являются фрагментами мезозойских и олигоценовых эрозионно-структурных депрессий. Наиболее значительные из них Туринско-Богословская, Таило-Ивдельская, Баранчинская. В депрессиях развиты толщи коры выветривания, содержащие россыпные полезные ископаемые. Добыча их связана с образованием антропогенных форм рельефа (долины рек Туры, Салды, Мал.Именной и др.). Современные долины имеют до 3-4 террас, цокольных верхних и аккумулятивных нижних. На верхних террасах р.Туры можно размещать объекты рекреации, пионерские лагеря и т.д. Полузамкнутые участки депрессий с близко лежащим водоупорным слоем глинистой коры выветривания часто заболочены, что следует учитывать при инженерной подготовке площадок. Местами возможны карстовые явления, приуроченные к прослойкам силурийских и девонских известняков и мраморов (бассейн Туры, Большой и Мал. Именной).

Орографические условия низких восточных предгорий в целом благоприятнее для строительства, чем в горных районах. Около 78% территории составляют пологие склоны, а еще 20 % равные участки. Покатые склоны составляют до 2% территории. Существенно оказывает влияние заболоченность. Изредка встречаются карст, осложняющий строительство. В ряде мест серьезным препятствием строительству, развитию населенных пунктов служат антропогенные формы рельефа – например горные выработки в районе горы Благодать.

Абсолютные высоты не превышают 250-350 м. Такой характер рельефа и позволяет в физико-географическом районировании классифицировать этот район как низкие восточные предгорья Урала.

3.Экономическая база развития населенного пункта.

Основой экономики п.Азиатская в настоящее время являются предприятия деревообрабатывающей отрасли, пищевой промышленности, а также учреждение внешнего транспорта. Определенное место в экономике поселка занимают учреждения обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения, торговли. 
Производственная база поселка представлена следующими предприятиями:

- Лесоперерабатывающее производство;
- Пекарня;
- Лесничество.
Общее число работающих на этих предприятиях на исходный год составило 30 человек.


Общее число работающих, занятых в сфере внешнего транспорта – 25 человек (железная дорога).


В обслуживающей сфере поселка на исходный год занято 57 человек в т.ч. в сфере образования – 34, в сфере торговли и общественного питания- 14, в сфере здравоохранения – 2, в сфере охраны порядка и пожарной безопасности – 2, в иных сферах обслуживания - 5.
Вахтовым методом на предприятиях г.Кушва, г.Нижний Тагил, г.Качканар, в настоящее время трудится около 150 человек.

Социальная инфраструктура поселка недостаточно развита, в обслуживающей сфере занято около 5,3% населения, что не достигает рекомендуемого норматива – 19-20%. Не развита сфера досуга, бытового обслуживания и спорта. 


Состояние жилого фонда поселка в целом удовлетворительное, жилая застройка представлена усадебными жилыми домами и многоквартирными 2-3 эт. домами. Однако весь жилой фонд не газифицирован (в поселке отсутствует централизованное газоснабжение, только привозной газ в баллонах), централизованным теплоснабжением обеспечены только социального обслуживания.


В градообразующей отрасли п.Азиатская занято около 5,1% жителей, что практически в 6 раза ниже рекомендуемого норматива – 30-33%, отражающего устойчивое социально- экономическое развитие населенного пункта.


Для укрепления экономической базы поселка, его устойчивого социально- экономического развития и, как следствие, улучшения уровня жизни населения, необходимо развитие производственной и обслуживающей отрасли, что позволит организовать дополнительные конкурентоспособные места приложения труда.

Предпосылками развития экономики поселка служат:

- территориальные возможности для развития производственной зоны (западная часть поселка);
- территориальные возможности для развития селитебных территорий, в т.ч. в жилой застройки (западная, южная части поселка);
- выгодное географическое положение, наличие автомобильного и железнодорожного сообщения;

- богатейший природно-рекреационный потенциал, возможности для развития сферы отдыха и туризма на территории округа;

- возможность развития сельскохозяйственной отрасли (животноводство), а также помимо традиционных отраслей сельского хозяйства – звероводства, пчеловодства, заготовки грибов, ягод, лекарственных растений, создание рыбоводческих хозяйств, развитие сферы экотуризма и организации на базе местного сырья перерабатывающих предприятий пищевой промышленности;

- наличие местных сырьевых ресурсов для производства строительных материалов (древесина).

Сдерживающими факторами развития экономики поселка являются:

- необходимость реконструкции и развития инженерной инфраструктуры, в т.ч. газификации населенных пунктов округа;
-отсутствие на исходный год достаточного количества конкурентноспособных мест приложения труда;
- отсутствие организованной системы утилизации ТБО, отходов животноводства;

- низкий социально- культурный факториал населенного пункта.

Исходя из современного уровня развития  п.Азиатская, его экономического потенциала, общая концепция укрепления и развития экономики представляется следующей:

- развитие производственной базы:

· развитие предприятий строительной отрасли (деревообработка, производство столярных изделий, обработка камня) на базе местных сырьевых ресурсов;

· развитие лесоперерабатывающего комплекса в целом на территории округа;

· развитие сельскохозяйственной отрасли и пищевой индустрии (производство хлебобулочных изделий, мясных  изделий), строительство звероферм, пасек;

· развитие системы учреждений отдыха и туризма на территории округа (строительство баз отдыха, туристических приютов, организация экскурсий и походов, строительство охотничьих домиков);

· развитие объектов коммунального хозяйства;

· развитие социальной инфраструктуры, строительство новых объектов обслуживания населения.
3.1 Градообразующие отрасли.
Анализ состояния производственной базы п.Азиатская, в т.ч. сырьевых и трудовых ресурсов, позволяет сделать вывод, что существующий производственный профиль сохранится на расчетный срок настоящего Генерального плана. Рост производства планируется за счет модернизации и создания новых градообразующих предприятий, развития сельскохозяйственной отрасли. 

1. Промышленность поселка представлена лесозаготовительным предприятием «Ураллеспром», пекарней, Кушвинским лесничеством.
2. Внешний транспорт.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом, а именно: ОАО «РЖД» – 25 работающих. Учитывая развитие производств, и как следствие, увеличение грузоперевозок и пассажиропотоков, численность работающих в сфере внешнего транспорта принимается на расчетный срок – 30 человек.

К расчетному сроку настоящего Генерального плана (2032г.) численность градообразующих кадров принимается 360 работающих, из них 210 непосредственно в поселке и 150 на предприятиях г.Кушва, г.Нижний Тагил, г.Качканар.
Создание новых конкурентоспособных рабочих мест направлено на укрепление экономической базы и приведет к оптимизации среды жизнедеятельности в п.Азиатская. Общая численность градообразующих кадров по всем отраслям приведена в таблице 3.1.1.

Численность градообразующих кадров.
 Таблица 3.1.1
	Наименование
	Исходный 2012 год
	I очередь 2022 год
	Расчетный срок 

2032 год

	1
	2
	3
	4

	Промышленность, всего

в т.ч.:
	27
	50
	75

	Лесозаготовительное предприятие «Ураллеспром»
	20
	25
	30

	Промышленная обработка камня
	-
	10
	20

	Пекарня 
	7
	10
	15

	Производство столярных изделий 
	-
	5
	10

	Сельское хозяйство, всего

в т.ч.:
	3
	53
	105

	Агропромышленный комплекс, личные подсобные хозяйства
	-
	50
	100

	Кушвинское лесничество
	3
	3
	5

	Внешний транспорт, всего

в т.ч.
	25
	25
	30

	ОАО «РЖД» 
	25
	25
	30

	Итого градообразующая группа:
	55
	128
	210


Анализ данных, представленных в сводной таблице градообразующих кадров п.Азиатская позволяет сделать выводы: 

- все отрасли промышленности получат качественное развитие;

- производственная база получит развитие за счет новых отраслей: предприятия деревообрабатывающей и камнеперерабатывающей промышленности, агропромышленный комплекс.
Таким образом, на расчетный срок Генплана структура градообразующих групп будет следующей:

- промышленность  – 35,7%

- агропромышленный комплекс – 50,0%

- внешний транспорт – 14,3%.
3.2 Обслуживающая отрасль.
Социальная инфраструктура п.Азиатская достаточно развита, население обеспечено социально-гарантированными учреждениями обслуживания: детский сад, школа, учреждения здравоохранения, торговли. В настоящее время в обслуживающей сфере трудоустроено 60 человек, в том числе:

Образование:
· МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Азиатская» – 23 работающих;
· МКДОУ детский сад №14 п.Азиатская – 11 работающих;
Торговля и общественное питание:
· Магазины смешанного ассортимента – 4 объекта – 15 работающих;
· Кафе «Овация» - 2 работающих;
Предприятия обслуживания:
· Отделение ФГУП «Почта России»  - 3 работающих;
· Пункт охраны правопорядка и пожарной безопасности – 2 работающих;
· Управление поселка Азиатская – 2 работающих;
Учреждения здравоохранения:
· Общая врачебная практика –2 работающих;
Развитие социальной инфраструктуры предусмотрено проектом исходя из перспективной  численности населения (строительства объектов социально – гарантированного уровня), а также необходимости роста социально - культурного потенциала п.Азиатская, а именно строительства новых объектов культуры, досуга, дополнительного образования, спорта, бытового обслуживания.

В настоящее время удельный вес трудящихся в обслуживающей отрасли составляет 5,6% от всего населения, в связи с развитием социальной инфраструктуры удельный вес трудящихся в учреждениях обслуживания составит: на первую очередь и расчетный срок – 9,1% от перспективной численности жителей.
3.3 Население

В настоящее время население п.Азиатская  составляет 1068 жителей, количество жителей за последние 5 лет практически не изменилась. Численность населения поселка относительно стабильна, миграционный отток превышает миграционный приток, что свидетельствует, в первую очередь о недостаточном количестве мест приложения труда.
Динамика естественного и миграционного движения населения представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.
	годы 
	Население всего,

тыс.чел. *
	Естественное движение, чел. *
	Естествен-

ный прирост, %
	Механическое движение, чел. *
	Результат мех. движения, %

	
	
	родилось
	умерло
	
	Прибыло 
	Убыло
	

	2008
	1070
	7
	21
	-1,3
	8
	29
	-1,96

	2009
	1024
	14
	19
	-0,48
	34
	12
	2,15

	2010
	1072
	11
	21
	-0,93
	11
	18
	-0,65

	2011
	1079
	9
	31
	-2,03
	16
	14
	0,18


  * Данные предоставлены Управлением поселка Азиатская.

Демографическая структура населения п.Азиатская за период 2007-2012 г.г. представлена в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2.

	годы 
	Население всего,

чел. *
	Численность населения моложе трудоспособного возраста*
	% от общего количества жителей
	Численность населения старше трудоспособ-ного возраста*
	% от общего количества жителей
	Численность населения трудоспособ-ного возраста*
	% от общего количества жителей

	
	
	0-6 лет
	7-15 лет
	
	
	
	
	

	2007
	1073
	57
	104
	15
	341
	31,8
	571
	53,2

	2008
	1070
	55
	103
	14,7
	338
	31,7
	574
	53,6

	2009
	1024
	42
	99
	13,7
	299
	29,3
	584
	57,0

	2010
	1072
	44
	94
	12,9
	318
	29,6
	616
	57,5

	2011
	1079
	44
	84
	11,8
	313
	29,0
	638
	59,2

	2012
	1068
	42
	84
	11,8
	317
	29,7
	625
	58,5


Настоящим Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение оттока населения, в первую очередь молодых людей, как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс поселка. Причем уменьшение миграционного оттока молодежи как следствие приведет к повышению уровня рождаемости. 

Современная структура трудовых ресурсов поселка представлена в таблице 3.3.3.

                                                                                                                     Таблица. 3.3.3.
	
	Показатели
	На исходный 

 2012 год, (%)
	Рекомендуемый норматив, (%)

	1
	Всего трудоустроенного населения:

В т.ч.

- градообразующие отрасли (включая и учреждения внепоселкового значения)

- обслуживающая отрасль
- вахтовый метод
	24,8
5,2
5,6
14,0
	50

30-33

19-20

	2
	Население трудоспособного возраста не занятое в экономике поселка
	33,7
	5-6

	3
	Несамодеятельное население
	41,5
	45-48


Учитывая современный уровень занятости населения и структуру трудовых ресурсов, произведем расчет перспективной численности населения при экстенсивном пути развития поселка, т.е. при условии сохранения на расчетный срок современного уровня развития градообразующей и обслуживающей отрасли.

А. Расчет перспективной численности населения.
Экстенсивный путь развития.
Произведем расчет по формуле, учитывающей динамику естественного и миграционного прироста.

Н = Но х (1+(к+р)/100)t  , где

Н – перспективная численность населения, тыс.чел.

Но – население на исходный год;

к – коэффициент естественного прироста/убыли населения, среднегодовой, %;

р – коэффициент миграционного прироста/убыли населения, среднегодовой, %;

t – прогнозируемый период, лет.

Но = 1068 чел. 

К = -1,185
Р = -0,07            (расчет по табл. 3.3.2.)

[image: image2.png]H(2031r.)(zemorp.) =



 1068 х (1+(-1,185-0,07)/100)20 = 822 чел.  

Из расчета видно, что население поселка будет уменьшаться, что  подтверждается данными об уровне рождаемости и смертности за последние 5 лет (смертность превышает рождаемость).

При экстенсивном пути развития поселка средневзвешенное количество населения к 2031г. составит около 822 жителей.

Учитывая мероприятия, заложенные в проекте, произведем анализ проектной структуры трудовых ресурсов и расчет перспективной численности населения при интенсивном (оптимизированном) варианте развития поселка, т.е. при условии полной реализации положений Генерального плана.

Проектная структура трудовых ресурсов
                             Таблица 3.3.4.
	
	Показатели
	I очередь

 2022г., (%)
	Расчетный срок

2032г., (%)

	1
	Всего трудоустроенного населения:

В т.ч.
	33,5

	41,8*



	
	- градообразующие отрасли (промышленность, сельское хозяйство учреждения внепоселкового значения)
	12,0

	19,1


	
	- обслуживающая отрасль
	7,5
	9,1

	
	- на предприятиях г.Кушва, г.Нижний Тагил, г.Качканар
	14,0
	13,6

	2
	Население трудоспособного возраста не занятое в экономике поселка
	25
	16**

	3
	Несамодеятельное население
	41,5
	42***


* процент трудоустроенного населения увеличится за счет развития экономики поселка и создания новых рабочих мест.

- промышленность, строительство, агропромышленный комплекс – 210 рабочих места, из них -128 на первую очередь;

- внешний транспорт - 30 рабочих мест, из них - 25 на первую очередь;

- на предприятиях г.Кушва, г.Нижний Тагил, г.Качканар  – 150 рабочих мест;

- обслуживающая отрасль – 100 рабочих мест, из них – 80 на первую очередь;

** удельный вес населения не занятого в экономике уменьшится за счет трудоустройства на новых местах приложения труда;

*** удельный вес несамодеятельного населения (дети и пенсионеры) увеличится за счет увеличения рождаемости и снижения уровня смертности;

 В. Расчет перспективной численности населения.
Интенсивный путь развития.
Произведем расчет по формуле, учитывающей трудовую структуру населения (СНиП «Планировка и застройка поселков, городов и сельских поселений» Н-60-75*)

[image: image3.png]



Где:
А – абсолютная численность градообразующих кадров;

а – численность населения трудоспособного возраста неработающих, %; в т.ч. население, занятое в подсобном хозяйстве; население, обучающееся с отрывом от производства; инвалиды трудоспособного возраста;

Б – численность обслуживающей группы населения в трудоспособном возрасте, %;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте, %;

Н – проектная численность населения.

А = 360 чел. (см табл. 3.1.1.)

а = 16% (см табл. 3.3.4.)

Б = 9,1% (см п. 3.2.)

Т = 58% (см табл. 3.3.4.)

[image: image4.png]360 = 100

H(2031)(rpya.) = oo — = 1100 srrenes




Данный метод расчета позволяет определить перспективную численность населения при оптимальной структуре трудовых ресурсов, однако не учитывает, сложившуюся на настоящий момент, тяжелую демографическую ситуацию, на преодоление которой, даже при условии интенсивного развития поселка понадобиться 10-15 лет.
Таким образом, перспективная численность населения п.Азиатская  принимается на первую очередь Генерального плана – 2022 г.- 1070 жителей (сохраняется на современном уровне), на расчетный срок – 2032 г. – 1100 тыс.жит., с учетом синтеза расчетов, учитывающих структуру трудовых ресурсов.
4.Основные направления градостроительного развития п.Азиатская.

4.1.Территория населенного пункта.

П. Азиатская в границах черты населенного пункта занимает 283,4 га. Большую часть земель поселка – 49,26% - занимают природные территории: леса, луга, водоемы, пойменные территории. Средневзвешенная плотность населения в селитебной зоне составляет 28 чел/га, что является довольно низким показателем, характерным для небольших сельских населенных пунктов. В целом селитебная территория поселка используется достаточно интенсивно, однако подавляющую часть застройки  занимают кварталы усадебных  жилых домов с низкой плотностью населения.  Для п.Азиатская характерно отсутствие четкого функционального зонирования территории - размещение объектов промышленности и коммунального хозяйства непосредственно в жилой застройке. Современный баланс территории поселка по функциональному использованию приведен в таблице 4.1.1 (расчет выполнен в электронной базе ГИС ИНГЕО).

Баланс территории по функциональному использованию (в границах существующей черты населенного пункта).
Таблица 4.1.1
	
	Наименование

	Площадь, га
	% к итогу

	1
	Жилая зона, всего:

в т.ч. территории

- усадебной застройки (в т.ч. отводы под застройку)

- 2-3 эт. многоквартирная застройка

- участки детских садов и школ
	80,59
78,96
0,27
1,36
	28,43
27,86
0,09
0,48

	2
	Общественно - деловая зона, всего:

в т.ч. территории

- административных, торговых, культовых, обслуживающих, досуговых учреждений

- учреждения здравоохранения
	0,94
0,85
0,09
	0,33
0,3
0,03

	3
	Производственная зона, всего:

в т.ч. территории

- промышленных предприятий

- недействующих промышленных     предприятий

- коммунально – складских объектов 
	5,86
1,76
3,46
0,64
	2,06
0,62
1,22
0,22

	4
	Зона земель сельскохозяйственного использования, всего:

в т.ч. территории

- огородов и хозпостроек
	9,78
9,78
	3,47
3,47

	5
	Зона земель специального назначения, всего:

в т.ч. территории

- кладбищ
	1,21
1,21
	0,42
0,42

	6
	Природная зона, всего:

В т.ч. территории:

- рек и водоемов

- лесов, лесопосадок

- кустарника

- лугов

- озеленения общего пользования

- болот и заболоченных территорий
	139,63
2,33
42,54
5,05
88,28
-
1,43
	49,26
0,82
15,01
1,78

31,15

-

0,5

	7
	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего:

в т.ч. территории

- железной дороги

- зона автодорог, улиц, площадей
-первого пояса ЗСО
	12,74
5,3
6,95
0,49
	4,49
1,87
2,45
0,17

	8
	Прочие территории, всего:

в т.ч. территории

- пустырей, коридоров улиц

- нарушенных территорий
	32,65
30,69
1,96
	11,53
10,83
0,7

	
	Итого
	283,4
	100,0


Вывод:

Анализ современного использования земель поселка свидетельствует, в первую очередь, о необходимости упорядочения застройки с формированием четких функциональных зон, в т.ч. формирования общепоселкового центра, подцентров обслуживания населения в жилых районах. Функциональное зонирование позволит выделить территории для принципиального развития селитебной и производственной зон поселка.
4.2 Комплексная оценка, выбор территории для развития поселка.


В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории п.Азиатская были определены следующие проектные ограничения:

- СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- охранные зоны ЛЭП;

- СЗЗ и отвод железной дороги;

- береговая полоса, прибрежная защитная и водоохранная зоны р.Тура и р.Березовка;
- охранные зоны водозаборных скважин;
- санитарные разрывы от электроподстанций;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зон подтопления, подтопления – затопления грунтовыми водами, нарушенные, заболоченные территории);

Размеры СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства, были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), поскольку проекты СЗЗ на предприятиях п.Азиатская отсутствуют.

Размеры санитарно – защитных зон основных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

	№
	Предприятия, объекты коммунального хозяйства
	Размер СЗЗ, м

	1.
	Лесоперерабатывающие производства
	100

	2.
	Электроподстанция *
	300

	3.
	Кладбище 
	50

	4.
	Железная дорога**
	100

	
	
	


*Минимальное расстояние от открытых  электроподстанций до жилых и общественных зданий принято согласно «Справочника по проектированию электрических сетей» (таблица 4.11.) (издательство МЦ ЭНАС, Москва 2006)

**   Размер СЗЗ железной дороги принят согласно  СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается размещение:

· жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

· ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

· территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

· спортивных сооружений, детских площадок;

· образовательных и детских учреждений;

· лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

· объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

· водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением:

· до 20 кВ – 10 м;

· 35 кВ – 15 м;

· 110 кВ – 20 м;

Ширина полосы отвода железной дороги практически совпадает с границами его СЗЗ (100 м в обе стороны от путей). В границах отвода железной дороги запрещено размещение объектов гражданского и промышленного назначения, объектов коммунального хозяйства, участков огородов, садов, строительство автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов относящихся к железной дороге).

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса р.Тура определены согласно Водного кодекса РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006г.), и составляют:

- водоохранная зона – 200 м;

- прибрежная защитная – 50м;

- береговая полоса – 20м.
Размеры охранных зон притоков р.Березовка составляют:

-водоохранная и прибрежная защитная зона – 50м;

-береговая полоса – 5м.
Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).
Режим использования территорий зон санитарной защиты подземных источников водоснабжения (водозаборных скважин) определен в соответствии с СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1. СанПиН 2.1.4.027-095) запрещается:

· посадка высокоствольных деревьев;

· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

· применение ядохимикатов, удобрений; стирка, купание; водопой скота;

· спуск любых сточных вод.

В границах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

· выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

· размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
     Заболоченные территории расположены перед плотиной на р.Березовка, западнее ул.Нагорная.
Нарушенные территории расположены, в северо-западной части поселка.
Указанные ограничения приведены на чертеже «План современного использования территории. Схема комплексной оценки территории» М 1:5000 и занесены в электронную базу ГИС ИНГЕО.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения; участки, на которых регламентируется их использование, либо требующие инженерно-технических мероприятий; участки, исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и спрогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации. Результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

На карте-схеме выделяются следующие категории территорий:

· благоприятные;

· условно благоприятные, в том числе:

· по инженерно - строительным условиям:

· заболоченные территории, территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод, подтопляемые территории;

· в связи с регламентами использования территории:

· СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства;

· СЗЗ электроподстанций;

· прибрежные защитные зоны рек и водоемов;

· СЗЗ железной дороги;
· СЗЗ кладбищ;
· неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

· по инженерно - строительным условиям:

· нарушенные территории, обрывы, карьеры, водные объекты, болота;

· в связи с регламентами использования территории:

· первый пояс ЗСО скважин;

· береговые полосы рек и водоемов;

· отвод железной дороги;

· охранные зоны ЛЭП;
· территория месторождений полезных ископаемых.
При принятии градостроительных решений по освоению территории поселка следует руководствоваться картой – схемой ограничений.

         Баланс территории по результатам комплексной оценки представлен в таблице  4.2.2.

Таблица 4.2.2.
	
	Наименование

	площадь, га
	% к итогу

	1
	Территории, не подлежащие застройке, всего:

   в том числе:

по инженерно строительным условиям:

-нарушенные территории, обрывы, карьеры,

 водные объекты, болота.
в связи с регламентами использования территории:

- первый пояс ЗСО скважин;

- береговая полоса рек и водоемов;

- отвод железной дороги;

- охранные зоны ЛЭП.
	67,54
22,33
0,49
3,98
29,54
11,20
	23,83
7,88
0,17
1,41
10,42
3,95

	2.
	Территории условно благоприятные для застройки, всего:

   в том числе:

по инженерно строительным условиям:

- заболоченные, с высоким уровнем стояния грунтовых вод;
в связи с регламентами использования территории:

-СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства;
-прибрежные защитные зоны рек и водоемов;
-СЗЗ электроподстанции;
-СЗЗ кладбищ;

-СЗЗ железной дороги.
	48,27
1,16
-
11,76
24,40
2,66
8,29
	17,03
0,40
-
4,15
8,61
0,94
2,93

	3.
	Территории благоприятные для застройки, всего:

в том числе:

- свободные
	167,59
167,59
	59,14
59,14

	
	Итого:
	283,4
	100


Выбор территории для развития поселка.
В настоящее время застройкой занято 43,8 % территории поселка в границах черты населенного пункта, остальная часть земель поселка занята зоной естественного ландшафта. Проектные ограничения принципиально не влияют на перспективное освоение территорий поселка, за исключением центральной части земель, где в настоящее время расположены лесообрабатывающее предприятие, электроподстанция, проходят основные линии ВЛ, железнодорожная магистраль. П.Азиатская расположен на землях, характеризующихся достаточно спокойным рельефом с общим понижением к рекам. Активный рельеф наблюдается в северо-восточной части поселка вдоль р.Березовка.

Таким образом, почти вся территория поселка является удобной для развития селитебной зоны.

 Проектом предусмотрено масштабное освоение территорий под усадебную застройку, что обусловлено перспективной численностью населения, современной жилищной обеспеченностью и потребностью населения в комфортабельном малоэтажном жилье. Основными площадками для коттеджной застройки станут:

- участки в северо-западной части поселка, вдоль улиц Березовская, Тенистая (рабочее название), 
- участки в северо-восточной части вдоль улиц Новая, Щорса;
- участки в южной части поселка, вдоль улиц 8 Марта, Лесная, Южная. 
В настоящее время эти участки в основном заняты лугами и участками леса.

Развитие общественного центра предусмотрено в центральной части поселка.

Развитие производственной зоны предусмотрено в западной части поселка, агропромышленной зоны – в юго-восточной части, на въезде в поселок. 

4.3. Черта населенного пункта.
         На исходный год проектирования – 2012 – материалы утвержденной черты населенного пункта отсутствуют. Проектом принята трассировка черты населенного пункта, определенная Заказчиком (Администрацией Кушвинского городского округа) и сформированная на основе кадастрового деления территории округа. Проектируемая черта п.Азиатская включает в себя территории существующих кадастровых кварталов 66:53: 201001, 66:53: 201002, 66:53:202001, 66:53: 202002.
Категории земель в границах кадастровых кварталов изменений не требуют (по материалам КПТ 2011 г.)
Площадь п.Азиатская в границах проектируемой черты населенного пункта составит 283,4 га.
4.4. Планировочная и архитектурно- пространственная структура поселка.
В настоящее время застройка п.Азиатская представляет собой достаточно компактное образование, разделенное железнодорожной магистралью и р.Березовка на три основных планировочных района. 
Проектом предусмотрено упорядочение основы планировочной структуры – улично-дорожной сети поселка, развитие селитебной зоны, создание системы зеленых насаждений, развитие общественного центра и усиление презентационной функции п.Азиатская.

В целом п.Азиатская  имеет четкую и компактную планировочную структуру,  территории используются достаточно рационально. Для поселка характерно деление на производственную и селитебную зоны, однако ряд объектов промышленности и коммунального назначения размещается на территориях жилой застройки, не достаточно развит общественный центр, размещение учреждений обслуживания неравномерное. Рекреационная зона поселка недостаточно благоустроена, не развита система зеленых насаждений общего пользования. 

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится на формировании единого жилого образования с двухчастным общественным центром поселка по ул.Кушвинская и ул.Коммуны. Связность всех жилых образований поселка предусмотрена за счет развития улично-дорожной сети.

Преобразование и развитие планировочной структуры предполагает:

- организацию микрорайонов коттеджной застройки;

- развитие общественного центра, его функциональное насыщение, благоустройство и усиление презентационной функции;

- создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня для всех планировочных районов поселка;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения , озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон рек Тура и Березовка, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школы, детских садов, общественных учреждений  и т.д.), создание системы санитарно – защитного озеленения;

- улучшение условий передвижения населения между планировочными районами путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, реконструкции существующей плотины, по которой осуществляется автомобильное движение;

- четкое функциональное зонирование территории поселка с целью наиболее планомерного градостроительного развития;

- достижения эффективного гигиенического комфорта и оздоровления окружающей среды путем создания защитных зон предприятий и объектов коммунального хозяйства, вынос жилого фонда из границ СЗЗ предприятий, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов поселка.
           Проектом предусмотрено развитие общепоселкового центра вдоль ул.Кушвинская со строительством нового здания администрации и организацией сквера. Кроме того предусмотрена застройка вдоль ул.Коммуны со строительством дома культуры и многофункционального комплекса со спортивной площадкой, включающего в себя спортивный зал, баню, кафе и бытовые услуги. Также проектом предусмотрено строительство детского сада на 20 мест по ул.Лесная.
Проектом предусмотрено формирование основной производственной зоны в северо–западной части поселка в районе недействующего предприятия, в этой части поселка имеются территориальные возможности для размещения предприятий (V-III класса вредности). В настоящее время по ул.Интернациональная и ул.Привокзальная расположены кварталы индивидуальных жилых домов, которые по проекту подлежат выносу, так как находится в границах СЗЗ железной дороги и электроподстанции.
Кроме того предусмотрено строительство АЗС по ул.Привокзальная  на въезде в поселок. Из СЗЗ лесообрабатывающего предприятия необходимо вынести жилые дома и организовать санитарно – защитное озеленение.
Территории предприятий, коммунально-складских зон поселка, непосредственно граничащих  с жилой застройкой, будут упорядочены из условия соблюдения нормативных санитарных разрывов, проектом предусмотрена посадка санитарно – защитного озеленения. 

Вышеперечисленные мероприятия позволят сформировать и определить развитие п.Азиатская в качестве единого планировочного образования, сформированного четкой структурой транспортных магистралей, основной природной композиционной осью – р. Березовка в увязке с системой озеленения и благоустройства, с ядром композиции, представленными общепоселковым центром.

4.5. Развитие природного комплекса.
Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие  от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

П.Азиатская расположен в горно-лесной зоне и окружено лесными массивами. В настоящее время система озеленения общего пользования отсутствует случайными.
На территории поселка не проводятся работы  по благоустройству: организация газонов, клумб, посадка цветников на участках общественных зданий. На территории поселка отсутствуют благоустроенные пляжные зоны, площадки для отдыха у воды, не организованы места проведения массовых праздничных мероприятий. Участки зеленых насаждений на территории поселка не удовлетворяют  нормативную потребность населения в озелененных территориях общего пользования (12 м2 на одного жителя, согласно НГПСО 1-2009.66).

Проектом предусмотрено создание системы озеленения, включающей в себя систему скверов, пляжных зон, санитарного озеленения главных и основных улиц, озеленение санитарно – защитных зон предприятий и водоохранного озеленения. 

Таким образом проектируемая система озелененных территорий формируется из:

· Территорий рекреационного назначения:

- общего пользования: озеленение пойменных территорий, озелененные пешеходных зон основных улиц; 
- ограниченного пользования: на территориях детских садов, школ, учреждений здравоохранения и т.д.

· Производственного характера:

- земли, занятые огородами, тепличными хозяйствами и т.д. 
· Озелененных территорий специального назначения:

- озеленение улиц, территорий внешнего транспорта (автодорог, железной дороги), санитарно – защитное озеленение, охранное озеленение прибрежных территорий, первого пояса ЗСО скважин.
Проектом предусмотрена посадка санитарно-защитного озеленения:

- вдоль железной дороги в пределах застройки (СЗЗ -100 м);

- вокруг кладбища, со стороны жилой застройки (СЗЗ - 100м.);

- водоохранное озеленение берегов р.Тура и ее притоков (20 - 50м.);

- по периметру территории коммунальных зон, АЗС (СЗЗ – 50м.);

- санитарно – защитное озеленение вдоль главных и основных улиц поселка;
     Таким образом, площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составит 1,37 га (12,5 м² на человека) (в настоящее время отсутствует).

4.6.  Развитие жилищного фонда.
В настоящее время жилой застройкой занято 80,6 га (28,43% территории поселка), размещено на этой территории 37,16 тыс. м² общей жилой площади. 

Подавляющую часть территорий жилой застройки занимают кварталы индивидуальных домов. Общий жилой фонд индивидуальных домов составляет 36,26 м².

Многоэтажный жилой фонд поселка представлен 2 этажными домами расположенными по ул.Коммуны. Общая площадь многоэтажного жилого фонда составляет 900 м².


В целом состояние жилого фонда удовлетворительное, за исключением двух жилых домов по ул.Привокзальная. Аварийный жилой фонд составляет около  1410 м2. 


Средняя обеспеченность жилым фондом в.п.Азиатская составляет 19,6 м²/чел.

            Средняя плотность населения на территории жилых кварталов составляет 13 чел/га.

Улучшение жилищных условий, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье с учетом перспективной численности населения предусматривается за счет нового коттеджного строительства, а именно:

-в северной  части поселка: новый микрорайон коттеджной застройки вдоль улицы Тенистая (рабочее название) – 29 участков площадью 18-25 соток (за расчетный срок);

-по ул.1я Березовская и ул.2я Березовская – 29 участков площадью 15-23 соток и по ул.Стадионная  - 12 участков по 15-25 соток;
-по ул.Кушвинская  - 5 участков площадью 15-20 соток;
-по ул.Новая – 20 участков, по ул.Коммуны – 7 участков, по ул.Нагорная – 5 участков  и по ул.Щорса  - 7 участков площадью 15-25 соток;
-в южной части поселка: коттеджная застройка по ул.Уральская и 8 Марта– 13 участков по 15 - 25 соток, по ул.Зеленая и Труда– 5 участков, по ул.Лесная и пер.Речной (рабочее название) – 15 участков, по ул.Южная– 18 участков по 15 - 25 соток.

Движение жилого фонда п.Азиатская на расчетный период.

 Таблица 4.6.1.

	№
	показатели,

единицы измерения
	итого
по поселку

	1
	Жилищный фонд поселка, тыс м².

общей жилой площади.


	

	1.1
	Наличие на исходный год (2011), всего:


	20,98

	
	в т.ч. 

 1 – 2  этажный (многоквартирный)
	0,341

	
	1 – 2 этажный (усадебный)
	20,638

	1.2
	Объем нового строительства, всего:
	17,0

	
	в т.ч.

2 – 3 этажный
	-

	
	1 – 2 этажный*
	17,0

	1.3
	Из общего объема строительства на первую очередь, всего:
	5,0

	
	в т.ч.

2 – 3 этажный
	-

	
	1 – 2 этажный
	5,0

	1.4
	Убыль жилого фонда, в т.ч:

-на первую очередь – снос аварийного жилья 
	0,9

	
	- на расчетный срок – вынос жилья из границ СЗЗ 
	3,5

	1.5
	Жилищный фонд на первую очередь, всего
	25,04

	
	в т.ч.

2 – 3 этажный
	0,34

	
	1 – 2 этажный
	24,7

	1.6
	Жилищный фонд на расчетный срок, всего:
	30,58

	
	в т.ч.

2 – 3 этажный
	0,34

	
	1 – 2 этажный
	30,24


*средняя жилая площадь одного коттеджа принимается равной 100 м2 .
Перспективное развитие жилого фонда.

Для жилищного строительства на перспективу (за расчетный срок Генплана) предусмотрены резервные территории для коттеджного строительства по ул.Тенистая (рабочее название) 6,4 га. 
Для перспективного развития п.Азиатская будет достаточно территорий в проектируемых границах черты населенного пункта. Без значительного уплотнения и с сохранением характера жилой застройки (преобладание усадебного типа жилых домов), жилой зоны поселка без значительного территориального расширения, с учетом резервных территорий будет достаточно для проживания 2 тыс. человек.

Вывод

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселка в 1,4 раза: с 20,98 тыс. м² до 30,24 тыс. м² общей жилой площади;

- развитие территорий жилых кварталов в 1,4 раза: с 80,59 га до 116,2 га;

- повышение средней жилищной обеспеченности населения в 1,4 раза: с 19,6 м²/чел. до 27,5 м²/чел.;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, а именно увеличения удельного веса комфортного жилья.
4.7.  Развитие системы культурно-бытового обслуживания.
На текущий год социальная инфраструктура п.Азиатская представлена не всеми отраслями учреждений обслуживания, сферы культурно-досугового, бытового обслуживания, спортивно-оздоровительные учреждения и предприятия общественного питания недостаточно развиты.
Настоящим Генеральным планом предусмотрено создание системы учреждений обслуживания с целью формирования комфортной среды, связанной с зонами отдыха и центрами обслуживания населения.

Развитие социальной инфраструктуры поселка предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- созданию дополнительных, доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, предприятий и учреждений обслуживающей сферы;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники);

- повышению уровня здоровья и культуры населения и, как следствие, повышению качества трудовых ресурсов;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации и, в конечном итоге, повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала;

- созданию более комфортабельной среды жизнедеятельности и, как следствие, снижению миграционного оттока населения.

Образование.

В настоящее время в п.Азиатская функционирует общеобразовательная школа и детский сад:

· МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Азиатская – 84 ученика (проектная вместимость – 150 учеников);
· МКДОУ детский сад №14 п.Азиатская – 27 детей (проектная вместимость – 40 мест).
Расчет потребности мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен, исходя из 85% охвата детей дошкольного возраста и 100% охвата детей школьного возраста, в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (глава 22, таблица 1). Нормативное количество мест на 1000 жителей в учреждениях образования для п.Азиатская составляет:
· 50 мест в детских общеобразовательных учреждениях и 110 мест в общеобразовательных учреждениях.
Размещение проектируемого детского сада произведено с учетом нормативного пешеходного радиуса доступности для детских садов 500 м (таблица 8 глава 30 НГПСО -1.2009.66).

Исходя из необходимости соблюдения радиуса пешеходной доступности, а также с учетом перспективного развития поселка, в т.ч. повышения уровня рождаемости проектом предусматривается строительство детского сада на 20 мест (на расчетный срок).

Здравоохранение.

В настоящее время в селе пункт общей врачебной практики, расположенный около здания школы.

Объекты обслуживания.

Обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, малый бизнес и предпринимательство, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию и укреплению экономики поселка, созданию дополнительных мест приложения труда.

В настоящее время в п.Азиатская функционируют:

· Магазины смешанного ассортимента по ул. Коммуны, ул. Кушвинская и ул. Привокзальная – 4 объекта – 15 работающих;
· Кафе «Овация» – 20 мест вместимость зала;
· Библиотека;

· Отделение ФГУП «Почта России»  - 2 работающих.

Проектом предусмотрено строительство многофункционального оздоровительного комплекса по ул.Коммуны, в котором расположены: зал 230 м2, тренажерный зал, баня на 8 мест, кафе на 15 мест, бытовые услуги. Кроме того по ул.Коммуны расположен дом культуры на 150 мест и библиотека.  Строительство магазина розничной торговли ул.Привокзальная – 3 работающих.

На территории поселка расположено кладбище традиционного захоронения по ул.Привокзальная (в западной части). В настоящее время кладбище заполнено и будет закрыто, проектом предусмотрено выделение территории на продолжении ул. Тенистая (рабочее название) на нарушенных территориях. 
На расчетный срок планируется территориальный рост общественно – деловой зоны села в 1,9 раза (с 0,94 до 1,8 га).

Предусмотренные Генеральным планом мероприятия по развитию социальной  инфраструктуры будут способствовать качественному улучшению условий жизнедеятельности населения, в т. ч. увеличению коммерческой активности, пополнению бюджета поселка, созданию новых конкурентоспособных мест приложения труда.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на первую очередь и расчетный срок проекта произведен по показателям НГПСО 1-2009.66 (главы 23-30).
4.8. Организация производственных территорий.
Основными задачами Генерального плана по организации производственной зоны п.Азиатская на расчетный срок станут:

- упорядочение промплощадок поселка, в т.ч. посадка полос санитарно-защитного озеленения;

- определение территории для размещения новых производств;

Основные мероприятия по развитию и организации промышленной и коммунально – складской зоны п.Азиатская:

- функционирование и развитие производств: лесозаготовительного предприятия «Ураллеспром», производство столярных изделий;
- выделение участков под развитие новых производств: под предприятие по переработке камня и под коммунальную зону на территории недействующего предприятия;
- организация агропромышленной зоны на въезде в поселок.
Организация и упорядочение производственных и коммунально – складских зон имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

На расчетный срок Генерального плана площадь промышленных предприятий составит 2,45 га, коммунально – складских зон – 5,95 га. 

4.9. Организация транспортных связей.

Существующее положение.
Внешнее грузовое и пассажирское сообщение п. Азиатская осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного видов транспорта.
Улично-дорожная сеть поселка Азиатская выходит на автодорогу местного значения в направлении города Кушва. С поселком установлено автобусное сообщение. Расстояние до города Кушва по сети автодорог составляет 13 км.

Железнодорожная электрифицированная магистраль Свердловск – Пермь, связывающая города Екатеринбург и Пермь проходит по территории селитебной части поселка, разделяя ее в широтном направлении. Железнодорожная станция расположена в центральной части поселка. По данной дороге осуществляется транспортное обслуживание производственных предприятий, а так же обслуживаются пассажирские перевозки населения округа. На сегодняшний день в пределах границ поселка на продолжении улицы Кушвинская с данной железной дорогой имеется автомобильный переезд через железнодорожные пути.

Воздушное сообщение осуществляется через международный аэропорт “Кольцово” город Екатеринбург.

Селитебная зона поселка представлена индивидуальной жилой застройкой, разделенной рекой и железной дорогой на 2 образования. Транспортные связи разделенных частей осуществляются по насыпным дамбам с организованным автомобильным движением. Основу уличной сети составляют улицы Кушвинская и Привокзальная, организовывая транспортные связи разделенных частей поселка и обеспечивая выход на внешнюю автодорогу. 

Автомобильное обслуживание производственных предприятий поселка осуществляется по основным улицам и поселковым дорогам с дальнейшим выходом грузового транспорта на жилые улицы поселка.

Имеющиеся пересечения УДС поселка, являются саморегулируемыми.

Недостатки улично-дорожной сети поселка:

· отсутствие объездных автодорог перенаправляющих транзитные транспортные потоки в обход селитебной части поселка;

· недостаточная связанность разделенных территорий поселка;

· наличие движения грузового транспорта в жилой зоне поселка, обслуживающего предприятия поселка;

· низкая степень благоустройства улиц (отсутствие капитального покрытия проезжих частей, освещения улиц, тротуаров, для движения пешеходов, средств организации движения транспорта и пешеходов).

Проектные решения.
Основные проектные предложения направлены на создание четкой планировочной структуры поселка путем разделения улиц по категориям, исправление сложившихся недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие, повышения уровня благоустройства п. Азиатская в целом. 

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц поселка по категориям, в зависимости от их назначения в организации транспортных связей поселка. Принятая дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с действующими нормами СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.05.02-85.

Проектные предложения сохраняют прямоугольную планировочную структуру поселка, со сложившейся классификацией улиц. Улично-дорожная сеть включает главные, основные, второстепенные улицы и поселковые автодороги. Главные улицы, формирующие УДС – Кушвинская и Привокзальная обеспечивают выход на автодорогу, соединяют разделенные части поселка с общественным центром. Основные улицы – 1я Березовская, 2я Березовская, Коммуны, осуществляют связи жилых территорий с главной и обеспечивают передвижения внутри районов. Второстепенные улицы обеспечивают подъезд к жилым домам. Поселковые автодороги обеспечивают передвижения хозяйственного назначения от производственных зон до уличной сети поселка или внешних автодорог.

Генеральным планом предусмотрено: 

· создание четкой трассировки улиц, формирующей планировочную структуру поселка;

· увеличение протяженности  УДС поселка, за счет строительства улиц основного и  второстепенного значений, для транспортного обслуживания проектируемых участков жилой застройки;
· реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных покрытий, организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки, в соответствии с установленной категорией;
· организация парковочных площадок легковых автомобилей, возле мест массового тяготения населения (общественный центр поселка, места приложения труда, железнодорожная станция).

· строительство ряда улиц второстепенного значения для транспортного обслуживания проектируемых участков жилой застройки.

Сводные показатели раздела. 

Таблица 4.9.1.

	Показатели
	Сущ. показатели
	Проект. показатели

	Суммарная протяженность УДС поселка, из них:

- внешние автодороги(проходящие по территории поселка), км

- поселковые дороги, км     

- главные улицы, км

- основные улицы, км

- второстепенные улицы, км                 
	10,28
-
0,2
1,48
2,67
5,93
	14,25
-
0,2
1,48
3,27
9,3

	Плотность  УДС, в пределах границ деревни, км/км2
	3,6
	5

	Протяженность линий внутри поселкового общественного транспорта, км 
	0
	0

	Количество автомобильных мостов,  путепроводов
	0
	0

	Количество железнодорожных переездов общего пользования

- III категория
	1

1
	1
1

	Количество автозаправочные станции
	0
	1

	Количество станций техниеского обслуживания
	0
	0


Типовые поперечные профили улиц
[image: image5.jpg]RaTteropus - BTOpOCTeneHHas ynuua

‘i’ [a3oH ‘ Mp. yactb ‘ [a3oH ’i‘
10 325 | 55 | 325 1.0

1

10-15





[image: image6.jpg]KaTteropus - ocHoBHas ynuua

[a3oH
25-75

Mp. yactb [a3oH

6.0 25-75
156-25





[image: image7.jpg]0.5

Tpotyap

2.25

[a3oH
3.75-8.25

KaTeropvm - MaBHaga ynuua

.\ Mp. yactb
1 7.0
20-30

S‘Z
2R IASH AN 00 0 M ]

[a3oH
3.75-8.25

Tpotyap

2.25

0.5




4.10. Водоснабжение
Общая часть

Раздел разработан на основании анализа исходных данных, представленных администрацией п. Азиатская:

· схема расположения источников водоснабжения поселка;

· паспорта скважин;

· топографическая съемка;

· ЦКС-01/09-ОТП-25-ГП.ПЗ «Генеральный план Кушвинского городского окгруга», разработанный отделом территориального планирования СООООФ «Центр качества строительства». Тома 1, 2.
Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети";

· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

· СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»

Существующее положение

Источники водоснабжения

Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется из подземных источников - от 12 эксплуатационных скважин. На все скважины (кроме скв. без номера по ул.Бондина, 16) оформлены паспорта. Два источника водоснабжения - трубчатый колодец № 431 по ул. Кушвинская, 51 и скважина № 17 по ул. Коммуны – не нанесены на топографическую основу, информация о них взята из паспортов. Характеристика источников водоснабжения приведена в табл.4.10.1.

Характеристика источников водоснабжения п.Азиатская.

Таблица 4.10.1.
	№ п/п
	№ скважины, местоположение
	Характеристика
	Дебит, л/с

(м3/сут)
(м3/час)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	скважина 12

ул. Коммуны, 5
	глубина – 90 м;
абс. отметка устья ~260 м (БС);

насос КСN;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1,4

(120,96)
(5,04)
	год бурения – 1991;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	2
	скважина 13
ул. Кушвинская
	глубина – 90 м;
абс. отметка устья ~260 м (БС);

насос ЭЦВ6-6,3-85;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1,9
(164,16)
(6,84)
	год бурения – 1970;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	3
	скважина 14 (3876)
ул. 1-я Березовская, 49
	глубина – 69 м;
абс. отметка устья ~250 м (БС);

насос ЭЦВ6-6,3-80;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	2,67
(230,69)
(9,61)
	год бурения – 1980;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	4
	скважина 15 (3877)
ул. Стадионная, 21
	глубина – 90 м;
абс. отметка устья ~270 м (БС);

насос КСN;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	3,75
(324,00)
(13,5)
	год бурения – 1991;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	5
	скважина 16 
ул. Стадионная (около пекарни)
	глубина – 90 м;
абс. отметка устья ~260 м (БС);

насос БЦП 04-75;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1,4

(120,96)
(5,04)
	год бурения – 1991;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	6
	скважина 18 
ул.2-я Березовская, 14 (около пекарни)
	глубина – 70 м;
абс. отметка устья ~260 м (БС);

насос ЭЦВ6-5,5-80;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1,7
(146,88)
(6,12)
	год бурения – 1991;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	7
	скважина 19 
ул. Новая, 13 
	глубина – 70 м;
абс. отметка устья ~260 м (БС);

насос КСN;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1,4

(120,96)
(5,04)
	год бурения – 1981;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	8
	скважина 20 
ул. Привокзальная, 16 
	глубина – 90 м;
абс. отметка устья ~255 м (БС);

насос Grundfos 0,9 кВт;
водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1,9
(164,16)
(6,84)
	год бурения – 1965;

действующая;

приборы учета - нет
водопользователь – ООО «Чистая вода»

	9
	трубчатый колодец № 08157, ул. Привокзальная, 157
	глубина – 45,0 м;
абс. отметка устья ~255 м (БС);

насос Sporoni 50-07
	0,22
(19,01)
(0,792)
	год бурения – 2008;

действующий;

приборы учета - нет
владелец – КУМИ г. Кушва

	10
	скважина б/н,

ул. Бондина, 16
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	11
	трубчатый колодец № 431, ул. Кушвинская, 51
	глубина – 35 м;

абс. отметка устья ~276 м (БС);

насос – нет данных
	0,83

(71,71)
(2,98)
	год бурения – 2007;

приборы учета - нет

владелец – КУМИ г. Кушва.

На топооснову не нанесена.

	12
	скважина 17;

ул. Коммуны
	глубина – 90 м;

абс. отметка устья ~255 м (БС);

насос ЭЦВ6-6,3-85;

водопотребление – хозяйственно-питьевое
	1.9

(164,16)
(6,84)
	год бурения – 1980;

действующая;

приборы учета - нет

водопользователь – ООО «Чистая вода».

На топооснову не нанесена.

	13
	ИТОГО 
	
	16,34 л/с
(1411,78 м3/сут)

(58,82 м3/час)
	Общий суммарный дебит рассчитан для источников, нанесенных на топооснову и имеющих паспорта. Позиции 10, 11, 12 не учтены.


П. Азиатская располагается в водораздельной зоне двух рек – р. Тура и ее притока р. Березовка. Территория поселка разделена на три неравные по площади части естественными (р. Березовка) и искусственными (железная дорога) преградами. Каждая из этих условно выделенных частей обеспечена собственными источниками водоснабжения:

южная часть поселка (южнее железной дорогой) - 

· скважина без номера по ул. Бондина, 16;

· трубчатый колодец № 08157;

· скважина 20.

Суммарная мощность источников водоснабжения южной части поселка – 

139,97 м3/сут. Здесь необходимо еще раз отметить, что в этой цифре не учтен дебит скважины по ул. Бондина, 16 в связи с отсутствием данных;
северо-восточная часть поселка (севернее железной дороги, левый берег р. Березовка)-

· скважина № 12;

· скважина № 19.

Суммарная мощность источников водоснабжения северо-восточной части поселка – 241,92 м3/сут.;
северо-западная часть поселка (севернее железной дороги, правый берег р. Березовка) - 

· скважина № 13;

· скважина № 14;

· скважина № 15;

· скважина № 16;

· скважина № 18.

Суммарная мощность источников водоснабжения северо-западной части поселка – 986,69 м3/сут.;
Трубопроводы и сооружения на сетях

Со слов администрации поселка, от скважины по ул. Привокзальнвя, 16, проложены водоводы к 6 колонкам, установленным на улицах Привокзальная, Строителей, Лесная, на топооснову эти сети не нанесены. Иных сведений о трубопроводах и сооружениях в системе водоснабжения поселка Азиатская не представлено.
Качество воды.

Сведения о качестве добываемой воды не представлены.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.
Расчеты выполнены на следующие расчетные сроки:

· исходный год – 2011 г.;

· 1 очередь строительства – 2022 г.;

· расчетный срок – 2032 г.

Количество жителей принято:

· исходный год – 1068 человек;

· 1 очередь строительства – 1070 человек;

· расчетный срок – 1100 человек.
Данные по водопотреблению на исходный год не представлены.
Расчет водопотребления на перспективу выполнен по районам жилой застройки по укрупненным нормам в соответствии с СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Результаты расчетов сведены в табл. 2.

Норма водопотребления для населения на расчетный срок принята 160 л/сут. на человека в соответствии с п. 235 главы 45 и приложению №13 НГПСО-1-2009.66. Предусматривается перевод всей застройки (как существующей, так и проектируемой) на централизованное водоснабжение с установкой ванн и местных водонагревателей. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно прим. 2 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84*, табл.1, прим.4). Для расчета принято, что неучтенные расходы  включают в себя расход воды на нужды местной промышленности, в частности, на Кушвинское лесничество.

Расход воды на проектируемый многофункциональный комплекс рассчитан отдельно по нормам для спортивных залов (СНиП  

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1, 2 СП 8.3130-2009.

Предварительно, для общественных зданий объемом от 1000 до 5000 м³ и количестве этажей до 2-х (средняя общеобразовательная школа, Vстр.=4830 м3) расход воды на один пожар составляет 10 л/с. Расчетное количество пожаров – 1. Расход воды на наружное пожаротушение при числе жителей от 1 до 5 тыс. чел и застройке 2-х этажными зданиями составляет 10л/с (табл. 1 СП 8.3130-2009), что не превышает расход на тушение школы. Внутреннее пожаротушение согласно табл.1 СП 10.13130-2009 не требуется. Таким образом, общий расход на пожаротушение составит - 10 л/с (36 м3/час, 108 м3/сут) из расчета тушения пожара в течение 3-х часов. 

При рабочем проектировании расходы на пожаротушение должны быть уточнены. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4.10.2.
Расчетные расходы воды п. Азиатская.

Таблица 4.10.2.
	№ п/п
	Расчетные показатели
	1 очередь строительства
	Расчетный срок 

	
	
	2022
	2031 г.

	1
	Численность населения общая
	1070
	1100 чел.

	2
	Расход среднесуточный при норме 160 л/(чел*сут)
	171,2 м3/сут
	177,6 м3/сут

	3
	Расход среднесуточный (с учетом местной промышленности Кп=1,2)
	205,44 м3/сут
	213,12 м3/сут

	4
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления (Ксут.max=1,2)
	246,53 м3/сут
	255,74 м3/сут

	5
	Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления (Ксут.min=0.8)
	136,96 м3/сут
	142,08 м3/сут

	6
	Расчетный максимальный часовой расход

Кчас.max=ά max* β max =1,4*2=2,8
	19,97 м3/час 
	20,72 м3/час 

	7
	Расчетный минимальный часовой расход

Кчас.max=ά min*β min =0,6*0,1=0,06 
	0,43 м3/час
	0,44 м3/час

	8 
	Расход воды на  пожаротушение 10 л/с1)
	36,00 м3/час
	36м3/час

	
	
	108 м3/сут
	108 м3/сут

	9
	Многофункциональный комплекс проектируемый (физкультурный клуб на 30 чел. при норме 100 л/(сут.*чел) 
	-
	3 м3/сут

	10
	ИТОГО: 
	
	 

	10.1
	Максимальный расход на хозяйственно-питьевые нужды
	246,53 м3/сут
	258,74 м3/сут

	10.2
	Максимальный расход на хозяйственно-питьевые нужды с пожаротушением
	354,53 м3/сут
	368,74 м3/сут

	10.3
	Максимальный часовой расход с пожаротушением
	55,97 м3/час
	56,72 м3/час


Поскольку территория поселка имеет явно выраженное деление на отдельные зоны и в каждой из этих зон имеется собственные источники водоснабжения, целесообразно рассчитать расчетный расход воды для каждой из зон. Количество населения в каждой из частей поселка взято ориентировочно, исходя из занимаемой зоной площади. Расчет выполнен на расчетный срок (2032 г.), результаты сведены в таблицу 4.10.3.
Таблица 4.10.3.
	№ п/п
	Наименование зоны
	Расчетный расход, 

м3/сут

(м3/час)
	Мощность источников в зоне, м3/сут

(м3/час)

	1
	Южная часть поселка (~500 чел.)
	223,20 м3/сут
(45,83 м3/час)
	139,97!)м3/сут
(5,33 м3/час)

	2
	Северо-восточная часть поселка (~250 чел.)
	190,94 м3/сут
(40,67 м3/час)
	241,92 м3/сут
(10,8 м3/час)

	3
	Северо-западная часть поселка (~360 чел.)
	181,73 м3/сут
(42,72 м3/час)
	989,69 м3/сут
(41,77 м3/час)


Примечания.

1). В суммарной мощности источников южной части поселка не учтена скважина по ул. Бондина, 16 в связи с отсутствием данных.

2). Расход на пожаротушение в объеме 108 м3/сут (36 м3/час)  учтен в расчетах для каждой зоны (расчетное количество пожаров в зоне -1).

Сравнение дебитов скважин (табл. 4.10.1) и расчетных расходов (табл. 4.10.2, 4.10.3) показывает, что суммарная производительность водозаборных скважин во всех планировочных зонах поселка (кроме южной) удовлетворяет перспективную потребность в воде на хозпитьевые нужды по суточному дебиту скважин. Что касается южной части поселка, то при подключении к проектируемой сети неучтенной в расчете скважины по ул. Бондина, 16, недостаток расхода будет, вероятнее всего, перекрыт.

Но имеющиеся мощности источников в каждой из планировочных зон поселка не обеспечивают подачу суммарного часового расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Однако в северо-западной части поселка нехватка часового расхода незначительна (0,95 м3/час) и может быть перекрыта при подключении к системе водоснабжения трубчатого колодца №431 по ул. Кушвинской, не учтенного в данном расчете (не нанесен на топооснову). 
При этом суммарный часовой дебит всех скважин поселка (58,82 м3/час) достаточен для обеспечения потребного часового расхода с учетом пожаротушения для всего поселка (56,72 м3/час).

Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

· первый пояс-зона строгого режима;

· второй и третий пояса – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин и уточняются при ревизии скважин и определения запасов подземных вод.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия: 

· Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

· Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Нанесенные на топографической основе площадки размещения источников водоснабжения в п. Азиатская не соответствуют нормативным требованиям для СЗЗ I пояса. Поскольку в исходных данных не представлены сведения об обустройстве зоны I пояса (строгого режима) на всех существующих источниках водоснабжения п. Азиатская, не выданы данные по гидрогеологической обстановке на рассматриваемой территории (степень защищенности водоносного горизонта), а также сведения о качестве добываемой воды, сложно судить о том, насколько несоблюдение нормативных требования по обустройству СЗЗ влияет на качество водоснабжения. В связи с этим предлагаются следующие меры:

1. Установить постоянный мониторинг качества воды, добываемой из всех существующих источников водоснабжения.

2. Выполнить гидрогеологическое обследование рассматриваемой территории (или запросить в архивах соответствующих организаций уже имеющиеся данные) для установления степени защищенности водоносного горизонта и определения направления потока подземных вод. На основании полученных данных необходимо выполнить проекты СЗЗ I, II и III поясов СЗЗ индивидуально для каждого источника водоснабжения. Это позволит определить возможность использования существующих скважин для питьевого водоснабжения, предпринять, в случае необходимости, строительство новых скважин и уточнить зоны возможного расположения проектируемых объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод (кладбища, животноводческие фермы).

3. Установить локальные установки обеззараживания воды гипохлоритом натрия на каждую существующую скважину.

Проектные предложения 

Проектируемая схема предполагает создание объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного централизованного водоснабжения всего поселка со строительством сетей кольцевого водопровода и возможностью выполнения водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с устройством сети пожарных гидрантов. 

Проектируемые источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения в настоящем проекте предусматривается использование существующих скважин.

Для использования действующих скважин в качестве источника водоснабжения требуется, прежде всего, провести их детальное обследование, включая:

· определение физического состояние скважин (степень износа конструкций и оборудования);

· уточнение дебита и фактической производительности с установкой приборов учета;

· определение качества воды в каждой скважине. 

Особое внимание следует обратить на отсутствие санитарно-защитных зон у большинства скважин и выполнение всех санитарных требований по обустройству СЗЗ 1 пояса. 

На основании результатов обследования скважин выносится решение о возможности использования и необходимости реконструкции каждой из них, замене оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного расхода воды надлежащего качества. 

Также необходимо оценить запасы подземных вод. 

Проектируемые трубопроводы

Трубопроводы проектируемой системы водоснабжения запроектированы кольцевыми, что позволит повысить надежность водоснабжения и осуществлять наружное пожаротушение от устанавливаемых на сети гидрантов.

В каждой из частей поселка (южной, северо-восточной и северо-западной) все действующие источники водоснабжения объединяются в единую водопроводную кольцевую сеть. Кольцевые магистральные водоводы каждой из зон соединяются между собой перемычками, что позволит создать во всем поселке систему водоснабжения очень высокой степени надежности.

Поскольку практически вся проектируемая жилая застройка, предусмотренная к строительству в 1 очередь (к 2022 г.), сосредоточена в северо-западной части поселка, строительство кольцевой сети, объединяющей источники водоснабжения этой зоны (скважины 13, 14, 15, 16, 18) предусмотрено начать в этой зоне.

Следующим этапом (к расчетному сроку – 2032 г.) сооружаются кольцевые сети южной и северо-восточной частей поселка и строятся перемычки между сетями южной и северо-западной зон и северо-западной и северо-восточной зон, объединяющие все водопроводы и источники водоснабжения п. Азиатская в единую сеть. Переход через железнодорожные пути при строительстве перемычек выполняется проколом, через р. Березовка - по дамбе. 

Предусматривается использование при строительстве магистральных трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании: необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие  и проектируемые жилые и общественные здания).

Имеющиеся на настоящий момент в поселке трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. 
Противопожарное водоснабжение

Поскольку мощности существующих источников водоснабжения в северо-западной планировочной зоне достаточно для обеспечения противопожарного расхода (с учетом включения в систему трубчатого колодца №431 по ул. Кушвинской), устройство емкостей для хранения противопожарного запаса воды в данной зоне не требуется. 

Так как в 1 очередь планируется создание единой сети для северо-западной части поселка, сети оставшихся двух планировочных районов подключаются к ней по мере строительства; суммарный расход всех источников водоснабжения поселка достаточен для обеспечения потребного расхода на тушения пожара в любой точке поселка без устройства емкостей для хранения запаса воды. 

Тушение пожара выполняется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети из расчета радиуса действия каждого гидранта 200 м.

Первоочередные мероприятия по системе водоснабжения п. Азиатская
1. Выполнение гидрогеологического обследования территории с целью определения степени защищенности водоносного горизонта, качества добываемой воды, направления потоков подземных вод и оценки их запасов. 
2. Создание системы мониторинга качества добываемой воды.
3. Внедрение локальных установок обеззараживания воды р-ром гипохлорита натрия на каждой скважине.
4. Выполнение полного обследования существующих скважин. 

5. Выполнение проектов санитарно-защитных зон для каждой скважины.
6. Принятие решения о возможности использования каждой из существующих скважин (на основании п. 1, 2, 3, 4).

7. Обустройство санитарно-защитных зон I пояса для каждой скважины.
8. Выполнение проекта водоснабжения поселка.
9. Установка приборов учета на каждой скважине.

Мероприятия на 1 очередь строительства (до 2022 г.)

Строительство кольцевых водопроводных сетей в северо-западной части поселка.

Мероприятия на расчетный срок (до 2032 г.)
1. Строительство кольцевых водопроводных сетей в северо-восточной и южной частях поселка. 

2. Строительство перемычек, соединяющих кольцевые сети северо-западной и южной, северо-западной и северо-восточной частей поселка. Завершение объединения всех элементов водопроводной сети поселка в единую систему.

4.11. Водоотведение.
Общая часть

В качестве исходных данных был использован материал ЦКС-01/09-ОТП-25-ГП.ПЗ «Генеральный план Кушвинского городского окгруга», разработанный отделом территориального планирования СООООФ «Центр качества строительства», тома 1, 2.
Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Существующее положение

Сведения о существующей системе канализации п. Азиатская органами местного самоуправления не представлены. По данным Генерального плана Кушвинского городского округа (том 2) отвод хозбытовых стоков от жилого, общественного и производственного сектора производится в выгребные ямы с вывозом нечистот спецтехникой.
Проектное предложение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному  среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет 213 м3/сут; расчетный секундный расход определяется при детальном проектировании.

Проектом предусматривается создание систем отведения бытовых стоков от жилой и общественной застройки на проектируемые локальные очистные сооружения полной биологической очистки раздельных для каждой из выделенных планировочных частей поселка – южной, северо-западной и северо-восточной. 
Размещение очистных сооружений предполагается за восточной границей поселка, на правом берегу р. Березовка, в которую будет производиться сброс очищенного на ОС стока. Вокруг очистных сооружений обустраивается санитарно-защитная зона радиусом 100 м. Местоположение ОС, водоприемник (возможен также вариант сброса в р. Тура) и точка сброса определяются окончательно после получения технических условий на сброс от бассейнового управления. 
Выгребы из схемы исключаются с обязательной их санацией. 

Отведение стоков на очистные сооружения от застройки северо-западной и северо-восточной планировочных зон поселка предусмотрено в самотечном режиме. Стоки от южной части самотеком передаются в канализационную насосную станцию производительностью порядка 4 м3/час, устраиваемую на юго-восточной окраине поселка, а оттуда по напорному трубопроводу – на очистные сооружения. Переход трубопроводов через реку Березовку осуществляется дюкером, через железную дорогу – проколом. При дальнейшем проектировании определяется также необходимость устройства дополнительных подкачивающих локальных КНС, уточняется их количество, размещение и производительность.

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм. 
Поскольку вся проектируемая застройка, предназначенная к строительству в 1 очередь (2022 г.) сосредоточена в северо-западной планировочной зоне поселка, предусмотрено строительство сетей канализации в первую очередь в этой зоне. Параллельно необходимо вести строительство очистных сооружений. К 2022 г. должны быть построены очистные сооружения и основные коллекторы северо-западной части поселка, а также трубопровод, передающий стоки от застройки на ОС и выпуск очищенного в водоприемник (р. Березовка).

Далее, до расчетного срока (2032 г.) должны быть построены канализационные сети южной и северо-восточной частей поселка, насосная станция в южной части и самотечный напорный трубопроводы для передачи стоков от этих зон на ОС.

В итоге к 2032 г. в поселке должна быть создана полная система канализации, включающая в себя магистральные коллекторы и очистные сооружения, позволяющие подключить к ней  каждое из существующих и строящихся зданий поселка. 
Первоочередные мероприятия по системе водоотведения пос. Азиатская
1. Получение технических условий на сброс очищенного стока в водоприемник (р. Березовка или р. Тура).
2. Определение местоположения очистных сооружений.
3. Выполнение проекта бытовой канализации села.

4. Выполнение проекта очистных сооружений.

На 1 очередь строительства (2022 г.)
1. Строительство очистных сооружений и выпуска очищенного стока в водоприемник.

2. Строительство магистральных коллекторов в северо-западной части поселка.

3. Внутри северо-западной планировочной зоны – первоочередное канализование участков застройки, прилегающих к источникам водоснабжения.
На расчетный срок (2032 г.)
1. Строительство канализационной насосной станции в южной части поселка.

2. Строительство магистральных коллекторов в северо-восточной и южной частях поселка.

3. Внутри северо-восточной и южной планировочных зон – первоочередное канализование участков застройки, прилегающих к источникам водоснабжения.
4.12. Теплоснабжение

4.12.1. Общая часть

Раздел разработан на основе анализа исходных данных:

· геодезическая съемка М 1:5000;

· раздела «Теплоснабжение» проекта Генерального плана Кушвинского городского округа, «Центр качества строительства» отдел территориального планирования, 2010г.

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

· СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

· СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

· Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА, Москва 2002г.

4.12.2. Климатологические данные для проектирования

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления и вентиляции                                                                        -36ºС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный

период                                                                                                       -5,8° С

Продолжительность отопительного периода                                       240 суток

4.12.3. Существующее положение

В настоящее время поселок Азиатская обеспечивается тепловой энергией от котельной, расположенной в центральной части поселка. Мощность котельной – 2,129 Гкал/час. 

Котельная работает на дровах. Потребителями тепла являются: администрация, поликлиника общей врачебной практики на 7 коек, МКДОУ детский сад №14 на 40 мест, средняя школа на 150 мест.

Источником теплоснабжения частного сектора и других мелких общественных зданий является печное отопление. Вид топлива – дрова.

Котельная постройки 2002-2003 годов работает в основном на дровах – отходах лесопроизводства. Имеет большой износ котельного оборудования (в основном котлов) вследствие агрессивного воздействия воды, используемой на подпитку из реки Березовка.

Существующие тепловые сети имеют небольшую протяженность, но условия залегания неблагоприятные (высокий уровень грунтовых вод от реки), требуют почти 100%-ной замены.

Недостатки существующего положения по теплоснабжению:

- котельная не имеет аварийного топлива;

- высокая степень износа сетей и оборудования; 

- отсутствие приборов учета воды и тепла в котельных, системы автоматизации работы котельных;

- необходимость перевода поселковой котельной на более экологичные виды топлива (на газ).
4.12.4. Проектные решения

Проектом Генерального плана предусматривается:

а) Реконструкция существующей котельной с заменой котлов в связи с переводом на газовое топливо. Котельной требуется деаэрационная установка (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде) и аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа. Рекомендуются к установке котлы с комбинированными горелками газ-мазут.

б) Строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на нужды теплоснабжения проектируемых сооружений расчетного срока:

	    - ТКУ №1 тепловой мощностью 140 кВт для нужд дома культуры на 150 мест с библиотекой и многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с  спортзалом 230 м2, фитнес-клубом на 35 человек, баней на 8 мест, кафе на 15 посадочных мест и бытовыми услугами (позиции по генплану 11 и 12). Расположение – ул. Коммуны, д. 2, проект первой очереди строительства;

	    - ТКУ №2 тепловой мощностью 40 кВт для нужд детского сада на 20 мест по (позиция по генплану 10). Расположение – ул. Лесная, д. 4, проект второй очереди строительства.


в) Теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов усадебной застройки (ж/домов частного сектора, 3х отдельностоящих магазинов смешанного ассортимента, конторы Кушвинского лесничества, здания ж/д вокзала) предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе, смотри раздел «Газоснабжение».

Расчетные данные часовых тепловых потоков выполнены по укрупненным показателям согласно раздела 2 «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА. При детальном проектировании необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить расчет тепловых нагрузок. Расчетные данные максимально-часовых тепловых потоков и годовых расходов тепла приведены в таблицах 4.12.4.1 и 4.12.4.2.

Прирост тепловых нагрузок за период с 2012 года до 2020 года (I очередь строительства составит 0,271 МВт (0,,321 Гкал/час), за период с 2020 года до 2031 года (расчетный срок) – 0,038 МВт (0,044 Гкал/час).

Максимально-часовые тепловые потоки.
Таблица 4.12.4.1.                                                                                                          
	Наименование потребителей
	Максимально-часовые тепловые потоки, МВт (Гкал/час)

	
	2012г. -

исходный год 

(сущ. нагрузка)
	2022г. -

Iочередь стр-ва
	2032г. -

расчетный срок

	Котельная № 1 ,

(существующая)
	0,352

(0,409)
	0,513

(0,600)
	0,513

(0,600)

	ТКУ №1 (дом культуры и СОК)
	-
	0,132

(0,154)
	0,132

(0,154)

	ТКУ №2 (Д/сад по ул. Лесная, 4)
	-
	-
	0,038

(0,044)



	ИТОГО 
	0,352

(0,409)
	0,645

(0,754)
	0,683
(0,798)


Годовые расходы тепла.
Таблица 4.12.4.2.
	Наименование потребителей
	Годовой расход тепла, МВт (Гкал/час)

	
	2012г. -

исходный год 
	2022г. -

Iочередь стр-ва
	2032г. -

расчетный срок

	Котельная № 1 ,

(существующая)
	949,371

(1104,118)
	1148,875

(1336,142)
	1148,875

(1336,142)

	ТКУ №1 (дом культуры и СОК)
	-
	497,381
(578,454)
	497,381
(578,454)

	ТКУ №2 (Д/сад по ул. Лесная, 4)
	-
	-
	84,987

(98,840)

	ИТОГО 
	949,371

(1104,118)
	1646,256
(1914,596)
	1731,243

(2013,436)


Теплоснабжение перспективных объектов строительства рекомендуется выполнить от блочно-модульных котельных (ТКУ), расположенных на территории этих предприятий с учетом охранных зон, сократив протяженность тепловых сетей до минимума.

С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению:

 - установка приборов учета тепла;

 - устройство встроенных котельных небольших мощностей для предприятий коммунально-бытового назначения, расположенных далеко от источников тепла;

 - погодозависимая автоматизация котельных;

 - снижение тепловых потерь при транспорте тепла от источника теплоснабжения за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при прокладке новых и реконструкции действующих тепловых сетей, а также своевременного устранения утечек теплоносителя;

Для улучшения качества теплоснабжения необходимо выполнить проект реконструкции существующей котельной и провести наладочные работы по оптимизации распределения тепла между потребителями.

Выводы:

Для теплоснабжения существующих объектов и объектов I очереди строительства (2020г.) предлагается следующее:

1. выполнить реконструкцию существующей котельной № 1 с заменой котлов на газовое топливо. К котельной подключить 3х потребителей: существующие здания пекарни, кафе на 20 мест и одного магазина смешанных товаров по ул. Кушвинская. Рекомендуются к установке котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В проекте реконструкции выполнить:
· установку деаэрационной системы (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде стальные части котлов и трубопроводы быстро выходят из строя);
· установку химводоочистки для сетевой и подпиточной воды;
· предусмотреть аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа;
2. в котельной заменить (установить) теплообменник ГВС (горячего водоснабжения). Как вариант теплообменники ГВС установить в тепловых узлах потребителей тепла.

3. выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей (или их полную замену по результату диагностики состояния труб) согласно гидравлических расчётов в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

4. теплоснабжение существующих объектов социально-бытовой сферы, не охваченных централизованным теплоснабжением, выполнить от автономных газовых котлов с контурами ГВС, расположенными в самих зданиях;

5. установка новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ №1 на нужды теплоснабжения проектируемых зданий дома культуры на 150 мест с библиотекой и многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Коммуны и строительство тепловой сети к данным объектам.

Для теплоснабжения объектов II очереди строительства (2031г.) предлагается следующее:
1. установка новой блочно-модульной газовой котельной  ТКУ №2 на нужды теплоснабжения детского сада по ул. Лесная и строительство тепловой сети. 
ТКУ закладывать в проекты строительства самих объектов социально-бытового назначения.
4.13. Газоснабжение.
4.13.1. Общая часть

Раздел разработан на основании анализа исходных данных:

· геодезическая съемка М 1:5000;

· раздела «Газоснабжение» проекта Генерального плана Кушвинского городского округа, «Центр качества строительства» отдел территориального планирования, 2010г.

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2. НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

3. СП 62.13300.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

4. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

5. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.
6. Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА, Москва 2002г

4.13.2. Климатологические данные для проектирования  
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления и вентиляции                                                                           -36º С

Средняя температура наружного воздуха за отопительный

период                                                                                                         -5,8° С

Продолжительность отопительного периода                                         240 суток

4.13.3. Существующее положение

Газоснабжение поселка Азиатская природным газом отсутствует. Газоснабжение некоторых объектов частного жилого сектора осуществляется сжиженным газом от газовых баллонов.

Существующая газораспределительная сеть Кушвинского Городского Округа включает следующие населенные пункты: г. Кушва, пос. Баранчинский и пос. Осколо-Александровский. Ближайший газифицированный населенный пункт - г. Кушва.

4.13.4.Источник газоснабжения

В качестве основного вида топлива предусматривается использование природного газа северных месторождений Тюменской области. 

Кушвинский городской округ обслуживают: ГРС г. Кушва, ГРС п. Баранчинский и ГРС «Александровский рудник», запитанные от магистрального газопровода «СРТО-Урал», проходящего по территории Кушвинского ГО. Общая протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет 6,63км.

Источником газоснабжения города Кушва является природный газ системы магистральных газопроводов «Север Тюменской области – Центр». Производительность существующей ГРС города Кушва рассчитана только на потребность в газе самого города.
Источником централизованного газоснабжения поселка Азиатская будет являться собственная ГРС, расположенная с восточной стороны подъезда от города Кушва. Газ в поселок будет подаваться по подводящему межпоселковому газопроводу высокого давления I категории, предусматриваемого данным проектом. Давление в газопроводе – Ру 1,2 МПа. Ориентировочная длина подводящего газопровода 17 км.
Состав газа и его физические характеристики приведены в таблице 4.13.4.1.
Состав и физические характеристики природного газа.
 Таблица 4.13.4.1.                                                                                                              
	№№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Состав газа в % к объему:
	

	
	Метан CH4
	98,432 %

	
	Этан C2H6
	0,441%

	
	Пропан C3H8
	0,138 %

	
	Бутан C4H10 и высшие
	0,019%

	
	     Азот N2
	0,864%

	
	     Углекислый газ СО2
	0,066%

	2
	Плотность газа
	0,706 кг/м3

	3
	Низшая теплота сгорания
	33 180 (7900) кДж/м3 (ккал/м3)


4.13.5. Схема газоснабжения. 

Схема газоснабжения пос. Азиатская разработана, исходя из характера планировки, застройки, расположения производственных объектов и отопительных котельных.

В поселениях (сельских и городских) следует предусматривать сети газораспределе-

ния категорий I - III по давлению с пунктами редуцирования газа (ГРПШ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ГРПШ по распределительным газопроводам низкого давления ограниченному количеству потребителей - с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома (п.4.2. .СП 62.13330.2011).
Схема газоснабжения пос. Азиатская предусмотрена 3хступенчатая. Подача природного газа от источника газоснабжения (магистрального межпоселкового распределительного газопровода, проходящего с восточной стороны г. Кушва Рраб.1,2 Мпа) до головного газораспределительного пункта ГРС осуществляется по газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме (первая ступень). Головной газораспределительный пункт ГРС предусматривается с единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM.
ГРС имеет две линии редуцирования – основную и резервную, в которых давление газа снижается до среднего (Ру 0,3 МПа) давления и по сети распределительных газопроводов среднего давления доставляется к существующей и проектируемым котельным; промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ) (вторая ступень).

В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (конкретным потребителям) (третья стунень). Количество ГРПШ – 4 штуки и их местоположение выбрано из условия радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых потоков.

Схема газопроводов среднего давления проектируется тупиковой. 

Схема газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – кольцевая и тупиковая. Поселок разделен железной дорогой на две части: северную и южную. ГРПШ в северной и южной частях поселка сетью распределительных газопроводов низкого давления закольцованы. При подборе газораспределительных устройств (ГРПШ) производительность ГРПШ рекомендуется увеличить на 30-40% от расчетных нагрузок. 

Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе проектирования (рабочие проекты) гидравлическим расчетом. Газопроводы среднего давления II категории и газопроводы низкого давления прокладываются подземно из полиэтиленовых труб. Подводящий газопровод высокого 1,2 МПа давления может быть из стальных труб или из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 (по согласованию с ГРО). При прокладке распределительных сетей предпочтение отдается полиэтиленовым трубам по следующим причинам:

· срок службы ПЭ труб определен 50 лет;

· не требуют антикоррозийной защиты и установок электрохимзащиты от вредных воздействий блуждающих токов и почвенной коррозии;

· резко сокращаются сроки монтажа и как следствие затраты на строительство;

· не нарушают эстетический вид поселка в сравнении с надземной прокладкой из стальных труб.

4.13.6. Расчет расходов газа
Расчет часовых расходов газа для нужд отопления, вентиляции и ГВС выполнен по разделу 4 «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА.

Расчет часовых расходов газа для нужд пищеприготовления выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» и СП 42-101-2003 «Общими положениями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» 

При детальном проектировании необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить перерасчет расхода газа.
Потребителями газа среднего давления являются:

Таблица 4.13.6.1.
	Наименование потребителя
	Проект I оч. стр-ва
	Проект расчетный срок

	
	Расход газа, н.м3/час
	Расход газа, тыс.н.м3/год
	Расход газа, н.м3/час
	Расход газа, тыс.н.м3/год

	Котельная № 1 (существующая)
	85,03
	189,354
	85,03
	189,354

	ТКУ №1 (дом культуры и СОК)
	21,83
	81,977
	21,83
	81,977

	ТКУ №2 (Д/сад по ул. Лесная, 4)
	-
	-
	6,236
	14,007

	Итого:
	106,86
	271,331
	113,096
	285,338


Потребителями газа низкого давления являются:

1. Объекты социально-бытового назначения.

 Расход тепла на отопление здания рассчитан по формуле 2.6а
Часовой Qo=α*qо**Vн*(tв-tот)*1,05*1,1  Вт/час                                                                

Где α=0,93 таблица 2                                                                                                           
       qо              таблица 4 ,6                                                                                                       
        tот=-37 оС

        tсо=-6,8 оС

        1,05 – коэффициент потерь тепла
        1,1 – коэффициент учета контура ГВС

Годовой Q= Qo Z(tв-tcо)/(tв-tот) ,10-6, МВт
        Z=2708 час – число часов работы котлов за отопительный период таблица 15        

Расход газа рассчитан по формуле В= Qo/7900*0,92*1,163, н.м3
7900 - низшая теплота сгорания газа, (ккал/м3)

0,92 – КПД котла
Расчет сведен в таблицу 4.13.6.2
Таблица 4.13.6.2
	№ по гп
	Наименование потребителя
	Объем,

 м3
	tв,

оС
	(tв-tот),

оС
	qот,

Вт/ м3 оС
	Qo,

Вт/час                                 
	(tв-tcо/ (tв-tот)
	Q.

МВт/год
	Вчас, 

н. м3
	Вгод, 

тыс.н. м3
	Прим. 

	5
	Магазин смешан-ного ассорти-мента, 
3 шт
	300х3
	15
	51
	0,442
	7433х5=

22300
	0,42
	25,43
	3,86
	4,4
	Существ

	8
	ж/д вокзал


	800
	15
	51
	0,500
	27378
	0,42
	31,22
	4,47
	5,4
	«

	9
	Контора Кушвинс-кого лесничест-ва
	300
	18
	54
	0,500
	8900
	0,42
	10,14
	1,54
	1,48
	«

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	58578
	
	66,79
	9,87
	11,28
	


2. Жилые дома

Часовые и годовые расходы тепла и потребность в газе на отопление жилых домов индивидуальной застройки рассчитаны по формулам, приведенным выше. Расчет сведен в таблицу 4.13.6.3.
таблица 4.13.6.3

	Наименование потребителя
	Объем отопления, тыс.м3
	Часовой расход газа, н. м3
	Годовой расход, тыс.н. м3

	
	I оч.
	Расч. ср.
	I оч.
	Расч. ср.
	I оч.
	Расч. ср.

	Жилые дома усадебной застройки
	25,04
	30,58
	615,2
	751,70
	785,0
	958,66


Годовые и часовые расходы газа на пищеприготовление рассчитаны по минимальным расчетным показателям удельного годового расхода газа,  куб. м/год на одного жителя (таблица 12).                                                                                                                    
Расчет сведен в таблицу 4.13.6.4.
Таблица 4.13.6.4

	Показатели для расчета
	Жилые дома усадебной застройки
	Многоквартирные ж/дома
	Примеч. 

	
	I оч. 
	Расч. ср.
	I оч.
	Расч. ср.
	

	Кол-во прож, чел
	1068
	1100
	-
	-
	

	Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа,  

куб. м/год
	181,01
	122,78
	без учета отопления

	Расход газа на пищеприготовление, н. м3/год
	193318,68
	199210,00
	-
	-
	

	*Расход газа на приготовление кормов для животных: 

н. м3/год
	88694,0
	
	
	

	                - коров—300голов
	300х126,58=37974,0
	
	
	

	                - свиней—200голов
	200х253,6=50720,0
	
	
	

	Подогрев воды для питья и санитарных целей животных
	500х12,66=6330,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого , н. м3/год
	288342,68
	294234,0
	-
	-
	


*количество голов скота взято условно за отсутствием данных.
Максимальный часовой расход газа рассчитан по формуле 1                                               
                           Вчас=Вгод*Кmax, н. м3/час

где Вгод – суммарный годовой расход газа ; н.м3/год
      Кmax=1/1800 – коэффициент часового максимума, принят по таблице 2                      
           I оч. стр-ва:Вчас=288342,68/1800=160,19 н. м3/час
           расч. срок  :Вчас=294234,0/1800=163,46 н. м3/час

Данные роста потребления природного газа на расчетные периоды приведены в таблицах 4.13.6.5 и  4.13.6.6.

Максимальные часовые расходы природного газа, нм3/час.
 Таблица 4.13.6.5.                                                                                                              
	Потребители газа
	2012 год (исходный)
	2020 год

(I очередь)
	2031 год (расчетный срок)

	Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение общественных и коммунально-бытовых зданий от котельной №1 и ТКУ
	-
	106,86
	113,096

	Отопление и горячее водоснабжение общественных и коммунально-бытовых зданий от встроенных котлов
	-
	9,87
	9,87

	Индивидуально-бытовые нужды населения:

- отопление

- пищеприготовление
	-
	615,20

160,19
	751,70

163,46

	Нужды производственных предприятий
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	892,12
	1038,13


Максимальные годовые расходы природного газа, тыс. нм3/год.
 Таблица 4.13.6.6.                                                                                                              
	Потребители газа
	2011 год (исходный)
	2020 год

(I очередь)
	2031 год (расчетный срок)

	Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий от котельных
	-
	271,331
	285,338

	Отопление и горячее водоснабжение общественных и коммунально-бытовых зданий от встроенных котлов
	-
	11,28
	11,28

	Индивидуально-бытовые нужды населения:

- отопление

- пищеприготовление
	-
	785,00

288,343
	958,66

294,234

	Нужды производственных предприятий
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	1355,954
	1549,512


Максимальные расходы природного газа.
 Таблица 4.13.6.7.                                                                                                              
	Потребители газа
	Максимальный часовой расход газа, н.м3
	Максимальный годовой расход газа, тыс.н.м3
	Примечание

	Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение общественных и коммунально-бытовых зданий
	122,966
	296,618
	в том числе и на котельные

	Индивидуально-бытовые нужды населения
	915,16
	1252,894
	В т.ч. отопление индивидуальных ж/домов

	Нужды производственных предприятий
	-
	-
	

	
	
	
	

	ИТОГО:
	1038,13
	1549,512
	


4.13.7. Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается:
· строительство подводящего межпоселкового газопровода высокого давления I категории и установка ГРС. Давление в газопроводе – Ру 1,2 МПа. Ориентировочная длина подводящего газопровода 17 км
· газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной застройки (установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления);

· перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ;
· реконструкция существующей дровяной котельной №1 с заменой существующих котлов на котлы с горелками, использующими газовое топливо;
· строительство и ввод в эксплуатацию автономных котельных, работающих на природном газе, для перспективных общественных и социально-бытовых объектов.

        Схема трассы газопроводов среднего и низкого давления приведены на сводном плане инженерных сетей (М 1:5000).

Распределение максимально-часовых расходов газа по потребителям приведено в таблице 4.13.7.1.

Максимально-часовые расходы газа по потребителям.
 Таблица 4.13.7.1. 

	№ потр.
	Наименование потребителей
	Максимально-часовой расход газа, н.м3/час

	1
	Котельная № 1 (существующая)
	85,03

	2
	ТКУ №1 (дом культуры и СОК)
	21,83

	3
	ТКУ №2 (Д/сад по ул. Лесная, 4)
	6,236

	4
	ГРПШ №1 и №2 (северная часть)
	497,03

	5
	ГРПШ №3 м №4 (южная часть)_
	428,004

	
	
	

	ИТОГО:
	Головной блочный газораспределительный пункт ГРС
	1038,13


4.14. Электроснабжение, телефонизация.
Определение нагрузок.
Расчетная электрическая нагрузка разрабатываемого генерального плана  п. Азиатская Кувшинского ГО, Свердловской области определялась на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 2004г. и справочника по проектированию электрических сетей под редакцией Файбисовича Д.Л. 2006г., а также НГПСО 1-2009.66.

Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок (кВт/ индивидуальный жилой  дом) приняты 4,5кВт на дом.
Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на природном газе, на предприятиях общественного питания принято на электрической энергии. В помещениях общественных зданий различного назначения удельные нагрузки энергопотребления приняты с учетом кондиционирования воздуха и cosφ. Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения и определения электрической коммунально-бытовой нагрузки населенных пунктов следует принимать в соответствии с таблицей 4.14.1.     
 Таблица 4.14.1.                                                                                                              
	Группы   населенных

пунктов
	Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт/чел

	
	Без стационарных электрических плит
	Со стационарными электрическими плитами

	
	Минимальные расчетные пока-

затели удельного расхода электро-

энергии,     кВт.ч/чел.,

в год
	годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки
	Минимальные расчетные пока-

затели удельного расхода электро

энергии,     кВт.ч/чел.,

в год
	годовое число часов использования  максимальной электрической нагрузки

	Малые


	2170
	5300
	2750
	5500


Расчет электрической нагрузки (таблица 4.14.2)

Таблица 4.14.2.                                                                                                   
	№
	Наименование
	Удельная нагрузка, кВт
	Расчетная нагрузка(кВт) с учетом коэффициента одновременности 0,65

	
	
	
	

	
	Частные жилые дома (проект)    83шт
	З73,5
	242,7

	1
	Управление поселка (реконстр.)     
	13,8
	8,97

	10
	Детский сад на 20 мест  (проект.)      
	9,2
	6,0

	11
	Дом культуры (150 мест) библиотека (проект)
	13,5
	8,8

	12
	Многофункциональный комплекс, физкультурный клуб на 35 человек, баня на 8 мест, кафе на 15 мест (проект)     
	38,0
	24,7

	
	Итого:
	448,0
	291,2


Существующие  п/ст  10/0,4 кВ представлены на чертеже «Сводный план инженерных сетей» М 1:5000, а также занесены в электронную базу ИНГЕО. Тип и мощность, а так же мероприятия по строительству и реконструкции указаны в таблице 4.14.3.

Таблица 4.14.3.
	Наименование и тип ТП 10/0,4кВ
	Мощность существующая

(кВА)
	Мощность проектируемая (кВА)
	Примечание

	ТП-2245 

(Привокзальная 13)
	1х250
	1х250
	Состояние удовлетворительное

	ТП-2244 

(Привокзальная 13)
	1х250
	1х250
	Состояние удовлетворительное

	ТП-2243

(Коммуны)
	1х100
	1х100
	Состояние удовлетворительное

	ТП-2242
	2х160
	2х160
	Состояние удовлетворительное


Количество и мощность проектируемых трансформаторов кВА занесены в таблицу 4.14.4, с учетом 70% загрузки трансформаторов 10/0,4кВ  и указаны на чертеже «Сводный план инженерных сетей» М 1:5000, а также занесены в электронную базу ИНГЕО.

Таблица 4.14.4.
	№
	Наименование
	Удельная нагрузка вновь подключаемых объектов и существующих зданий к проектируемым ТП, кВт
	Мощность проектируемых трансформаторов, кВА

	
	
	
	

	1
	ТП-1
	72,0
	1х100

	2
	Т П-2
	103,0
	1х160

	3
	ТП-3
	126,0
	1х160

	4
	ТП-4
	50,0
	1х63

	5
	Т П-5
	163,5
	1х250

	6
	ТП-6
	50,0
	1х63


Источники питания, распределительные пункты и схемы электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии на расчетный срок в поселке являются жилые дома с газовыми плитами (для приготовления пищи, на расчетный срок), объекты соцкультбыта и приемники предприятий обслуживания в коммунальной зоне. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся  к  III категориям.

   Электроснабжение села выполнено от подстанции «Азиатская» 110/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 10МВА, запитанные от «Нижнетагильской подстанции» по фидерам 110кВ. 

По радиальной схеме запитываются существующие и вновь проектируемые подстанции 10/0,4кВ. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; ТП-4; ТП-5 выполнить питание по вновь проектируемым  ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера. ТП-6 запитать от существующей ЛЭП-10кВ. Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей и указаны на плане. Проектом предусматривается усиление и реконструкция существующих ЛЭП–10кВ, а также строительство новых трасс.
Сечение и потребное количество провода, а также трассировку определить при дальнейшем рабочем проектировании. ЛЭП 10кВ рекомендовано выполнить проводами СИП.
Телефонизация.

Данный раздел проекта выполнен на основании ТЗ от ОАО «Ростелеком» Свердловский филиал электросвязи. Настоящим разделом проекта определялось потребное количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества  телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи "Мотив", «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д. 


В населенном пункте АТС отсутствует и организован вынос 50 номеров с АТС №2 в г.Кувша. Проектируемое потребное количество телефонов ГТС составляет 90 шт. с учетом существующих объектов гражданского строительства 140 шт. 

В настоящее время абонентов сети интернет 23 шт. Сентябрь 2012 г. реализация проекта МИП «Подключение абонентов к услуге домашний интернет в п.Азиатский». Телефонизация проектируемых объектов гражданского строительства намечается от новой базовой станции GSM, строительство в 2013г. с доступом к высокоскоростному интернету.  

На данном этапе проектирования радиофикация села не предусмотрена, так как нерентабельно, а в качестве системы оповещения приняты ревуны.

                       4.15. Функциональное зонирование территории п.Азиатская.
Основные понятия, используемые в разделе:

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.
Типы функционального назначения, принятые в проекте.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны. На территории п.Азиатская устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

· Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

луга;

леса и лесопарки;

озеленение водоохранных зон и санитарно – защитное озеленение;

- природно-рекреационные:

реки и водоемы;

озеленение общего пользования;

· Жилые территории, в том числе:

- усадебной и коттеджной застройки;

- малоэтажной многоквартирной застройки;

- участки детских садов и школ;

- территории для развития жилой застройки на перспективу (за расчетный срок);

· Общественно-деловые территории, в том числе:

- административно-деловые, объекты торговли и обслуживания, досуговых объектов;

- объектов здравоохранения и социальной защиты;

- объектов физкультуры, спорта и отдыха;

· Производственные территории, в том числе:

- промышленные;

- коммунально-складские;

· Территории специального назначения, в том числе:

- кладбища;

· Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- полосы отвода железных дорог;

- территория первого пояса ЗСО скважин;
· Прочие территории, в том числе:

- болота, заболоченные территории, пустыри и т.д.;

Деление территории на зоны отражено на «Схеме функционального зонирования территории», а также занесено в электронную базу ГИС ИНГЕО, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной  и архитектурно – пространственной структуры поселка.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы поселка (главные улицы, улицы в жилой застройке, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов и недвижимости.
Вывод.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п.Азиатская являются основой для последующей разработки «Правил землепользования и застройки территории п.Азиатская» – базового юридического инструмента регулирования отношений в сфере использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п.Азиатская позволяют, путем разработки нормативно-правовых документов, обеспечить:

- условия формирования территории п.Азиатская в соответствии с перспективами его развития;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате осуществления архитектурно-планировочных решений структура использования территории поселка претерпит следующие изменения:

- увеличение территории жилых зон в 1,4 раза;

- увеличение общественно – деловых зон в 1,9 раза;

- увеличение благоустроенных озелененных территорий общего пользования в 15 раз;

- увеличение производственной зоны в 1,4 раза;

Показатели использования территории поселка  определены по данным электронной базы ГИС ИНГЕО для чертежей «План современного использования территории» и «Функциональное зонирование территории» и приведены в таблице 4.15.1.

Сводный баланс территории п.Азиатская по функциональному зонированию.  
 Таблица 4.15.1.

	
	Наименование

	Исхдный год (2012 г.) площадь, га
	Исходный год, % к итогу
	Расчетный срок 
(2031 г)
	Расчетный срок
 (2031 г), % к итогу

	1
	Жилая зона, всего:

в т.ч. территории

- усадебной застройки (в т.ч. отводы под застройку)

- 2-3 эт. многоквартирная застройка

- участки детских садов и школ
	80,59
78,96
0,27
1,36
	28,43
27,86
0,09
0,48
	116,12
113,54
1,01

1,59
	40,92
40,06

0,35

0,56

	2
	Общественно - деловая зона, всего:

в т.ч. территории

- административных, торговых, культовых, обслуживающих, досуговых учреждений, здравоохранение
	0,94
0,94
	0,33
0,33

	1,8
1,8
	0,64
0,63

	3
	Производственная зона, всего:

в т.ч. территории

- промышленных предприятий

- недействующих промышленных     предприятий

- коммунально – складских объектов 
	5,86
1,76
3,46
0,64
	2,06
0,62
1,22
0,22
	8,40
2,45

-

5,95
	2,97
0,86

-

2,1



	4
	Зона земель сельскохозяйственного использования, всего:

в т.ч. территории

- огородов и хозпостроек
	9,78
9,78
	3,47
3,47
	9,25
9,25
	3,27
3,26

	5
	Зона земель специального назначения, всего:

в т.ч. территории

- кладбищ
	1,21
1,21
	0,42
0,42
	2,4
2,4
	0,86
0,85

	6
	Природная зона, всего:

В т.ч. территории:

- рек и водоемов

- лесов, лесопосадок

- кустарника

- лугов

- озеленения общего пользования

- болот и заболоченных территорий

- санитарно-защитное озеленение

-озеленение водоохранных зон
	139,63
2,33
42,54
5,05
88,28
-
1,43

-

-
	49,26
0,82

15,01

1,78

31,15

-

0,5

-

-
	90,22
2,07
26,9

1,81

45,80
1,50
-

7,54
4,6
	31,84
0,73

9,49

0,64

16,16

0,53

-

2,66

1,62

	7
	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего:

в т.ч. территории

- железной дороги

- зона автодорог, улиц, площадей
-первого пояса ЗСО
	12,74

5,3

6,95

0,49
	4,49

1,87

2,45

0,17
	39,76
29,55

9,48

0,73
	14,04
10,42

3,35

0,25

	8
	Прочие территории, всего:

в т.ч. территории

- пустырей, коридоров улиц

- нарушенных территорий
	32,65

30,69
1,96
	11,53

10,83
0,7
	15,45
13,98
1,47
	5,46
4,93

0,52

	
	Итого
	283,4
	100,0
	283,4
	100,0


5. Перечень первоочередных мероприятий градостроительного                                      развития п.Азиатская.

Комплекс первоочередных мероприятий сформирован на основе Перечня планируемых мероприятий по развитию территорий и инфраструктуры п.Азиатская в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми настоящим Генеральным планом.
Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий сформирован по следующим направлениям: жилищное строительство, социальная инфраструктура, зеленая зона поселка, инженерная и транспортная инфраструктуры.

5.1. Жилищное строительство.

5.1.1. Объем нового жилищного строительства  – 5 тыс. м² (коттеджное строительство);

5.1.2. Снос жилого фонда – 0,9 тыс. м², из них;

5.1.3. На 1 очередь новое жилищное строительство предусмотрено на следующих территориях: по ул. Кушвинская – 5 домов, по ул. Стадионная – 6 домов, по ул. 2я Березовская – 13 домов, по ул. 1я Березовская – 26 домов, по ул. Нагорная – 2 дома.

5.2. Развитие социальной инфраструктуры.
На 1 очередь строительство новых объектов обслуживания предусмотрено по ул.Коммуны – дом культуры (на 150 мест) и многофункциональный комплекс.
5.3. Зеленая зона поселка.

5.3.1. Формирование системы санитарно - защитного озеленения;
5.3.2. Начало работ по озеленению и благоустройству мест отдыха у воды;

5.3.3. Берегоукрепительные работы, расчистка прибрежных зон р. Березовка, формирование полос водоохранного озеленения.
5.4.  Улично – дорожная сеть.
        Реконструкция основных и главных улиц поселка. Строительство открытых парковок для проектируемых объектов обслуживания. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства дорог.
5.5.Развитие инженерной инфраструктуры. 
5.5.1 Выполнение гидрогеологического обследования территории с целью определения степени защищенности водоносного горизонта, качества добываемой воды, направления потоков подземных вод и оценки их запасов. 
5.5.2. Создание системы мониторинга качества добываемой воды.
5.5.3. Внедрение локальных установок обеззараживания воды р-ром гипохлорита натрия на каждой скважине.
5.5.4. Выполнение полного обследования существующих скважин. 

5.5.5. Выполнение проектов санитарно-защитных зон для каждой скважины.
5.5.6. Принятие решения о возможности использования каждой из существующих скважин (на основании п. 1, 2, 3, 4).

5.5.7. Обустройство санитарно-защитных зон I пояса для каждой скважины.
5.5.8. Выполнение проекта водоснабжения поселка.
5.5.9. Установка приборов учета на каждой скважине.

5.5.10. Получение технических условий на сброс очищенного стока в водоприемник (р. Березовка или р. Тура).

5.5.11. Определение местоположения очистных сооружений.

5.5.12. Выполнение проекта бытовой канализации села.
5.5.13. Выполнение проекта очистных сооружений. 
5.5.14. Выполнить реконструкцию существующей котельной № 1 с заменой котлов на газовое топливо. К котельной подключить 3х потребителей: существующие здания пекарни, кафе на 20 мест и одного магазина смешанных товаров по ул. Кушвинская. Рекомендуются к установке котлы с комбинированными горелками газ-мазут.
5.5.15. В котельной заменить (установить) теплообменник ГВС (горячего водоснабжения). Как вариант теплообменники ГВС установить в тепловых узлах потребителей тепла.

5.5.16.  Выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей (или их полную замену по результату диагностики состояния труб) согласно гидравлических расчётов в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

5.5.17. Строительство магистрального межпоселкового распределительного газопровода, проходящего с восточной стороны г. Кушва Рраб.1,2 МПа.

5.5.18.  Выполнить реконструкцию существующих ТП и ВЛ 10 кВ.
7.Основные технико-экономические показатели проекта.
	№
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2012 г.
	Расчетный срок

2032 г.

	1.
	Территория 
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель поселка в установленных границах
	га/м² на чел.
	283,4/2653,5
	283,4/2576,3

	
	В том числе территории:
	
	
	

	
	Жилых зон

Из них:
	га/%
	80,59/28,43
	116,12/40,92

	
	- многоэтажная застройка
	га/%
	-
	-

	
	- 4-5 этажная застройка
	га/%
	-
	-

	
	- малоэтажная застройка
	га/%
	80,59/28,43
	116,12/40,92

	
	В том числе:
	
	
	

	
	2-3 этажных многоквартирных домов
	га/%
	0,27/0,09
	1,01/0,35

	
	1-2 этажных блокированных домов с приквартирными участками
	га/%
	-
	-

	
	Индивидуальных жилых домов с приусадебными участками
	га/%
	78,96/27,86
	113,54/40,06

	
	Общественно-деловых зон, участков учреждений обслуживания 
	га/%
	0,94/0,33
	1,8/0,64

	
	Производственных зон
	га/%
	5,86/2,06
	8,4/2,97

	
	Зон инженерной и транспортной инфраструктур (включая площадь грузовых и технологических дорог, улиц, площадей, парковок и т.д.)
	га/%
	12,74/4,49
	39,76/14,04

	
	Природных зон,

из них:
	га/%
	139,63/49,26
	90,22/31,84

	
	- леса, луга, кустарник, болота
	га/%
	137,3/48,44
	74,51/26,29

	
	- зеленые насаждения общего пользования
	га/%
	-
	1,5/0,53

	
	- водоемы
	га/%
	2,33/0,82
	2,07/0,73

	
	- природоохранные
	га/%
	-
	7,54/2,66

	
	Зон сельскохозяйственного использования
	га/%
	9,78/3,47
	9,25/3,26

	
	Зон специального назначения
	га/%
	1,21/0,42
	2,4/0,85

	
	Режимных зон
	га/%
	-
	-

	
	Иных зон
	га/%
	32,65/11,53
	15,45/5,46

	1.2
	Из общей площади земель поселка территории общего пользования,

из них:
	га/%
	9,28/3,27
	13,05/4,61

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га/%
	-
	1,5/0,53

	
	Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки
	га/%
	6,95/2,45
	9,48/3,35

	
	Водоемы 
	га/%
	2,33/0,82
	2,07/0,73

	1.3
	Из общей площади земель поселка территории, требующие специальных инженерных мероприятий (нарушенные территории, территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные территории)
	га/%
	1,43/0,5
	-

	1.4
	Из общей площади земель поселка территории резерва для развития населенного пункта,

из них:
	га/%
	75,5/26,6
	26,0/9,1

	
	Для развития селитебной зоны
	га/%
	55,5/19,6
	15,0/5,3

	
	Для развития производственной зоны
	га/%
	20,0/7,0
	11,0/3,8

	1.5
	Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели
	тыс. м²
	-
	-

	2.
	Население 
	
	
	

	2.1
	Численность населения поселка
	чел.
	1068
	1100

	2.2
	Показатели естественного движения населения
	чел.
	-12,75
	

	
	Прирост (среднегодовой)
	
	10,25
	

	
	Убыль (среднегодовая)
	
	23
	

	2.3
	Показатели миграции населения
	чел.
	-1,0
	

	
	Прирост (среднегодовой)
	
	17,25
	

	
	Убыль (среднегодовая)
	
	18,25
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	
	
	

	
	Дети до 15 лет
	чел./%
	126/11,8
	

	
	Население трудоспособного возраста
	чел./%
	625/59,5
	

	
	Население старше трудоспособного возраста
	чел./%
	317/29,7
	

	2.5
	Численность занятого населения – всего, из них:
	 чел.
	115
	310

	
	Промышленность, строительство 
	чел./% численности занятого населения
	30/26
	180/58

	
	Внешний транспорт
	
	25/22
	30/10

	
	Обслуживающая сфера
	
	60/52
	100/32

	
	Учреждения внепоселкового значения
	
	-
	-

	2.6
	Число семей и одиноких жителей - всего
	единиц
	
	

	
	В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы
	единиц
	
	

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего

в том числе:
	тыс. м² общей жилой площади
	20,98
	30,58

	
	Государственной муниципальной собственности
	тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему жилищного фонда
	
	

	
	Частной собственности
	–//–
	
	

	3.2
	Из общего жилищного фонда:
	
	
	

	
	В многоэтажных домах
	–//–
	-
	

	
	В 4-5 этажных домах 
	–//–
	-
	

	
	В малоэтажных домах, 

в том числе:
	–//–
	20,98/100,0
	

	
	2-3 этажных многоквартирных домах
	–//–
	0,38/1,8

	

	
	1-2 этажных блокированных домах с приквартирными участками
	–//–
	-
	-

	
	1-2 этажных индивидуальных домах с приусадебными участками
	–//–
	20,638/98,2
	

	3.3
	Жилищный фонд  с износом более 65%
	–//–
	3,5/16,68
	

	3.4
	Убыль жилищного фонда, всего

В том числе:
	–//–
	-
	4,4

	
	Государственной муниципальной собственности
	–//–
	
	

	
	Частной собственности
	–//–
	
	

	3.5
	Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по:
	
	
	

	
	Техническому состоянию
	тыс. м² общей жилой площади/ % к объему убыли жилищного фонда
	0,9/4,3
	-

	
	Реконструкции
	–//–
	
	

	
	Организации санитарно-защитных зон
	–//–
	3,5/16,7
	

	3.6
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м² общей жилой площади
	16,58
	

	3.7
	Новое жилищное строительство, всего        в том числе:
	тыс. м² общей жилой площади
	-
	17,0

	
	За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов
	тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему нового жилищного строительства
	-
	

	
	За счет внебюджетных средств
	–//–
	-
	

	3.8
	Структура нового жилищного строительства по этажности                        в том числе:
	
	
	

	
	Малоэтажное, из них:
	–//–
	-
	-

	
	2-3 этажные многоквартирные дома
	–//–
	-
	

	
	1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками 
	–//–
	-
	-

	
	1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками
	–//–
	-
	17,0/100

	
	5 этажные дома
	–//–
	-
	-

	
	Многоэтажные 
	–//–
	-
	-

	3.9
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	
	На свободных территориях
	–//–
	-
	5,5/32

	
	За счет реконструкции существующей застройки
	–//–
	-
	11,5/68

	3.10
	Обеспеченность жилищного фонда:
	
	
	

	
	Водопроводом
	% общего жилищного фонда
	20
	100

	
	Канализацией 
	–//–
	-
	100

	
	Электроплитами 
	–//–
	100
	100

	
	Газовыми плитами 
	–//–
	-
	50,0

	
	Теплом
	–//–
	-
	50,0

	
	Горячей водой
	–//–
	-
	25,0

	3.11
	Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью
	м²/чел.
	19,6
	27,5

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел.
	мест
	40/38
	60/55

	4.2
	Общеобразовательные школы,    всего/1000 чел.
	мест
	150/140
	150/136

	4.3
	Учреждения  среднего профессионального образования
	учащихся
	-
	-

	4.4
	Высшие учебные заведения
	студентов
	-
	-

	4.5
	Больницы, всего/1000 чел.
	коек
	-
	-

	4.6
	Поликлиники, всего/1000 чел.
	пос./день
	-
	-

	4.7
	Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел.
	м² торговой площади
	250/234
	300/272

	4.8
	Предприятия общественного питания, всего/1000 чел.
	посадочных мест
	20/19
	35/32

	4.9
	Бытового обслуживания, всего/1000 чел.
	рабочих

мест
	-
	2

	4.10
	Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел.
	мест
	-
	150/136

	4.11
	Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел.
	м² площади пола/зеркала воды
	-/-
	230/209

	4.12
	Подростково – молодежные клубы, всего/1000 чел.
	м2 площади
	-/-
	-

	4.13
	Врачебные пункты (приемная врача ОП)
	объект
	-/-
	1

	4.14
	Гостиницы , всего/ 1000 чел.
	мест
	-/-
	-

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность железнодорожной сети
	км
	2,4
	2,4

	5.2
	Протяженность автомобильных дорог - всего
	км
	10,28
	14,25

	5.3
	Плотность транспортной сети:
	км/ км2
	
	

	
	железнодорожной
	–//–
	0,8
	0,8

	
	автомобильной
	–//–
	3,6
	5,0

	5.4
	Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами
	единиц
	-
	-

	5.5
	Аэропорты
	единиц
	-
	-

	5.6
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей
	нет данных
	300

	6.
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	6.1
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	6.1.1
	Водопотребление (максимальное, с учетом пожаротушения), всего
	. м3/сут.
	нет данных
	368,74

	6.1.2
	Производительность водозаборных сооружений, всего,

  в том числе:
	м3/сут
	1411,78
	1411,78

	
	· водозаборов подземных вод
	м3/сут
	1411,78
	1411,78

	6.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л сут./чел.
	нет данных
	160

	6.2
	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	6.2.1
	Общее поступление сточных бытовых вод  
	м3/сут.
	-
	213

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений бытовых стоков
	м3/сут.
	-
	213

	6.3
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	6.3.1
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, всего,

  в том числе:
	кВт*час
	нет данных
	2750

	
	· на коммунально-бытовые нужды
	кВт*час
	нет данных
	2750

	6.3.2
	Удельная присоединяемая  электрическая нагрузка
	кВт
	-
	448,0

	6.3.3
	Источники покрытия электрических нагрузок
	
	ПС «Азиатская»
	ПС «Азиатская»

	6.4
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	6.4.1
	Потребление тепла, всего,

  в том числе:
	Гкал/год
	1104,118
	2013,436

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего:
	Гкал/час
	0,409
	0,798

	6.5
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	6.5.1
	Потребление газа, всего,

  в том числе:
	тыс. нм3/сут.
	-
	32060,0

	
	· на коммунально-бытовые нужды
	тыс. нм3/сут.
	-
	26200,0

	
	· на производственные нужды
	тыс. нм3/сут.
	-
	5860,0

	6.7
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

	6.7.1
	Полигоны ТБО
	ед.
	-
	-

	6.8
	РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

	6.8.1
	Общее количество кладбищ
	га
	1,21
	2,4

	6.8.2
	Общее количество крематориев
	ед.
	-
	-


8.Документация.
53

