ДОКУМЕНТАЦИя

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

  - На право заключения договоров управления  многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа

Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

2015 год

г. Кушва

Содержание:

Часть 1. Конкурс	3

Раздел 1.1. Термины, используемые в документации об открытом конкурсе	3

Раздел 1.2. Общие условия проведения конкурса	4

Раздел 1.3. Информационная карта конкурса	14

Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения претендентами	22

Раздел 1.5. График проведения осмотра объектов конкурса по отбору управляющей организаций для управления многоквартирными домами	29

Часть 2. Проект Договора управления многоквартирным домом	31

Приложение № 1	37

Часть 1. Конкурс

Раздел 1.1. Термины, используемые в документации об открытом конкурсе

Конкурс - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс

Предмет конкурса - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса

Объект конкурса – нанимаемое жилое помещение  нанимателем в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс

Организатор конкурса – Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа.

Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе

Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

Конкурсная документация – документация, утвержденная организатором конкурса, о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договоров управления многоквартирным домом.

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в конкурсе, поданная в срок и по форме, установленной конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия, созданная органом местного самоуправления (далее – комиссия), для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Конкурсной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса.

Раздел. 1.2. Общие условия проведения конкурса

Общие положения

  - Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса.

Организатор конкурса проводит конкурс, предмет которого указан в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

Предмет конкурса. Сроки внесения платы за содержание и ремонт помещения и коммунальные услуги.

Организатор конкурса извещает о проведении конкурса на право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса уведомляет всех нанимателей помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения конкурса путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления нанимателями помещений в многоквартирном доме

Сроки внесения платы за содержание и ремонт помещения и коммунальные услуг указаны в Информационной карте конкурса.

Проведение осмотров объекта конкурса

- 1.4.1. Проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса осуществляется  в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса.

- 1.4.2 Проведение таких осмотров осуществляется каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Требования к претендентам

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный  предприниматель.

Претендент должен соответствовать следующим требованиям:

-  соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

-  в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

-  деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не вступило в силу;

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- -  внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации

Документация об открытом конкурсе

Содержание документации об открытом конкурсе

Документация об открытом конкурсе включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в документацию об открытом конкурсе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Раздела.

| Часть 1 | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Термины, используемые в конкурсной документации |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел 1.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел 1.4 | Образцы форм и документов для заполнения претендентами |
| 1.4.1. | Форма описи документов |
| 1.4.2. | Форма заявки на участие в конкурсе |
| 1.4.3. | Форма анкеты претендента |
| 1.4.4. | Форма доверенности |
| 1.4.5. | Форма договора обеспечения заявки на участие в конкурсе |
| 1.4.6 | Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |
| Часть 2 | Проект договора |
| Часть 3 | Приложения |
| 1 | Характеристика объектов по лотам конкурса |
| 2 | Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту нанимаемого имущества помещений в многоквартирном доме, являющего объектом конкурса |
| 3 | График проведения осмотра объектов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Кушвинского городского округа |

Документация об открытом конкурсе может полностью или частично предоставляться в виде электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации об открытом конкурсе на бумажном носителе подписанный организатором конкурса. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом документации об открытом конкурсе на бумажном носителе, подписанным организатором конкурса и не несет ответственности за содержание документации об открытом конкурсе, полученной претендентом вне порядка, изложенного в документации об открытом конкурсе.

Разъяснение положений конкурсной документации

Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней от даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

Отказ от проведения конкурса

Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на сайте www.torgi.gov.ru извещение о проведении открытого конкурса :

вправе отказаться от проведения открытого конкурса в случае, если до дня проведения конкурса наниматели помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этими домами, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан опубликовать в официальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней - разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней от даты принятия указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса).

Подготовка заявки на участие в конкурсе

  - Форма заявки на участие в конкурсе

Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме, предусмотренной в настоящей Конкурсной документации. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

- Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет претендент в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- - быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 3. настоящей конкурсной документации;

- - содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений, несоответствие претендента требованиям, установленным п.1.5 настоящей конкурсной документации, а также несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным в п.3.3.1  является основанием для отказа допуска претендента к участию в конкурсе.

- В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным пунктом 1.5 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью (уполномоченного лица претендента – юридического лица и собственноручно заверены претендентом – индивидуальным предпринимателем, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы претенденту не возвращаются.

Подача заявок на участие в конкурсе

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса  в соответствии с пунктом 2.3 Раздела 2 настоящей конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе до последнего срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами организатора конкурса.

- Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу организатора конкурса.

- Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатором конкурса по требованию Претендента выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.4 Раздела 3, подаются претендентами в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Раздела и в Информационной карте конкурса.

# Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа ЛОТ №____ ».

- 4.1.5. Претенденты, подавшие заявки, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

- 4.1.6. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) претендента, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

Изменение заявок на участие в конкурсе

Претендент, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

# Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории  Кушвинского городского округа» ____ (регистрационный номер заявки) ЛОТ №____».

- Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.4 Раздела 3.

- До последнего срока подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

- 4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в подпункте 4.2.3 настоящего Раздела.

- 4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

- 4.2.6.  Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

- 4.2.7. В случае, если на конверте с изменениями заявки  на участие в конкурсе указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) претендента, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

- Претендент подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

- Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем претендентом.

- До последнего срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

- 4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в подпункте 4.3.2 настоящего Раздела.

- 4.3.4. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней от даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

- Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

В дату, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются  конверты с заявками на участие в конкурсе.

- Претенденты вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители претендента предоставляют документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов претендентам о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещает организатор конкурса, специализированной организацией в день его подписания на сайте  www.torgi.gov.ru Организатор конкурса, специализированная организация осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие претендентов требованиям, установленным в пункте 1.5 Раздела 1.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3.2 конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте  www.torgi.gov.ru организатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом вскрытия конвертов. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

Порядок проведения конкурса

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 1.5 Раздела 1 конкурсной документации.

Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

7.1.5. Указанный в пункте 7.1.4 участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг,  общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг.

7.1.6. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

7.1.7. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 7.1.6. конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном пунктом 7.1.5.-7.1.6.

7.1.8.  Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

7.1.9. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящей конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

7.1.10. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

7.1.11. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

7.1.12. Текст протокола конкурса размещается на сайте www.torgi.gov.ru организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. Текст протокола конкурса публикуется организатором конкурса в официальном печатном издании в течение 10 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса.

7.1.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней от даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

7.1.14. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.1.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

7.1.16. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2 конкурсной документации.

Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам проведения конкурса

Заключение договора управления многоквартирным домом.

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. Победитель конкурса в течение 20 дней от даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственником помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если победитель конкурса в течение десяти рабочих дней не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

Договор управления многоквартирным домом действует сроком три года и может быть продлен сроком на три месяца, если

- большинство собственников помещений на основании решения  собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирными домами или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная организатором конкурса в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» для управления многоквартирными домами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирными домами.

Порядок изменения обязательств сторон

8.2.1. Обязательства сторон могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания в многоквартирном доме.

8.2.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту имущества нанимателей помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет нанимателям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

Выполнение управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней от даты окончания срока направления нанимателям помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом

Управляющая организация вправе взимать с нанимателей помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, от даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Наниматели помещений обязаны вносить указанную плату.

- Раздел 1.3 Информационная карта конкурса

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организатора конкурса | Организатор конкурса: Заказчик: Администрация Кушвинского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа. Почтовый адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская , 16. Адрес электронной почты: : kumi-kgo@mail.ru Контактное лицо: Куценко Елена Геннадьевна Факс: 8 (34344) 2-54-60, Тел.: 8 (34344) 2-58-10 |
| 2 | Предмет конкурса | # Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа. Предмет конкурса: право на заключение договора управления многоквартирным домом. Объекты конкурса по лотам, по которым проводится конкурс, указаны в приложениях к конкурсной документации. |
| 3 | Краткие характеристики оказываемых услуг | Участник конкурса, признанный победителем привлекается Организатором конкурса для оказания услуг по содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах согласно перечню, выставленным на открытый конкурс. Полный перечень многоквартирных домов с указанной общей площадью; Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту; Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту (Приложение № 1 к настоящей документации по объектам конкурса). |
| 4 | Срок внесения платы за содержание и ремонт помещения и коммунальные услуги | ## Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до двадцатого числа месяца, следующего за расчетным. |
| 5 | Претенденты | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели. |
| 6 | Требования к претендентам | - соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; - в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; - деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; - отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть перечислен на следующие реквизиты: «Получатель платежа ИНН 6620010786 КПП 662001001, Финансовое управление в Кушвинском городском округе (Комитет по управлению мунципальным имуществом Кушвинского городского округа, л/с 05902000020), банк получателя ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург, БИК 046577795 к/с 30101810900000000795, р/с 40302810162545000002 Средства должны поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. |
|  | Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе | Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: - непредставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; - несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.5.2 конкурсной документации; - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. |
|  | Размер обеспечения исполнения обязательств | Размер обеспечения исполнения обязательств: Лот № 1 – 21 748,31 рублей; Лот № 2 – 13 780,30 рублей; Лот № 3 – 23 103,92 рублей; Лот № 4 – 22 872,86 рубля; Лот № 5 – 37 792,21 рублей; Лот № 6 – 66 516,42 рублей; Лот № 7 – 20 529,14 рублей; Лот № 8 – 246 452,79 рублей; Лот № 9 – 47 637,46 рублей; Лот № 10 – 25 688,08 рублей; Лот № 11 – 103 558,75 рублей; Лот № 12 – 41 591,15 рублей; Лот № 13 – 55 122,23 рублей; Лот № 14 – 15 471,96 рублей; |
|  | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) | Претендент вправе привлекать к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков). Соисполнитель (субподрядчик) должен соответствовать: - установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; - в отношении него не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; - деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у него задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 50 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу. |
| 7 | Форма заявки на участие в конкурсе | Претендент подаёт заявки на участие в конкурсе в письменной форме на бумаге формата А 4 в запечатанном конверте. |
| 8 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | 1. Сведения и документы о претенденте: - Заявка на участие в конкурсе (по форме Раздела 3); - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; номер телефона (Анкета претендента (по форме Раздела 3); - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); - Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; - Реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (указываются в заявке на участие в конкурсе по форме Раздела 3) 2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: - Копии документов, подтверждающих право претендента и/или привлекаемых им соисполнителей выполнять работы, предусмотренные договором управления многоквартирным домом в соответствии с Приложениям 1 конкурсной документации. - Документ подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе - Копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период 3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги (указываются в заявке на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией) |
| 9 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник конкурса должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в один том. Все материалы должны быть представлены в последовательности, как указано в описи, иметь сквозную нумерацию страниц, которая располагается в правом нижнем углу. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны индивидуальными предпринимателями собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица и собственноручно заверены претендентом – индивидуальным предпринимателем, в том числе на прошивке. # Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1. На таком конверте указывается наименование конкурса, а именно: «Заявка на участие в открытом конкурсе № ______ По отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа ЛОТ №____ ». Не допускается ставить печать организации, указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) претендента. |
| 10 | Количество экземпляров | 1 (один) оригинальный экземпляр и 1 (одна) копия |
| 11 | Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации и организация осмотра объектов | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Заявки на участие в конкурсе представляются организатору конкурса: понедельник, вторник, среда, четверг: - с 08-00 до 17-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) ; пятница: - с 08-00 до 16-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) с 22 июля 2015 г. до 12-00 24 августа 2015г. г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб 46. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация представляется бесплатно - понедельник, вторник. среда, четверг: - с 08-00 до 17-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) ; пятница: - с 08-00 до 16-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) с момента размещения конкурсной документации на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru : г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб 46 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-х дней с момента подачи заявления, а также на официальном сайте Кушвинского городского округа по адресу: http://kushva.midural.ru Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 24 августа 2015 г., в 12-00. (время местное) г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб 46. - Дата время и место рассмотрения заявок: г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб 46, 25 августа 2015 г., в 12-00. (время местное). Дата, время и место проведения открытого конкурса: 28 августа 2015г., в 10-00 по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16, 3 этаж, большой зал администрации Кушвинского городского округа. Осмотр объектов проводится каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, по письменному заявлению любого заинтересованного лица |
| 12 | Порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. Тот же участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг, общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса. В случае если участник конкурса отказался увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном пунктом 7.1.5.-7.1.6 настоящей конкурсной документации. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящей конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса. |
| 14 15 16 | Предмет договора | Оказание услуг по организации содержания и ремонта в многоквартирном доме по объектам конкурса согласно: - перечню обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту в многоквартирном доме, являющего объектом конкурса. |
|  | Порядок заключения договора | Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирными домами. Победитель конкурса в течение 20 дней от даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров нанимателям в многоквартирном доме для подписания указанных договоров |
|  | Порядок оплаты нанимателей в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору, предусматривающий право нанимателей оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги | 1) Порядок оплаты нанимателями в многоквартирных домах работ и услуг по содержанию и ремонту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирными домами, осуществляется в соответствии с правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирными домами, предусматривающий право нанимателей оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги управляющая компания по заявлению нанимателя и в его присутствии составляет акт, в котором указывается перечень неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных работ и услуг; на основании составленного акта, подписанного сторонами (нанимателем и управляющей компанией) управляющая компания обязана произвести перерасчет коммунальных услуг в течение трех рабочих дней и учесть сумму переплаты в расчете оплаты коммунальных услуг за следующий месяц. 2) Изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирными домами разрешается путём письменного заявления, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании письменного заявления нанимателей помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту нанимателей помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет нанимателям в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 3) Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления нанимателей в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с нанимателей плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирными домами, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Наниматели помещений обязаны вносить указанную плату. 4) Контроль нанимателей за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 в том числе: - обязанность управляющей организации предоставлять по запросу нанимателя помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления; - право нанимателя помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирными домами ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирными домами, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту нанимаемого имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями; 5) Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляет 3 года и может быть продлен сроком на 3 месяца, в случаях, предусмотренных п.41 пп.15 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»: - большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; - товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; |

Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения претендентами

1.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

# представляемых для участия в открытом  конкурсе  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование претендента)

участия в открытом конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом на оказание услуг по организации содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) (на каждый лот отдельно) |  |
|  | Анкета претендента (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе |  |
|  | Копии документов, подтверждающие право претендента и/или привлекаемых им соисполнителей выполнять работы, предусмотренные договором управления многоквартирным домом и Приложениями конкурсной документации, заверенные в установленном порядке |  |
|  | Документ подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |
|  | Копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период, заверенные в установленном порядке |  |
| Опись документов должна соответствовать п. 9 Информационной карты конкурса |  |  |

1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе

Дата, исх. номер

В конкурсную комиссию

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

ЗАЯВКА

# на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории   Кушвинского городского округа

1. Заявление об участии в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(номер телефона)

# заявляет об участии в открытом  конкурсе  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа  Лот № ____

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения  нанимателями помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от  имени   юридического лица  или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) копии документов,  подтверждающих соответствие претендента требованию,   установленному    подпунктом 1    пункта 15   Правил проведения  органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом, в  случае если федеральным законом установлены требования к лицам,   осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом и Приложениями к  конкурсной документации __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________  ____________________________________

(подпись)                                               (ф.и.о.)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

- Общие положения.

Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или юридическое лицо, готовое выполнять работы по управлению многоквартирным домом (домами), выставляемыми на конкурс.

Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в двух экземплярах в установленные им сроки и время приема. На конверте необходимо указать наименование юридического лица и данные его сотрудника, ответственного за участие в конкурсе, телефоны. Физическое лицо указывает свои фамилию, имя, отчество, телефоны.

По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется организатором конкурса, до начала конкурса хранится в запечатанном конверте.

- Подаваемая на конкурс заявка должна содержать следующую информацию:

Заявление на участие в конкурсе.

Сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

- Подаваемая на конкурс заявка может дополнительно содержать следующую информацию:

Опыт работы в сфере управления многоквартирными домами:

- сведения о предшествующей деятельности;

- перечень организаций и предприятий, которым ранее были предоставлены жилищно-коммунальные услуги (с указанием телефонов);

- согласие претендента ответить на вопросы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда, включая порядок и условия начисления платежей за оказываемые услуги, принципы финансирования работ, составления планов, бухгалтерской и статистической отчетности.

Профессионально - квалификационный уровень участника конкурса (с приложением списка персонала с данными о его образовании и стаже работы, в том числе в данной сфере).

Отзывы заказчиков о предыдущей работе и/или документы, доказывающие способность участника конкурса выполнить должным образом условия договора (в том числе обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, сроки их исполнения, проведение ресурсосберегающих мероприятий).

Предлагаемые методы и формы организации работы с органом местного самоуправления, подрядчиками, населением.

1.4.3. Форма акеты претендента

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) /Ф.И.О. претендента – индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |

| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для претендента – индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| - Юридический адрес/место жительства претендента | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес претендента | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Номер телефона претендента |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Претендент (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.

1.4.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе

ДОВЕРЕННОСТЪ

# на право представлять интересы организации на открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа

г. ____________                                                                            «___» ______________ 20__ г.

Настоящей доверенностью

(наименование участника размещения заказа)

(далее в настоящей доверенности именуемое(ый) «Доверитель»),

в лице:

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании:

(устава, положения и пр.)

уполномочивает:

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица)

паспорт:

(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающего по адресу:

(адрес места жительства)

# представлять интересы Доверителя в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кушвинского городского округа

(указать наименование конкурса)

(далее в настоящей доверенности именуемый «Открытый Конкурс»), проводимом в соответствии с Постановлением Правительства РФ  №75 от 06.02.2006г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее в настоящей доверенности именуется «Правила о порядке проведения конкурса») и выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением, в том числе - вместо лица уполномоченного действовать от имени Доверителя без доверенности:

- определять условия, на которых Доверитель готов участвовать в Открытом Конкурсе;

- определять перечень документов, включаемых Доверителем в заявку на участие в Открытом Конкурсе;

- подписывать документы, включаемые Доверителем в заявку на участие в Открытом Конкурсе, подписанные таким образом документы будут порождать для Доверителя предусмотренные в них обязательства Доверителя;

- подписывать запросы в уполномоченный орган о разъяснении положений конкурсной документации Открытого Конкурса;

- подписывать запросы в уполномоченный орган о разъяснении результатов Открытого Конкурса;

- присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Открытом Конкурсе;

- осуществлять аудиозапись и /или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- заверять копии документов, представляемых Доверителем для участия в Открытом Конкурсе.

Настоящая доверенность выдана сроком на:

(указать прописью продолжительность действия доверенности)

(указать с правом передоверия или без права передоверия)

Подпись доверяемого

(подпись доверяемого)

заверяю.

1.4.5. Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

_____________________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) _____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| Заявка зарегистрирована “ |  | ” |  | 200 |  | г. в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером  _____________________________________________________________________________	.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. График проведения осмотров объектов конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

| № лотов | № домов и адрес | Даты и периоды осмотров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г.Кушва, Ул. Гризодубовой, д.1 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 2 | Г.Кушва, Ул. Декабристов, д.10а | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 3 | Г.Кушва, Ул. Коммуны, д.93 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 4 | Г.Кушва, Ул. Кооперативная, д.88 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 5 | Г.Кушва, Ул. Маяковского, д.6 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 6 | Г.Кушва, ул. Прокофьева, д.7, д.11, д.14 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 7 | Г.Кушва, Ул. Пушкина, д.3, д.20 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 8 | Г.Кушва, Ул. Рабочая, д.52, д.54, д.57, д.58, д.60, д.60а, д.61, д.62, д.64 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 9 | Г.Кушва, Ул. Садовая. д.6, д.10 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 10 | Г.Кушва, Ул. Сафонова, д.8 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 11 | Г.Кушва, Ул. Уральская, д.25, д.29, д.31, д.35 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 12 | Г.Кушва, Ул. Фадеевых, д.33 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 13 | Г.Кушва, Ул.Центральная, д.17, Ул.Центральная,д.25, Ул.Центральная, д.27 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |
| 14 | Г.Кушва, Ул.Электровозников, д.10 | 28.07.2015 04.08.2015 11.08.2015 18.08.2015 |

Часть 2. Проект договора управления многоквартирным домом

Договор управления многоквартирным домом

(Проект)

г. Кушва                                                                                                                      « ___»  ___________ 2015 года

_____________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

именуем_____ в дальнейшем «Управляющая организация», в лице

_____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ____________________________________________________,

(устава, доверенности и т.п.)

с одной стороны, и собственники помещений и лица, принявшие от застройщика помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу: _________________________, указанные в  Приложении №1, (являющимся неотъемлемой частью договора), именуемые в дальнейшем Собственник, именуемые далее Стороны, руководствуясь положениями следующих законодательных и нормативных правовых актов:

- Жилищного кодекса РФ;

- Гражданского кодекса РФ (части 1 и 2);

- Постановления Правительства РФ от 13.08.06 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изменениями и дополнениями от: 06.05.2011г., 03.04.2013г., 14.05.2013г);

- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Правила предоставления коммунальных услуг);

- Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденными Постановлением Госстроя России от 27. 09. 2003г. № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда);

- Правилами пользования жилыми помещениями», утвержденными Постановлением правительства РФ от  21.01.2006 № 25, с последующими изменениями и дополнениями (далее Правила пользования жилыми  помещениями);

- Постановления Правительства РФ от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изм. и дополнениями от: 18.07.2007г., 28.12.2011г.,10.09.2012г., 11.06.2013г., 10.09.2013г.);

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- и иными нормативно-правовыми актами.

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.   Предмет договора и общие положения

1.1. Настоящий договор заключен на основании проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса от  «___» _________	20___г. №_______,_ ______________________________ (указать место хранения протокола, в котором с ним можно ознакомиться).

1.2.   Предметом настоящего договора является  осуществление  управляющей организацией за плату услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома, выполнение  услуг и осуществление  иной деятельности направленной на достижение целей управления многоквартирным домом, расположенным по  адресу: г. Кушва, ул. _______________________

1.3.  Управление многоквартирным домом включает в себя:

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования нежилыми помещениями Собственниками нежилых помещений;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме путем оказания работ и услуг согласно перечню, приведенному в (приложении № 2)  к настоящему договору;

- обеспечение предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимися жилыми и нежилыми помещениями путем заключения от собственного имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в целях бытового потребления соответствующих услуг гражданами-пользователями помещений и в целях производственного потребления владельцами нежилых помещений.

- обеспечение реализации решения вопросов пользования общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с предложениями собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с принятыми обязательствами, а также предложениями третьих лиц.

Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросам пользования общим имуществом  собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах собственников помещений.

1.4. Под лицами, пользующимися жилыми и нежилыми помещениями, признаются: собственники жилых помещений и члены их семей, наниматели жилых помещений и члены их семей, собственники нежилых помещений или владельцы нежилых помещений по иным законным основаниям. По условиям настоящего договора указанные лица именуются пользователями помещений.

1.5. К общему имуществу  в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 (Приложение № 2) относятся:

- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее -  помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

- инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, насосов, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе;

- внутридомовая  система  отопления,  состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, насосов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях за исключением отопительных приборов (радиаторов);

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

- вентиляционная система полностью (за исключением дополнительно установленных гражданами вентиляционных вытяжек);

- мусоропровод контейнеры и контейнерные площадки – места централизованного скопления мусора;

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

- крыша, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и  иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

- ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

- земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства;

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

1.6. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим договором и иными нормативно-правовыми актами РФ.

2.   Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Подписать настоящий договор управления многоквартирным домом  в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

2.1.2. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом  в срок не более 30 дней  с даты подписания  настоящего договора управления многоквартирным домом.

2.1.3.	Предоставлять в течение срока действия настоящего договора собственникам и пользователям помещений коммунальные услуги, путем заключения договоров  с ресурсоснабжающими организациями. Коммунальные услуги должны отвечать параметрам качества, надежности и экологической безопасности в соответствии с правилами  предоставления коммунальных услуг.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, приведен в Приложении № 3  к настоящему договору. Внесение изменений в перечень коммунальных услуг осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

2.1.4.	Предоставлять услуги и выполнять работы по управлению содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в течение срока действия настоящего договора.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора содержится в Приложении № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с утвержденным минимальным перечнем  услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290).

Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами договора дополнительного соглашения на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме либо в результате действия непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией обязательств, указанных в Приложении № 4, становится невозможным либо нецелесообразным, она обязана выполнять те работы и услуги, осуществление которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственникам счета на оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный настоящим договором (организатором открытого конкурса), должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.

2.1.5. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги  самостоятельно, либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, соответствующие установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления.

2.1.6. Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта, технического обслуживания и санитарного содержания многоквартирного дома и придомовой территории в случае выполнения соответствующих работ подрядными организациями.

2.1.7. Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

2.1.8. Представлять интересы собственников и пользователей в отношениях с третьими лицами в связи с управлением данным домом.

2.1.9. Обеспечивать ведение учета выполненных работ по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту многоквартирного дома и придомовой территории.

2.1.10. Обеспечить  прием и оформление документов для регистрации по месту жительства и месту пребывания собственников и (или) пользователей,  в том числе путем заключения договоров.

2.1.11. Обеспечить своевременное информирование пользователей помещений о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление), а также в течение суток с момента аварии – об авариях на инженерных сетях  и сроках ликвидации их последствий, путем размещения соответствующей информации общедоступном для каждого пользователя помещения месте.

2.1.12. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников и прочих Пользователей помещений, связанные с исполнением настоящего Договора, согласно Приложениям № 4, № 5 к настоящему Договору. Обеспечить указанных лиц информацией о телефонах аварийных служб и поместить ее в легкодоступных для Собственников и Пользователей помещений местах.

2.1.13. Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также в составлении актов по фактам не предоставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту помещений (общего имущества) по настоящему договору.

2.1.14. Представлять собственникам помещений в многоквартирном доме в течение первого квартала (до 31 марта) текущего года отчет о выполнении договора управления за прошедший период. Управляющая организация обязана предоставить Собственникам помещений в многоквартирном доме письменный отчет о проделанных работах за прошедший отчетный период, размещенный в доступном месте данного многоквартирного дома для всех собственников помещений (на доске объявлений подъездов многоквартирного дома).

2.1.15. Передать за 30 дней до прекращения настоящего договора техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением им документы, переданные Управляющей организации Собственниками на хранение либо созданные Управляющей организацией по поручению Собственников и за их счет, вновь выбранной Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками непосредственного управления.

2.1.16. Передать организатору открытого конкурса по отбору управляющей организации документы  с составлением акта передачи в случае,  если за 30 дней до прекращения договора управления Собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не выбран.

2.1.17. Информировать собственников и пользователей помещений об установленных законодательством требованиях к пользованию жилыми и нежилыми помещениями, расположенными в многоквартирном доме, а также общим имуществом о порядке установки индивидуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых пользователями помещений коммунальных услуг, об условиях расчетов с пользователями помещений за предоставляемые им услуги по настоящему договору и других условиях пользования помещениями и предоставления услуг, относящихся  к предмету настоящего договора.

2.1.18. Обеспечивать выставление собственникам  квитанции-извещения на оплату за жилищно-коммунальные услуги не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным периодом.

2.1.19. Информировать собственников и пользователей помещений об изменении размера платы за жилое помещение коммунальные услуги в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.1.20. Организовывать перерасчет оплаты услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, на условиях и в порядке, установленных законодательством РФ (при оказании услуг в объеме, меньше установленного, либо их ненадлежащего качества).

2.1.21. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего договора.

2.1.22. Проводить мероприятия по энергосбережению, в том числе путем заключения энергосервисного договора.

2.1.23.. Доводить до сведения Собственников и (или) Пользователей предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2.	Управляющая организация имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ исполнения своих обязательств по настоящему договору. Выполнять работы и оказывать услуги лично, либо путем привлечения третьих лиц. При выполнении работ третьими лицами Управляющая организация самостоятельно отвечает перед Собственниками за качество работ.

2.2.2. Прекращать и (или) ограничивать предоставление Собственникам либо Пользователям коммунальных услуг:

а) без предварительного уведомления, в случае:

- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;

- выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;

- использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;

- получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.

В случаях возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации, а также возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, исполнитель обязан зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг, а также в течение суток с даты ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг.

б) с предварительным уведомлением, в случае:

- неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя. Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения;

- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

2.2.3. Выдавать Собственнику либо Пользователю письменное уведомление (требование, предписание и т.д.) в случае выявления совершения им действий, создающих угрозу сохранности и безопасному функционированию общего имущества дома, причинения ущерба третьим лицам и(или) Управляющей организации, выполнения самовольных перепланировок и переустройств.

2.2.4. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Собственниками и Пользователями помещений в многоквартирном доме.

2.2.5. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с Собственников  (Пользователей) задолженность по оплате коммунальных услуг, а также работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (общего имущества).

2.2.6. Использовать общее имущество многоквартирного дома в целях, предусмотренных настоящим договором, на условиях, определенных общим собранием Собственников помещений,  в том числе передавать в пользование третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.

2.2.7. Обеспечить соответствие многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.3.	Собственники  (Пользователи) обязаны:

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном состоянии, использовать в соответствии с их назначением, производить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников  (Пользователей), технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме.

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников  и Пользователей помещений либо общему имуществу в многоквартирном доме.

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения,  коммунальные услуги и ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии  со статьями 153, 169 ЖК РФ.

2.3.4. Если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды, электроэнергии, тепловой энергии:

2.3.4.1. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям.

2.3.4.2. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия показаний.

2.3.4.3. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета.

2.3.4.4. Снимать показания для  учета потребляемой холодной и горячей воды, электроэнергии, тепловой энергии.

2.3.4.5. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей организации и сделать отметку в платежном документе.

2.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию.

2.3.6. Предоставлять Управляющей организации информацию:

- об изменении числа проживающих в течение 2 дней, в т.ч. о лицах, вселившихся в качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней;

- о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия Собственников и Пользователей помещений на случай проведения аварийных работ;

2.3.7. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность, для плановых осмотров основных конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ.

2.3.8. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

2.3.9. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:

2.3.9.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин с мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а также дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры.

2.3.9.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации.

2.3.9.3. Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов (холодной или горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).

2.3.10. При отсутствии приборов учета собственник  обязан обеспечить оснащение жилых помещений индивидуальными приборами учета ресурсов, обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов, сохранность, своевременную замену.

2.3.11. Нести расходы по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.3.12. Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений.

2.4.	Собственники  (Пользователи) имеют право:

2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного законодательства РФ.

2.4.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

2.4.3. Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, не относящегося к общему имуществу, самостоятельно, в том числе с привлечением  третьих лиц.

2.4.4. Устанавливать индивидуальные приборы учета, аттестованные в установленном законом порядке, по согласованию с Управляющей организацией.

2.4.5. Подавать заявки на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций (неисправностей) на имуществе, не относящемся к общему имуществу.

2.4.6. Контролировать исполнение Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору.

2.4.7. Направлять письменные претензии в случае нарушения Управляющей организацией обязательств по настоящему договору.

2.4.8. Вправе выбрать один из способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный  ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной программой капитального ремонта;

3) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой капитального ремонта;

4) владелец специального счета;

5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.

Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять свою деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация не соответствует требованиям п. 4 ст. 170 ЖК РФ и ч.2 ст.176 ЖК РФ, вопрос о выборе кредитной организации,  в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.

2.4.9. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не более  чем в течение шести месяцев после официального опубликования утвержденной в установленном законом субъекта Российской Федерации порядке региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ремонта.

2.4.10. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный ч.5 ст.170 ЖК РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный ч.5 ст. 170 ЖК РФ срок, и в случаях, предусмотренных ч.7 ст.189 ЖК РФ. Орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.

2.5.	Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в принадлежащих им жилых помещениях, осуществляются в соответствии со ст. 31 ЖК РФ.

2.6.	Границы общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и имущества каждого Собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый Собственник помещения.

3.   Расчеты по договору

3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников (Пользователей) с момента начала срока действия настоящего договора (с «___»_______ 20__ г.).

Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственника (Пользователя) от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги отдельным Собственникам (Пользователем) (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и размере, установленных соглашением между Собственником (Пользователем), заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и Управляющей организацией.

3.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги для Собственников (Пользователей) включает:

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему договору;

- плату за коммунальные услуги, перечисленные в Приложении № 3  к настоящему договору.

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения.

- Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество (Приложение № 1 к настоящему договору).

- Собственники (Пользователи) оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием объема и периодичности выполнения устанавливается Приложением № 4 к настоящему договору на основании результатов проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации.

- Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении необходимого ремонта общего имущества с обязательным приложением проектно-сметной документации на выполнение таких работ, а также предложений о порядке выполнения работ и сроках их начала и окончания. В случае принятия общим собранием Собственников помещений решения о проведении ремонта и утверждении предложенной Управляющей организацией проектно-сметной документации Управляющая организация принимает на себя обязательства выполнить указанные работы в предложенные Собственникам сроки и за предложенную цену.

Если общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме предложение Управляющей организации будет отклонено либо принято на иных условиях, Управляющая организация обязана принять решение Собственников  помещений по выполнению работ по ремонту общего имущества  отличных от предложенных  условий Управляющей организации.

3.3.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома Собственники (Пользователи) вправе оплатить только фактически выполненные работы и оказанные услуги.

Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору управления подтверждается документом (актом, протоколом, предписанием или иным актом органов государственной власти), подписанный представителями Собственников (председатель совета, члены совета, представителями избранные общим собранием) помещений в многоквартирном доме, и представителем Управляющей организации.

Объем подлежащих оплате Собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны Управляющей организацией, а с другой - от имени Собственников помещения – (председатель совета, члены совета) избранным общим собранием представителями.

Оформленные Управляющей  организацией Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг направляются  в двух экземплярах представителям Собственников для ознакомления и подписания.

По  истечении 10 дней  с момента получения представителями Собственников акта приема фактически выполненных работ и оказанных услуг  документ будет считаться принятый в объемах установленных Управляющей организацией.

3.4. Плата за коммунальные услуги.

- Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и индивидуальных (поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

- При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила предоставления коммунальных услуг гражданам.

3.4.3.	Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением  № 3 к настоящему договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов на территории области, а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления, принятыми в пределах своей компетенции.

3.4.4. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их с ненадлежащим качеством и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.

3.4.5. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые Собственниками (Пользователями) по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, вносится Собственниками (Пользователями) в такие организации в установленном договорами порядке.

3.5. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда. Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен быть не менее минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

3.5.1. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.6. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги возникает у Пользователей в соответствии с договорами найма (аренды) и иными договорами, на основании которых возникает право пользования помещениями. Если размер внесенной  Пользователем платы меньше платы, установленной для Собственников помещений настоящим договором, Собственник переданного в пользование помещения обязан возместить Управляющей организации по ее требованию неполученные доходы. Порядок возмещения наймодателем разницы между платой, внесенной Управляющей организации нанимателем, пользующимся жилым помещением по договору социального найма, и размером платы, установленным настоящим договором, устанавливается дополнительным соглашением.

3.7. Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги.

3.7.1. Плату за помещение и коммунальные услуги Собственники и Пользователи помещений вносят Управляющей организации 2.3.10.  по своему выбору:

а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение 3 лет со дня оплаты;

б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них любым способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг;

в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленные настоящим договором;

г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов. 	3.7.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

3.7.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем:

- для Собственников и нанимателей жилых помещений - счета-квитанции;

- для Собственников и пользователей нежилых помещений - счета на оплату оказанных услуг и выполненных работ.

3.7.4. При временном отсутствии Собственников и Пользователей помещений внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ.

3.7.5. Собственники и Пользователи помещений, имеющие право на льготы и субсидии, вносят плату за помещение и коммунальные услуги порядке, утвержденном Правительством РФ.

4.   Ответственность Сторон

4.1.	Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем Собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием Собственников, и представителем Управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) органа, уполномоченного осуществлять государственный жилищный надзор, либо вступившим в законную силу судебным постановлением (п. 3.3.4. настоящего договора).

Сторона, для которой возникли условия невозможности  исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договоров, Управляющая организация и собственники, пользователи несут ответственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

- в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение;

- их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которым понимается: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

При  наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условия, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказания услуг. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть засвидетельствованы в соответствии с законодательством РФ.

Сторона, для которой возникли условия невозможности  исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4.4. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по отношению к Собственнику (Пользователю), допустившему просрочку исполнения обязательств по внесению Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги суммарной продолжительностью более 6 (шести) месяцев.

4.5. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией.

4.5.1. Исполнение Управляющей организацией обязательств перед Собственниками помещений в многоквартирном доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств, вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а также по возмещению вреда, причиненного общему имуществу Собственников, обеспечиваются предоставлением в пользу Собственников денежных средств.

Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств составляет обеспечение ______________________________ рублей.

В случае, когда работы и услуги по настоящему договору выполнены управляющей организацией с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, Собственник, Пользователь, проживающий в помещении вправе по своему выбору требовать безвозмездного устранения таких недостатков либо соразмерного уменьшения цены по настоящему договору.

4.5.2. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более чем в 30-дневный срок.

4.6. Собственники (Пользователи), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки платежа.

5. Срок действия договора

5.1. Договор заключается сроком не более чем 3 (три) года и действует с ___________________.

Управляющая организация направляет каждому Собственнику помещения в многоквартирном доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей организацией. Собственники помещений подписывают Приложение № 1 к настоящему договору, что является подписанием всего договора управления. Подписанное Собственниками Приложение №1 к настоящему договору хранится в Управляющей организации. Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. Права и обязанности у Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем пункте договора даты, независимо оттого, подписан ли договор всеми Собственниками.

5.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст. 164 ЖК РФ;

товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

5.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.

5.4. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:

при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;

на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора;

на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

5.5. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более чем в 30-дневный срок

6.   Порядок и формы осуществления контроля за исполнением обязательств Управляющей организацией

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся:

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;

справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;

справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т. ч. диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации.

6.2.Управляющая организация обязана  предоставлять Собственнику письменный отчет в срок до 31 марта  о выполненных работах по настоящему договору за отчетный период. В отчете указывается:

6.2.1. сумма начисленных платежей;

6.2.2. сумма фактически полученных платежей;

6.2.3. сумма средств, израсходованных на проведение работ по плановому текущему (капитальному) ремонтам;

6.2.4. сумма средств, перечисленных поставщикам энергоресурсов (с указанием поставщика, номера договора, суммы платежа);

6.2.5. объем (количество) потребленных  пользователем,  проживающим в жилом помещении «Собственника», энергоресурсов.

6.3. Собственник имеет право  требовать дополнительной расшифровки расходов по видам и периодичности выполненных работ.

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну.

6.4. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

6.5. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом рассматриваются Управляющей организацией в 10-дневный срок. Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их исполнением в Администрацию городского округа, а также в уполномоченные органы государственного жилищного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные представителями Администрации городского округа с участием представителя Управляющей организации, являются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.

6.6.	В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение настоящий договор в отношении Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные помещения в многоквартирном доме. Новый собственник становится Стороной настоящего договора путем его подписания.

7. Перечень приложений к договору

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- список Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (Приложение №1);

- описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2);

- перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям помещений (Приложение №3);

- минимальный перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья (Приложение №4);

- перечень обязательных  работ  и  услуг  по  содержанию  и  ремонту общего  имущества  в  многоквартирном  доме (Приложение №5)

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: ______________________ Подписывают Приложение № 1 | Управляющая организация Наименование Место нахождения Тел. ИНН КПП р/с в банке к/с БИК Руководитель ________________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  договору  управления

многоквартирным  домом

СПИСОК

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме

дома  № ________ по  ул. _______________________

| № п/п | № квартиры (наименование нежилого помещения) | Общая площадь помещения | Ф.И.О. собственника (наименование юридического лица) | Паспортные данные (данные о регистрации юридического лица, банковские реквизиты) | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к  договору  управления

многоквартирным  домом

Состав общего имущества многоквартирного г. Кушва, ул. _________________, д. _________

1.Помещения общего пользования: _________

в том числе межквартирные лестничные площадки.

технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование;

2. Крыша;

3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения состоящая из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

6. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения состоящая из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

7. Внутридомовая инженерная система газоснабжения состоящая из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

8. Внутридомовая инженерная система канализации состоящая из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

9. Включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

10. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме № 491, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

11. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

12. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий.

Приложение № 3

к  договору  управления

многоквартирным  домом

ПЕРЕЧЕНЬ

коммунальных  услуг,  предоставляемых

собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме

по адресу: г. Кушва, ул. ________________, д. _____

- электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энергией;

- отопление – поддержание в жилом помещении определенной температуры (обычные квартиры +18, угловые +22);

- водоотведение – отвод бытовых стоков;

- холодное водоснабжение – обеспечение потребителей холодной питьевой водой (качество и объемы установлены законодательством);

- горячее водоснабжение – обеспечение потребителей горячей водой;

Приложение №  4

к договору управления многоквартирным домом

(Постановление Правительства Российской Федерации

от 3 апреля 2013 г. N 290)

Минимальный перечень

работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения.

г. Кушва, ул. _________________, д. ___

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  КОНКУРСА

( в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 13.04.2013г.)

Приложение № 5

к  договору  управления

многоквартирным  домом

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных  работ  и  услуг  по  содержанию  и  ремонту

общего  имущества  в  многоквартирном  доме

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг (в том числе требования к объему и качеству) | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | Фундаменты: ♦ Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка состояния гидроизоляции фундаментов - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана мероприятий по устранению нарушений, причин нарушений, восстановлению эксплуатационных свойств конструкций, работоспособности гидроизоляции, проведение восстановительных работ, устранение выявленных нарушений – по мере необходимости. Подвалы: ♦ Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ устранение выявленных неисправностей – по мере необходимости. Стены многоквартирных домов: ♦ Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление повреждений в монолитных швах, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение – по мере необходимости. Перекрытия и покрытия многоквартирных домов: ♦ Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок) - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ – по мере необходимости. Крыши многоквартирных домов: ♦ Проверка кровли на отсутствие протечек - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов, сооружений и других элементов на эксплуатируемых крышах - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод – один раз в месяц; ♦ проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи - один раз в неделю в зимний период; в период таяния – постоянно; ♦ проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение; в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ - по мере необходимости. Лестницы многоквартирных домов: ♦ Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ – по мере необходимости. Фасады многоквартирных домов: ♦ Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, контроль состоянии межпанельных швов - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ контроль состояния крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ – по мере необходимости. Перегородки в многоквартирных домах: ♦ Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ – по мере необходимости. Внутренняя отделка многоквартирных домов: ♦ Проверка состояния внутренней отделки - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений – по мере необходимости. Полы в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: ♦ Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных проведение восстановительных работ – по мере необходимости. Оконные и дверные заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: ♦ Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ - по мере необходимости. Системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения: ♦ Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) - один раз в год при подготовке к работе в зимних условиях; ♦ постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода, качества) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем – ежедневно; ♦ обслуживание и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета – по мере необходимости согласно техническим характеристикам приборов учета; ♦ контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) - один раз в год при подготовке к работе в зимних условиях; ♦ восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - по мере необходимости; ♦ контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации – немедленно; ♦ контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока – немедленно; ♦ промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе - по мере необходимости; ♦ промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - один раз в год при подготовке к работе в зимних условиях. Система теплоснабжения: ♦ Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления - один раз в год при подготовке к работе в зимних условиях; ♦ удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости; ♦ промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений – один раз в год при подготовке к работе в зимних условиях. Электрооборудование: ♦ Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки - один раз в год; ♦ проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - один раз в месяц; ♦ техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования - по мере необходимости; ♦ контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации - один раз в месяц. ♦ обслуживание и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета – по мере необходимости согласно техническим характеристикам приборов учета. |  |  |
| 2 | Содержание систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме | ♦ Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений - по мере необходимости; ♦ контроль состояния систем вентиляции и дымоудаления, в том числе антикоррозионной окраски металлических элементов систем - два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; ♦ при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ – по мере необходимости. |  |  |
| 3 | Обеспечение сбора, вывоза и размещения твердых бытовых отходов | Организация мест накопления (сбора) твердых бытовых отходов. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб., в теплый период года – ежедневно независимо от объема накопления. Передача твердых бытовых отходов в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обращению (размещению, обезвреживанию, утилизации) с отходами I - IV классов опасности. |  |  |
| 4 | Обеспечение сбора, вывоза и размещения крупногабаритных бытовых отходов и иных отходов V класса опасности | Организация мест накопления (сбора) крупногабаритных бытовых отходов. Вывоз крупногабаритных бытовых отходов. Передача крупногабаритных бытовых отходов в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обращению (размещению, обезвреживанию, утилизации) с отходами I - IV классов опасности. Периодичность - по мере накопления. |  |  |
| 5 | Обеспечение сбора ртутьсодержащих отходов | Организация мест накопления (сбора) ртутьсодержащих отходов и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Периодичность – по мере необходимости (в соответствии с договором со специализированной организацией). |  |  |
| 6 | Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) | В холодный период года: ♦ Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости; ♦ сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. – по мере необходимости; ♦ очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) - в течение 5 часов после окончания снегопада; ♦ очистка придомовой территории, свободной от снежного покрова, от наледи и льда – 5 раз в неделю; ♦ очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома – 5 раз в неделю; ♦ уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - 5 раз в неделю; ♦ вывоз снега с придомовой территории – по мере необходимости. В теплый период года: ♦ Подметание и уборка придомовой территории – 5 раз в неделю; ♦ очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома – 5 раз в неделю; ♦ прочистка ливневой канализации – по мере необходимости; ♦ уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка – 5 раз в неделю; ♦ выкашивание газонов на придомовой территории – 2 раза за теплый период года; ♦ акарицидная (противоклещевая) обработка придомовой территории – 1 раз в начале теплого периода года; ♦ удаление (кронирование) деревьев и кустарников на придомовой территории, угрожающих жизнедеятельности людей и представляющих опасность для собственности граждан – по мере необходимости. |  |  |
| 7 | Санитарная обработка (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) помещений, сооружений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ♦ Дератизация мест накопления твердых бытовых отходов, контейнерных площадок – 1 раз в месяц в теплый период года, 1 раз в квартал – в холодный период года; ♦ Дезинсекция мест накопления твердых бытовых отходов, контейнерных площадок - 1 раз в месяц в теплый период года, 1 раз в квартал – в холодный период года; ♦ Дезинфекция мест накопления твердых бытовых отходов, контейнерных площадок - 1 раз в месяц в теплый период года, 1 раз в квартал – в холодный период года. |  |  |
| 8 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ♦ Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей - один раз в неделю; ♦ влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек - один раз в месяц; ♦ мытье окон - два раза в год; ♦ очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) - один раз в год. |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

*В целях обеспечения  оказания  услуг  и  выполнения  работ, предусмотренных обязательным перечнем услуг  и  работ,  лица,  ответственные  за содержание  и  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном доме, обязаны:

а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;

б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

в) своевременно заключать  договоры  оказания  услуг  и  (или) выполнения  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме  со  сторонними  организациями,  в  том  числе специализированными,  в  случае,  если   лица,   ответственные   за содержание и ремонт общего имущества  в  многоквартирном  доме,  не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими  силами,  а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам;

г) осуществлять подготовку предложений о  выполнении  плановых текущих  работ  по  содержанию  и  ремонту   общего   имущества   в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта  и  доводить  их  до  сведения  собственников  помещений  в многоквартирном   доме   в    порядке,    установленном    жилищным законодательством Российской Федерации;

д) организовывать  работу  по  начислению  и  сбору  платы  за содержание и ремонт жилых помещений;

е) организовать работу по взысканию  задолженности  по  оплате жилых помещений;

ж) предоставлять потребителям  услуг  и  работ,  в  том  числе собственникам  помещений  в   многоквартирном   доме,   информацию, связанную с оказанием услуг и  выполнением  работ,  предусмотренных перечнем  услуг  и  работ,  раскрытие  которой  в  соответствии   с законодательством Российской Федерации является обязательным.

## Приложение № 1

  - к документации об открытом конкурсе

  - На право заключения договоров

  - управления  многоквартирными домами,

  - расположенными на территории

  - Кушвинского городского округа

Лот № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва,  Гризодубовой,  д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1946

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   399,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   361,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь ( из системы теплоснабжения) | неудовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | неудовлетворительное |
| газоснабжение | Сталь | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | Неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетонные | удовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва,  ул. Декабристов, д. 10 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 399,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 359,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка(скважина) |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 3

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, Коммуны,  д. 93

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1943

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  13

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   631,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  561,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______кв. м

20. Количество лестниц  6 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брус (оштукатуренный) | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | железная | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | Неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | Неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | неудовлетворительное |  |
| горячее водоснабжение | Сталь из системы теплоснабжения | неудовлетворительное |  |
| водоотведение | Чугун | неудовлетворительное |  |
| газоснабжение | Нет |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | неудовлетворительное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Неудовлетворительное |  |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Кооперативная, 88

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 66:53:0306006:151

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 529,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 467,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 9_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Смешанные (ж/б, дощатые) | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| водоотведение | Чугунная труба | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 5

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва,  Маяковского,  д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2/3

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  15

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   1041,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   973,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  8 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь ( из системы теплоснабжения) | удовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| газоснабжение | Сталь | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетонные | удовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 6

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Прокофьева,  д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 66:53:0306003:120

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 440 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  390,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Смешанные (ж/б, дощатые) | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| водоотведение | Чугунная труба | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Прокофьева, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 66:53:0306003:121

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 505,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  447 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Смешанные (ж/б, дощатые) | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка(скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| водоотведение | Чугунная труба | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Прокофьева, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 66:53:0306006:68

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 520,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  465,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Смешанные (ж/б, дощатые) | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| водоотведение | Чугунная труба | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 7

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва,  Пушкина,  д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1946

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   399,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   361,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь ( из системы теплоснабжения) | удовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| газоснабжение | Сталь | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | Неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва,  Пушкина,  д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   446,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   327,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | Неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | Неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | Неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь ( из системы теплоснабжения) | Неудовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | Неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 8

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 481,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  434,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Смешанные (ж/б, дощатые) | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 66:53:0306003:119

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 429,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  393,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Смешанные (ж/б, дощатые) | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 57

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:125

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  453,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | ондуллин | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные металлические | удовлетворительное удовлетворительное |
| окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | удовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 58

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:123

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 889,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  827,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка(скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 60

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:110

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 706,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  634 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 60а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:112

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 702,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  631,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 61

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:127

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 515,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  459 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 62

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:111

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 875,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  816,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Рабочая, д. 64

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:116

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды не имеется

13. Наличие мезонина не имеется

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 830,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  740,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот №  9

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Садовая, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:122

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 508,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  445,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Садовая, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 508,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  449,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные деревянные ( ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные металлические | удовлетворительное удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | удовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 10

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Сафонова, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:151

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 483 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  439,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные (деревянные, ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Металлические | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | удовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | удовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 11

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Уральская, д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 684, 8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  625,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 6_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные (деревянные, ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Металлические деревянные | Удовлетворительное Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | удовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Уральская, д. 29

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:57

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 485,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  443,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные (деревянные, ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Металлические | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | удовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Уральская, д. 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  66:53:0306003:58

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 480,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  438 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные (деревянные, ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | удовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Уральская, д. 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 484,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  461, 4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные (деревянные, ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металлическая труба (из системы теплоснабжения) |  |
| Водоотведение | Чугунная труба | удовлетворительное |
| газоснабжение | Металлическая труба | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металлическая труба | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Фадеевых,  д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  21

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   908,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   807,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | Неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | удовлетворительное |  |
| горячее водоснабжение | Сталь из системы теплоснабжения | удовлетворительное |  |
| водоотведение | Чугун | неудовлетворительное |  |
| газоснабжение | Сталь | удовлетворительное |  |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | удовлетворительное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Неудовлетворительное |  |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Лот № 13

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, Центральная,  д. 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1928 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 1980

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Постановление № 878 от 19.06.2008 г.

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   471,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   326,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | Неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | Неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | Неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь (из системы теплоснабжения) | Неудовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | Неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, Центральная,  д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1928 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 1978

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Постановление № 1692 от 17.11.2009 г.

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   471,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   326,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | Неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | Неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | бревна | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | Неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь ( из системы теплоснабжения) | Неудовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | Неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, Центральная,  д. 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1928 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 1978

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Постановление № 1692 от 17.11.2009 г.

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   482,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   331,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные оштукатуренные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | Неудовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | Неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | бревна | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | АВВГ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Сталь | Неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сталь ( из системы теплоснабжения) | Неудовлетворительное |
| водоотведение | Чугун | Неудовлетворительное |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Сталь | Неудовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

ЛОТ  № 14

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кушвинского городского округа  ___________________М.В. Слепухин

«_____» ___________________ 2015 года.

м.п.

Адрес: 624300, Свердловская область,

г. Кушва, ул. Красноармейская,  д. 16

Факс: 8 (34344) 2-55-73

Тел.: 8 (34344) 2-57-11

Электронная почта: kushva.adm@gmail.com

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Кушва, ул. Электровозников, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала   не имеется

11. Наличие цокольного этажа не имеется

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем _____ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 404,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  401,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц  __ 3_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, бутовый | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Комбинированные (деревянные, ж/б плита) | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | неудовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | неудовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | Неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ПВХ | неудовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Колонка (скважина) |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| Водоотведение | Чугунная труба (выгребная яма) | неудовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное | Удовлетворительное |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | неудовлетворительное |

Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»  А.А. Шурыгин.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20_ |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

м.п.

Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса приведены в приложении к актам о состоянии общего имущества по лотам  №1 - № 14.

В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома

В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома

В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома