
[image: image1.png]



Российская Федерация

Свердловская область 

Дума Кушвинского городского округа 

второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2015 г. № 382

О внесении изменений в программу «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры

Кушвинского городского округа до 2023 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Кушвинского городского округа, с учетом итоговой резолюции публичных слушаний от 26 июня 2015 года, Дума Кушвинского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» на 2016 год, утвержденную решением Думы Кушвинского городского округа от 17 июля 2014 года № 275 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года», изменения, изложив ее в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник».

Глава Кушвинского городского округа,

исполняющий полномочия председателя

Думы Кушвинского городского округа




    С.Д. Новоселов 

Приложение 

к решению Думы 

Кушвинского городского округа

от 24 сентября 2015 г. № 382
Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Кушвинского городского округа до 2023 года»

Раздел 1. Паспорт программы

	Наименование 
Программы 
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» (далее – Программа)

	Основания для 

разработки 

Программы
	- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

	Заказчик 

Программы
	Администрация Кушвинского городского округа

	Разработчик 

Программы
	- Администрация Кушвинского городского округа; 

- муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (далее – МКУ КГО «КЖКС»);

- организации коммунального комплекса Кушвинского городского округа; 

- Закрытое акционерное общество «Комэнергоресурс».

	Ответственный 

исполнитель 

Программы
	- Администрация Кушвинского городского округа; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа (далее – КУМИ); 

- МКУ КГО «КЖКС».

	Соисполнители 

Программы
	Организации коммунального комплекса Кушвинского городского округа

	Цели Программы
	1. Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа. 

Определить количество и стоимость строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании: 

- документов территориального планирования Кушвинского городского округа; 
- программ развития Кушвинского городского округа; 

- мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Кушвинского городского округа. 

2. Обеспечение жителей Кушвинского городского округа надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. 
3. Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения и качества коммунальных услуг на территории Кушвинского городского округа. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории Кушвинского городского округа с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. 

5. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа потребностям жилищного и промышленного строительства.

	Задачи Программы
	1. Определение сроков освоения планировочных районов Кушвинского городского округа до 2023 года. 

2. Определение объемов жилищной застройки в намеченных к освоению до 2023 года планировочных районах. 

3. Определение потребности объемов и стоимости строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения Кушвинского городского округа, в том числе: 

- определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; 

- определение стоимости строительства по укрупненным показателям; 

- определение объектов инженерно-технического обеспечения, требующих модернизации, источником финансирования которой могут быть надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса.
4. Решение основной части проблемы утилизации твердых бытовых отходов путем уменьшения их объема и снижения токсичности.

	Целевые 

показатели 
	- сокращение аварийности в системах коммунальной инфраструктуры; 

- сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; 

- сокращение износа систем коммунальной инфраструктуры; 

- сокращение удельного веса сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене; 

- сокращение количества несанкционированных свалок; 

- количество объектов размещения отходов на территории Кушвинского городского округа, удовлетворяющих потребности населения и соответствующие допустимому воздействию на окружающую среду.

	Срок и этапы 

реализации 
Программы
	I этап – 2014-2018 – 1-й период реализации запланированных в программе мероприятий; 

II этап – 2019-2023 – 2-й период реализации запланированных в программе мероприятий.

	Объемы 

требуемых 

капитальных 

вложений
	По предварительным прогнозам, на реализацию мероприятий программы до 2023 года необходимы средства в размере 1 949,28 млн. руб., в т.ч. по системам: 

- система теплоснабжения – 398,24 млн. руб.; 

- система водоснабжения – 262,60 млн. руб.; 

- система водоотведения – 286,02 млн. руб.; 

- система электроснабжения – 397,84 млн. руб.; 

- система газоснабжения – 70,83 млн. руб.; 

- система обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) – 90,00 млн. руб.; 

- мероприятия по энергосбережению – 443,75 млн. руб.
Источники финансирования: 

- средства организаций коммунального комплекса Кушвинского городского округа; 

- плата за подключение сетям коммунальной инфраструктуры; 

- бюджет Кушвинского городского округа; 

- бюджет Свердловской области; 

- федеральный бюджет.

	Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы
	В результате реализации программы ожидается: 

- модернизация котельных, строительство новых тепловых сетей на территории Кушвинского городского округа; 

- строительство и модернизация водопроводных сетей, модернизация существующих водозаборов на территории Кушвинского городского округа; 

- модернизация очистных сооружений, реконструкция КНС, капитальный ремонт канализационных коллекторов на территории Кушвинского городского округа; 

- реконструкция подстанции-110/10кВ «Гороблагодатская» (далее – ПС «Гороблагодатская»); 

- строительство газопровода высокого давления и сетей газоснабжения в поселке Баранчинский, установка блочных газовых котельных в городе Кушва;

- проектирование и строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов.


Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем 
коммунальной инфраструктуры
2.1. Система теплоснабжения

На территории Кушвинского городского округа действуют 14 систем теплоснабжения (в том числе индивидуальных). Системы расположены в разных населённых пунктах, территориально удалённых друг от друга на значительном расстоянии: в городе Кушва (11 шт. – в том числе индивидуальных), посёлке Баранчинский (2 шт.) и посёлке Азиатская (1 шт.). Источниками тепловой энергии являются котельные, использующие в качестве топлива природный газ и дрова. Суммарная установленная мощность источников составляет 198,86 Гкал/ч для города Кушва, 59,42 Гкал/ч для посёлка Баранчинский и 1 Гкал/ч для поселка Азиатская. 

Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа «Теплосервис» (далее – МУП КГО «Теплосервис») и открытое акционерное общество «Облкоммунэнерго» (далее – ОАО «Облкоммунэнерго») обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, объекты социально-культурного обеспечения, объекты бытового обслуживания и промышленные предприятия Кушвинского городского округа. 

Производство тепловой энергии осуществляется 14 котельными, из которых 1 находится на обслуживании ОАО «Облкоммунэнерго» (Котельная закрытого акционерного общества «Баранчинский электромеханический завод» (далее – котельная «БЭМЗ») (п. Баранчинский); 1 – в собственности открытого акционерного общества «Кушвинский керамзитовый завод» (далее – ОАО «ККЗ»); 1 обслуживается обществом с ограниченной ответственностью «Родник» (далее – ООО «Родник») (поселок Азиатская), 11 котельных на обслуживании МУП КГО «Теплосервис». 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 95,15 км. Физический износ тепловых сетей составляет 80%. Требуется замена тепловых сетей на новые, соответствующие современным требованиям к трубопроводам и качеству тепловой изоляции. 
На территории Кушвинского городского округа есть населенные пункты, в которых не организовано теплоснабжение ввиду нецелесообразности прокладки сетей, что связано с массовым преобладанием печного отопления, а также с отсутствием зданий и сооружений, которым технически необходимо наличие тепловых сетей: деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень.

Котельная «Рудничная», расположенная по адресу: город Кушва, промышленный участок Гороблагодатского рудоуправления № 8: 

Установлено 7 котлов: 5 ДКВР-10/13 и 2 УЭЧМ-20/15. 5 котлов введены в эксплуатацию в 1961 году, 1 – в 1990 году и 1 – в 1993 году.

Температурный график 110-70°С. Установленная мощность котлов 79,2 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ. 

Данная котельная обеспечивает теплом 13200 жителей города Кушва и 373 объекта, в том числе 316 – жилые дома, 28 – социальные объекты, 3 промышленных объекта и 26 прочих. 
Котельная «ЗТО», расположенная по адресу: город Кушва, улица 8-е марта, 2: 
Установлено 3 котла ДКВР-6,5/13. Котлы введены в эксплуатацию в 1972 году.

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 13,84 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 2000 жителей города Кушва и 120 объектов, в том числе 114 – жилые дома, 4 – социальные объекты и 1 промышленный объект.

Котельная «Квартальная», расположенная по адресу: город Кушва, улица Станционная, 88 а: 
Установлено 7 котлов Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1986 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 4,2 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 750 жителей города Кушва и 9 объектов, в том числе 7 жилых домов, 1 промышленный объект.

Котельная «Блочная», расположенная по адресу: город Кушва, улица Рабочая, 69: 
Установлено 2 котла КСВ-2,0. Котлы введены в эксплуатацию в 2005 и в 2012 годах. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 3,44 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 460 жителей города Кушва и 28 объектов, в том числе 25 жилых домов, 2 социальных объекта.

Котельная «Уральская», расположенная по адресу: город Кушва, улица Рабочая, 46 а: 
Установлено 5 котлов Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1971 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 3,72 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 560 жителей города Кушва и 54 объекта, в том числе 51 жилой дом, 3 социальных объекта.

Котельная «Кузьмина», расположенная по адресу: город Кушва, улица Кузьмина, 48: 
Установлено 2 котла КВГ-500. Котлы введены в эксплуатацию в 2002 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 2,34 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 23 жителя города Кушва и 3 объекта, в том числе 1 жилой дом, 2 социальных объекта. 

Котельная «КЗПВ», расположенная по адресу: город Кушва, улица Первомайская, 43: 
Установлено 4 котла: 1 – МП, 1 – Стерлинг, 2 – ПТВМ 30-4. Котлы введены в эксплуатацию в 1956, 1965, 1976, 1983 годах соответственно. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 81,0 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 5100 жителей города Кушва и 284 объекта, в том числе 228 жилых домов, 23 социальных объекта. 

Котельная «КУЭМЗ», расположенная по адресу: город Кушва, улица Западная, 1: 
Установлено 3 котла ДКВР-6,5/13. Котлы введены в эксплуатацию в 1977, 1978, 1980 годах соответственно.

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 12 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 900 жителей г. Кушва и 40 объектов, в том числе 39 жилых домов, 1 социальный объект и 1 промышленный объект. 

Котельная «БЛПК», расположенная по адресу: поселок Баранчинский, улица Союзов, 1: 
Установлено 5 котлов Братск 1Г. Котлы введены в эксплуатацию в 1988 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 3,32 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 160 жителей поселок Баранчинский и 24 объекта, в том числе 21 жилой дом, 2 промышленных объекта. 

Котельная закрытого акционерного общества «Баранчинский электромеханический завод», расположенная по адресу: поселок Баранчинский, улица Ленина, 2 а, (далее – котельная «БЭМЗ»): 
Установлено 4 котла: 1 ШБА-7М, 1 ДКВР-10/13, 1 КЕ-25-14С и 1 ДКВР-20/13. Котлы введены в эксплуатацию в 1957, 1979, 1980, 1981 году. 

Температурный график 95°С. Установленная мощность котлов 66,3 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 4180 жителей поселок Баранчинский и 85 объектов, в том числе 77 жилых домов, 7 социальных объектов.

Котельная Азиатская, расположенная в поселке Азиатская: 
Установлено 2 котла Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1980 году. 

Температурный график 67-70°С. Установленная мощность котлов 1,39 Гкал/час. В качестве топлива используются дрова. 

Данная котельная обеспечивает теплом 1 жилой дом, 4 объекта соцкультбыта.

Котельная «поселок Восток», расположенная по адресу: город Кушва, улица Лесорубов, 15: 
Установлено 2 котла Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1990 году. 

Температурный график 55-60°С. Установленная мощность котлов 0,6 Гкал/час. В качестве топлива используются дрова. 

Данная котельная обеспечивает теплом 1 социальный объект. 

Котельная закрытого акционерного общества «Кушвинский керамзитовый завод» (далее – котельная «ККЗ»), расположенная по адресу: город Кушва, Промзона:
Установлено 2 котла ДКВР 4,5-13. Котлы введены в эксплуатацию в 1973 году. Установленная мощность котлов 5 Гкал/час. 

Температурный график сетей 95/70, за исключением участка сети котельной «Рудничная», работающего по графику 110/70. Сети котельных «КЗПВ», «ЗТО» - двухтрубные закрытые, однако, имеются несанкционированные разборы теплоносителя из сетей, что приводит к дополнительным потерям. Сети котельных «Рудничная», «Блочная», «Уральская» двухтрубные с открытым водоразбором. Сети котельных «КуЭМЗ», «Квартальная», «Кузьмина» - четырех трубные (сеть теплоснабжения и сеть ГВС с циркуляционным обратным трубопроводом). 

Большая часть систем теплоснабжения выработала нормативный ресурс, находится в предаварийном состоянии и требует существенной реконструкции, либо вывода из эксплуатации и замены новыми, более совершенными и экономичными. 

Степень износа многих котельных и тепловых сетей более 50%. 
2.2. Система водоснабжения

ООО «Родник» является единственным предприятием, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения населению и предприятиям Кушвинского городского округа.

В Кушвинском городском округе услугами холодного водоснабжения и водоотведения пользуются 33 579 жителей. По приборам учета холодная вода отпускается 3074 жителям, по нормативам – 30 505 жителям. 

В домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным отоплением услуга водоснабжения предоставляется 18 367 жителям: 

- по приборам учета – 2 428 человек (7,2%); 

- по нормативам – 15 939 человек (47,5%). 

В домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, c водонагревателями, работающими на различных видах топлива, услуга водоснабжения предоставляется 6 202 жителям: 

- по приборам учета – 646 человек (1,9%); 

- по нормативам – 5 556 человек (16,5%). 

В домах, оборудованных водопроводом, канализацией, без ванн услуга водоснабжения предоставляется 390 жителям: 

- по нормативам – 390 человек (1,1%). 

Жители, пользующиеся уличными водоразборными колонками – 6 077 человек (18,1%). 

В коммунальных квартирах, общежитиях, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным отоплением услуга водоснабжения предоставляется 655 жителям (2%). 

В домах с другой степенью благоустройства услуга водоснабжения предоставляется 1 888 жителям (5,7%). 
Водоснабжение города Кушва: 
Водоснабжение основано на использовании поверхностных вод. Водозабор производится из реки Тура. Для осуществления забора воды используются 2 насоса с электродвигателями мощностью 250 кВт каждый. 

Протяженность водопроводных сетей 98,5 км. Уровень физического износа сетей составляет 93%. 

На территории города Кушва услуга водоснабжение предоставляется всего 625 объектам, в том числе 323 жилым домам, 67 социальным объектам, 8 промышленным объектам и 227 объектам другого назначения. 
Водоснабжение поселка Баранчинский: 
Водоснабжение основано на использовании поверхностных вод. Водозабор производится из реки Актай. Для осуществления забора воды используются 3 насоса с электродвигателями мощностью 30 кВт каждый. 

Протяженность водопроводных сетей 27,1 км. Уровень физического износа сетей составляет 93%. 

На территории поселка Баранчинский услуга водоснабжения предоставляется всего 138 объектам, в том числе 89 жилым домам, 19 социальным объектам, 1 промышленному объекту и 29 объектам другого назначения.

На территории Кушвинского городского округа есть населенные пункты, в которых не организовано централизованное водоснабжение и водоотведение ввиду нецелесообразности прокладки сетей: деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа характеризуется: 

1. Старением основных производственных фондов. Износ сетей составляет 93%. 

2. Увеличением числа аварий и повреждений: 

- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км при нормативном значении 0,1-0,3 аварии на 1 км сетей; 

- на сетях водоотведения до 0,084 на 1 км при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей. 

Практически все сети отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей. 

2.3. Система водоотведения

В настоящее время магистральные канализационные коллекторы охватывают все части города Кушва. В поселке Баранчинский существует обособленная система водоотведения. На территориях остальных сельских населенных пунктов Кушвинского городского округа система водоотведения отсутствует.

Сетью самотечно-напорных коллекторов хозяйственно бытовые стоки собираются в канализационных насосных станциях № 1, 2, 6, 7 и далее напорными коллекторами до головной КНС № 3. От головной КНС стоки подаются на очистные сооружения в восточной части города. На очистных сооружениях производится полная биологическая очистка стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод Салдинское болото. Производительность очистных сооружений составляет 14400 м3/сутки. 

Обеспеченность централизованной системой канализации: 

- капитальная жилая застройка – 98%; 

- индивидуальная жилая застройка – 7,2%; 

- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения – 100%. 

В индивидуальной жилой застройке образовывающиеся нечистоты сливаются в систему водоотведения с последующей очисткой.

2.4. Система электроснабжения

Эксплуатацию и обслуживание объектов электроснабжения на территории Кушвинского городского округа осуществляют открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – «МРСК Урала») (город Кушва) и ОАО «Облкоммунэнерго» (поселок Баранчинский). 

Общая протяженность линий электропередач составляет 311,569 км. 

Протяженность кабельных линий составляет 46,992 км: 

- кабельные линии 6 кВ – 23,284 км;

- кабельные линии 0,4 кВ – 23,708 км. 

Протяженность воздушных линий составляет 264,577 км: 

- воздушные линии 6 кВ – 112,665 км; 

- воздушные линии 0,4 кВ – 151,912 км. 

Основным источником электроснабжения города Кушва является электроподстанция «Гороблагодатская» 10/35/10 кВ с питанием от сетей Свердловской энергосистемы по 2 ВЛ 110 кВ «Тагильская – Гороблагодатская» и 2 ВЛ 110 кВ «Верхняя Тура – Гороблагодатская». 
По 2 ВЛ 110 кВ электроэнергия подается на подстанцию «Баранча» 110/6 кВ от подстанции «Гороблагодатская» по 2 ВЛ 35 кВ на подстанцию «Валуевская» 35/6 кВ. 

От подстанции «Гороблагодатская» электроэнергия поступает на подстанции: 

- «Орбита» 110/35/6 кВ; 

- «Кушва» 35/6 кВ по ВЛ 35 кВ; 

- «Гороблагодатский рудник» 36/6 кВ по 2 ВЛ 35 кВ, от шин которых питаются городские кварталы и предприятия. Распределение электроэнергии по территории города Кушва осуществляется через трансформаторные подстанции, закольцованные между собой. 

По территории сельской местности Кушвинского городского округа распределение электроэнергии осуществляется по обособленным подстанциям, подключенным от общей энергосистемы городских сетей.

2.5. Система газоснабжения

По состоянию на 01 января 2014 года в Кушвинском городском округе природный газ подведен к 2 населенным пунктам из 13. Из 12 сельских населенных пунктов газ подведен только к поселку Баранчинский. Жилой фонд в городе Кушва газифицирован на 85 процентов, в поселке Баранчинский всего на 15 процентов. 

Источником газоснабжения города является природный газ системы магистральных газопроводов «Север Тюменской области – Центр». 

Подача газа в город Кушва осуществляется от газопровода – отвода Д 200 мм через газораспределительную станцию (далее – ГРС), расположенную в юго-восточной части города. 

Распределение газа по территории города Кушва осуществляется по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,7 МПа от ГРС подается к газорегуляторным пунктам (ГРП), где редуцируется до давления 0,4 МПа для подачи в жилую застройку. Всего на территории города расположены 11 ГРП. 

В поселке Баранчинский, к которому подведен природный газ, необходимо строительство распределительных газопроводов и газовых сетей. 

2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами

Деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Кушвинского городского округа осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (далее – ООО «Благоустройство») (лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности 066 № 00235 от 11.12.2012, срок – бессрочно). 

ООО «Благоустройство» имеет полигон по размещению ТБО, расположенный в юго-восточной части города Кушва. Инвентарный номер объекта – 23, в Государственный реестр объектов размещения отходов полигон внесен под номером 7718. 

Земельный участок под полигоном ТБО находится в аренде у предприятия на 49 лет, согласно договору аренды № 133 от 23.09.2005. Год ввода в эксплуатацию полигона – 2005, год окончания эксплуатации – 2030. Площадь полигона – 7,3 га, мощность полигона – 57690,0 м3/год.

2.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории Кушвинского городского округа

В таблице 1.1 представлена информация о стоимости коммунальных услуг для населения по утвержденным тарифам, действующим по состоянию на 01 июля 2013 года. 

Таблица 1.1. Тарифы и нормативы на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории Кушвинского городского округа

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателей на

01.07.2013

	1.
	Отопление
	
	

	1.1
	Тариф за тепловую энергию с НДС:
	
	

	1.1.1
	МУП КГО «Теплосервис» 
	Руб./Гкал
	1375,97

	1.1.2
	ОАО «Облкоммунэнерго»
	Руб./Гкал
	1419,6

	1.2
	Норматив потребления
	Гкал/м2 в месяц
	0,032

	2.
	Холодное водоснабжение
	
	

	2.1
	Тариф на воду с НДС:
	
	

	2.1.1
	ООО «Родник»
	Руб./м3
	17,48

	2.2
	Норматив потребления на жилое помещение
	м3/чел в месяц
	4,85

	3.
	Водоотведение
	
	

	3.1
	Тариф на водоотведение с НДС:
	
	

	3.1.1
	ООО «Родник»
	Руб./м3
	13,36

	3.2
	Норматив потребления на жилое помещение
	м3/чел в месяц
	4,85

	4.
	Электроэнергия
	
	

	4.1
	Тариф для населения с НДС:
	
	2,95

	4.2
	Норматив потребления
	кВтч/чел в месяц
	63

	5.
	Газоснабжение
	
	

	5.1
	Тариф для населения с НДС:
	Руб./м3
	4,13

	5.2
	Норматив потребления
	м3/чел в месяц
	10,2


Раздел 3. План развития Кушвинского городского округа и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана Кушвинского городского округа

В период реализации программы на территории Кушвинского городского округа планируется следующие направления развития систем коммунальной инфраструктуры: 

1. Модернизация котельных, строительство новых тепловых сетей. 

2. Строительство и модернизация водопроводных сетей, модернизация существующих водозаборов. 

3. Модернизация очистных сооружений, реконструкция КНС, капитальный ремонт канализационных коллекторов. 

4. Реконструкция ПС-110/10кВ «Гороблагодатская». 

5. Строительство газопровода высокого давления п. Баранчинский, установка блочных газовых котельных г. Кушва, строительство сетей газоснабжения п. Баранчинский. 

6. Проектирование и строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов.

Реализация данных направлений развития увеличивает нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа, для обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, запланированных в Программе.

Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей
Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей, с разбивкой по сферам коммунального хозяйства представлена в разделах 4.1 – 4.7. 

4.1. Мероприятия в теплоснабжении

Таблица 2.1. Мероприятия в системе теплоснабжения

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система теплоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	Перспективные мероприятия

	Итого
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	1.1
	Строительство новой блочной газовой котельной мощностью 3МВт, расположенной в районе Кушвинского керамзитового завода, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной 
	2019
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00

	1.2
	Строительство подводящих инженерных сетей (канализация, водопровод, электроснабжение, тепловая и газовые сети) и бурение скважины с целью обеспечения нужд водоснабжения новой блочной газовой котельной, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00

	1.3
	Модернизация системы 

водоподготовки котельной «Рудничная»
	2014
	1,50
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Децентрализация части жилого фонда котельной «Рудничная» (47 квартир)
	2016
	4,70
	0,00
	0,00
	4,70
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2016
	13,2
	0,00
	0,00
	13,20
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2018
	13,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,2
	0,00

	1.7
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	13,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,8

	1.8
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 1 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2016
	64,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 2 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2018
	89,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,00
	0,00

	1.10
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной №3 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2020
	88,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,50

	1.11
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной «КЗПВ» (дымовой трубы)
	2014
	35,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Децентрализация части жилого фонда котельной «КЗПВ» (64 квартир)
	2017
	6,40
	0,00
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00

	1.13
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «ЗТО»
	2016
	6,20
	0,00
	0,00
	6,20
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Строительство тепловых сетей котельной «ЗТО»
	2022
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00

	1.15
	Децентрализация части жилого фонда котельной «ЗТО» (22 квартиры)
	2018
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	0,00

	1.16
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки ГВС котельной «ЗТО» к системе теплоснабжения котельной «Квартальная» (512,7 м.)
	2016
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки на отопление котельной «Квартальная» к системе теплоснабжения котельной «ЗТО» (130 м.)
	2016
	1,30
	0,00
	0,00
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Квартальная»
	2019
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61

	1.19
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Кузьмина» (установка аккумуляторного бака для нужд ГВС объемом 30-35 м3)
	2020
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	1.20
	Перевод котлов из парового режима работы в водогрейный в котельной «КУЭМЗ»
	2014
	1,20
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Уральская»
	2020
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75

	1.22
	Строительство участка тепловой сетей котельной «Уральская» в связи с объединением котельных «Блочная» и «Уральская» (700 м.)
	2020
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00

	1.23
	Режимно-наладочные испытания котельных «Клуб», «Больница», «Овощной», «Калинка», «Победы-Мира», «Володарского»
	2014
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной в связи с физическим и моральным износом 

установленного оборудования, п. Азиатская
	2015
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00

	1.25
	Строительство тепловых сетей взамен существующих с высоким процентом износа (300 м.), п. Азиатская
	2020
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00


4.2. Мероприятия в водоснабжении

Таблица 2.2. Мероприятия в системе водоснабжения

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система водоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	Перспективные мероприятия

	Итого
	230,72
	58,30
	96,18
	4,74
	6,25
	6,25
	59,00

	2.1
	Сооружение трубчатых колодцев (скважин) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа
	2014-2016
	1,02
	0,22
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Разработка проектно-сметной документации и строительство 

распределительных сетей водоснабжения микрорайона № 3 и микрорайона малоэтажной застройки в п. Дачный г. Кушва
	2019-2023
	59,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,00

	2.3
	Разработка проектно-сметной документации и строительство наружных инженерных сетей пос. Строителей г. Кушва
	2014-2016
	8,50
	2,83
	2,83
	2,84
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Разработка проектной 

документации по модернизации 

водопроводных сетей г. Кушва
	2016
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Модернизация водопроводных сетей г. Кушва
	2017-2018
	12,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6,25
	6,25
	0,00

	2.6
	Модернизация водоразбора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	27,70
	0,00
	27,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Внедрение частотных 

преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8
	Строительство системы 

водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных 

сетей в связи с модернизацией в п. Баранчинский
	2014-2015
	10,50
	5,25
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Модернизация водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский
	2014-2015
	100,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	31,88
	7,73
	13,67
	0,00
	3,60
	0,00
	6,88

	2.11
	Проектирование и установка диоксид хлора типа ДХ-500 на очистных сооружениях участок водоснабжения г. Кушва
	2014
	3,81
	3,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (стальная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Шахтеров г. Кушва
	2020
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,10

	2.13
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Горняков и ул. Тургенева г. Кушва
	2014
	3,92
	3,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Володарского и ул. Красноармейская г. Кушва
	2017
	3,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3,60
	0,00
	0,00

	2.15
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (чугунная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Карла Маркса от № 11 до № 147 г. Кушва
	2015
	13,67
	0,00
	13,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16
	Проектирование и замена водовода Д=400 мм (стальная труба) на Д=400 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Челюскинцев г. Кушва
	2020
	1,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,78


4.3. Мероприятия в водоотведении

Таблица 2.3. Мероприятия в системе водоотведения

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система водоотведения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	286,02
	13,84
	95,95
	133,20
	12,47
	8,74
	21,82

	
Перспективные мероприятия


	Итого
	211,80
	10,89
	82,99
	98,72
	0,00
	3,05
	16,15

	3.1
	Разработка проектной 

документации и модернизация очистных сооружений г. Кушва
	2015-2016
	95,70
	0,00
	31,90
	63,80
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Разработка проектной 

документации и модернизация очистных сооружений в п. Баранчинский
	2014-2016
	48,90
	6,99
	6,99
	34,92
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов г. Кушва
	2019-2023
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80

	3.4
	Реконструкция канализационной насосной станции № 6 г. Кушва
	2018-2023
	6,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,08
	5,42

	3.5
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1 г. Кушва
	2018-2020
	5,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	3,93

	3.6
	Разработка проектной 

документации по модернизации канализационных сетей
	2015
	1,50
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Проектирование сетей 

водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2014
	3,90
	3,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Строительство наружных сетей водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2015
	42,60
	0,00
	42,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	74,22
	2,95
	12,96
	34,48
	12,47
	5,69
	5,67

	3.9
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции № 3, г. Кушва
	2014-2016
	5,87
	1,95
	1,95
	1,97
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Набережная» п. Баранчинский
	2014-2016
	3,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Водозабор» п. Баранчинский
	2016-2017
	1,50
	0,00
	0,00
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00

	3.12
	Капитальный ремонт 

канализационного напорного коллектора Д=300 мм (чугунные трубы) на полиэтиленовую трубу 

Д=400 мм от КНС до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «В»)
	2016-2017
	23,44
	0,00
	0,00
	11,72
	11,72
	0,00
	0,00

	3.13
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=200 мм (стальные трубы) на 

полиэтиленовую трубу Д=300 мм от КНС №1 до ул. Кооперативная г. Кушва
	2016
	9,03
	0,00
	0,00
	9,03
	0,00
	0,00
	0,00

	3.14
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС №3 до очистных сооружений №166 г. Кушва (трасса «Б»)
	2018-2019
	11,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,69
	5,67

	3.15
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС №3 до очистных сооружений №166 г. Кушва (трасса «А»)
	2015-2016
	20,02
	0,00
	10,01
	10,01
	0,00
	0,00
	0,00


4.4. Мероприятия в электроснабжении

Таблица 2.4. Мероприятия в системе электроснабжения

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система электроснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Реконструкция ПС-110/10кВ «Гороблагодатская»
	2015-2017
	396,00
	0,00
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Замена участков линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ ТП2203, от столбов наружного электроснабжения до жилых домов (ввода) для устранения провисания эл. проводов над газопроводом и их изоляции в п. Восток г. Кушва
	2014
	1,84
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


4.5. Мероприятия в газоснабжении

Таблица 2.5. Мероприятия в системе газоснабжения

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система газоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	Перспективные мероприятия

	Итого
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	5.1
	Строительство газопровода высокого давления для газификации котельных Баранчинской больницы и очистных сооружений, с дальнейшей газификацией 200 жилых домов по улицам Карла Либкнехта, Советской, Калинина, переулке Верхне-Нагорном в п. Баранчинский
	2014
	11,88
	11,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Наружное газоснабжение в 

г. Кушва п. Восток 1, 2, 3 очереди и ул. Путейцев, ул. Декабристов
	2014
	2,67
	2,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Установка ГРПШ, газопровод г. Кушва п. Восток
	2014
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4
	Выполнение работ по проведению оценки технического состояния газопроводов незавершенного строительства (ул. Весенняя, Физкультурников, Кооперативная)
	2014
	0,60
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС г. Кушва 
	2016
	11,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС г. Кушва
	2018
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00

	5.7
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС г. Кушва
	2020
	11,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,50

	5.8
	Строительство газопровода до жилых домов на улицах Инструментальщиков, 

Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (приблизительно 3 км)
	2018
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00

	5.9
	Децентрализация присоединенной тепловой нагрузки котельной «БЭМЗ» в районе улиц 

Инструментальщиков, 

Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (50 квартир) и спорткомплекса «Синегорец» индивидуальным газовым оборудованием
	2019
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70

	5.10
	Децентрализация газопровода низкого давления до децентрализуемых потребителей котельной «БЛПК»
	2015
	12,00
	0,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


4.6. Мероприятия в системе обращения с ТБО

Таблица 2.6. Мероприятия в системе обращения с ТБО

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система обращения с ТБО

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	6.1
	Строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов, в том числе проектирование, проведение экспертиз, получение заключений
	2017-2018
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00


4.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 2.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023


	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	443,75
	59,15
	59,15
	70,44
	70,44
	70,44
	114,13

	Администрация Кушвинского городского округа

	Итого
	56,44
	0,00
	0,00
	11,29
	11,29
	11,29
	22,57

	7.1
	Программные мероприятия, 

направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципальной сферы
	2016-2020
	43,41
	0,00
	0,00
	8,68
	8,68
	8,68
	17,37

	7.2
	Программные мероприятия, 

направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищного фонда
	2016-2020
	13,03
	0,00
	0,00
	2,61
	2,61
	2,61
	5,20

	Перспективные мероприятия

	Итого
	387,31
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	91,56

	7.3
	Совершенствование системы водоснабжения
	2014-2020
	226,91
	32,42
	32,42
	32,42
	32,42
	32,41
	64,82

	7.4
	Совершенствование системы водоотведения
	2014-2019
	160,40
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73
	26,74
	26,74


Таким образом, совокупная потребность в капитальных вложениях на реализацию программы до 2023 года составляет 1 949,28 млн. руб. В таблице 2.8 представлены совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры.

Таблица 2.8. Совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры

	№

п/п
	Наименование системы
	Всего

млн.

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	201-2023

	
	Итого:
	1949,28
	197,19
	409,45
	445,78
	249,16
	281,83
	365,87

	1
	Система теплоснабжения
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	2
	Система водоснабжения
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	3
	Система водоотведения
	286,02
	13,84
	95,95
	133,20
	12,47
	8,74
	21,82

	4
	Система электроснабжения
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	5
	Система газоснабжения
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	6
	Система обращения с ТБО
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	7
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	443,75
	59,15
	59,15
	70,44
	70,44
	70,44
	114,13


Более подробно о финансировании указанных мероприятий изложено в разделе 5 «Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов» Программного документа.

4.8. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности коммунальных услуг для населения по Кушвинскому городскому округу представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9. Уровни доступности коммунальных услуг для населения

	№

п/п
	Наименование системы
	Уровень доступности

	
	
	2012
	2013
	2014

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	13
	15
	15

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	13,44
	9,4
	9,3

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	75
	87
	87

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных 

услуг в общей численности населения, %
	16
	15
	15


Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории Кушвинского городского округа можно охарактеризовать как «Высокий» по критериям «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» и «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения», «Доступный» по критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» и «Недоступный» по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи». 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение которых планируется при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

	№ 

п/п
	Целевой индикатор
	Ед. изм.
	Значение индикатора до реализации программы
	Изменение



	1.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

теплоснабжения

	1.1
	Аварийность системы теплоснабжения
	ед./км
	0,21
	уменьшение не

менее чем на 10%

	1.2
	Уровень потерь 
	%
	20,54
	уменьшение не

менее чем на 25%

	1.3
	Износ системы теплоснабжения
	%
	65,37
	уменьшение не

менее чем на 10%

	1.4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	49,44
	уменьшение не

менее чем на 20%

	2.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

водоснабжения

	2.1
	Аварийность системы 

водоснабжения
	ед./км
	0,75
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	2.2
	Уровень потерь 
	%
	28,80
	уменьшение не 
менее чем на 25%

	2.3
	Износ системы водоснабжения
	%
	63,20
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	2.4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	93,50
	уменьшение не 
менее чем на 20%

	3.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

водоотведения

	3.1
	Аварийность системы водоотведения
	ед./км
	0,08
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	3.2
	Износ системы водоотведения
	%
	61,00
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	3.3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	48,30
	уменьшение не 
менее чем на 20%

	4.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

электроснабжения

	4.1
	Аварийность системы 

электроснабжения
	ед./км
	0,11
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	4.2
	Износ сетей электроснабжения
	%
	62,39
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	4.3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	47,89
	уменьшение не 
менее чем на 20%

	5.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

газоснабжения

	5.1
	Аварийность системы 

газоснабжения
	ед./км
	0,00
	сохранение на прежнем уровне

	5.2
	Износ сетей газоснабжения
	%
	58,91
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	6.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

утилизации ТБО

	6.1
	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	17,00
	сокращение до 0

	6.2
	Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
	тыс.м3
	1730,70
	Уменьшение объема утилизации (захоронения) ТБО, снижение токсичности при хранении уплотненных отходов


Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь указанных целевых мероприятий, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

В таблице 3.1. представлены капитальные вложения с разбивкой по источникам финансирования по всем системам коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации Программы. 
В таблице 3.2. представлены сводные капитальные вложения по годам при реализации Программы.

Таблица 3.1. Капитальные вложения по источникам финансирования

	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия 
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023


	Система теплоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	Собственные средства предприятий
	99,56
	10,18
	0,13
	23,60
	1,60
	26,10
	37,95

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,68
	30,52
	0,37
	70,80
	4,80
	78,30
	113,89

	Перспективные мероприятия

	Итого
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	Собственные средства предприятий
	99,56
	10,18
	0,13
	23,60
	1,60
	26,10
	37,95

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,68
	30,52
	0,37
	70,80
	4,80
	78,30
	113,89

	1.1
	Строительство новой блочной газовой котельной мощностью 3МВт, расположенной в районе Кушвинского керамзитового завода, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2019
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00

	Собственные средства предприятий
	4,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,50

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	13,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50

	1.2
	Строительство подводящих инженерных сетей (канализация, водопровод, электроснабжение, тепловая и газовые сети) и бурение скважины с целью обеспечения нужд водоснабжения новой блочной газовой котельной, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00

	Собственные средства предприятий
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00

	1.3
	Модернизация системы водоподготовки котельной «Рудничная»
	2014
	1,50
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,37
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,13
	1,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Децентрализация части жилого фонда котельной «Рудничная» (47 квартир)
	2016
	4,70
	0,00
	0,00
	4,70
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,17
	0,00
	0,00
	1,17
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	3,53
	0,00
	0,00
	3,53
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2016
	13,2
	0,00
	0,00
	13,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,30
	0,00
	0,00
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2018
	13,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,2
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,30
	0,00
	0,00
	3,30
	0,00
	3,30
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	9,90
	0,00

	1.7
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	13,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,8

	Собственные средства предприятий
	3,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,45

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	10,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,35

	1.8
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной №1 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2016
	64,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	16,00
	0,00
	0,00
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	48,00
	0,00
	0,00
	48,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 2 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2018
	89,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,25
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	66,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,75
	0,00

	1.10
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной №3 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2020
	88,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,50

	Собственные средства предприятий
	22,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,13

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	66,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,37

	1.11
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной «КЗПВ» (дымовой трубы)
	2014
	35,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	8,75
	8,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	26,25
	26,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Децентрализация части жилого фонда котельной «КЗПВ» (64 квартир)
	2017
	6,40
	0,00
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1,60
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4,80
	0,00
	0,00

	1.13
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «ЗТО»
	2016
	6,20
	0,00
	0,00
	6,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,55
	0,00
	0,00
	1,55
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,65
	0,00
	0,00
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Строительство тепловых сетей 

котельной «ЗТО»
	2022
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00

	Собственные средства предприятий
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50

	1.15
	Децентрализация части жилого фонда котельной «ЗТО» (22 квартиры)
	2018
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,65
	0,00

	1.16 
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки ГВС котельной «ЗТО» к системе теплоснабжения котельной «Квартальная» (512,7 м.)
	2016
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,25
	0,00
	0,00
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	3,75
	0,00
	0,00
	3,75
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки на отопление котельной «Квартальная» к системе теплоснабжения котельной «ЗТО» (130 м.)
	2016
	1,30
	0,00
	0,00
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,33
	0,00
	0,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,97
	0,00
	0,00
	0,97
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Квартальная»
	2019
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61

	Собственные средства предприятий
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45

	1.19
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Кузьмина» (установка аккумуляторного бака для нужд ГВС объемом 30-35 м3)
	2020
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	Собственные средства предприятий
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13

	1.20
	Перевод котлов из парового режима работы в водогрейный в котельной «КуЭМЗ»
	2014
	1,20
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,90
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Уральская»
	2020
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75

	Собственные средства предприятий
	0,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,69

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,06

	1.22
	Строительство участка тепловой сетей котельной «Уральская» в связи с объединением котельных «Блочная» и «Уральская» (700 м)
	2020
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00

	Собственные средства предприятий
	1,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,25

	1.23
	Режимно-наладочные испытания котельных «Клуб», «Больница», «Овощной», «Калинка», «Победы-Мира», «Володарского»
	2014
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной в связи с физическим и моральным износом 

установленного оборудования, п. Азиатская
	2015
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,40
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.25
	Строительство тепловых сетей взамен существующих с высоким процентом износа (300 м), п. Азиатская
	2020
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,25

	Система водоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	Собственные средства предприятий
	65,65
	16,51
	27,46
	1,19
	2,46
	1,56
	16,47

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	196,95
	49,52
	82,39
	3,55
	7,39
	4,69
	49,41

	Перспективные мероприятия

	Итого
	230,72
	58,30
	96,18
	4,74
	6,25
	6,25
	59,00

	Собственные средства предприятий
	57,65
	14,57
	24,04
	1,17
	1,56
	1,56
	14,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	173,07
	43,73
	72,14
	3,57
	4,69
	4,69
	44,25

	2.1
	Сооружение трубчатых колодцев (скважин) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа
	2014-2016
	1,02
	0,22
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,25
	0,05
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,77
	0,17
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Разработка проектно-сметной документации и строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайона № 3 и микрорайона малоэтажной застройки в п. Дачный в г. Кушва
	2019-2023
	59,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,00

	Собственные средства предприятий
	14,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	44,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,25

	2.3
	Разработка проектно-сметной документации и строительство наружных инженерных сетей пос. Строителей г. Кушва
	2014-2016
	8,50
	2,83
	2,83
	2,84
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,12
	0,71
	0,71
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	6,38
	2,12
	2,12
	2,14
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Разработка проектной документации по модернизации водопроводных сетей г. Кушва
	2016
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,37
	0,00
	0,00
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,13
	0,00
	0,00
	1,13
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Модернизация водопроводных сетей г. Кушва
	2017-2018
	12,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6,25
	6,25
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1,56
	1,56
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4,69
	4,69
	0,00

	2.6
	Модернизация водоразбора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	27,70
	0,00
	27,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	6,92
	0,00
	6,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	20,78
	0,00
	20,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,00
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	0,00
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8
	Строительство системы водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,75
	0,00
	1,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	5,25
	0,00
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных сетей в связи с модернизацией в п. Баранчинский
	2014-2015
	10,50
	5,25
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,62
	1,31
	1,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	7,88
	3,94
	3,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Модернизация водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский
	2014-2015
	100,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	25,00
	12,50
	12,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	75,00
	37,50
	37,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	31,88
	7,73
	13,67
	0,00
	3,60
	0,00
	6,88

	Собственные средства предприятий
	7,97
	1,93
	3,42
	0,00
	0,90
	0,00
	1,72

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	23,91
	5,80
	10,25
	0,00
	2,70
	0,00
	5,16

	2.11
	Проектирование и установка диоксид хлора типа ДХ-500 на очистных сооружениях участок водоснабжения г. Кушва
	2014
	3,81
	3,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,95
	0,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,86
	2,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (стальная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Шахтеров г. Кушва
	2020
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,10

	Собственные средства предприятий
	1,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,27

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	3,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,83

	2.13
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Горняков и ул. Тургенева г. Кушва
	2014
	3,92
	3,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,98
	0,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,94
	2,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Володарского и ул. Красноармейская г. Кушва
	2017
	3,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3,60
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70
	0,00
	0,00

	2.15
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (чугунная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Карла Маркса от № 11 до № 147 г. Кушва
	2015
	13,67
	0,00
	13,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,42
	0,00
	3,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	10,25
	0,00
	10,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16
	Проектирование и замена водовода Д=400 мм (стальная труба) на Д=400 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Челюскинцев г. Кушва 
	2020
	1,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,78

	Собственные средства предприятий
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,34

	Система водоотведения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	286,02
	13,84
	95,95
	133,20
	12,47
	8,74
	21,82

	Собственные средства предприятий
	71,50
	3,46
	23,99
	33,30
	3,12
	2,18
	5,45

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	214,52
	10,38
	71,96
	99,90
	9,35
	6,56
	16,37

	Перспективные мероприятия

	Итого
	211,80
	10,89
	82,99
	98,72
	0,00
	3,05
	16,15

	Собственные средства предприятий
	
52,98
	2,73
	20,76
	24,68
	0,00
	0,76
	4,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	158,82
	8,16
	62,23
	74,04
	0,00
	2,29
	12,10

	3.1
	Разработка проектной документации и модернизация очистных сооружений г. Кушва
	2015-2016
	95,70
	0,00
	31,90
	63,80
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	23,93
	0,00
	7,98
	15,95
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	71,77
	0,00
	23,92
	47,85
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Разработка проектной документации и модернизация очистных сооружений в п. Баранчинский
	2014-2016
	48,90
	6,99
	6,99
	34,92
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	12,23
	1,75
	1,75
	8,73
	0,00
	0,00
	   0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	36,67
	5,24
	5,24
	26,19
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов г. Кушва
	2019-2023
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80

	Собственные средства предприятий
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,70

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,10

	3.4
	Реконструкция канализационной насосной станции № 6 г. Кушва
	2018-2023
	6,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,08
	5,42

	Собственные средства предприятий
	1,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	1,36

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,81
	4,06

	3.5
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1 г. Кушва
	2018-2020
	5,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	3,93

	Собственные средства предприятий
	1,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,49
	0,99

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,48
	2,94

	3.6
	Разработка проектной документации по модернизации канализационных сетей
	2015
	1,50
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,38
	0,00
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,12
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2014
	3,90
	3,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,98
	0,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,92
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Строительство наружных сетей водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2015
	42,60
	0,00
	42,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	10,65
	0,00
	10,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	31,95
	0,00
	31,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	74,22
	2,95
	12,96
	34,48
	12,47
	5,69
	5,67

	Собственные средства предприятий
	18,56
	0,74
	3,24
	8,62
	3,12
	1,42
	1,42

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	55,66
	2,21
	9,72
	25,86
	9,35
	4,27
	4,25

	3.9
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции № 3, г. Кушва
	2014-2016
	
5,87
	1,95
	1,95
	1,97
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,47
	0,49
	0,49
	0,49
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,40
	1,46
	1,46
	1,48
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Набережная» п. Баранчинский
	2014-2016
	3,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,25
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	0,75
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Водозабор» п. Баранчинский
	2016-2017
	1,50
	0,00
	0,00
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,38
	0,00
	0,00
	0,19
	0,19
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,12
	0,00
	0,00
	0,56
	0,56
	0,00
	0,00

	3.12
	Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора Д=300 мм (чугунные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «В»)
	2016-2017
	23,44
	0,00
	0,00
	11,72
	11,72
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	5,86
	0,00
	0,00
	2,93
	2,93
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	17,58
	0,00
	0,00
	8,79
	8,79
	0,00
	0,00

	3.13
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=200 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=300 мм от КНС № 1 до ул. Кооперативная г. Кушва
	2016
	9,03
	0,00
	0,00
	9,03
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,26
	0,00
	0,00
	2,26
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	6,77
	0,00
	0,00
	6,77
	0,00
	0,00
	0,00

	3.14
	Капитальный ремонт канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС № 3 до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «Б»)
	2018-2019
	11,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,69
	5,67

	Собственные средства предприятий
	2,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,42
	1,42

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,27
	4,25

	3.15
	Капитальный ремонт канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС № 3 до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «А»)
	2015-2016
	20,02
	0,00
	10,01
	10,01
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	5,00
	0,00
	2,50
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	15,02
	0,00
	7,51
	7,51
	0,00
	0,00
	0,00

	Система электроснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	99,46
	0,46
	33,00
	33,00
	33,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,38
	1,38
	99,00
	99,00
	99,00
	0,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	99,46
	0,46
	33,00
	33,00
	33,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,38
	1,38
	99,00
	99,00
	99,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Реконструкция ПС-110/10кВ «Гороблагодатская»
	2015-2017
	396,00
	0,00
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	99,00
	0,00
	33,00
	33,00
	33,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	297,00
	0,00
	99,00
	99,00
	99,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Замена участков линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ ТП2203, от столбов наружного электроснабжения до жилых домов (ввода) для устранения провисания электрических проводов над газопроводом и их изоляции в п. Восток г. Кушва
	2014
	1,84
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,46
	0,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,38
	1,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система газоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	Собственные средства предприятий
	17,71
	3,91
	3,00
	2,75
	0,00
	5,00
	3,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	53,12
	11,72
	9,00
	8,25
	0,00
	15,00
	9,15

	Перспективные мероприятия

	Итого
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	Собственные средства предприятий
	17,71
	3,91
	3,00
	2,75
	0,00
	5,00
	3,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	53,12
	11,72
	9,00
	8,25
	0,00
	15,00
	9,15

	5.1
	Строительство газопровода высокого давления для газификации котельных Баранчинской больницы и очистных сооружений, с дальнейшей газификацией 200 жилых домов по ул. К. Либкнехта, Советской, Калинина, переулок Верхне-Нагорный в п. Баранчинский
	2014
	11,88
	11,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,97
	2,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,91
	8,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Наружное газоснабжение в г. Кушва пос. Восток 1, 2, 3 очереди и ул. Путейцев, ул. Декабристов
	2014
	2,67
	2,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,67
	0,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Установка ГРПШ, газопровод г. Кушва п. Восток
	2014
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,36
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4
	Выполнение работ по проведению оценки технического состояния газопроводов незавершенного строительства (улицы Весенняя, Физкультурников, Кооперативная)
	2014
	0,60
	0,60

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,15
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,45
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС 
	2016
	11,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,75
	0,00
	0,00
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,25
	0,00
	0,00
	8,25
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС
	2018
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,25
	0,00

	5.7
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС
	2020
	11,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,50

	Собственные средства предприятий
	2,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,88

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,62

	5.8
	Строительство газопровода до жилых домов на улицах Инструментальщиков, Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (приблизительно 3 км)
	2018
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,25
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	6,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,75
	0,00

	5.9
	Децентрализация присоединенной тепловой нагрузки котельной «БЭМЗ» в районе улиц Инструментальщиков, Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (50 квартир) и спорткомплекса «Синегорец» индивидуальным газовым оборудованием
	2019
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70

	Собственные средства предприятий
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,52

	 5.10 
	Децентрализация газопровода низкого давления до децентрализуемых потребителей котельной «БЛПК»
	2015
	12,00
	0,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,00
	0,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система обращения с ТБО

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	18,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50
	54,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	18,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50
	54,00
	0,00

	6.1
	Строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов, в том числе проектирование, проведение экспертиз, получение заключений
	2017-2018
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	18,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50
	54,00
	0,00

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	443,75
	59,15
	59,15
	70,44
	70,44
	70,44
	114,13

	Собственные средства предприятий
	110,94
	14,79
	14,79
	17,61
	17,61
	17,61
	28,53

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	332,81
	44,36
	44,36
	52,83
	52,83
	52,83
	85,60

	Администрация Кушвинского городского округа

	Итого
	56,44
	0,00
	0,00
	11,29
	11,29
	11,29
	22,57

	Собственные средства предприятий
	14,10
	0,00
	0,00
	2,82
	2,82
	2,82
	5,64

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	42,34
	0,00
	00,00
	8,47
	8,47
	8,47
	16,93

	7.1
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципальной сферы
	2016-2020
	43,41
	0,00
	0,00
	8,68
	8,68
	8,68
	17,37

	Собственные средства предприятий
	10,85
	0,00
	0,00
	2,17
	2,17
	2,17
	4,34

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	32,56
	0,00
	0,00
	6,51
	6,51
	6,51
	13,03

	7.2
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищного фонда
	2016-2020
	13,03
	0,00
	0,00
	2,61
	2,61
	2,61
	5,20

	Собственные средства предприятий
	3,25
	0,00
	0,00
	0,65
	0,65
	0,65
	1,30

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,78
	0,00
	0,00
	1,96
	1,96
	1,96
	3,90

	Перспективные мероприятия

	Итого
	387,31
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	91,56

	Собственные средства предприятий
	96,83
	14,78
	14,78
	14,78
	14,78
	14,79
	22,92

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	290,48
	44,37
	44,37
	44,37
	44,37
	44,36
	68,64

	7.3
	Совершенствование системы водоснабжения
	2014-2020
	226,91
	32,42
	32,42
	32,42
	32,42
	32,41
	64,82

	Собственные средства предприятий
	56,73
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	16,23

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	170,18
	24,32
	24,32
	24,32
	24,32
	24,31
	48,59

	7.4
	Совершенствование системы водоотведения
	2014-2019
	160,40
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73
	26,74
	26,74

	Собственные средства предприятий
	40,10
	6,68
	6,68
	6,68
	6,68
	6,69
	6,69

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	120,30
	20,05
	20,05
	20,05
	20,05
	20,05
	20,05


Таблица 3.2. Сводный размер капитальных вложений по источникам финансирования

	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн.руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Сводный объём финансирования по всем системам

	Требуемый объем финансирования до 2023 года по источникам:
	1949,28
	197,19
	409,45
	445,78
	249,16
	281,83
	365,87

	Собственные средства предприятий
	487,32
	49,31
	102,37
	111,45
	62,29
	70,45
	91,45

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1461,96
	147,88
	307,08
	334,33
	186,87
	211,38
	274,42


Раздел 6. Управление программой
Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет администрация Кушвинского городского округа. 

Управление реализацией Программой включает в себя: 

- обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами; 

- формирование условий для привлечения инвестиций; 

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета, бюджета Свердловской области и бюджета Кушвинского городского округа для финансирования мероприятий Программы; 

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий; 

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств; 

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий. 

Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются администрацией Кушвинского городского округа, организациями коммунального комплекса Кушвинского городского округа, потребителями и другими предприятиями и организациями, участвующими в реализации Программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 

Организации коммунального комплекса представляют в администрацию Кушвинского городского округа и Региональную энергетическую комиссию Свердловской области отчеты о реализации мероприятий производственной и инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48. 

Администрация Кушвинского городского округа осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории Кушвинского городского округа. 

Изменения в Программу вносятся не чаще одного раза в год.

Раздел 7. Обосновывающие материалы

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», а также Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна включать в себя обосновывающие материалы.

Неотъемлемой частью программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» являются «Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» (прилагается).

Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года»
Раздел 1. Перспективные показатели развития Кушвинского

городского округа для разработки программы

1.1. Характеристика муниципального образования
Кушвинский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области, относится к Горнозаводскому управленческому округу. 

Административный центр – город Кушва, находится в 198 км от города Екатеринбург и в 50 км севернее города Нижний Тагил, на пересечении двух железнодорожных магистралей – Свердловск – Серов, Свердловск – Пермь. 

Кушвинский городской округ расположен в западной части Свердловской области. Общая площадь округа 2386 км². Численность населения – около 40 тысяч жителей. Протяжённость с севера на юг 65 км и с запада на восток 62 км. 

В настоящее время в состав территории Кушвинского городского округа входят город Кушва, а также в соответствии с Генеральным планом Кушвинского городского округа территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок Баранчинский, деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень. 
Кушвинский городской округ расположен в зоне восточных предгорий Среднего Урала на склонах горы Малая Благодать по берегам рек Большая и Малая Кушва и обширного пруда.

К наиболее значимым его предприятиям относятся закрытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков» (далее – ЗАО «КЗПВ»), закрытое акционерное общество «Кушвинский керамзитовый завод» (далее – ЗАО «ККЗ»), открытое акционерное общество «Молочная благодать» (далее – ОАО «Молочная благодать»). Важное значение для Кушвинского городского округа имеют также электроэнергетика, лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Современный Кушвинский городской округ — важный транспортный узел на пересечении железнодорожных магистралей «Екатеринбург — Серов» и «Нижний Тагил — Пермь». 

Через район проходит граница Европы и Азии отмеченная несколькими знаками. 

1.2. Климатические особенности, геологические условия, экологическая обстановка
Климат на территории Кушвинского городского округа континентальный, с продолжительной, холодной зимой и сравнительно теплым, коротким летом. 

Приводимая ниже характеристика климата составлена по материалам наблюдений метеостанций Благодать и Кушва. 

Наличие горного хребта оказывает значительное влияние на климат. Уральские горы задерживают холодные, наибольшие по вертикальной мощности воздушные массы, поэтому часть осадков выпадает на западном склоне хребта.

Таблица 1.1. Годовая амплитуда колебаний температуры

	Период

Температура
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Средняя
	-16,1
	-13,5
	-7,4
	-1,4
	8,6
	13,9
	16,4
	13,9
	7,9
	0,1
	-14,3
	-8,2
	0,2

	Максимальная
	2
	7
	15
	24
	31
	33
	37
	33
	29
	20
	11
	4
	37

	Абс. минимум 
	-42
	-30
	-35
	-23
	-14
	-4
	-2
	-1
	-9
	-24
	-36
	-42
	-42


Наиболее теплым месяцем является июль с максимальной температурой, доходящей до 37°С, самым холодным – январь, когда температура воздуха может понизиться до -42°С. Многолетняя амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 79°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 107 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 459 мм, из них осадки теплого периода составляют 359 мм / 78% . 

Максимум атмосферных осадков приходится на летний период, минимум – на февраль – март. Наиболее суточное количество осадков за период наблюдений составляет 51 мм. 

Средняя дата появления снежного покрова – 16 октября, схода – 3 мая. Снежный покров лежит в среднем 177 дней. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в марте и достигает в незащищенном месте 73 см. 

Преобладающее направление ветра, как в годовом разрезе, так и в безморозный период – западное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветра равна 5,8 м/ сек. Максимальная скорость ветра наблюдается зимой, минимальная – в июле – августе. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76% и колеблется от 86% в ноябре – декабре и до 61% - в мае. 

Рельеф поверхности Кушвинского городского округа характеризуется наличием отдельных холмов и гор, вытянутых преимущественно в меридиональном направлении. Западные склоны возвышенностей, как правило, отличаются крутым падением; восточные склоны – пологие, постепенно переходящие в равнину Салдинского болота (шламохранилище) за восточной окраиной города. 

На правобережье наивысшей абсолютной отметкой обладает гора Благодать 350 м., на левобережье гора Паленая 300 м. 

Южная часть городской территории, расположенная в междуречье рек Кушва и Малая Кушва, представляет собой седловину с наивысшими отметками 271 м. (Подсека) и 285 м. (юго-восточнее улицы Локомотивной). 

Наиболее низкие отметки поверхности (218 м.) отмечаются в северной части городской территории. 

В настоящее время для территории города Кушва характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух.

Среди промышленных предприятий, наибольшее влияние на атмосферный воздух города имеют:

1. ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков».
2. ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод».
3. ОАО «Завод транспортного оборудования» (далее – ОАО «ЗТО»). 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха наиболее остро стоит для города Кушва, так как основой жизни этого города является промышленность.

Основным предприятием, влияющим на состояние окружающей природной среды на территории города, является ЗАО «КЗПВ», расположенное в центральной части. На территории города отсутствуют предприятия черной и цветной металлургии, загрязняющие окружающую среду особенно сильно. 

1.3. Экономическое и промышленное развитие
На территории Кушвинского городского округа действует 12 промышленных предприятий, более 600 предприятий малого бизнеса. 

Ключевую роль в промышленности Кушвинского городского округа играет машиностроение и металлообработка, составляя 65,5% местной экономики. 

Транспортное машиностроение и металлообработка представлены следующими предприятиями:

- ЗАО «КЗПВ»; 

- ОАО «ЗТО». 

Градообразующим предприятием города является ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (бывший Кушвинский металлургический завод). Завод работает с 38 партнерами, основными из которых являются крупнейшие российские металлургические предприятия: Липецкий, Магнитогорский, Нижнетагильский, Челябинский и Череповецкий металлургические комбинаты.
Также среди партнеров мукомольные заводы, винные производства и мельницы.

На заводе постоянно обновляется оборудование, осваиваются новые технологии, работают собственные конструкторские и технологические отделы, исследовательская лаборатория.

Завод имеет обширную номенклатуру выпускаемых прокатных валков – от мелких для трубосварочных агрегатов и трубопрокатных станов до уникальных валков для широкополочных, универсально-балочных станов разбегом свыше 20 тонн, в том числе для резинотехнической, мукомольной, пищевой и других отраслей народного хозяйства.

ОАО «ЗТО» - тоже градообразующее предприятие города. Завод производит стрелочные переводы для горно-обогатительных комбинатов, промышленных предприятий, предприятий угольной и других отраслей промышленности, освоено изготовление стрелочных переходов узкой колеи из рельсов с цельнолитыми крестовинами.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность Кушвинского городского округа представлена индивидуальным предпринимателем Козьменко С.И. и обществом с ограниченной ответственностью «Эколес». 

Быстро растет в городе промышленность строительных материалов. Один из стабильно работающих предприятий – ЗАО «ККЗ» постоянно наращивает объемы производства. 

Работают завод железобетонных изделий и открытое акционерное общество «Кушвинский щебеночный завод» (далее - ОАО «Кушвинский щебеночный завод»).

Полиграфическая промышленность на территории муниципального образования представлена единственным предприятием – государственное унитарное предприятие Свердловской области «Нижнетагильская типография». 

На территории Кушвинского городского округа добываются и перерабатываются железные и медные руды, золото, платина и различные строительные материалы: глина, песок, щебень и др. Уникальным по своему разнообразию является Волковское месторождение. Кроме извлекаемых в настоящее время меди, железа, руды месторождение содержит титан, ванадий, апатит. В качестве облицовочных материалов могут быть использованы сиениты, пироксениты Таркинского и Синегорского месторождений. 
Экологическая обстановка города и населенных пунктов является относительно благополучной. Приоритетными направлениями являются мероприятия по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой. С этой целью проводятся мероприятия по разведке, оценке и освоению месторождений подземных вод в Кушвинском городском округе.

Агропромышленный сектор 
На территории Кушвинского городского округа агропромышленный сектор отсутствует. 

Транспортный комплекс 
Муниципального общественного транспорта на территории Кушвинского городского округа нет. В Кушвинском городском округе расположено одно транспортное предприятие пассажирского транспорта (ООО «Кушвинское АТП»).

Пассажирские коммерческие транспортные предприятия округа осуществляют городские и пригородные перевозки пассажиров. 

Система культурно-бытового обслуживания
На территории Кушвинского городского округа расположены семь общеобразовательных школ и девятнадцать детских дошкольных учреждений.
Большая часть зданий школ находится в удовлетворительном состоянии и имеет износ более 31%, все здания детских садов функционируют в нормальном режиме. 

В Кушвинском городском округе кроме аптек также размещаются десять аптечных пунктов. Спортивные залы общего пользования и стадионы располагаются в спортивных комплексах. 

Учреждения здравоохранения представлены больницами и поликлиниками, также имеется центр семейной медицины на 55000 посещений в год. 

На данный момент население Кушвинского городского округа полностью обеспечено общеобразовательными школами, а также учреждениями дополнительного образования детей (дополнительное образование в Кушвинском городском округе представлено 5-ю учреждениями), из учреждений здравоохранения – поликлиниками, станциями скорой медицинской помощи, аптеками; также обеспечено предприятиями торговли, отделениями связи и банка, жилищно-эксплуатационными организациями. 

Обеспеченность услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3-х до 7 лет по Кушвинскому городскому округу – 93% от нормы. По состоянию на 1 сентября 2014 года обеспеченность составит 100%. Обеспеченность кинотеатрами – 100% от нормы, библиотеками – 83,3%, клубами – 120%, предприятиями общественного питания – 92% от нормы. 

1.4. Характеристика жилищного фонда и демографический прогноз
По состоянию на 01 января 2015 года общая (полезная) площадь многоквартирных домов (далее – МКД) жилищного фонда Кушвинского городского округа составляет 896,8 тыс. м. кв. 

Жилищный фонд Кушвинского городского округа представлен 1321 многоквартирными домами, в том числе 946 МКД в городской местности с 13053 квартирами, 375 – в сельской местности с 3811 квартирами. 

В МКД городской местности однокомнатных квартир – 3024 ед., двухкомнатных – 6054 единиц, трехкомнатных – 3443 единиц, четырехкомнатных и более – 532 единиц. 

В МКД сельской местности однокомнатных квартир – 1023 единиц, двухкомнатных – 1697 единиц, трехкомнатных – 931 единиц, четырехкомнатных и более – 160 единиц. 

Также жилищный фонд Кушвинского городского округа представлен индивидуальными жилыми домами в количестве 6811 единиц, в том числе в городской местности 3912 единиц, в сельской местности – 2899 единиц. 

Среди индивидуальных жилых домов преобладают однокомнатные дома: в городской местности – 1572 единиц, в сельской местности – 1418 единиц. 

В 1142 МКД выбран и реализуется способ управления многоквартирными домами. Управление управляющими компаниями выбрали собственники 931 МКД; управление товариществом собственников жилья (далее – ТСЖ) либо жилищно-строительным кооперативом (далее – ЖСК) выбрали 115 многоквартирных домов. Под непосредственным управлением 96 МКД.

На территории Кушвинского городского округа в настоящее время действует 34 ТСЖ. Жилищный фонд ТСЖ составляет 246,1 тыс.м.кв. Также на территории создано 2 жилищных кооператива, общая площадь жилищного фонда которых составляет 10,1 тыс. м. кв.
В таблице 1.2. представлена информация об обеспеченности жилищного фонда коммунальными системами и оборудованием.

Таблица 1.2. Обеспеченность жилищного фонда коммунальными системами и оборудованием

	Наименование

показателя
	Площадь

муниципального

жилищного фонда, 
тыс. м. кв.
	Площадь

Государствен

ного

жилищного

фонда, 
тыс. м. кв
	Площадь

жилищного

фонда,

находящегося

в частной

собственности,

тыс. м. кв.
	Общая

площадь

жилищного

фонда,

тыс. м. кв.
	Доля от общей

площади

жилищного

фонда, %

	Жилищный фонд, введенный в эксплуатацию по состоянию на 01.01.2015
	94,0
	25,9
	979,1
	1099,0
	

	Жилищный фонд, оснащенный водоснабжением
	755,5
	68,74

	в том числе централизованным
	706,3
	64,26

	Жилищный фонд, оснащенный горячим водоснабжением
	428,7
	39,00

	в том числе централизованным
	406,0
	36,94

	Жилищный фонд, оснащенный водоотведением
	713,7
	64,94

	в том числе централизованным
	677,5
	61,64

	Жилищный фонд, оснащенный теплоснабжением
	1098,7
	99,97

	в том числе централизованным
	749,0
	68,15

	Жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием
	501,4
	45,62

	Жилищный фонд, оснащенный ваннами (душем)
	426,1
	38,77

	Жилищный фонд, оснащенный напольными электрическими плитами
	48,7
	4,43


Демографический прогноз
Согласно стратегии развития Кушвинского городского округа до 2020 года и Генеральному плану Кушвинского городского округа, максимально возможная численность населения на расчетный срок рассчитана исходя из максимальной территориальной емкости и определена в количестве 46,8 тысяч человек. 

В качестве проектной численность населения Кушвинского городского округа к 2020 году принята на уровне 40,3 тысяч человек. 

Раздел 2. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
На период 2014-2023 годы спрос на коммунальные ресурсы в Кушвинском городском округе может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

2.1. Прогноз экономического развития Кушвинского городского округа
Ведущей отраслью народного хозяйства является промышленность. Специализацию промышленности определяют обрабатывающие производства, на долю которой приходится 90,8% оборота всей продукции. Добыча полезных ископаемых составляет 4,3% оборота всей продукции, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,9% оборота всей продукции. 

Развиваются новые формы собственности: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные частные, муниципальные предприятия.

Основное развитие Кушвинского городского округа планируется по 3 направлениям:
Добывающая промышленность
На территории Кушвинского городского округа планируется: 

- проведение поисковых и поисково-оценочных работ с целью выявления объектов, пригодных для открытой добычи, в первую очередь в пределах Тагило-Кушвинского рудного узла;

- продолжение оценочных и поисковых работ на Северо-Кушвинском и Омелевском участках с целью изучения качественных и технологических свойств руд участка № 7 Серовского месторождения;

- вовлечение в промышленное освоение новых россыпных месторождений золота и платины, пригодных к отработке дражным и гидравлическим способами. 

К первоочередным площадям относятся Мостовское месторождение россыпного золота и платины, россыпь Долгая Тура в Кушвинском округе.

Транспортное машиностроение и металлообработка 
Значительные технические проекты предусмотрены на Кушвинском заводе транспортного оборудования. Наряду с транспортным машиностроением в Кушвинском городском округе получит дальнейшее развитие электротехническая промышленность (ЗАО «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина»), металлургическая промышленность (ЗАО «КЗПВ»). 

Туризм 
Кушвинский городской округ входит в Горнозаводской туристско-рекреационный район, вместе с городскими округами: Невьянский, Новоуральский, Кировградский, Верхнетагильский, город Нижний Тагил, Нижняя Салда, Верхняя Тура, Качканарский, Красноуральск, город Лесной, ЗАТО Свободный, Верхнесалдинский, Нижнетуринский, Горноуральский. На территории округа получил развитие культурно-познавательный туризм, событийный туризм, деловой туризм, спортивный туризм (горные лыжи), активный (сплав по горным рекам, яхтинг), экологический туризм, детский отдых, санаторно-курортное лечение. 

2.2. Расчет объемов нового жилищного строительства
На I очередь (2020 год) и расчетный срок (2030 год) строительства администрацией Кушвинского городского округа была согласована проектная численность населения– 40,3 тысяч человек, в том числе: городское – 29,8 тысяч человек, сельское население – 10,5 тысяч человек. Средняя проектная обеспеченность населения общей площадью квартиры (в том числе городского и сельского населения) составит: на I очередь строительства 2020 г. – 27,8 кв.м./чел.; на расчетный срок 2030 г. – 30,0 кв.м./чел. 
Общий объем проектируемого жилищного фонда в Кушвинском городском округе на I очередь (2020 год) составит 1120,3 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый – 1041,3 тыс. кв. м., новое строительство– 79,0 тыс. кв. м. 

Общий объем проектируемого жилищного фонда в городской местности составит 828,4 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый – 767,7 тыс. кв. м., новое строительство– 60,8 тыс. кв. м. 

Общий объем проектируемого жилищного фонда в сельской местности на I очередь (2020 год) составит 291,9 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый – 273,7 тыс. кв. м., новое строительство–18,2 тыс. кв. м. 

Таблица 2.1. Проектный жилищный фонд на I очередь (2020 год)

	Населённые пункты
	Общий жилищный фонд, тыс. кв. м.
	Новое строительство, тыс. кв. м.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м.

	Городская местность
	828,4
	60,8
	767,6

	Сельская местность
	291,9
	18,2
	273,7

	Всего по городскому округу
	1120,3
	79,0
	1041,3


Общий объем проектируемого жилищного фонда в Кушвинском городском округе на расчетный срок составит 1209,0 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый – 1041,3 тыс. кв. м., новое строительство – 167,7 тыс. кв. м. 

Общий объем проектируемого жилищного фонда в городской местности составит 894,0 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый – 767,7 тыс. кв. м., новое строительство – 126,4 тыс. кв. м. 

Общий объем проектируемого жилищного фонда в сельской местности на расчетный срок составит 315,0 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый – 273,7 тыс. кв. м., новое строительство– 41,3 тыс. кв. м.
Таблица 2.2. Проектный жилищный фонд на расчетный срок (2030 г.)

	Населённые пункты
	Общий жилищный фонд, тыс. кв. м.
	Новое строительство, тыс. кв. м.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м.

	Городская местность
	894,0
	126,4
	767,6

	Сельская местность
	315,0
	41,3
	273,7

	Всего по Кушвинскому городскому округу
	1209,0
	167,7
	1041,3


Среднегодовой ввод нового строительства в Кушвинском городском округе ориентировочно составит 8,38 тыс. кв. м. Убыль жилищного фонда на расчетный срок и I очередь строительства в Кушвинском городском округе составит – 48,1 тыс. кв. м., в том числе: в городской местности – 32,4 тыс. кв. м., в сельской – 15,7 тыс. кв. м. Объем убыли жилищного фонда на перспективу принят только по общему объему ветхого и аварийного жилья. 

Основные показатели жилищного строительства на I очередь и расчётный срок приводятся в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Основные показатели жилищного строительства

	Наименование показателей и единица измерения
	Существующее

положение
	Расчётный срок

(2030 г.)
	в том числе: I очередь 

строительства (2020 г.)

	1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м.
	1094,4
	1209,0
	1120,3

	- городская местность 
	802,0 
	894,0 
	828,4

	- сельская местность  
	292,4
	315,0 
	291,9

	2. Новое строительство, тыс. кв. м.
	- 
	167,7 
	79,0

	- городская местность 
	- 
	126,4 
	60,8

	- сельская местность 
	- 
	41,3 
	18,2

	3.Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м.
	
	1041,3 
	1041,3

	- городская местность  
	
	767,6 
	767,6

	- сельская местность  
	
	273,7 
	273,7

	4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м. 
	- 
	48,1 
	48,1

	- городская местность 
	- 
	32,4 
	32,4

	- сельская местность  
	-
	15,7 
	15,7

	5. Население, тыс. чел. 
	40,0 
	40,3 
	40,3

	- городское 
	30,12 
	30,37 
	30,32

	- сельское 
	9,88 
	9,93 
	9,93


Раздел 3. Целевые показатели комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры с обоснованием
Критерии доступности коммунальных услуг для населения по Кушвинскому городскому округу представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Уровни доступности коммунальных услуг для населения в 2013 году

	№ п/п
	Наименование критерия
	Уровень доступности

	
	
	2012
	2013
	2014

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи, %
	13
	15
	15

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	13,44
	9,4
	9,3

	3
	Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги, %
	75
	87
	87

	4
	Доля получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей численности населения, %
	16
	15
	15


Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. 

Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории Кушвинского городского округа можно охарактеризовать как «Высокий» по критериям «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» и «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения», «Доступный» по критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» и «Недоступный» по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи». 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение которых планируется при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Кушвинского городского округа

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Ед.

измерения
	Значение индикатора до реализации программы
	Изменение

	1.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

теплоснабжения

	1.1
	Аварийность системы 

теплоснабжения
	ед./км
	0,21
	уменьшение не 

менее чем на 10%

	1.2
	Уровень потерь  
	%


	20,54


	уменьшение не

менее чем на 25%

	1.3
	Износ системы теплоснабжения
	%
	65,37
	уменьшение не

менее чем на 10%

	1.4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	49,44
	уменьшение не

менее чем на 20%

	2.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Аварийность системы 

водоснабжения
	ед./км
	0,75
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	2.2
	Уровень потерь 
	%
	28,80
	уменьшение не 
менее чем на 25%

	2.3
	Износ системы водоснабжения
	%
	63,20
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	2.4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	93,50
	уменьшение не 
менее чем на 20%

	3.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

водоотведения

	3.1
	Аварийность системы водоотведения
	ед./км
	0,08
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	3.2
	Износ системы водоотведения
	%
	61,00
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	3.3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	48,30
	уменьшение не 
менее чем на 20%

	4.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

электроснабжения

	4.1
	Аварийность системы 

электроснабжения
	ед./км
	0,11
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	4.2
	Износ сетей электроснабжения
	%
	62,39
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	4.3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	47,89
	уменьшение не 
менее чем на 20%

	5.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой

газоснабжения

	5.1
	Аварийность системы 

газоснабжения
	ед./км
	0,00
	сохранение на

прежнем уровне

	5.2
	Износ сетей газоснабжения
	%
	58,91
	уменьшение не 
менее чем на 10%

	6.
	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

утилизации ТБО

	6.1
	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	17,00
	сокращение до 0

	6.2
	Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
	тыс. м3
	1730,70
	Уменьшение объема утилизации (захоронения) ТБО, снижение токсичности при хранении уплотненных отходов


Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь указанных целевых мероприятий, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.
Раздел 4. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
4.1. Система теплоснабжения

На территории Кушвинского городского округа действуют 14 систем теплоснабжения (в том числе индивидуальных). Системы расположены в разных населённых пунктах, территориально удалённых друг от друга на значительном расстоянии: в городе Кушва (11 единиц – в том числе индивидуальных), посёлке Баранчинский (2 единицы) и посёлке Азиатская (1 единица). Источниками тепловой энергии являются котельные, использующие в качестве топлива газ и дрова. Суммарная установленная мощность источников составляет 198,86 Гкал/ч для г. Кушва, 59,42 Гкал/ч для п. Баранчинский и 1 Гкал/ч для поселка Азиатская. 

Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа «Теплосервис» (далее – МУП КГО «Теплосервис») и открытое акционерное общество «Облкоммунэнерго» (далее – ОАО «Облкоммунэнерго») обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, объекты социально – культурного обеспечения, объекты бытового обслуживания и промышленные предприятия. 

Производство тепловой энергии осуществляется 14 котельными, из которых 1 находится на обслуживании ОАО «Облкоммунэнерго» (Котельная «БЭМЗ» поселка Баранчинский)); 1 в собственности ЗАО «ККЗ»; 1 обслуживается обществом с ограниченной ответственностью «Родник» (далее – ООО «Родник») (поселок Азиатская), 11 котельных на обслуживании МУП КГО «Теплосервис». 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 95,15 км. Физический износ тепловых сетей составляет 80%. Требуется замена тепловых сетей на новые, соответствующие современным требованиям к трубопроводам и качеству тепловой изоляции. 

На территории Кушвинского городского округа есть населенные пункты, в которых не организовано теплоснабжение, ввиду нецелесообразности прокладки сетей, что связано с массовым преобладанием печного отопления, а также с отсутствием зданий и сооружений, которым технически необходимо наличие тепловых сетей: деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень.
Котельная «Рудничная», расположенная по адресу: город Кушва, промышленный участок Гороблагодатского рудоуправления № 8: 

Установлено 7 котлов: 5 ДКВР-10/13 и 2 УЭЧМ-20/15. 5 котлов введены в эксплуатацию в 1961 году, 1 – в 1990 году и 1 – в 1993 году.

Температурный график 110-70°С. Установленная мощность котлов 79,2 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ. 

Данная котельная обеспечивает теплом 13200 жителей города Кушва и 373 объекта, в том числе 316 – жилые дома, 28 – социальные объекты, 3 промышленных объекта и 26 прочих. 
Котельная «ЗТО», расположенная по адресу: город Кушва, улица 8-е марта, 2: 
Установлено 3 котла ДКВР-6,5/13. Котлы введены в эксплуатацию в 1972 году.

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 13,84 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 2000 жителей города Кушва и 120 объектов, в том числе 114 – жилые дома, 4 – социальные объекты и 1 промышленный объект.

Котельная «Квартальная», расположенная по адресу: город Кушва, улица Станционная, 88 а: 
Установлено 7 котлов Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1986 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 4,2 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 750 жителей города Кушва и 9 объектов, в том числе 7 жилых домов, 1 промышленный объект.

Котельная «Блочная», расположенная по адресу: город Кушва, улица Рабочая, 69: 
Установлено 2 котла КСВ-2,0. Котлы введены в эксплуатацию в 2005 и в 2012 годах. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 3,44 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 460 жителей города Кушва и 28 объектов, в том числе 25 жилых домов, 2 социальных объекта.

Котельная «Уральская», расположенная по адресу: город Кушва, улица Рабочая, 46 а: 
Установлено 5 котлов Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1971 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 3,72 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 560 жителей города Кушва и 54 объекта, в том числе 51 жилой дом, 3 социальных объекта.

Котельная «Кузьмина», расположенная по адресу: город Кушва, улица Кузьмина, 48: 
Установлено 2 котла КВГ-500. Котлы введены в эксплуатацию в 2002 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 2,34 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 23 жителя города Кушва и 3 объекта, в том числе 1 жилой дом, 2 социальных объекта. 

Котельная «КЗПВ», расположенная по адресу: город Кушва, улица Первомайская, 43: 
Установлено 4 котла: 1 – МП, 1 – Стерлинг, 2 – ПТВМ 30-4. Котлы введены в эксплуатацию в 1956, 1965, 1976, 1983 годах соответственно. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 81,0 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 5100 жителей города Кушва и 284 объекта, в том числе 228 жилых домов, 23 социальных объекта. 

Котельная «КУЭМЗ», расположенная по адресу: город Кушва, улица Западная, 1: 
Установлено 3 котла ДКВР-6,5/13. Котлы введены в эксплуатацию в 1977, 1978, 1980 годах соответственно.

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 12 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 900 жителей г. Кушва и 40 объектов, в том числе 39 жилых домов, 1 социальный объект и 1 промышленный объект. 

Котельная «БЛПК», расположенная по адресу: поселок Баранчинский, улица Союзов, 1: 
Установлено 5 котлов Братск 1Г. Котлы введены в эксплуатацию в 1988 году. 

Температурный график 95-70°С. Установленная мощность котлов 3,32 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 160 жителей поселок Баранчинский и 24 объекта, в том числе 21 жилой дом, 2 промышленных объекта. 
Котельная закрытого акционерного общества «Баранчинский электромеханический завод», расположенная по адресу: поселок Баранчинский, улица Ленина, 2 а, (далее – котельная «БЭМЗ»): 
Установлено 4 котла: 1 ШБА-7М, 1 ДКВР-10/13, 1 КЕ-25-14С и 1 ДКВР-20/13. Котлы введены в эксплуатацию в 1957, 1979, 1980, 1981 году. 

Температурный график 95°С. Установленная мощность котлов 66,3 Гкал/час. Используемое топливо – природный газ.

Данная котельная обеспечивает теплом 4180 жителей поселок Баранчинский и 85 объектов, в том числе 77 жилых домов, 7 социальных объектов.

Котельная Азиатская, расположенная в поселке Азиатская: 
Установлено 2 котла Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1980 году. 

Температурный график 67-70°С. Установленная мощность котлов 1,39 Гкал/час. В качестве топлива используются дрова. 

Данная котельная обеспечивает теплом 1 жилой дом, 4 объекта соцкультбыта.

Котельная «поселок Восток», расположенная по адресу: город Кушва, улица Лесорубов, 15: 
Установлено 2 котла Энергия 3М. Котлы введены в эксплуатацию в 1990 году. 

Температурный график 55-60°С. Установленная мощность котлов 0,6 Гкал/час. В качестве топлива используются дрова. 

Данная котельная обеспечивает теплом 1 социальный объект. 

Котельная закрытого акционерного общества «Кушвинский керамзитовый завод», расположенная по адресу: город Кушва, Промзона (далее – котельная «ККЗ»):
Установлено 2 котла ДКВР 4,5-13. Котлы введены в эксплуатацию в 1973 году. Установленная мощность котлов 5 Гкал/час. 

Характеристики всех котельных представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Характеристики котельных Кушвинского городского округа

	Эксплуатирующая

организация
	Наименование 

и адрес 

котельной 
	Вид топлива 
	Мощность, 

Гкал/час 


	Год ввода в 

эксплуатацию

	МУП КГО «Теплосервис»
	Котельная «Рудничная»
	Природный газ
	79,2
	1961



	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «КЗПВ»
	Природный газ
	81,0
	1963

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «ЗТО»
	Природный газ
	13,84
	1972

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «Квартальная»
	Природный газ
	4,2
	-

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «Блочная»
	Природный газ
	3,44
	2005

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «Уральская»
	Природный газ
	3,72
	1971

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «КУЭМЗ»
	Природный газ
	12,0
	-

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «Кузьмина»
	Природный газ
	2,34
	2007

	Частное лицо


	Котельная «Фадеевых»
	Природный газ
	-
	1991

	ЗАО «ККЗ»
	Котельная «ККЗ»
	Природный газ
	5,0
	-

	МУП КГО 

«Теплосервис
	Котельная «Восток»
	Дрова
	0,6
	-

	ОАО «Облкоммунэнерго»
	БЭМЗ
	Природный газ
	66,3
	-

	МУП КГО 

«Теплосервис
	БЛПК
	Природный газ
	3,32
	-

	п. Азиатская
	Котельная Азиатская
	Дрова
	1,39
	2002-2003


Температурный график сетей 95/70, за исключением участка сети котельной «Рудничная», работающего по графику 110/70. Сети котельных «КЗПВ», «ЗТО» - двухтрубные закрытые, однако, имеются несанкционированные разборы теплоносителя из сетей, что приводит к дополнительным потерям. Сети котельных «Рудничная», «Блочная», «Уральская» двухтрубные с открытым водоразбором. Сети котельных «КУЭМЗ», «Квартальная», «Кузьмина» - четырехтрубные (сеть теплоснабжения и сеть ГВС с циркуляционным обратным трубопроводом). 

Большая часть систем теплоснабжения выработала нормативный ресурс, находится в предаварийном состоянии и требует существенной реконструкции, либо вывода из эксплуатации и замены новыми, более совершенными и экономичными. Степень износа многих котельных и тепловых сетей более 50 %.
Перспективы развития системы теплоснабжения

На расчетный срок централизованным теплом от газовых поселковых котельных предполагается обеспечить 100% объектов общественного сектора газифицируемых в пределах расчетного срока населенных пунктов Кушвинского городского округа. 

Первоочередные мероприятия по улучшению работы системы теплоснабжения представлены в окружной программе развития жилищно-коммунального хозяйства. 

Программой предлагается: 

- реконструкция объектов и сетей теплоснабжения в населенных пунктах Кушвинского городского округа; 

- проектирование и внедрение узлов учета тепловой энергии на муниципальных котельных; 

- реконструкция муниципальных котельных с внедрением резервных мощностей; 

- разработка проекта технического перевооружения теплоснабжения поселка Баранчинский; 

- разработка проектов и монтаж мини-котельных в поселке Баранчинский и для Центральной городской больницы города Кушва;

- внедрение химической водоочистки для котельной поселка Азиатская и прочих муниципальных котельных. 

Проектом предложено: 

- перевод котельных на газ, как более экологичное топливо; 

- оборудование всех населенных пунктов округа централизованными системами теплоснабжения. 

Данные мероприятия позволят снизить энергопотребление, сократить потери при транспортировке тепла, повысить качество услуг и надежность систем теплоснабжения населенных пунктов городского округа. 

Согласно схеме теплоснабжения Кушвинского городского округа, расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки в г. Кушва составят: 

Таблица 4.2. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки 

котельных г. Кушвы

	№ п/п
	Наименование 

котельной, 

теплопункта,
	Установлен-

ная 

тепловая 

мощность 

источника 

Гкал/ч
	Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч, с учетом потерь в тепловых сетях с разбивкой по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2025

	1
	Котельная «Рудничная»
	79,2
	56,72
	54,55
	54,55
	54,55
	54,55
	54,55

	2
	Котельная «КЗПВ»
	81,0
	23,01
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22

	3
	Котельная «ЗТО»
	13,84
	9,21
	11,93
	11,93
	11,93
	11,93
	11,93

	4
	Котельная «Квартальная»
	4,2
	3,36
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71

	5
	Котельная «Блочная»
	3,44
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	6
	Котельная «Уральская»
	3,72
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49

	7
	Котельная «КУЭМЗ»
	12,0
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	8
	Котельная «Кузьмина»
	0,86
	0,38
	0,38
	0,8
	0,38
	0,38
	0,38

	9
	Котельная «Восток»
	0,6
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Котельная «ККЗ»
	-
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Котельная «Вагонник»
	2,6
	0,00
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	
	Итого:
	201,46
	102,08
	101,78
	101,78
	101,78
	101,78
	101,78


4.2. Система водоснабжения
ООО «Родник» является единственным предприятием, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения населению и предприятиям Кушвинского городского округа. 

В Кушвинском городском округе услугами холодного водоснабжения и водоотведения пользуются 33 579 жителей. По приборам учета холодная вода отпускается 3074 жителям, по нормативам – 30 505 жителям. 

В домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным отоплением услуга водоснабжения предоставляется 18 367 жителям: 

- по приборам учета – 2 428 человек (7,2%); 

- по нормативам – 15 939 человек (47,5%).

В домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на различных видах топлива, услуга водоснабжения предоставляется 6 202 жителям: 

- по приборам учета – 646 человек (1,9%); 

- по нормативам – 5 556 человек (16,5%). 

В домах, оборудованных водопроводом, канализацией, без ванн услуга водоснабжения предоставляется 390 жителям: 

- по нормативам – 390 человек (1,1%). 

Жители, пользующиеся уличными водоразборными колонками – 6 077 человек (18,1%). 

В коммунальных квартирах, общежитиях, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным отоплением услуга водоснабжения предоставляется 655 жителям (2%). 

В домах с другой степенью благоустройства услуга водоснабжения предоставляется 1 888 жителям (5,7%). 

Водоснабжение г. Кушва:
Водоснабжение основано на использовании поверхностных вод. Водозабор производится из реки Тура. Для осуществления забора воды используются 2 насоса с электродвигателями мощностью 250 кВт каждый. 

Протяженность водопроводных сетей 98,5 км. Уровень физического износа сетей составляет 93%.

На территории города Кушва услуга водоснабжения предоставляется всего 625 объектам, в том числе 323 жилым домам, 67 социальным объектам, 8 промышленным объектам и 227 объектам другого назначения.
Водоснабжение п. Баранчинский:
Водоснабжение основано на использовании поверхностных вод. Водозабор производится из реки Актай. Для осуществления забора воды используются 3 насоса с электродвигателями мощностью 30 кВт каждый. 

Протяженность водопроводных сетей 27,1 км. Уровень физического износа сетей составляет 93%. 

На территории поселка Баранчинский услуга водоснабжения предоставляется всего 138 объектам, в том числе 89 жилым домам, 19 социальным объектам, 1 промышленному объекту и 29 объектам другого назначения. 

На территории Кушвинского городского округа есть населенные пункты, в которых не организовано централизованное водоснабжение и водоотведение ввиду нецелесообразности прокладки сетей: деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа характеризуется:

1. Старением основных производственных фондов. Износ сетей составляет 93%. 

2. Увеличением числа аварий и повреждений: 

- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км при нормативном значении 0,1-0,3 аварии на 1 км сетей; 

- на сетях водоотведения до 0,084 на 1 км при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей. 

Практически все сети отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей. 
Перспективы развития системы водоснабжения
Для развития системы водоснабжения Кушвинского городского округа необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечить все населенные пункты округа водой из централизованных источников; 

- выполнить реконструкцию сетей и объектов системы водоснабжения (в связи с их высоким износом); 

- исключить загрязнение береговой зоны поверхностных источников водоснабжения; 

- выполнить работы по реконструкции существующих водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения с увеличением мощности и организацией водоочистки для доведения воды до питьевого качества; 

- исключить функции питьевого водоснабжения скважин, расположенных в границах СЗЗ промпредприятий. 

Первоочередные мероприятия, предлагаемые проектом, увязаны с мероприятиями целевых программ округа. 

В качестве основных мероприятий по оптимизации работы систем водоснабжения округа на первую очередь и расчетный срок проектом предлагается:
город Кушва: 
- обустройство скважин Баталовского месторождения; 

- проект и строительство водовода от Баталовского месторождения с подключением к существующей водопроводной сети г. Кушва; 
поселок Баранчинский: 
- реконструкция водозаборных колодцев; 

- проектирование и обустройство новых скважин;
прочие населенные пункты: 
- проектирование и обустройство скважин в деревне Боровая, деревне Мостовая, деревне Кедровка, поселке Верхняя Баранча, поселке Орулиха; 

- проектирование и монтаж водовода для забора технической воды из поверхностного источника в деревне Боровая; 

- внедрение централизованных систем водоснабжения.

В качестве первоочередных мероприятий в программах округа заложено: 

- восстановление исполнительных схем трубопроводов водоснабжения; 

- реконструкция сетей и объектов системы водоснабжения населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением; 

- разработка проекта новых водозаборных сооружений для города Кушва; 

- проектирование и строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайона № 3 и микрорайона малоэтажной застройки в г. Кушва. 

На первую очередь проектом принимается повышенный уровень благоустройства, на расчетный срок – высокий уровень. 

Существующих резервов воды достаточно для хозяйственно-питьевых целей на первую очередь и расчетный срок. 
Водопотребление на проектируемую территорию определено: 

- на расчетный срок – 6600,22 м3/сутки (из расчета 300 л/сутки на человека). 

Таблица 4.3. Планируемое водопотребление

	Наименование водопотребителей
	Среднесуточный расход м3/сутки

	
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	1. Жилая застройка, в том числе:
	-
	-

	- новое строительство
	3018,6
	5210,7

	2. Учреждения и предприятия обслуживания:
	-
	-

	- городского значения 
	-
	-

	- районного значения
	-
	-

	Итого:
	3018,6
	5210,7

	3. Неучтенные расходы 10%
	301,86
	521,07

	4. Расходы на полив
	419,25
	868,45

	Всего:
	3739,71
	6600,22


4.3. Система водоотведения
В настоящее время магистральные канализационные коллекторы охватывают все части города Кушва. 

Сетью самотечно-напорных коллекторов хозяйственно бытовые стоки собираются в канализационных насосных станциях № 1, 2, 6, 7 и далее напорными коллекторами до головной КНС № 3. От головной КНС стоки подаются на очистные сооружения в восточной части города. На очистных сооружениях производится полная биологическая очистка стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод в Салдинское болото. Производительность очистных сооружений составляет 14400 м3/сутки. 

Обеспеченность централизованной системой канализации: 

- капитальная жилая застройка – 98%; 

- индивидуальная жилая застройка – 7,2%;

- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения–100%. 

В индивидуальной жилой застройке образовывающиеся нечистоты сливаются в городскую канализацию. 

Перспективы развития системы водоотведения
Количество хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки определено: 

- на расчетный срок – 5731,77 м3/сутки. 

Таблица 4.4. Планируемый объем хозяйственно-бытовых стоков

	Наименование объектов
	Среднесуточный расход м3/сутки

	
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	1. Жилая застройка, в том числе:
	-
	

	- новое строительство
	3018,6
	5210,7

	2. Учреждения и предприятия обслуживания:
	-
	-

	- городского значения 
	-
	-

	- районного значения
	-
	-

	Итого:
	3018,6
	5210,7

	3. Неучтенные расходы 10%
	301,86
	521,07

	Всего:
	3320,46
	5731,77


Проектируемая территория относится к общей схеме канализования города с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения с полной биологической очисткой, доочисткой и сбросом очищенных стоков в Салдинское болото. 

Для отвода хозяйственно бытовых стоков с юго-восточной части разработана схема прокладки самотечных коллекторов с подключением в существующую КНС № 6 и дальнейшим отводом на очистные сооружения. 

Для проектируемой территории в юго-западной части разработана схема прокладки самотечных коллекторов с отводом в канализационную насосную станцию № 1 по улице Станционная и далее по системе напорных коллекторов до очистных сооружений с дальнейшей биологической очисткой и сбросом в Салдинское болото. 

Для канализования жилой застройки проектом намечено: 

- прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов; 

- реконструкция канализационной насосной станции № 6 и № 1; 

- реконструкция существующих очистных сооружений. 

Для ликвидации проблем существующей системы канализации, в качестве проектных мероприятий рассматриваются: 
По городу Кушва 
- реконструкция очистных сооружений. 
По поселку Баранчинский 
- реконструкция очистных сооружений. 
По прочим населенным пунктам 
- внедрение централизованных систем канализации. 

В качестве первоочередных мероприятий окружной программой развития жилищно-коммунального хозяйства предложено восстановление исполнительных схем сетей канализации по населённым пунктам: город Кушва, поселка Баранчинский; паспортизация объектов системы канализации данных населенных пунктов; реконструкция сетей и объектов системы водоотведения с высокой степенью износа.
4.4. Система электроснабжения

Эксплуатацию и обслуживание объектов электроснабжения на территории Кушвинского городского округа осуществляет открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее ОАО «МРСК Урала»). 

Общая протяженность линий электропередач составляет 311,569 км. 

Протяженность кабельных линий составляет 46,992 км: 

- кабельные линии 6 кВ – 23,284 км; 

- кабельные линии 0,4 кВ – 23,708 км. 
Протяженность воздушных линий составляет 264,577 км: 

- воздушные линии 6 кВ – 112,665 км; 

- воздушные линии 0,4 кВ – 151,912 км. 

Основным источником электроснабжения города Кушва является электроподстанция «Гороблагодатская» 10/35/10 кВ с питанием от сетей Свердловской энергосистемы по 2 ВЛ 110 кВ «Тагильская – Гороблагодатская» и 2 ВЛ 110 кВ «Верхняя Тура – Гороблагодатская». 
По 2 ВЛ 110 кВ электроэнергия подается на подстанцию «Баранча» 110/6 кВ от подстанции «Гороблагодатская» по 2 ВЛ 35 кВ на подстанцию «Валуевская» 35/6 кВ. 

От подстанции «Гороблагодатская» электроэнергия поступает на подстанции: 

- «Орбита» 110/35/6 кВ; 

- «Кушва» 35/6 кВ по ВЛ 35 кВ; 

- «Гороблагодатский рудник» 36/6 кВ по 2 ВЛ 35 кВ, от шин которых питаются городские кварталы и предприятия. Распределение электроэнергии по территории города Кушва осуществляется через трансформаторные подстанции, закольцованные между собой. 

По территории сельской местности Кушвинского городского округа распределение электроэнергии осуществляется по обособленным подстанциям, подключенным от общей энергосистемы городских сетей.

Характеристика трансформаторных подстанций представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. Характеристика трансформаторных подстанций (далее – ТП)
	№ п/п
	Номер ТП, адрес
	Мощность 

(кВт)
	Обслуживаемые объекты

	
	
	
	жилые 

дома
	соц. 

объекты
	пром. 

объекты
	другие

	1
	ЗТП-2001 ул. Первомайская  
	6/0,4 кВ 250 
	2
	1 
	1 
	17

	2
	МТП-2002 пер. Шлакоблочный 
	6/0,4 кВ 100 
	96  
	-
	1 
	 9

	3
	МТП-2003 ул. Солнечная  
	6/0,4 кВ 180
	187 
	1
	1
	4

	4
	МТП-2004 пер. Северный  
	6/0,4 кВ 250
	255 
	1
	-
	6

	5
	КТП-2005 ул. Коммуны    
	6/0,4 кВ 400 
	51
	-
	-
	8

	6
	МТП-2006 пер. Загородный 
	6/0,4 кВ 180 
	196 
	1  
	-
	4

	7
	КТП-2007 ул. Луначарского 
	6/0,4 кВ 320 
	26 
	3  
	-
	5

	8
	МТП-2008 ул. Свердлова 
	6/0,4 кВ 180 
	44 
	1  
	-
	7

	9
	МТП-2009 ул. Первомайская
	6/0,4 кВ 180
	4 
	3  
	
	11

	10
	МТП-2010 пер. Челюскинцев
	6/0,4 кВ 180 
	202 
	1  
	-
	-

	11
	МТП-2011 ул. К.Маркса – ул. Уральская 
	6/0,4 кВ 250 
	324 
	3  
	-
	2

	12
	МТП-2012 ул. Крестьянская 
	6/0,4 кВ 180 
	59 
	2  
	-
	2

	13
	ЗТП-2013 ул. Уральская 
	6/0,4 кВ 400 
	105 
	1  
	-
	10

	14
	МТП-2014 ул. Сталеваров 
	6/0,4 кВ 180 
	175   
	3 
	-
	-

	15
	КТПТВ-2015 пер. Комсомольский 
	6/0,4 кВ 180 
	120 
	2  
	-
	1

	16
	МТП-2016 ул. Советская 
	6/0,4 кВ 160 
	102 
	1  
	-
	5

	17
	ЗТП-2017 ул. Кузьмина 
	6/0,4 кВ 2х630
	21
	1
	
	1

	18
	МТП-2018 ул. Новая  
	6/0,4 кВ 250
	108 
	2  
	-
	9

	19
	КТП-2019 ул. М.Сибиряка 
	6/0,4 кВ 250 
	105   
	1
	-
	-

	20
	МТП-2021 Степановка 
	6/0,4 кВ 180 
	35   
	-
	-
	6

	21
	КТП-2022 ул. Шляхтина     
	6/0,4 кВ 180
	-
	-
	-
	4

	22
	МТП-2033 п. Животноводов
	6/0,4 кВ 320 
	23 
	1  
	-
	2

	23
	КТППВ-2040 ул. К.Маркса – пер. Загородный 
	6/0,4 кВ 100 
	59   
	1
	-
	-

	24
	КТП-2053 р-н Аглофабрики
	6/0,4 кВ 320   
	-
	-
	1
	-

	25
	КТПП-2100 ул. Трактовая 
	6/0,4 кВ 160    
	-
	-
	-
	10

	26
	ЗТП-2101 ул. Строителей 
	6/0,4 кВ 400 
	32 
	1  
	-
	20

	27
	ЗТП-2102 пл. Культуры 
	6/0,4 кВ 320 
	34 
	2  
	-
	1

	28
	КТПТВ-2103 ул. Осипенко 
	6/0,4 кВ 160 
	6   
	-
	-
	6

	29
	КТП-2104 ул. центральная 

(рудничная АТС) 
	6/0,4 кВ 320 


	16   
	-
	-
	1

	30
	ЗТП-2105 ул. Центральная 4а 
	6/0,4 кВ 320 
	12   
	-
	-
	8

	31
	ЗТП-2106 ул. Маяковского 
	6/0,4 кВ 2х400
	22 
	5  
	-
	4

	32
	ЗТП-2107 Медсанчасть   
	6/0,4 кВ 320  
	-
	4 
	1
	-

	33
	ЗТП-2108 ул. Союзов  
	6/0,4 кВ 320
	8 
	2  
	-
	9

	34
	ЗТП-2109 возле кинотеатра 
	6/0,4 кВ 320 
	11 
	1  
	-
	-

	35
	ЗТП-2110 возле дома Учителя 
	6/0,4 кВ 320 
	9   
	-
	-
	15

	36
	ЗТП-2111 ул. Строителей 
	6/0,4 кВ 320 
	3 
	3  
	-
	6

	37
	ЗТП-2112 у д/сада № 30 
	6/0,4 кВ 320 
	7 
	3  
	-
	4

	38
	ЗТП-2113 у д/сада № 61 
	6/0,4 кВ 630 
	21 
	3  
	-
	9

	39
	ЗТП-2114 ул. Фадеевых 
	6/0,4 кВ 320 
	55 
	1  
	-
	8

	40
	КТП-2115 пер Безымянный 
	6/0,4 кВ 200 
	33 
	2  
	-
	4

	41
	ЗТП-2116 ул. Республики 
	6/0,4 кВ 2х400
	18 
	1  
	-
	4

	42
	КТП-2117 ул. Серова  
	6/0,4 кВ 100
	124   
	-
	-
	1

	43
	КТП-2118 п. Южный  
	6/0,4 кВ 180
	73   
	-
	-
	1

	44
	КТп-2119 ул. Л.Чайкиной 
	6/0,4 кВ 320 
	269 
	1   
	-
	-

	45
	МТП-2120 г. Тарховая 
	6/0,4 кВ 63 
	4
	-
	-
	3

	46
	КТП-2122 ул. Трактовая 
	6/0,4 кВ 250 
	35   
	-
	-
	5

	47
	КТП-2123 район ЖБИ     
	6/0,4 кВ 25
	-
	-
	2
	-

	48
	КТП-2124 ул. Республики у школы № 1 
	6/0,4 кВ 400
	1 
	1  
	-
	4

	49
	ЗТП-2125 ул. Гвардейцев 
	6/0,4 кВ 400 
	6   
	-
	-
	6

	50
	КТПТВ-2126 п. Дачный 
	6/0,4 кВ 250 
	9   
	-
	-
	1

	51
	ЗТП-2127 ул. Фрунзе  
	6/0,4 кВ 320
	94   
	-
	-
	2

	52
	ЗТП-2129 ул. Луначарского спорт. комплекс   
	6/0,4 кВ 630
	-
	1
	-
	-

	53
	КТП-2132 п. Строителей 
	6/0,4 кВ 320 
	17   
	-
	-
	3

	54
	КТПТВ-2133 п. Строителей у маг. «Русич» 
	6/0,4 кВ 320 


	36
	-
	-
	-

	55
	КТП-2136 п/л Горняк 
	6/0,4 кВ 400  
	-
	1
	-
	-

	56
	КТП-2138 ул. Союзов 60
	6/0,4 кВ 400
	60
	-
	-
	-

	57
	ЗТП-2142 б/о Автомобилист 
	6/0,4 кВ 630
	-
	-
	-
	1

	58
	КТП-2145 ул. Серова  
	6/0,4 кВ 100
	65
	-
	-
	-

	59
	КТП-2146 Лесная поляна 
	6/0,4 кВ 400
	-
	-
	-
	1

	60
	ЗТП-2148 ул. Республики – ул. Свободы (возле Горгаза)
	6/0,4 кВ 

560,160 
	5   
	-
	-
	9

	61
	КТП-2156 Перекачка-6 
	6/0,4 кВ 2х63
	21  
	-
	1 
	1

	62
	ЗТп-2164 ул. Союзов 23 
	6/0,4 кВ 2х400
	5
	-
	-
	-

	63
	ЗТП-2168 пер. Рудный 
	6/0,4 кВ 250
	53
	-
	-
	-

	64
	КТП-2169 ул. Союзов 
	6/0,4 кВ 200 
	2
	-
	-
	-

	65
	КТП-2175 ул. Фадеевых (у медсанчасти) 
	6/0,4 кВ 320 


	-
	 1  
	-
	1

	66
	ЗТП-2177 ул. Гвардейцев 24 
	6/0,4 кВ 2х320
	7 
	1
	-
	-

	67
	ЗТП-2200 ул. Станционная 

район ГБД 
	6/0,4 кВ 400 


	7 
	2  
	-
	2

	68
	МТП-2201 пос. Восток 
	6/0,4 кВ 400
	37
	-
	-
	1

	69
	КТПВ-2202 ул. Дзержинского 
	6/0,4 кВ 250
	47
	-
	-
	-

	70
	ЗТП-2203 пос. Восток ул. 

Пархоменко 
	6/0,4 кВ 630 


	145 
	1
	-
	-

	71
	МТП-2204 пос. Восток 
	6/0,4 кВ 200
	102
	-
	-
	-

	72
	КТПТВ-2206 пос. Восток у 

школы № 11 
	6/0,4 кВ 160 


	8 
	1  
	-
	1

	73
	КТПБ-2208 ул. Путейцев 
	6/0,4 кВ 400
	21
	-
	-
	-

	74
	КТПТВ-2214 ул. Фадеевых (у бани) 
	6/0,4 кВ 160
	1
	1
	-
	1

	75
	КТп-2222 ул. Станционная (у переезда) 
	6/0,4 кВ 180 


	15
	-
	1
	3

	76
	МТП-2225 ул. Уральская 
	6/0,4 кВ 100
	7   
	-
	-
	1

	77
	КТПБ-2226 мкр. Западный 5 
	6/0,4 кВ 400
	34 
	1
	-
	-

	78
	МТП-2227 д. В. Баранча ул. 

Советская
	6/0,4 кВ 630 


	51
	-
	-
	-

	79
	КТП-2228 д. Кедровка ул. 8-е Марта 
	6/0,4 кВ 100 


	31 
	7
	-
	-

	80
	КТП-2229 д. Кедровка 
	6/0,4 кВ 100 
	21 
	3  
	-
	1

	81
	МТП-2230 ул. З.Космодемьянской 
	6/0,4 кВ 100 


	17 
	2
	-
	-

	82
	МТП-2233 ст. Орулиха 
	6/0,4 кВ 160
	110 
	1  
	-
	1

	83
	ЗТП-2242 пос. Азиатский ул. Кушвинская
	6/0,4 кВ 2х160
	130 
	8 
	6
	-

	84
	КТП-2243 пос. Азиатский ул. Коммуны 
	6/0,4 кВ 250 


	106 
	5 
	3
	-

	85
	МТП-2244 пос. Азиатский ул. Бондина 
	6/0,4 кВ 250 


	119
	-
	-
	-

	86
	КТПТВ-2245 пос. Азиатский ул. Привокзальная 
	6/0,4 кВ 250 


	65 
	3
	-
	-

	87
	КТПН-2247 ул. Молодости 
	6/0,4 кВ 400
	224 
	1  
	-
	2

	88
	ЗТП-1НТЖД ст. Кушва ф.0,4 кВ Поселок-1 на обслуживании КРЭС 
	6/0,4 кВ 2х630
	17  
	-
	6 
	1

	89
	ЗТП-1НТЖД ст. Кушва ф.0,4 кВ Поселок-2 на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 2х630 


	11 
	3 
	 1 
	 1

	90
	ЗТП-5НТЖД ул. Рабочая РУ-0,4 кВ на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 400
	117
	1
	-
	2

	91
	ЗТП-9НТЖД ул. Станционная РУ-0,4 кВ на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 400
	8
	-
	-
	-

	92
	КТП-ВДК НТЖД ул. Всеобуча РУ-0,4 кВ на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 400 


	53
	-
	-
	-

	93
	ЗТП-разъезд «Благодать» ф.0,4
	6/0,4 кВ 2х160


	54
	-
	-
	-

	94
	КТП Хребет Уральский ф.0,4 кВ Поселок-1 на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 100 


	32
	-
	-
	-

	95
	КТП Хребет Уральский ф.0,4 кВ Поселок-2 на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 100 


	12
	-
	-
	-

	96
	ЗТП-31 ВГОК Ф.0,4 кВ Центральная на обслуживании КРЭС
	6/0,4 кВ 560


	4
	-
	-
	-


Перспективы развития системы электроснабжения
Электропотребление на коммунально-бытовые нужды населения определено: 

- на расчетный срок – 79,53 МВт.

Таблица 4.6. Перспективное электроснабжение Кушвинского городского округа

	Наименование водопотребителей
	Среднесуточный расход м3/сутки

	
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	1. Жилая застройка, в том числе:
	-
	-

	-существующая, сохраняемая
	-
	-

	- новое строительство
	34,9
	72,3

	2. Учреждения и предприятия обслуживания:
	-
	-

	- городского значения 
	-
	-

	- районного значения
	-
	-

	Итого:
	34,9
	72,3

	3. Неучтенные расходы 10%
	3,49
	7,23

	Всего:
	38,39
	79,53


Электроснабжение проектируемой территории предлагается производить от существующих электроподстанций. От электроподстанций до трансформаторных подстанций электричество подается по кабельным линиям 10 кВ. 

Наиболее значимыми мероприятиями для округа в сфере работы системы электроснабжения являются следующие: 

- реконструкции подстанции «Кушва» и подстанции «Гороблагодатская»; 

- разработка проекта и проведение работ по модернизации и реконструкции сетей внешнего электроснабжения городских трансформаторных подстанций на территории округа; 

- внедрение систем учета электроэнергии; 

- реконструкция объектов и сетей системы электроснабжения; 

- оформление единой исполнительной схемы электроснабжения сетей округа, паспортизация объектов. 

Перечисленные мероприятия предназначены повысить энергетическую безопасность и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Кушвинского городского округа, снизить потери в сетях, повысить экономический эффект. 

Мероприятия, реализуемые в области развития электроэнергетического комплекса в среднесрочной перспективе на территории Кушвинского городского округа, тесно увязаны с инвестиционными программами сетевых компаний. 

Проект на строительство подстанции 110 кВ «Кушва» мощность 50 МВА был включен в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Свердловэнерго» на 2009 год. Предполагаемый эффект – перевод с 35 кВ на 110 кВ в целях повышения надежности и удовлетворения спроса Кушвы и ЗАО «КЗПВ» (24 МВт). Полезный отпуск электроэнергии увеличится на 76 840 тыс. кВт*ч в год. 

Также предусмотрена реконструкция подстанции «Гороблагодатская» с сооружением ОРУ-110 кВ по схеме 110-13 (две рабочих системы шин с обходной) для создания надежной схемы электроснабжения города. 
4.5. Система газоснабжения
По состоянию на 01 января 2014 года в Кушвинском городском округе природный газ подведен к 2 населенным пунктам из 13. Из 12 сельских населенных пунктов газ подведен только к поселку Баранчинский. Жилой фонд в городе Кушва газифицирован на 85 процентов, в поселке Баранчинский всего на 15 процентов. 

Источником газоснабжения города является природный газ системы магистральных газопроводов «Север Тюменской области – Центр». 

Подача газа в город Кушва осуществляется от газопровода – отвода Д 200 мм через газораспределительную станцию (далее – ГРС), расположенную в юго-восточной части города. 

Распределение газа по территории города Кушва осуществляется по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,7 МПа от ГРС подается к газорегуляторным пунктам (ГРП), где редуцируется до давления 0,4 МПа для подачи в жилую застройку. Всего на территории города расположены 11 ГРП. 

В поселке Баранчинский, к которому подведен природный газ, необходимо строительство распределительных газопроводов и газовых сетей. 

Перспективы развития системы газоснабжения

Первоочередные мероприятия по повышению качества работы системы газоснабжения представлены в программах развития Кушвинского городского округа. 

В первую очередь, для улучшения бытовых условий проживания, повышения экономии, обеспечения безаварийной работы системы, предлагается планомерное ведение реконструкции сетей и объектов системы газоснабжения; строительство новых распределительных сетей в населенных пунктах Кушвинского городского округа, обеспеченных газом на момент проектирования; газификация нового жилья и объектов общественного назначения (газификация бани в поселке Баранчинский, устройство автономного отопления в жилых домах жилого района Восток и в образовательных учреждениях). 

На следующих стадиях проектом предлагается провести газификацию населенных пунктов поселка Азиатская и поселка Верхняя Баранча, а далее – всех населенных пунктов Кушвинского городского округа и провести реконструкцию существующих котельных с переводом на газ (поселок Баранчинский, поселок Азиатская, часть котельных города Кушва). 

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов к поселку Верхняя Баранча и поселку Азиатская составит 27,9 км. 

Газоснабжение проектируемой застройки осуществляется от городской системы газоснабжения, подающей газ высокого давления 0,7 МПа (7 кгс/см2) от газораспределительной станции (ГРС) по газопроводу высокого давления до газорегуляторных пунктов (ГРП).

Подключение предлагается: 

- для юго-восточной части – отпайкой от газопровода высокого давления по улице 40 Лет Октября; 

- для юго-западной части – отпайкой от существующего газопровода в районе котельной «ЗТО». 

До потребителя газ подается по газопроводам низкого давления с понижением давления на проектируемых ГРП. Общее количество новых ГРП – 7. 
4.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами
Деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Кушвинского городского округа осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (далее – ООО «Благоустройство») (лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности 066 № 00235 от 11.12.2012, срок – бессрочно). 

ООО «Благоустройство» имеет полигон по размещению ТБО, расположенный в юго-восточной части города Кушва. Инвентарный номер объекта – 23, в Государственный реестр объектов размещения отходов полигон внесен под номером 7718. 

Земельный участок под полигоном ТБО находится в аренде у предприятия на 49 лет, согласно договору аренды № 133 от 23.09.2005. Год ввода в эксплуатацию полигона – 2005, год окончания эксплуатации – 2030. Площадь полигона – 7,3 га, мощность полигона – 57690,0 м3/год.

4.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения

В таблице 4.7 представлена информация о стоимости коммунальных услуг для населения по утвержденным тарифам, действующим по состоянию на 1 июля 2013 года. 

Таблица 4.7. Тарифы и нормативы на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории Кушвинского городского округа

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателей на

01.07.2013

	1.
	Отопление
	
	

	1.1
	Тариф за тепловую энергию с НДС:
	
	

	1.1.1
	ООО «Теплосервис» 
	Руб/Гкал
	1375,97

	1.1.2
	ГУП СО «Облкоммунэнерго»
	Руб/Гкал
	1419,6

	1.2
	Норматив потребления
	Гкал/м2 в месяц
	0,032

	2.
	Холодное водоснабжение
	
	

	2.1
	Тариф на воду с НДС:
	
	

	2.1.1
	ООО «Родник»
	Руб/м3
	17,48

	2.2
	Норматив потребления на жилое помещение
	м3/чел в месяц
	4,85

	3.
	Водоотведение
	
	

	3.1
	Тариф на водоотведение с НДС:
	
	

	3.1.1
	ООО «Родник»
	Руб/м3
	13,36

	3.2
	Норматив потребления на жилое помещение
	м3/чел в месяц
	4,85

	4.
	Электроэнергия
	
	

	4.1
	Тариф для населения с НДС
	
	2,95

	4.2
	Норматив потребления
	кВтч/чел в месяц
	63

	5.
	Газоснабжение
	
	

	5.1
	Тариф для населения с НДС:
	Руб/м3
	4,13

	5.2
	Норматив потребления
	м3/чел в месяц
	10,2


Раздел 5. Характеристика реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации
Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Кушвинского городского округа на 01.01.2014 представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Оснащенность приборами учета

	Наименование показателя
	Процент оснащенности, %

	Электрическая энергия
	75,91

	Тепловая энергия
	64,08

	Вода
	40,74

	Природный газ
	93,63


Необходимо отметить, что к концу 2014 года во избежание штрафных санкций оснащенность приборами учета ресурсов и воды должна достигнуть 100% у всех групп потребителей. 

Потребность в оснащении многоквартирных домов Кушвинского городского округа приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды представлена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Потребность в оснащении МКД Кушвинского городского округа приборами учета

	Период установки
	Всего 
	ХВС
	ГВС
	Тепловая энергия
	Электроэнергия 
	Газ 

	С 2012 года
	1122
	366
	108
	24
	332
	292


В Кушвинском городском округе разработана и реализуется Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы». 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.3. Мероприятия программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Годы реализации мероприятия
	Сумма, млн. руб.
	Источник финансирования

	1
	Программные мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения и стимулирование повышения квалификации
	2014-2020 
	-
	Местный бюджет

	2
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения 
	2014-2020 
	235,89 


	Внебюджетные

источники

	3
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения и очистки сточных вод 
	2014-2019 
	166,20


	Внебюджетные

источники

	4
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда 
	2014-2020 
	14,74 


	Местный бюджет,

областной

бюджет

	5
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере
	2014-2020 
	43,40 


	Местный бюджет,

областной

бюджет

	Итого: 
	460,23
	


Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности позволит сократить к 2020 году энергоемкость валового муниципального продукта не менее чем на 40%, а также улучшить качество предоставления коммунальных услуг на территории Кушвинского городского округа. 

Раздел 6. Перечень инвестиционных проектов
Совокупная программа проектов с детализацией по годам представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. Мероприятия по всем системам коммунальной инфраструктуры

	№ 

п/п 


	Наименование мероприятия
	Сроки 

выпол-

нения 

работ, 

гг.
	Всего, 

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.



	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система теплоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	Перспективные мероприятия

	Итого 
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	1.1.
	Строительство новой блочной газовой котельной мощностью 3 МВт, расположенной в районе Кушвинского керамзитового завода, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2019
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00

	1.2.
	Строительство подводящих инженерных сетей (канализация, водопровод, электроснабжение, тепловая и газовые сети) и бурение скважины с целью обеспечения нужд водоснабжения новой блочной газовой котельной, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00

	1.3.
	Модернизация системы 

водоподготовки котельной «Рудничная»
	2014
	1,50
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Децентрализация части жилого фонда котельной «Рудничная» (47 квартир)
	2016
	4,70
	0,00
	0,00
	4,70
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2016
	13,2
	0,00
	0,00
	13,20
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2018
	13,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,2
	0,00

	1.7.
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	13,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,8

	1.8.
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 1 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2016
	64,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 2 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2018
	89,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,00
	0,00

	1.10
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 3 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2020
	88,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,50

	1.11
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной «КЗПВ» (дымовой трубы)
	2014
	35,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Децентрализация части жилого фонда котельной «КЗПВ» (64 квартир)
	2017
	6,40
	0,00
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00

	1.13
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «ЗТО»
	2016
	6,20
	0,00
	0,00
	6,20
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Строительство тепловых сетей котельной «ЗТО»
	2022
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00

	1.15
	Децентрализация части жилого фонда котельной «ЗТО» (22 квартиры)
	2018
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	0,00

	1.16
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки ГВС котельной «ЗТО» к системе теплоснабжения котельной «Квартальная» (512,7 м.)
	2016
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки на отопление котельной «Квартальная» к системе теплоснабжения котельной «ЗТО» (130 м.)
	2016
	1,30
	0,00
	0,00
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Квартальная»
	2019
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61

	1.19
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Кузьмина» (установка аккумуляторного бака для нужд ГВС объемом 30-35 м3)
	2020
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	1.20
	Перевод котлов из парового режима работы в водогрейный в котельной «КУЭМЗ»
	2014
	1,20
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Уральская»
	2020
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75

	1.22
	Строительство участка тепловой сетей котельной «Уральская» в связи с объединением котельных «Блочная» и «Уральская» (700 м.)
	2020
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00

	1.23
	Режимно-наладочные испытания котельных «Клуб», «Больница», «Овощной», «Калинка», «Победы-Мира», «Володарского»
	2014
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной в связи с физическим и моральным износом установленного оборудования, п. Азиатская
	2015
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00

	1.25
	Строительство тепловых сетей взамен существующих с высоким процентом износа (300 м.), п. Азиатская
	2020
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	Система водоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	Перспективные мероприятия

	Итого
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	2.1.
	Сооружение трубчатых колодцев (скважин) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа
	2014-2016
	1,02
	0,22
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство 

распределительных сетей 

водоснабжения микрорайона № 3 и микрорайона малоэтажной застройки в п. Дачный г. Кушва
	2019-2023
	59,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,00

	2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство наружных инженерных сетей пос. Строителей г. Кушва
	2014-2016
	8,50
	2,83
	2,83
	2,84
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Разработка проектной 

документации по модернизации 

водопроводных сетей г. Кушва
	2016
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Модернизация водопроводных сетей г. Кушва
	2017-2018
	12,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6,25
	6,25
	0,00

	2.6.
	Модернизация водоразбора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	27,70
	0,00
	27,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.
	Внедрение частотных 

преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	Строительство системы 

водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных сетей в связи с модернизацией в п. Баранчинский
	2014-2015
	10,50
	5,25
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Модернизация водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский
	2014-2015
	100,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	31,88
	7,73
	13,67
	0,00
	3,60
	0,00
	6,88

	2.11
	Проектирование и установка диоксид хлора типа ДХ-500 на очистных сооружениях участок водоснабжения г. Кушва
	2014
	3,81
	3,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (стальная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Шахтеров г. Кушва
	2020
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,10

	2.13
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Горняков и ул. Тургенева г. Кушва
	2014
	3,92
	3,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Володарского и ул. Красноармейская г. Кушва
	2017
	3,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3,60
	0,00
	0,00

	2.15
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (чугунная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Карла Маркса от № 11 до № 147 г. Кушва
	2015
	13,67
	0,00
	13,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16
	Проектирование и замена водовода Д=400 мм (стальная труба) на Д=400 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Челюскинцев г. Кушва
	2020
	1,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,78

	Система водоотведения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	286,02
	13,84
	95,95
	133,20
	12,47
	8,74
	21,82

	Перспективные мероприятия


	Итого
	211,80
	10,89
	82,99
	98,72
	0,00
	3,05
	16,15

	3.1.
	Разработка проектной 

документации и модернизация очистных сооружений г. Кушва
	2015-2016
	95,70
	0,00
	31,90
	63,80
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Разработка проектной 

документации и модернизация 

очистных сооружений в п. Баранчинский
	2014-2016
	48,90
	6,99
	6,99
	34,92
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов г. Кушва
	2019-2023
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80

	3.4.
	Реконструкция канализационной насосной станции № 6 г. Кушва
	2018-2023
	6,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,08
	5,42

	3.5.
	Реконструкция канализационной 

насосной станции № 1 г. Кушва
	2018-2020
	5,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	3,93

	3.6.
	Разработка проектной 

документации по модернизации 

канализационных сетей
	2015
	1,50
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Проектирование сетей 

водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2014
	3,90
	3,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.
	Строительство наружных сетей водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2015
	42,60
	0,00
	42,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	74,22
	2,95
	12,96
	34,48
	12,47
	5,69
	5,67

	3.9.
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции № 3, г. Кушва
	2014-2016
	5,87
	1,95
	1,95
	1,97
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Набережная» п. Баранчинский
	2014-2016
	3,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Водозабор» п. Баранчинский
	2016-2017
	1,50
	0,00
	0,00
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00

	3.12
	Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора Д=300 мм (чугунные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «В»)
	2016-2017
	23,44
	0,00
	0,00
	11,72
	11,72
	0,00
	0,00

	3.13
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=200 мм (стальные трубы) на 

полиэтиленовую трубу Д=300 мм от КНС № 1 до ул. Кооперативная 

г. Кушва
	2016
	9,03
	0,00
	0,00
	9,03
	0,00
	0,00
	0,00

	3.14
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС № 3 до очистных сооружений № 166 

г. Кушва (трасса «Б»)
	2018-2019
	11,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,69
	5,67

	3.15
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС № 3 до очистных сооружений № 166 

г. Кушва (трасса «А»)
	2015-2016
	20,02
	0,00
	10,01
	10,01
	0,00
	0,00
	0,00

	Система электроснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Реконструкция ПС-110/10 кВ «Гороблагодатская»
	2015-2017
	396,00
	0,00
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Замена участков линии 

электроснабжения ВЛ-0,4 кВ ТП2203, от столбов наружного 

электроснабжения до жилых домов (ввода) для устранения провисания эл. проводов над газопроводом и их изоляции в п. Восток г. Кушва
	2014
	1,84
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система газоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	Перспективные мероприятия

	Итого
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	5.1.
	Строительство газопровода высокого давления для газификации котельных 

Баранчинской больницы и очистных сооружений, с дальнейшей газификацией 200 жилых домов по улицам Карла Либкнехта, Советской, Калинина, переулке Верхне-Нагорном в п. Баранчинский
	2014
	11,88
	11,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.
	Наружное газоснабжение в г. Кушва п. Восток 1, 2, 3 очереди и ул. Путейцев, ул. Декабристов
	2014
	2,67
	2,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.
	Установка ГРПШ, газопровод г. Кушва п. Восток
	2014
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4.
	Выполнение работ по проведению оценки технического состояния 

газопроводов незавершенного строительства (ул. Весенняя, Физкультурников, Кооперативная)
	2014
	0,60
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5.
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС г. Кушва 
	2016
	11,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6.
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС г. Кушва
	2018
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00

	5.7.
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС г. Кушва
	2020
	11,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,50

	5.8.
	Строительство газопровода до жилых домов на улицах 

Инструментальщиков, 

Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (приблизительно 3 км)
	2018
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00

	5.9.
	Децентрализация присоединенной тепловой нагрузки котельной «БЭМЗ» в районе улиц 

Инструментальщиков, 

Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (50 квартир) и спорткомплекса «Синегорец» индивидуальным газовым оборудованием
	2019
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70

	5.10
	Децентрализация газопровода низкого давления до децентрализуемых потребителей котельной «БЛПК»
	2015
	12,00
	0,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система обращения с ТБО

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	6.1.
	Строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов, в том числе проектирование, проведение экспертиз, получение заключений
	2017-2018
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	443,75
	59,15
	59,15
	70,44
	70,44
	70,44
	114,13

	Администрация Кушвинского городского округа

	Итого
	56,44
	0,00
	0,00
	11,29
	11,29
	11,29
	22,57

	7.1.
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности муниципальной сферы
	2016-2020
	43,41
	0,00
	0,00
	8,68
	8,68
	8,68
	17,37

	7.2.
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности жилищного фонда
	2016-2020
	13,03
	0,00
	0,00
	2,61
	2,61
	2,61
	5,20

	Перспективные мероприятия

	Итого
	387,31
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	91,56

	7.3.
	Совершенствование системы водоснабжения
	2014-2020
	226,91
	32,42
	32,42
	32,42
	32,42
	32,41
	64,82

	7.4.
	Совершенствование системы водоотведения
	2014-2019
	160,40
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73
	26,74
	26,74


Таким образом, совокупная потребность в капитальных вложениях на реализацию программы до 2023 года составляет 1 949,28 млн. руб. В таблице 6.2 представлена совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры. 

Таблица 6.2. Совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры

	№ 

п/п
	Наименование системы
	Всего

млн.

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	201-2023

	
	Итого:
	1949,28
	197,19
	409,45
	445,78
	249,16
	281,83
	365,87

	1
	Система теплоснабжения
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	2
	Система водоснабжения
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	3
	Система водоотведения
	286,02
	13,84
	95,95
	133,20
	12,47
	8,74
	21,82

	4
	Система электроснабжения
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	5
	Система газоснабжения
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	6
	Система обращения с ТБО
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	7
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	443,75
	59,15
	59,15
	70,44
	70,44
	70,44
	114,13


Совокупный экономический эффект по системам представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Совокупный экономический эффект

	№

п/п
	Наименование системы
	Экономический эффект, млн. руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	201-2023

	Итого экономический эффект
	653,54
	8,42
	25,57
	43,93
	59,20
	74,61
	441,81

	1
	Система теплоснабжения
	105,78
	2,04
	2,31
	6,37
	6,69
	11,25
	77,14

	2
	Система водоснабжения
	71,63


	0,61
	3,17
	3,60
	5,35
	7,59
	51,32

	3
	Система водоотведения
	77,01
	0,74
	3,49
	4,48
	5,37
	8,01
	59,42

	4
	Система электроснабжения
	159,32
	0,09
	6,69
	13,29
	19,89
	19,89
	99,46

	5
	Система газоснабжения
	25,95
	0,78
	1,38
	1,93
	1,93
	2,93
	16,99

	6
	Система обращения с ТБО
	13,05
	0,00
	0,20
	0,95
	1,70
	1,70
	8,50

	7
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	200,80
	4,17
	8,34
	13,31
	18,27
	23,24
	133,48


Исходя из представленных выше данных, получается, что ежегодный экономический эффект от реализации мероприятий программы составит 91,35 млн. рублей. Таким образом, общий срок окупаемости программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» составляет 20,07 лет. 
Реализация запланированных мероприятий повысит качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг: 

- обеспечение жилищного фонда и объектов социального назначения Кушвинского городского округа надежной, качественной и бесперебойной услугой теплоснабжения, сокращение потерь и непроизводительных расходов; 

- обеспечение жилищного фонда и объектов социального назначения Кушвинского городского округа надежной, качественной и бесперебойной услугой водоснабжения, сокращение потерь и непроизводительных расходов; 

- обеспечение жилищного фонда и объектов социального назначения Кушвинского городского округа надежной, качественной и бесперебойной услугой водоотведения и очистки сточных вод; 

- повышение надежности системы электроснабжения; 

- газоснабжение населения Кушвинского городского округа природным газом; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Достижение указанных параметров развития территории возможно только при реализации всех мероприятий в комплексе. 

В качестве возможных источников финансирования мероприятий могут рассматриваться: собственные средства предприятий, плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, средства бюджетов (местного, областного и федерального), внебюджетные средства.

Раздел 7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, для организации проектов рассматриваются следующие варианты: 

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования (далее – МО) организациями; 
- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. 
Для реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» целесообразнее всего будет применять две организационные формы: 

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями – для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТБО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов.

В качестве недостатков данного варианта можно отнести негативное финансовое положение существующих организации, что влечет за собой дополнительные затраты времени и средств на нормализацию производственных процессов, также необходимость осуществлять текущую деятельность может негативно сказаться на скорости выполнения работ по программе; 

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости. 

Осуществление мероприятий в данных системах потребует создания инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, сразу после проведения конкурсных процедур, возможно начать осуществление мероприятий. Во всех остальных случаях, потребуется время для получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучение персонала, организационные процедуры, что замедлит процесс реализации мероприятий и приведет к отклонению от графика программы.
К недостатку данного варианта можно отнести низкую заинтересованность сторонних организаций к инвестициям в данную отрасль, что затрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того, возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что также снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий.

Раздел 8. Обоснование использования источников финансирования инвестиционных проектов
В качестве источников финансирования в большинстве инвестиционных проектов приняты средства бюджетов всех уровней. В таблице 7.1 представлено распределение финансирования инвестиционных проектов по источникам:

Таблица 7.1. Совокупная программа проектов по источникам финансирования:

	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия 
	Сроки

выпол-

нения

работ гг.
	Всего

млн. 

руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Система теплоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	Собственные средства предприятий
	99,56
	10,18
	0,13
	23,60
	1,60
	26,10
	37,95

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,68
	30,52
	0,37
	70,80
	4,80
	78,30
	113,89

	Перспективные мероприятия

	Итого
	398,24
	40,70
	0,50
	94,40
	6,40
	104,40
	151,84

	Собственные средства предприятий
	99,56
	10,18
	0,13
	23,60
	1,60
	26,10
	37,95

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,68
	30,52
	0,37
	70,80
	4,80
	78,30
	113,89

	1.1.
	Строительство новой блочной газовой котельной мощностью 3 МВт, расположенной в районе Кушвинского керамзитового завода, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2019
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00

	Собственные средства предприятий
	4,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,50

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	13,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50

	1.2.
	Строительство подводящих инженерных сетей (канализация, водопровод, электроснабжение, тепловая и газовые сети) и бурение скважины с целью обеспечения нужд водоснабжения новой блочной газовой котельной, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00

	Собственные средства предприятий
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00

	1.3.
	Модернизация системы водоподготовки котельной «Рудничная»
	2014


	1,50
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,37
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,13
	1,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Децентрализация части жилого фонда котельной «Рудничная» (47 квартир)
	2016
	4,70
	0,00
	0,00
	4,70
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,17
	0,00
	0,00
	1,17
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	3,53
	0,00
	0,00
	3,53
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2016
	13,2
	0,00
	0,00
	13,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,30
	0,00
	0,00
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2018
	13,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,2
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,30
	0,00
	0,00
	3,30
	0,00
	3,30
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	9,90
	0,00

	1.7.
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы
	2020
	13,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,8

	Собственные средства предприятий
	3,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,45

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	10,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,35

	1.8.
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 1 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2016
	64,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	16,00
	0,00
	0,00
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	48,00
	0,00
	0,00
	48,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 2 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2018
	89,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,25
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	66,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,75
	0,00

	1.10
	Прокладки сети двухтрубной системы ГВС от блочной газовой котельной № 3 для нужд ГВС до конечных потребителей
	2020
	88,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,50

	Собственные средства предприятий
	22,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,13

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	66,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,37

	1.11
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной «КЗПВ» (дымовой трубы)
	2014
	35,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	8,75
	8,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	26,25
	26,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Децентрализация части жилого фонда котельной «КЗПВ» (64 квартир)
	2017
	6,40
	0,00
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1,60
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4,80
	0,00
	0,00

	1.13
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «ЗТО»
	2016
	6,20
	0,00
	0,00
	6,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,55
	0,00
	0,00
	1,55
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,65
	0,00
	0,00
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Строительство тепловых сетей 

котельной «ЗТО»
	2022
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00

	Собственные средства предприятий
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50

	1.15
	Децентрализация части жилого фонда котельной «ЗТО» (22 квартиры)
	2018
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,65
	0,00

	1.16
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки ГВС котельной «ЗТО» к системе теплоснабжения котельной «Квартальная» (512,7 м.)
	2016
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,25
	0,00
	0,00
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	3,75
	0,00
	0,00
	3,75
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Строительство тепловых сетей с целью присоединения нагрузки на отопление котельной «Квартальная» к системе теплоснабжения котельной «ЗТО» (130 м.)
	2016
	1,30
	0,00
	0,00
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,33
	0,00
	0,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,97
	0,00
	0,00
	0,97
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Квартальная»
	2019
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61

	Собственные средства предприятий
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45

	1.19
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Кузьмина» (установка аккумуляторного бака для нужд ГВС объемом 30-35 м3)
	2020
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	Собственные средства предприятий
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13

	1.20
	Перевод котлов из парового режима работы в водогрейный в котельной «КуЭМЗ»
	2014
	1,20
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,90
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21
	Реконструкция и перевооружение оборудования котельной «Уральская»
	2020
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75

	Собственные средства предприятий
	0,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,69

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,06

	1.22
	Строительство участка тепловой сетей котельной «Уральская» в связи с объединением котельных 

«Блочная» и «Уральская» (700 м.)
	2020
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00

	Собственные средства предприятий
	1,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,25

	1.23
	Режимно-наладочные испытания котельных «Клуб», «Больница», «Овощной», «Калинка», «Победы-Мира», «Володарского»
	2014
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24
	Реконструкция и перевооружение 

оборудования котельной в связи с физическим и моральным износом 

установленного оборудования, п. Азиатская
	2015
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,40
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.25
	Строительство тепловых сетей взамен существующих с высоким процентом износа (300 м.), п. Азиатская
	2020
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,25

	Система водоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	262,60
	66,03
	109,85
	4,74
	9,85
	6,25
	65,88

	Собственные средства предприятий
	65,65
	16,51
	27,46
	1,19
	2,46
	1,56
	16,47

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	196,95
	49,52
	82,39
	3,55
	7,39
	4,69
	49,41

	Перспективные мероприятия

	Итого
	230,72
	58,30
	96,18
	4,74
	6,25
	6,25
	59,00

	Собственные средства предприятий
	57,65
	14,57
	24,04
	1,17
	1,56
	1,56
	14,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	173,07
	43,73
	72,14
	3,57
	4,69
	4,69
	44,25

	2.1.
	Сооружение трубчатых колодцев (скважин) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа
	2014-2016
	1,02
	0,22
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,25
	0,05
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,77
	0,17
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство

распределительных сетей водоснабжения микрорайона № 3 и микрорайона малоэтажной застройки в п. Дачный в г. Кушва
	2019-2023
	59,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,00

	Собственные средства предприятий
	14,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,75

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	44,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,25

	2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство наружных инженерных сетей пос. Строителей г. Кушва
	2014-2016
	8,50
	2,83
	2,83
	2,84
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,12
	0,71
	0,71
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	6,38
	2,12
	2,12
	2,14
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Разработка проектной документации по модернизации водопроводных сетей г. Кушва
	2016
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,37
	0,00
	0,00
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,13
	0,00
	0,00
	1,13
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Модернизация водопроводных сетей г. Кушва
	2017-2018
	12,50
	0,00
	0,00
	0,00
	6,25
	6,25
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1,56
	1,56
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,38
	0,00
	0,00
	0,00
	4,69
	4,69
	0,00

	2.6.
	Модернизация водоразбора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	27,70
	0,00
	27,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	6,92
	0,00
	6,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	20,78
	0,00
	20,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.
	Внедрение частотных 

преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,00
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	0,00
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	Строительство системы водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,75
	0,00
	1,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	5,25
	0,00
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных сетей в связи с модернизацией в п. Баранчинский
	2014-2015
	10,50
	5,25
	5,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,62
	1,31
	1,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	7,88
	3,94
	3,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Модернизация водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский
	2014-2015
	100,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	25,00
	12,50
	12,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	75,00
	37,50
	37,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	31,88
	7,73
	13,67
	0,00
	3,60
	0,00
	6,88

	Собственные средства предприятий
	7,97
	1,93
	3,42
	0,00
	0,90
	0,00
	1,72

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	23,91
	5,80
	10,25
	0,00
	2,70
	0,00
	5,16

	2.11
	Проектирование и установка диоксид хлора типа ДХ-500 на очистных сооружениях участок водоснабжения г. Кушва
	2014
	3,81
	3,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,95
	0,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,86
	2,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (стальная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Шахтеров г. Кушва
	2020
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,10

	Собственные средства предприятий
	1,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,27

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	3,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,83

	2.13
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Горняков и ул. Тургенева г. Кушва
	2014
	3,92
	3,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,98
	0,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,94
	2,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	Проектирование и замена водовода Д=200 мм (стальная труба) на Д=200 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Володарского и ул. Красноармейская г. Кушва
	2017
	3,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3,60
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70
	0,00
	0,00

	2.15
	Проектирование и замена водовода Д=300 мм (чугунная труба) на Д=300 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Карла Маркса от № 11 до № 147 г. Кушва
	2015
	13,67
	0,00
	13,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,42
	0,00
	3,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	10,25
	0,00
	10,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16
	Проектирование и замена водовода Д=400 мм (стальная труба) на Д=400 мм (полиэтиленовая труба) по ул. Челюскинцев г. Кушва 
	2020
	1,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,78

	Собственные средства предприятий
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,34

	Система водоотведения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	286,02
	13,84
	95,95
	133,20
	12,47
	8,74
	21,82

	Собственные средства предприятий
	71,50
	3,46
	23,99
	33,30
	3,12
	2,18
	5,45

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	214,52
	10,38
	71,96
	99,90
	9,35
	6,56
	16,37

	Перспективные мероприятия

	Итого
	211,80
	10,89
	82,99
	98,72
	0,00
	3,05
	16,15

	Собственные средства предприятий
	
52,98
	2,73
	20,76
	24,68
	0,00
	0,76
	4,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	158,82
	8,16
	62,23
	74,04
	0,00
	2,29
	12,10

	3.1.
	Разработка проектной документации и модернизация очистных сооружений г. Кушва
	2015-2016
	95,70
	0,00
	31,90
	63,80
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	23,93
	0,00
	7,98
	15,95
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	71,77
	0,00
	23,92
	47,85
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Разработка проектной документации и модернизация очистных сооружений в п. Баранчинский
	2014-2016
	48,90
	6,99
	6,99
	34,92
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	12,23
	1,75
	1,75
	8,73
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	36,67
	5,24
	5,24
	26,19
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов г. Кушва
	2019-2023
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80

	Собственные средства предприятий
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,70

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,10

	3.4.
	Реконструкция канализационной насосной станции № 6 г. Кушва
	2018-2023
	6,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,08
	5,42

	Собственные средства предприятий
	1,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	1,36

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,81
	4,06

	3.5.
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1 г. Кушва
	2018-2020
	5,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	3,93

	Собственные средства предприятий
	1,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,49
	0,99

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,48
	2,94

	3.6.
	Разработка проектной документации по модернизации канализационных сетей
	2015
	1,50
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,38
	0,00
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,12
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2014
	3,90
	3,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,98
	0,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,92
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.
	Строительство наружных сетей водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, п. Строителей)
	2015
	42,60
	0,00
	42,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	10,65
	0,00
	10,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	31,95
	0,00
	31,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Родник»

	Итого по ООО «Родник»
	74,22
	2,95
	12,96
	34,48
	12,47
	5,69
	5,67

	Собственные средства предприятий
	18,56
	0,74
	3,24
	8,62
	3,12
	1,42
	1,42

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	55,66
	2,21
	9,72
	25,86
	9,35
	4,27
	4,25

	3.9.
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции № 3, г. Кушва
	2014-2016
	
5,87
	1,95
	1,95
	1,97
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	1,47
	0,49
	0,49
	0,49
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	4,40
	1,46
	1,46
	1,48
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Набережная» п. Баранчинский
	2014-2016
	3,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,75
	0,25
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,25
	0,75
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11
	Проектирование и строительство модульной канализационной насосной станции «Водозабор» п. Баранчинский
	2016-2017
	1,50
	0,00
	0,00
	0,75
	0,75
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,38
	0,00
	0,00
	0,19
	0,19
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,12
	0,00
	0,00
	0,56
	0,56
	0,00
	0,00

	3.12
	Капитальный ремонт 

канализационного напорного коллектора Д=300 мм (чугунные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «В»)
	2016-2017
	23,44
	0,00
	0,00
	11,72
	11,72
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	5,86
	0,00
	0,00
	2,93
	2,93
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	17,58
	0,00
	0,00
	8,79
	8,79
	0,00
	0,00

	3.13
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=200 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=300 мм от КНС № 1 до ул. Кооперативная г. Кушва
	2016
	9,03
	0,00
	0,00
	9,03
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,26
	0,00
	0,00
	2,26
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	6,77
	0,00
	0,00
	6,77
	0,00
	0,00
	0,00

	3.14
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС № 3 до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «Б»)
	2018-2019
	11,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,69
	5,67

	Собственные средства предприятий
	2,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,42
	1,42

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,27
	4,25

	3.15
	Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов Д=400 мм (стальные трубы) на полиэтиленовую трубу Д=400 мм от КНС № 3 до очистных сооружений № 166 г. Кушва (трасса «А»)
	2015-2016
	20,02
	0,00
	10,01
	10,01
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	5,00
	0,00
	2,50
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	15,02
	0,00
	7,51
	7,51
	0,00
	0,00
	0,00

	Система электроснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	99,46
	0,46
	33,00
	33,00
	33,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,38
	1,38
	99,00
	99,00
	99,00
	0,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	397,84
	1,84
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	99,46
	0,46
	33,00
	33,00
	33,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	298,38
	1,38
	99,00
	99,00
	99,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Реконструкция ПС-110/10 кВ 

«Гороблагодатская»
	2015-2017
	396,00
	0,00
	132,00
	132,00
	132,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	99,00
	0,00
	33,00
	33,00
	33,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	297,00
	0,00
	99,00
	99,00
	99,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Замена участков линии 

электроснабжения ВЛ-0,4 кВ ТП2203, от столбов наружного 

электроснабжения до жилых домов (ввода) для устранения провисания электрических проводов над газопроводом и их изоляции в п. Восток г. Кушва
	2014
	1,84
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,46
	0,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1,38
	1,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система газоснабжения

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	Собственные средства предприятий
	17,71
	3,91
	3,00
	2,75
	0,00
	5,00
	3,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	53,12
	11,72
	9,00
	8,25
	0,00
	15,00
	9,15

	Перспективные мероприятия

	Итого
	70,83
	15,63
	12,00
	11,00
	0,00
	20,00
	12,20

	Собственные средства предприятий
	17,71
	3,91
	3,00
	2,75
	0,00
	5,00
	3,05

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	53,12
	11,72
	9,00
	8,25
	0,00
	15,00
	9,15

	5.1.
	Строительство газопровода высокого давления для газификации котельных 

Баранчинской больницы и очистных сооружений, с дальнейшей газификацией 200 жилых домов по ул. К. Либкнехта, Советской, Калинина, переулок Верхне-Нагорный в п. Баранчинский
	2014
	11,88
	11,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,97
	2,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,91
	8,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.
	Наружное газоснабжение в г. Кушва пос. Восток 1, 2, 3 очереди и ул. Путейцев, ул. Декабристов
	2014
	2,67
	2,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,67
	0,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.
	Установка ГРПШ, газопровод г. Кушва п. Восток
	2014
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,36
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4.
	Выполнение работ по проведению оценки технического состояния 

газопроводов незавершенного строительства (улицы Весенняя, Физкультурников, Кооперативная)
	2014
	0,60
	0,60

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	0,15
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,45
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5.
	Установка блочной газовой котельной № 1 с целью обеспечения нужд ГВС 
	2016
	11,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,75
	0,00
	0,00
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,25
	0,00
	0,00
	8,25
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6.
	Установка блочной газовой котельной № 2 с целью обеспечения нужд ГВС
	2018
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,25
	0,00

	5.7.
	Установка блочной газовой котельной № 3 с целью обеспечения нужд ГВС
	2020
	11,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,50

	Собственные средства предприятий
	2,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,88

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	8,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,62

	5.8.
	Строительство газопровода до жилых домов на улицах Инструментальщиков, Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (приблизительно 3 км)
	2018
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,25
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	6,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,75
	0,00

	5.9.
	Децентрализация присоединенной тепловой нагрузки котельной «БЭМЗ» в районе улиц Инструментальщиков, Крестьянская, Советская, переулок Лескомский (50 квартир) и спорткомплекса «Синегорец» индивидуальным газовым оборудованием
	2019
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70

	Собственные средства предприятий
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,53

	5.10 
	Децентрализация газопровода низкого давления до децентрализуемых потребителей котельной «БЛПК»
	2015
	12,00
	0,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,00
	0,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система обращения с ТБО

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	18,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50
	54,00
	0,00

	Перспективные мероприятия

	Итого
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	18,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50
	54,00
	0,00

	6.1.
	Строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов, в том числе проектирование, проведение экспертиз, получение заключений
	2017-2018
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	72,00
	0,00

	Собственные средства предприятий
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	18,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50
	54,00
	0,00

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Требуемый объем финансирования до 2023 года
	443,75
	59,15
	59,15
	70,44
	70,44
	70,44
	114,13

	Собственные средства предприятий
	110,94
	14,79
	14,79
	17,61
	17,61
	17,61
	28,53

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	332,81
	44,36
	44,36
	52,83
	52,83
	52,83
	85,60

	Администрация Кушвинского городского округа

	Итого
	56,44
	0,00
	0,00
	11,29
	11,29
	11,29
	22,57

	Собственные средства предприятий
	14,10
	0,00
	0,00
	2,82
	2,82
	2,82
	5,64

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	42,34
	0,00
	00,00
	8,47
	8,47
	8,47
	16,93

	7.1.
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципальной сферы
	2016-2020
	43,41
	0,00
	0,00
	8,68
	8,68
	8,68
	17,37

	Собственные средства предприятий
	10,85
	0,00
	0,00
	2,17
	2,17
	2,17
	4,34

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	32,56
	0,00
	0,00
	6,51
	6,51
	6,51
	13,03

	7.2.
	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищного фонда
	2016-2020
	13,03
	0,00
	0,00
	2,61
	2,61
	2,61
	5,20

	Собственные средства предприятий
	3,25
	0,00
	0,00
	0,65
	0,65
	0,65
	1,30

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	9,78
	0,00
	0,00
	1,96
	1,96
	1,96
	3,90

	Перспективные мероприятия

	Итого
	387,31
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	59,15
	91,56

	Собственные средства предприятий
	96,83
	14,78
	14,78
	14,78
	14,78
	14,79
	22,92

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	290,48
	44,37
	44,37
	44,37
	44,37
	44,36
	68,64

	7.3.
	Совершенствование системы водоснабжения
	2014-2020
	226,91
	32,42
	32,42
	32,42
	32,42
	32,41
	64,82

	Собственные средства предприятий
	56,73
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	16,23

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	170,18
	24,32
	24,32
	24,32
	24,32
	24,31
	48,59

	7.4.
	Совершенствование системы водоотведения
	2014-2019
	160,40
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73
	26,74
	26,74

	Собственные средства предприятий
	40,10
	6,68
	6,68
	6,68
	6,68
	6,69
	6,69

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	120,30
	20,05
	20,05
	20,05
	20,05
	20,05
	20,05


Таблица 7.2. Сводный размер капитальных вложений по источникам финансирования

	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Всего

млн.

руб.
	В том числе по годам, млн.руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	Сводный объём финансирования по всем системам

	Требуемый объем финансирования до 2023 года по источникам:
	1949,28
	197,19
	409,45
	445,78
	249,16
	281,83
	365,87

	Собственные средства предприятий
	487,32
	49,31
	102,37
	111,45
	62,29
	70,45
	91,45

	Плата за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие средства (бюджетные и кредитные)
	1461,96
	147,88
	307,08
	334,33
	186,87
	211,38
	274,42


Раздел 9. Результат оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуг
и на соответствие критериям доступности

При реализации мероприятий Программы тарифы на коммунальные услуги в Кушвинском городском округе будут меняться следующим образом:

Таблица 8.1. Изменение тарифов на коммунальные услуги по годам

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателей на 01.07.2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Отопление 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Тариф за тепловую энергию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	МУП КГО «Теплосервис»
	Руб/ Гкал
	1375,97
	1477,90
	1624,22
	1788,52
	19363,81
	2118,87
	2302,57
	2498,06
	2710,64
	2931,02
	3163,74

	1.1.2
	ОАО «Облкоммунэнерго»
	Руб/ Гкал
	1419,6
	1524,77
	1675,72
	1834,91
	1998,22
	2186,05
	2375,58
	2577,27
	2796,6
	3023,96
	3264,06

	1.2
	Норматив потребления
	Гкал/м3 в месяц
	0,036
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Холодное водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Тариф на воду с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	ООО «Родник»
	Руб/м3
	17,48
	18,77
	20,63
	22,59
	24,60
	26,92
	29,25
	31,73
	34,44
	37,23
	40,19

	2.2
	Норматив потребления на жилое помещение
	м3/чел в месяц
	4,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Водоотведение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Тариф на водоотведение с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	ООО «Родник»
	Руб/м3
	13,36
	14,35
	15,77
	17,27
	18,81
	20,57
	22,36
	24,25
	26,32
	28,46
	30,72

	3.2
	Норматив потребления на жилое помещение
	м3/чел в месяц
	4,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Электроэнергия 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Тариф для населения с НДС
	
	2,95
	3,17
	3,48
	3,81
	4,15
	4,54
	4,94
	5,36
	5,81
	6,28
	6,78

	4.2
	Норматив потребления
	кВтч/

чел в месяц
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Газоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Тариф для населения с НДС
	Руб/м3
	4,13
	4,44
	4,88
	5,34
	5,81
	6,36
	6,91
	7,50
	8,14
	8,80
	9,50

	5.2
	Норматив потребления
	м3/чел в месяц
	10,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления приведен для двухкомнатной квартиры площадью 45 м2, расположенной в многоквартирном доме, в которой проживает 3 человека. В доме оборудована газовая плита, отсутствует централизованное горячее водоснабжение, присутствует централизованное холодное водоснабжение и ванна длиной 1500 мм. Тарифы приняты на момент 01.07.2013. 
1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на м2 в месяц составляет 0,036 Гкал/м2, тариф по тепловой энергии взят усредненный для 2 теплоснабжающих компаний и составляет 1 397,78 руб./Гкал. В квартире площадью 45 м2 нормативное количество Гкал составляет 45*0,036 = 1,62 Гкал, следовательно, величина платы за услугу теплоснабжения составляет 1 397,78 * 1,62 = 2 264,41 рубля в месяц. 

2. Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на одного человека в месяц составляет 4,36 м3/чел, для 3 человек размер нормативного количества воды составляет 4,36 * 3 = 13,08 м3. Тариф на холодное водоснабжение составляет 17,48 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоснабжения составляет 17,48*13,08 = 228,64 рублей в месяц. 

3. Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного человека в месяц составляет 4,36 м3/чел, для 3 человек размер нормативного объема водоотведения составляет 4,36 * 3 = 13,08 м3. Тариф на водоотведение составляет 13,36 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоотведения составляет 13,36 * 13,08 = 174,75 рубля в месяц. 

4. Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на одного человека в месяц составляет 63 кВт ч/чел, для 3 человек размер нормативного количества электрической энергии составляет 63*3 = 189 кВт ч. Тариф на электроснабжение составляет 2,95 руб./кВт ч, следовательно, величина платы за услугу электроснабжения составляет 2,95*189 = 557,55 рублей в месяц. 

5. Услуга газоснабжения: норматив потребления природного газа в расчете на одного человека в месяц составляет 10,2 м3/чел, для 3 человек размер нормативного количества газа составляет 10,2*3 = 30,6 м3/чел. Тариф на газоснабжение составляет 4,13 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу газоснабжения составляет 4,13*30,6 = 126,38 рублей в месяц.

6. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 2264,41+228,64 + 174,75 + 557,55 + 126,38 = 3 351,73 рубль в месяц. 

7. Расчеты для последующих периодов (2014-2023 гг.) проведены аналогично, с учетом роста тарифов при сохранении потребления ресурсов на текущем уровне. 

Таблица 8.2. Расчет величины платы за коммунальные услуги 

	Показатель 
	Значение показателей на 01.07.2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Величина платы за коммунальные услуги в месяц по тарифам с учетом программы:
	Руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоснабжение 
	Руб.
	2264,41
	2432,16
	2672,95
	2926,88
	3187,37
	3486,98
	3789,3
	4111,02
	4460,86
	4823,53
	5206,52

	Холодное водоснабжение
	Руб.
	228,64
	245,58
	269,89
	295,53
	321,83
	352,08
	382,61
	415,09
	450,41
	487,03
	525,7

	Водоотведение 
	Руб.
	174,75
	187,69
	206,28
	225,87
	245,98
	269,10
	292,43
	317,25
	344,25
	372,24
	401,80

	Электроснабжение 
	Руб.
	557,55
	598,85
	658,14
	720,66
	784,80
	858,58
	933,01
	1012,23
	1098,37
	1187,66
	1281,96

	Газоснабжение 
	Руб.
	126,38
	135,74
	149,18
	163,35
	177,89
	194,61
	211,48
	229,44
	248,96
	269,20
	290,58

	Итого 
	Руб.
	3351,73
	3600,03
	3956,43
	4332,29
	4717,87
	5161,35
	5608,84
	6085,03
	6602,86
	7139,67
	7706,56

	Темп роста платежей за коммунальные услуги (по сравнению с предыдущим периодом)
	%
	-
	107,41
	109,90
	109,50
	109,90
	109,40
	108,67
	108,49
	108,51
	108,13
	107,94


Сравним рост тарифов и индекс цен на платные услуги в течение периода реализации Программы:

Таблица 8.3. Индексы роста цен на платные услуги населению и индексы роста тарифов на коммунальные услуги 

	Показатель
	2013/2012
	2014/2013
	2015/2014
	2016/2015
	2017/2016
	2018/2017
	2019/2018
	2020/2019
	2021/2020
	2022/2021
	2023/2022

	Индекс роста
	108,1
	107,4
	107,2
	107,2
	107,2
	107,2
	107,2
	107,2
	107,2
	107,2
	107,2

	Рост тарифов к предыдущему периоду
	
	107,4
	109,9
	109,5
	108,9
	109,4
	108,67
	108,49
	108,51
	108,13
	107,94


Таким образом, можно сказать, что рост тарифов на коммунальные услуги не более чем на 2,7 процентных пункта превышает рост цен на платные услуги населению. Это позволит к 2023 году повысить доступность коммунальных услуг для населения на уровень «доступный» по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи». По остальным критериям уровень доступности «высокий» будет поддерживаться в течение реализации программы. Изменение уровня доступности коммунальных услуг для населения в течение периода реализации программы отражено в таблице 8.4.

Таблица 8.4. Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы

	№ п/п
	Наименование критерия
	Уровень доступности в 2012 году
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	9,5
	от 8,3 до 9,5
	от 8,3 до 9,5
	от 8,3 до 9,5
	от 8,2 до 9,4
	от 8,1 до 9,3
	от 8,1 до 9,2
	от 8,0 до 9,1
	от 7,9 до 9,0
	от 7,8 до 8,9
	от 7,7 до 8,8
	от 7,6 до 8,6

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	9,4
	от 8,4 до 9,4
	от 8,4 до 9,3
	от 8,3 до 9,3
	от 8,3 до 9,2
	от 8,2 до 9,2
	от 8,1 до 9,1
	от 8,0 до 9,0
	от 7,9 до 8,9
	от 7,8 до 8,8
	от 7,7 до 8,7
	от 7,6 до 8,6

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	95,0
	от 95,0 до 96,1
	от 95,0 до 96,2
	от 95,0 до 96,2
	от 95,0 до 96,2
	от 95,2 до 96,2
	от 95,4 до 96,2
	от 95,6 до 96,7
	от 95,9 до 96,9
	от 95,9 до 97,2
	от 95,9 до 97,2
	от 95,9
до 97,2

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	2,05
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1
	от 1,9 до 2,1


Раздел 10. Модель для расчета программы
Моделью расчетов по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» были предусмотрены расчеты сроков окупаемости мероприятий программы, распределении затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2013 года. 

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого. Также в модели был учтен временной лаг от времени реализации мероприятия до времени начала поступления экономического эффекта.







_1258529238.bin

