## теплосети Рудник №1
Приложение № 1
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Количество | Год постановки на учет | Балансовая стоимость (руб.) |  | Начисленная амотризация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
| Теплосети от котельной Рудничного мкрн, протяженность сетей в однотрубном исполнении 37857,0м | 37857 |  |  |  |  | 1961 | 73821150 |  | 73821150 | 0
6.1.98. | От котельной магистраль Д-150мм по промзоне до ЦРМ здания ( 166 метров)и поворот на ул.Центральная,9. Условный диаметр 100мм, длина(2трубн.) 72 м. | 144 | центр | удовлетворительное | Кушва | 144 | 1961 | 280800 | 1950 | 280800 | 0
6.2.07. | От ул.Центральная-9 до ул.Центральная-19 (диаметр трубы 100 мм) -165 метров | 330 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 330 | 1961 | 643500 | 1950 | 643500 | 0
6.1.100. | От основной магистрали Д-530мм (где гаражи Белаза, за ГПТУ) на ул.Новый поселок,11,14. Условный диаметр 32мм, длина (2трубн.) 65 м. | 130 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 130 | 1961 | 253500 | 1950 | 253500 | 0
6.2.01. | От магистрали Д-530мм на ГПТУ № 44. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 95 м. | 190 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 190 | 1961 | 370500 | 1950 | 370500 | 0
6.2.02. | От магистрали Д-100мм до ГПТУ от ГПТУ ответвление на дома ул. Новый поселок,17, 19. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 75 м. | 150 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 150 | 1961 | 292500 | 1950 | 292500 | 0
6.2.19. | Центральная магистраль от котельной "Рудничная" до теплового узла ул.Горняков-27 (диаметр трубы 500 мм) - 502 метра | 1004 | центр | удовлетворительное | Кушва | 1004 | 1971 | 1957800 | 1950 | 1957800 | 0
6.2.31. | От Горняков-27 до т/насосной № 1 (ул.Маяковского-) - 95 метров | 190 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 190 | 1978 | 370500 | 1950 | 370500 | 0
6.2.31. | От насосной №1 до ул.Маяковского,9 (Д/с № 62). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 180м. (ответвл.закончилось) | 360 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 360 | 1978 | 702000 | 1950 | 702000 | 0
6.2.05. | От теплового узла ул.Горняков,27 до тепловой камеры ул.Союзов,16. Условный диаметр 300мм, длина (2трубн.) 920 м. | 1840 | квартальная 3-4 квартал | удовлетворительное | Кушва | 1840 | 1976 | 3588000 | 1950 | 3588000 | 0
6.2.06. | От магистрали Д-300мм (ул.Республики,3) до ул.Республики,9. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 290 м. | 580 | ответвление от т/с Союзов-16 | удовлетворительное | Кушва | 580 | 1986 | 1131000 | 1950 | 1131000 | 0
6.2.08. | От тепловой камеры ул.Союзов,16 до камеры ул.Луначарского,18,20. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 110 м. | 220 | квартальная 3-4 квартал | удовлетворительное | Кушва | 220 | 1986 | 429000 | 1950 | 429000 | 0
6.2.09. | От магистрали Д-200мм ул.Союзов,23, 23А до тепловой камеры ул.Свободы,4А. Условный диаметр 80-50мм, длина (2трубн.) 130м. | 260 | ответвление от т/с кот.идет на луначарского-18 | удовлетворительное | Кушва | 260 | 1986 | 507000 | 1950 | 507000 | 0
6.2.10. | От тепловой камеры ул. Союзов,16 до задвижек Д-200мм ул.Трактовая-11. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 730м. | 1460 | квартальная 3-4 квартал | удовлетворительное | Кушва | 1460 | 1986 | 2847000 | 1950 | 2847000 | 0
6.2.11. | От магистрали Д-200мм(пер.Рудный,3) до ул.Республики,42. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 140м. | 280 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 280 | 1986 | 546000 | 1950 | 546000 | 0
6.2.12. | От магистрали Д-200мм (ул.Союзов,68) до пер.Рудный,4. Условный диаметр 40мм, длина (2трубн.) 110м. | 220 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 220 | 1988 | 429000 | 1950 | 429000 | 0
6.2.13. | От магистрали Д-200мм (ул.Союзов,68) до ул. Республики,54. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 250м. | 500 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 500 | 1986 | 975000 | 1950 | 975000 | 0
6.2.14. | От магистрали Д-200мм (ул.Союзов,72) до ул.Союзов,82, четная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 130м. | 260 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 260 | 1976 | 507000 | 1950 | 507000 | 0
6.2.15. | От магистрали Д-50мм (ул.Союзов,76) до ул.Союзов 95-105, нечетная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 75м. | 150 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 150 | 1976 | 292500 | 1950 | 292500 | 0
6.2.16. | От магистрали Д-200мм(ул.Союзов,84) до ул.Трактовая,4, четная сторона. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 240м. | 480 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 480 | 1965 | 936000 | 1950 | 936000 | 0
6.2.17. | От магистрали Д-200мм (ул.Союзов,109) до ул.Трактовая,18, четная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 45м. | 90 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 90 | 1965 | 175500 | 1950 | 175500 | 0
6.2.18. | От магистрали Д-200мм до ул.Трактовая,1В, нечетная сторона. Условный диаметр 100-50мм, длина (2трубн.) 280м. | 560 | ответвление от т/с на Трактовую | удовлетворительное | Кушва | 560 | 1965 | 1092000 | 1950 | 1092000 | 0
6.2.20. | От теплового узла ул.Горняков,27 до тепловой камеры ул.Гвардейцев,14. Условный диаметр 300мм, длина (2трубн.) 410м. | 820 | квартальная 1-2 квартал | удовлетворительное | Кушва | 820 | 1976 | 1599000 | 1950 | 1599000 | 0
6.2.21. | От магистрали Д-250мм (ул.Гвардейцев,8) до ул. Республики,1. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 90м. | 180 | от сети на гвардейцев-14 ответвление | удовлетворительное | Кушва | 180 | 1976 | 351000 | 1950 | 351000 | 0
6.2.22. | От магистрали Д-100мм (ул.Республики-1 со стороны гаражей) до ул.Горняков,28. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 245м. | 490 | от сети на гвардейцев-14 ответвление | удовлетворительное | Кушва | 490 | 1976 | 955500 | 1950 | 955500 | 0
6.2.23. | От магистрали Д-250мм на ул. Гвардейцев, 8,8В. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 45м. | 90 | от сети на гвардейцев-14 ответвление | удовлетворительное | Кушва | 90 | 1976 | 175500 | 1950 | 175500 | 0
6.2.24. | От тепловой камеры ул.Гардейцев,14 до ул.Строителей,15. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 390м. | 780 | квартальная 1-2 квартал | удовлетворительное | Кушва | 780 | 1976 | 1521000 | 1950 | 1521000 | 0
6.2.25. | От магистрали Д-200мм ул.Союзов,15 до Д/с № 30. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 80м. | 160 | ответвление от сети на дом Строителей-15 | удовлетворительное | Кушва | 160 | 1976 | 312000 | 1950 | 312000 | 0
6.2.26. | От ул.Строителей,15 до тепловой камеры ул.Строителей,17. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн) 190м. | 380 | одна сеть от Гвардейцев -14 через Строителей-15 до № 17 | удовлетворительное | Кушва | 380 | 1986 | 741000 | 1950 | 741000 | 0
6.2.27. | От тепловой камеры ул.Строителей 17 до спорткомплекса "Горняк". Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 110м. | 220 | одна сеть от Гвардейцев -14 через Строителей-15 до № 17 | удовлетворительное | Кушва | 220 | 1986 | 429000 | 1950 | 429000 | 0
6.2.28. | От тепловой камеры ул.Строителей 17 до узла рзветвления Д/с № 9. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 195м. | 390 | одна сеть от Гвардейцев -14 через Строителей-15 до № 17 | удовлетворительное | Кушва | 390 | 1986 | 760500 | 1950 | 760500 | 0
6.2.29. | От тепловой камеры ул.Гардейцев,14 до узла разветвления Д/с №9 (через ул.Гвардейцев,18). Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 200м. | 400 | квартальная закольцовка | удовлетворительное | Кушва | 400 | 1973 | 780000 | 1950 | 780000 | 0
6.2.30. | От тепловой камеры ул.Гвардейцев,14 до узла разветвления Д/с №9 (через ул. Свободы,7,9 - ул.Луначарского-14 вдоль дома и к д/саду № 9). Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 540м. | 1080 | квартальная закольцовка | удовлетворительное | Кушва | 1080 | 1973 | 2106000 | 1950 | 2106000 | 0
6.2.33. | От насосной №1 (ул.Маяковского-18Б) до тепловой камеры ул. Маяковского,2. Условный диаметр 250мм, длина (2 трубн.) 180м. | 360 | квартальная 7 квартал | удовлетворительное | Кушва | 360 | 1978 | 702000 | 1950 | 702000 | 0
6.2.34. | От тепловой камеры ул.Маяковского,2 до ул.Маяковского,10 (ГБРУ) . Условный диаметр 150-125мм, длина (2трубн.) 250м. | 500 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 500 | 1972 | 975000 | 1950 | 975000 | 0
6.2.35. | От магистрали Д-125мм ул.Маяковского,8 до ул.Центральная,21,25,27,29 (конечная). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 245м. | 490 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 490 | 1976 | 955500 | 1950 | 955500 | 0
6.2.36. | От тепловой камеры ул.Маяковского,2 до тепловой камеры ул.Магистральная,2 Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 60м. | 120 | квартальная 7 квартал | удовлетворительное | Кушва | 120 | 1976 | 234000 | 1950 | 234000 | 0
6.2.37. | От тепловой камеры ул.Магистральная,2 до ж/дома (ул.Осипенко-12) (отвалы),через ДК. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 475м. | 950 | квартальная 7 квартал | удовлетворительное | Кушва | 950 | 1972 | 1852500 | 1950 | 1852500 | 0
6.2.38. | От магистрали Д-150мм ул.Осипенко,2 до ул.Осипенко,12. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 290м. | 580 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 580 | 1972 | 1131000 | 1950 | 1131000 | 0
6.2.39. | От тепловой камеры ул.Магистральная,2 до узла резветвления ул.Пушкина,2А. Условный диаметр 200-150мм, длина (2трубн.) 210м. | 420 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 420 | 1972 | 819000 | 1950 | 819000 | 0
6.2.32. | От тепловой камеры ул.Магистральная,2 до узла резветвления ул.Центральная-31. Условный диаметр 200-150мм, длина (2трубн.) 255м. | 510 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 510 | 1972 | 994500 | 1950 | 994500 | 0
6.2.40. | От узла разветвления ул.Пушкина,2А до ул.Пушкина 12. Условный диаметр 150-80мм, длина (2трубн.) 345м. | 690 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 690 | 1972 | 1345500 | 1950 | 1345500 | 0
6.2.44. | От магистрали Д-150мм ул.Пушкина 4А до ул.Пушкина,3. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 50м. | 100 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 100 | 1972 | 195000 | 1950 | 195000 | 0
6.2.41. | От магистрали Д-150мм ул.Пушкина,6А узла разветвления ул.Гризодубовой,1. Условный диаметр 125мм, длина (2трубн.) 75м. | 150 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 150 | 1972 | 292500 | 1950 | 292500 | 0
6.2.42. | От узла разветвления ул.Гризодубовой,1 до ул.Гризодубовой,8, четная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 115м. | 220 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 220 | 1972 | 429000 | 1950 | 429000 | 0
6.2.43. | От узла разветвления ул.Гризодубовой,1 до ул.Гризодубовой,11, нечетная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 135м. | 270 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 270 | 1972 | 526500 | 1950 | 526500 | 0
6.2.45. | От узла разветвления Магистральной -2 на ул.Пушкина 2А до узла разветвления ул.Расковой,2. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 45м. | 90 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 90 | 1972 | 175500 | 1950 | 175500 | 0
6.2.46. | От узла разветвления ул.Расковой 2 до ул.Расковой 6, четная сторона. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 250м. | 500 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 500 | 1972 | 975000 | 1950 | 975000 | 0
6.2.47. | От узла разветвления ул.Расковой 2 до ул.Расковой,5, нечетная сторона. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 290м. | 580 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 580 | 1972 | 1131000 | 1950 | 1131000 | 0
6.2.48. | От насосной № 1 на ул.Горняков,27-тепловая камера ул.Горняков,13, нечетная сторона. Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 325м. | 650 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 650 | 1972 | 1267500 | 1950 | 1267500 | 0
6.2.49. | От тепловой камеры ул.Горняков,13 закольцованная теплосеть на ул. Магистральная 1-7;ул.Горняков,1-13; ул.Фадеевый,34-36. Условный диаметр 100-80, длина (2трубн.) 355м. | 710 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 710 | 1972 | 1384500 | 1950 | 1384500 | 0
6.2.58. | От насосной № 1 на ул.Горняков,27-тепловая камера ул.Горняков,15, нечетная сторона. Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 325м. | 650 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 650 | 1972 | 1267500 | 1950 | 1267500 | 0
6.2.50. | От магистрали Д-150мм ул.Горняков,15 до ул.Маяковского,1,3. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 65м. | 130 | ответвление от сети н/с № 1 до Горняков-15 | удовлетворительное | Кушва | 130 | 1972 | 253500 | 1950 | 253500 | 0
6.2.51. | От насосной №1 до ул.Горняков,14. Условный диаметр 250-200мм, длина (2трубн.) 240м. | 480 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 480 | 1972 | 936000 | 1950 | 936000 | 0
6.2.52. | От ул. Горняков,14 до ул.Союзов,6. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 160м. | 320 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 320 | 1972 | 624000 | 1950 | 624000 | 0
6.2.53. | От ул.Союзов,6 до тепловой камеры ул. Гвардейцев,12. Условный диаметр 100-50мм, длина (2трубн.) 105м. | 210 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 210 | 1972 | 409500 | 1950 | 409500 | 0
6.2.55. | От магистрали Д-150мм ул.Строителей,3 до ул.Гардейцев,8Б. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 75м. | 150 | отвевл от сети на Союзов-6 | удовлетворительное | Кушва | 150 | 1972 | 292500 | 1950 | 292500 | 0
6.2.56. | От магистрали Д-100мм ул.Союзов,8 до ул.Союзов,10Б.Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 45м. | 90 | отвевл от сети на Союзов-6 | удовлетворительное | Кушва | 90 | 1972 | 175500 | 1950 | 175500 | 0
6.2.54. | От магистрали Д-250мм ул.Горняков,18 до ул.Горняков,20,20А. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 75м. | 150 | от т/сети насосная№ 1 до Горняков-14 | удовлетворительное | Кушва | 150 | 1972 | 292500 | 1950 | 292500 | 0
6.2.04. | От теплового узла ул.Горняков,27 до насосной станции № 2 (ул.Горняков-4 "Б"). Условный диаметр 250-300м, длина(2трубн.) 540 м. | 1080 | квартальная 5-6 квартал | удовлетворительное | Кушва | 1080 | 1972 | 2106000 | 1950 | 2106000 | 0
6.2.57. | От насосной №2 на Больничный городок. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 110м.+ ответвление на соматическое отделение 55 м | 110 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 110 | 1972 | 214500 | 1950 | 214500 | 0
6.2.59. | От насосной №2 до узла разветвления ул.Строителей,4. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 95м. | 190 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 190 | 1972 | 370500 | 1950 | 370500 | 0
6.2.60. | От узла разветвления ул.Строителей,4 до ул.Горняков,8. Условный диаметр 150-80мм, длина (2трубн.) 230м. | 460 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 460 | 1972 | 897000 | 1950 | 897000 | 0
6.2.61. | От узла разветвления ул.Строителей,4 до тепловой камеры ул. Красноармейская,13. (дома № 11 и Строителей-12) Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 480м. | 960 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 960 | 1972 | 1872000 | 1950 | 1872000 | 0
6.2.62. | От насосной №2 до ул.Майданова,13. Условный диаметр 200-150мм, длина (2трубн.) 510м. | 1020 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 1020 | 1972 | 1989000 | 1950 | 1989000 | 0
6.2.63. | От насосной № 2 магистраль Д-200мм (Д/с № 54) до ул.Союзов,7. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 74м. | 148 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 148 | 1972 | 288600 | 1950 | 288600 | 0
2.285.23. | От Союзов-7 до Майданова-1 Д-200мм; 120 метров | 240 | ответвление от насосная№ 2 до Союзов-7 | удовлетворительное | Кушва | 240 | 1972 | 468000 | 1950 | 468000 | 0
2.285.24. | от Майданова-1 до Майданова-5 ; Д-200 мм; 162 м | 324 | поворот | удовлетворительное | Кушва | 324 | 1972 | 631800 | 1950 | 631800 | 0
6.2.64. | От магистрали Д-200мм ул.Союзов,3 до ул.Красноармейская,7. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 330м. | 660 | Союзов-7-Майданова-1 ответвление | удовлетворительное | Кушва | 660 | 1972 | 1287000 | 1950 | 1287000 | 0
6.2.65. | От магистрали Д-200мм ул.Майданова,5 до узла разветвления ул.Фадеевых,28-30. Условный диаметр 125мм, длина (2трубн.) 115м. | 230 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 230 | 1972 | 448500 | 1950 | 448500 | 0
6.2.66. | От узла разветвления ул.Фадеевых,28-30 до ул.Фадеевых,19-21 (конечная). Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 220м. | 440 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 440 | 1972 | 858000 | 1950 | 858000 | 0
2.285.25. | от Майданова-2 до Красноармейской-1, 175 метров (конечная) | 350 | ответвление от сети майд-1 - Маайд-5 | удовлетворительное | Кушва | 350 | 1972 | 682500 | 1950 | 682500 | 0
6.2.67. | От насосной №2 до узла разветвления ул.Фадеевых,33. Условный диаметр 250мм, длина (2трубн.) 240м. | 480 | квартальная | удовлетворительное | Кушва | 480 | 1972 | 936000 | 1950 | 936000 | 0
6.2.68. | От узла разветвления ул.Фадеевых,33 до узла разветвления ул.Фадеевых,31. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 20м. | 40 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 40 | 1972 | 78000 | 1950 | 78000 | 0
6.2.69. | От узла разветвления ул.Фадеевых,31 до узла разветвления ул.Фадеевых,28. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 265м. | 530 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 530 | 1972 | 1033500 | 1950 | 1033500 | 0
6.2.70. | От магистрали Д-200мм ул.Фадеевых,27 до ул.Фадеевых,25. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 45м. | 90 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 90 | 1972 | 175500 | 1950 | 175500 | 0
6.2.71. | От магистрали Д-200мм ул.Фадеевых 27А до ул.М.Благодатка,9 (конечная). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 95м. | 190 | ответвление от Фадеевых-25 | удовлетворительное | Кушва | 190 | 1972 | 370500 | 1950 | 370500 | 0
6.2.72. | От узла разветвления ул.Фадеевых,31 до ул.Серова,17. Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 340м. | 680 | ответвление | удовлетворительное | Кушва | 680 | 1972 | 1326000 | 1950 | 1326000 | 0
6.2.73. | От магистрали Д-150мм ул.Серова,11 до узла разветвления пер.Безымянный,6. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 50м. | 100 | ответвление от Фад-31 -Серова-17 | удовлетворительное | Кушва | 100 | 1972 | 195000 | 1950 | 195000 | 0
6.2.78. | От магистрали Д-150мм ул.Серова,8 до ул.Серова,18. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 180м. | 360 |  | удовлетворительное | Кушва | 360 | 1972 | 702000 | 1950 | 702000 | 0
6.2.74. | От узла разветвления пер. Безымянный,6 до ул.Чумпина,1. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 95м. | 190 |  | удовлетворительное | Кушва | 190 | 1972 | 370500 | 1950 | 370500 | 0
6.2.75. | От узла разветвления пер.Безымянный,6 до ул.Чумпина,12. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 130м. | 260 |  | удовлетворительное | Кушва | 260 | 1972 | 507000 | 1950 | 507000 | 0
6.2.80. | От магистрали Д-150мм ул.Тургенева,5 до ул.Фадеевых,37. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 155м. | 310 | с Безымян на Тургенева | удовлетворительное | Кушва | 310 | 1972 | 604500 | 1950 | 604500 | 0
6.2.76. | От магистрали Д-65мм ул.Чумпина,10 до ул.Чумпина,15. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 180м. | 360 |  | удовлетворительное | Кушва | 360 | 1972 | 702000 | 1950 | 702000 | 0
6.2.77. | От узла разветвления ул.Фадеевых,33 до ул.Тургенева,9. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 400м. | 800 | ответвление от сети Фадеевых-31 - Серова-17 | удовлетворительное | Кушва | 800 | 1972 | 1560000 | 1950 | 1560000 | 0
6.2.79. | От ул.Тургенева,9 до ул.Шахтеров,8 (конечная). Условный диаметр 65-40мм, длина (2трубн.) 180м. | 360 |  | удовлетворительное | Кушва | 360 | 1972 | 702000 | 1950 | 702000 | 0
6.2.81. | От ул.Тургенева,9 до ул. Магистральная, 21 (конечная). Условныйы диаметр 100-50мм, длина (2трубн.) 310м. | 620 | от безымян | удовлетворительное | Кушва | 620 | 1972 | 1209000 | 1950 | 1209000 | 0
6.2.82. | От магистрали Д-100мм ул.Тургенева,10 до ул.Тургенева,14-16. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 110м. | 220 | от безымян | удовлетворительное | Кушва | 220 | 1972 | 429000 | 1950 | 429000 | 0
6.2.83. | От узла разветвления ул.Фадеевых,33 до узла разветвления ул. Магистральная, 11 (конечная). Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 325м. | 325 | сеть от насосной № 2 до Фадеевых-33 | удовлетворительное | Кушва | 325 | 1972 | 633750 | 1950 | 633750 | 0
6.2.84. | От узла разветвления ул.Фадеевых-33 до ул.Магистральная-11 (конечная); 388 метров | 776 | сеть от насосной № 2 до Фадеевых-33 | удовлетворительное | Кушва | 776 | 1972 | 1513200 | 1950 | 1513200 | 0
6.2.85. | От узла разветвления ул. Магистральная,13 до пер.Безымянный,2 Условный диаметр 100-80мм, длина (2трубн.) 55м. | 110 | от Безымян-2 | удовлетворительное | Кушва | 110 | 1972 | 214500 | 1950 | 214500 | 0
2.278.29. | Наружные сети теплоснабжения к жилому дому по ул.Луначарского-22: 193,0м; Д=76мм | 386 |  | удовлетворительное | Кушва | 386 | 1972 | 752700 | 1950 | 752700 | 0
| Итого: | 37857 |  |  |  | 37857 |  | 147642300 |  | 147642300 | 0

## Керамзит №2
Приложение № 2
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность,м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (рублей) | Износ объекта | Начисленная амортизация | Остаточная стоимость
| Тепловые сети от котельной ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод",пос. Восток: общая протяженность линий 4770,0м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 9301500 |  | 7441200 | 1860300
6.3.09. | Магистраль от котельной до ж/дома № 38 по ул.Путейцев. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 1480м. | 2960 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Путейцев,38 | 1990 | 2960 | 5772000 | 1950 | 4617600 | 1154400
6.3.14. | От Путейцев,38 Закольцованная т/сеть на ж/дома ул. Декабристов,21-27,29, ул.Путейцев,34-38. Условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 170м. | 340 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Декабристов, Путейцев | 1990 | 340 | 663000 | 1950 | 530400 | 132600
6.3.10. | От ул.Путейцев,38 на ж/дома квартала № 1 (ул.Чехова, Путейцев) Условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 735м. | 1470 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, квартал № 1 (ул.Чехова,Путейцев) | 1990 | 1470 | 2866500 | 1950 | 2293200 | 573300
| Итого: | 4770 | [5 empty] | 9301500 |  | 7441200 | 1860300

## Раб-46А №3
Приложение № 3
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (руб.) |  | Начисленная амотризация (руб.) | Балансовая стоимость (руб.)
1.1.90. | Здание газовой котельной (газоход 2,5 м; высота дымовой трубы 27,0 м) -298,1 кв.м. |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,46 "А" | 1952 | 1 | 15151866 |  | 9394156.92 | 5757709.08
| Оборудование газовой котельной |  |  |  | г.Кушва, ул.Рабочая,46 "А"
| Котел водогрейный "Энергия-3" |  | 5 шт | удовлетворительное |  | 1971 | 5
| Насос Д200/36 с эл.двигателем 37 кВт |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2006 | 1
| Насос К 100/80 с эл.двигателем 18 кВт |  | 2 шт | удовлетворительное |  | 2008 | 1
| Насос Д 200/150/315 с эл.двигателем 37 кВт |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2003 | 1
| Насос К 180/30 с эл.двигателем 37 кВт |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2007 | 1
| Блоки управления и сигнализации "БУРС-1" |  |  | удовлетворительное |  | 1985 | 5
| Расходомер газа "Диаметик" 5121 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 1
| Манометр технический ОБМ |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 21
| Манометр ЭКМ |  |  | удовлетворительное |  | 2003 | 5
| Измеритель температуры ТКП |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 3
| t, КСПЗ-П-2 |  |  | удовлетворительное |  | 1987 | 2
| Уровень в аккумуляторных баках КСД-3 1300 |  |  | удовлетворительное |  | 2005 | 1
| ТНМП-524 |  |  | удовлетворительное |  | 2001 | 5
| Датчик тяги ДТ 400-11 |  |  | удовлетворительное |  | 1998 | 5
| Датчик давления газа ДДГ |  |  | удовлетворительное |  | 1999 | 5
| Шкафная газовая установка ГРУ |  |  | удовлетворительное |  | 2003 | 1
| Эл. таль |  |  | удовлетворительное |  | 1995 | 1
| Эл. счетчик ЦЭ 2727 |  |  | удовлетворительное |  | 2005 | 1
| Вводный рубильник |  |  | удовлетворительное |  | 1987 | 2
| Электрический шкаф 0,4 ЩР |  |  | удовлетворительное |  | 1971 | 1
| АВР 380 вт |  |  | удовлетворительное |  | 2000 | 1
| Щит освещения |  |  | удовлетворительное |  | 1975 | 2
| Пускатель |  |  | удовлетворительное |  | 2000 | 5
| ПЗК-50 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 5
| ПСК-50 |  |  | удовлетворительное |  | 1978 | 3
| Бак аккмумляторный объем 12,8 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 3
| Труба Д=300 |  |  | удовлетворительное |  | 2005 | 2
| Труба Д=200 |  |  | удовлетворительное |  | 2005 | 2
| Труба Д=150 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 78
| Труба Д=100 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 240
| Труба Д=57 |  |  | удовлетворительное |  | 2003 | 13
| Труба Д=32 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 15
| Труба Д=200 |  |  | удовлетворительное |  | 2003 | 22
| Задвижка Д=200 |  |  | удовлетворительное |  | 2003 | 1
| Задвижка Д=150 |  |  | удовлетворительное |  | 2003 | 6
| Задвижка Д=100 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 20
| Задвижка Д=50 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 3
| Задвижка Д=80 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 2
| Счетчик холодной воды "Minomess M" |  |  | удовлетворительное |  | 2006 | 1
| Тепловые сети от котельной ул.Рабочая,46"А", протяженность в однотрубном исчислении 6096,0м |  |  |  |  | 1952 |  | 11887200 |  | 11887200 | 0
6.3.66. | Магистраль от котельной до здания МОУ СОШ № 10 (№ 42), условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 860,0м | 1360 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Дзержинского,1 | 1952 | 1360 | 2652000 | 1950 | 2652000 | 0
6.1.61. | От магистрали ответвление до ж/дома № 20 по ул.Прокофьева, условный диаментр 32мм, длина (2трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Прокофьева,20 | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
6.1.62. | От магистрали ответвление до ж/дома № 18 по ул.Прокофьева, условный диаментр 25мм, длина (2трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Прокофьева,18 | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
6.1.63. | Магистраль от котельной до ж/дома № 57 по ул.Рабочая, условный диаметр 80мм, длина (2трубном) 338,0м ; условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 800,0м | 2276 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,57 | 1952 | 2276 | 4438200 | 1950 | 4438200 | 0
6.1.64. | От магистрали ответвление на ж/дома по ул.Рабочая: |  | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952
| на ж/дом № 33, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 40,0м | 80 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 80 | 156000 | 1950 | 156000 | 0
| от ж/дома № 33 на ж/дом № 35, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 5,0м | 10 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 10 | 19500 | 1950 | 19500 | 0
| на ж/дом № 37, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 15,0м | 30 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 30 | 58500 | 1950 | 58500 | 0
| на ж/дом № 39, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
| на ж/дом № 41, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
| на ж/дом № 43, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
| на ж/дом № 45, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 26,0м | 52 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 52 | 101400 | 1950 | 101400 | 0
| на ж/дом № 47, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
| на ж/дом № 49, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 20,0м | 40 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 40 | 78000 | 1950 | 78000 | 0
| на ж/дом № 51, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | 20 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Рабочая | 1952 | 20 | 39000 | 1950 | 39000 | 0
6.1.65. | От магистрали ответвление на ж/дом № 15 по ул.Прокофьева (вкл. ж/дом № 13), условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 65,0м | 130 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва,ул.Прокофьева | 1952 | 130 | 253500 | 1950 | 253500 | 0
6.1.66. | Магистраль от котельной до ж/дома № 10 по ул.Садовой; условные диаметры/длина (2 трубном): 50/30м, 70/40, 40/65, 100/312, 150/40 | 974 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Садовая | 1952 | 974 | 1899300 | 1950 | 1899300 | 0
6.1.67. | От магистрали ответвление на МДОУ д/сад № 10 по ул.Рабочая,50 "Г", условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 76,0м | 152 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,50 "Г" | 1952 | 152 | 296400 | 1950 | 296400 | 0
6.1.68. | От магистрали ответвление на ж/дома № 38,40 по ул.Уральская, условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 55,0м; условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 15,0м | 140 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Уральская | 1952 | 140 | 273000 | 1950 | 273000 | 0
6.1.69. | От магистрали ответвление на ж/дом № 29 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 10,0м; на ж/дом № 31 по ул.Уральская, условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 6,0м | 32 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Уральская | 1952 | 32 | 62400 | 1950 | 62400 | 0
6.1.70. | От магистрали ответвление на ж/дом № 44 по ул.Уральская, условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 21,0м; условный диаметр 32мм, длина (2 трубном) 30,0м | 102 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Уральская | 1952 | 102 | 198900 | 1950 | 198900 | 0
6.1.71. | От магистрали ответвление на ж/дома № 46,48 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 32,0м | 64 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Уральская | 1952 | 64 | 124800 | 1950 | 124800 | 0
6.1.72. | От магистрали ответвление на ж/дом № 33 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 20,0м | 40 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Уральская | 1952 | 40 | 78000 | 1950 | 78000 | 0
6.2.97. | От магистрали ответвление на ж/дом № 50 "В" по ул.Рабочая, условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 100,0м; условный диаметр 70мм, длина (2 трубном) 51,0м; условный диаметр 32мм, длина (2 трубном) 36,0м. | 374 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,50 "В" | 1952 | 374 | 729300 | 1950 | 729300 | 0
6.2.98. | От магистрали ответвление на ж/дом № 35 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 30,0м | 60 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Уральская | 1952 | 60 | 117000 | 1950 | 117000 | 0
6.2.99. | От магистрали ответвление на ж/дом № 14 по ул.Прокофьева, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 20,0м | 40 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Прокофьева | 1952 | 40 | 78000 | 1950 | 78000 | 0
| Итого: | 6096 | [5 empty] | 27039066 |  | 27039066 | 5757709.08

## Раб-69 №4
Приложение № 4
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июня 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (руб.) | Износ объекта | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1.9.92. | Здание котельной, кирпичное, одноэтажное (строение № 2) -116,8 кв.м. |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,69 | 1996 | 1 | 15773614 | 15773614 | 2839250.52 | 12934363.48
1.9.94. | Здание котельной ( строение № 1) - 50,3 кв.м. |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,69 | 1974 | 1 | 6425118 | 6425118 | 2570047.2 | 3855070.8
Оборудование котельной:
2.86.52. | Котел водогрейный стальной КСВ-2,0 |  | 2 шт | удовлетворительное |  | 2005 | 2
2.86.54. | Насос К160/30 с эл.двигателем 18 кВт |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2005 | 3
2.86.55. | Насос К160/30 с эл.двигателем 30 кВт |  | 2 шт | удовлетворительное |  | 2005 | 2
2.86.55.1. | Насос К 80/65/16 с эл.двигателем 6,2 кВт |  | 2 шт
2.86.56. | Аккумуляторный бак , объем 60 куб.м. |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 1
2.86.57. | РДНК-50 |  |  | удовлетворительное |  | 2009 | 1
5.6.86. | Счетчик газа СГ 16 м |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 1
5.6.87. | Эл. Счетчик СА 4 У |  |  | удовлетворительное |  | 1995 | 1
8.1.31. | Эл. счетчик И 672 М |  |  | удовлетворительное |  | 1995 | 1
6.3.61. | Электрический шкаф РУ-0,4 |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 1
6.3.62. | АВР |  |  | удовлетворительное |  | 2008 | 1
7.8.72. | Душевая кабинка угловая открытая |  |  | удовлетворительное |  | 2008 | 1
| Труба Д=150 |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 6
| Труба Д=108 |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 82
| Труба Д=89 |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 24
| Труба Д=57 |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 45
| Труба Д=32 |  |  | удовлетворительное |  | 1992 | 16
| Задвижка Д=150 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 3
| Задвижка Д=125 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 1
| Задвижка Д=100 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 12
| Задвижка Д=80 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 6
| Задвижка Д=50 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 10
| Задвижка Д=20 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 4
| Кран чугунный Д=20 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 4
| Насос дозатор капельного типа Pro Minent gamma G/4b |  |  | удовлетворительное |  | 2001 | 1
| Тепловые сети от котельной ул. Рабочая-69: протяженность линий 5426,0 м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 10580700 |  | 10580700 | 0
6.3.65. | Магистраль от котельной (через ж/д № 64,66 по ул.Рабочая) до ж/дома № 8 по ул.Садовая (участок № 1,2,3). Условный диаметр 150мм, длина(2трубн.) 300м, диаметр 100мм, длина (2 трубном) 800м. | 2200 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Садовая,8 | 1974 | 2200 | 4290000 | 1950 | 4290000 | 0
6.1.73. | Ответвление на ж/дом № 59 по ул.Рабочая (через ж/д № 61,63). Условный диаметр 50мм, длина (2трубном) 130м | 260 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Рабочая,59 | 1974 | 260 | 507000 | 1950 | 507000 | 0
6.1.74. | Ответвления от ж/дома № 62 по ул.Рабочая (вдоль ж/домов № 60-52) до ж/дома № 11 по ул.Прокофьева . Условный диаметр 100мм, длина(2трубн.) 810м. | 1620 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Прокофьева,11 | 1974 | 1620 | 3159000 | 1950 | 3159000 | 0
6.1.75. | Магистраль от котельной до ж/домов (коттеджи) по ул.Весенняя. Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 500м | 1000 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Весенняя | 1974 | 1000 | 1950000 | 1950 | 1950000 | 0
6.1.76. | Ответвление на здание клуба (ул.Кооперативная,77). Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 173м | 346 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Кооперативная,77 | 1974 | 346 | 674700 | 1950 | 674700 | 0
| Итого: | 5426 | [5 empty] | 32779432 |  | 15989997.72 | 16789434.28

## Станц-88А №5
Приложение № 5
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (руб.) |  | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1.9.93. | Здание котельной, 406,3 кв.м. |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Станционная, 88 "А" | 1986 | 1 | 20524612 |  | 5746891.36 | 14777720.64
Перечень оборудования котельной
1. Водогрейные котлы.
2.86.39. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.40. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.41. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.42. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.43. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.44. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.45. | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2. Насосное оборудование.
2.86.46. | Насосный агрегат К 80/65/160 с электродвигателем 6,2 кВт |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 1989 | 1
2.86.47. | Насосный агрегат К160/30, с электродвигателем 30 кВт |  | 6 шт | удовлетворительное |  | 2004 | 1
3. Котельно-вспомогательное оборудование.
2.86.51. | Химводоподкотовка СК-110 |  |  | удовлетворительное |  | 2001 | 1
4. Основная арматура трубопровода ( на входе и выходе из котельной).
5.6.83. | Водопровод - ввод № 1, тип(марка) арматуры 30 ч6бр, диаметр 57мм, рабочее давление 1,8 кгс/см2. |  |  | удовлетворительное |  | 2000 | 1
5.6.84. | Водопровод - ввод № 2 |  |  | удовлетворительное
8.1.30. | Газопровод, ввод № 1, тип(марка) арматуры 30ч17бк, диаметр 89 мм, рабочее давление 5 кгс/см2. |  |  | удовлетворительное |  | 1998 | 1
6.3.59. | Тепловые сети - магистраль № 1, тип (марка) арматуры 30ч6бр, диаметр 150 мм, рабочее давление 4,8 кгс/см2. |  |  | удовлетворительное |  | 2001 | 1
6.3.60. | Тепловые сети - магистраль № 2, тип (марка) арматуры 30ч6бр, диаметр 150 мм, рабочее давление 4,8 кгс/см2. |  |  | удовлетворительное |  | 2001 | 1
Оборудование:
2.87.80. | Газоанализатор |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.87.81. | Газоанализатор "Джин" |  |  | удовлетворительное |  |  | 2
2.87.82. | Сварочный трансформатор ТДМ-40 |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.87.83. | Шкаф распределительный |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.87.84. | Шкаф |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
| Тепловые сети от котельной по ул.Станционная,88 "А" - 1070,0 м | [6 empty] | 2086500 |  | 1947400 | 139100
2.286.52. | Магистраль от котельной до ж/дома № 82 по ул.Станционная, условный диаметр 150мм, длина (2трубном) 190,0м ; условный диаметр 80мм, длина (2трубном) 60,0м | 500 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Станционная,82 | 1986 | 500 | 975000 | 1950 | 910000 | 65000
2.286.53. | Ответвление от магистрали на ж/дом № 90 по ул.Станционная, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 55,0м | 110 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Станционная,90 | 1986 | 110 | 214500 | 1950 | 200200 | 14300
2.286.54. | Ответвление от магистрали на ж/дом № 86 по ул.Станционная, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 30,0м | 60 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Станционная,86 | 1986 | 60 | 117000 | 1950 | 109200 | 7800
2.286.55. | Ответвление от магистрали на ж/дом № 2 по ул.Весенняя, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 170,0м | 340 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Весенняя,2 | 1986 | 340 | 663000 | 1950 | 618800 | 44200
2.286.56. | Ответвление от магистрали на ж/дом № 86 "А" по ул.Станционная, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 30,0м | 60 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Станционная,86 "А" | 1986 | 60 | 117000 | 1950 | 109200 | 7800
| Итого: | 1070 | [5 empty] | 22611112 |  | 7694291.36 | 14916820.64

## Кузьмина-48 №6
Приложение № 6
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (руб.) |  | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1.1.93. | Здание газовой котельной ( корпус 5) |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Кузьмина,48/5 | 1996 | 1 | 7934740.52 |  | 1428253.3 | 6506487.22
Оборудование:
| Котел КВГ-500 |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2006 | 1
| Котел КВГ-500 |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2008 | 1
| Насос К160/30 с эл.двигателем 37 кВт |  | 2 шт | удовлетворительное |  | 2004 | 2
| Насос К 80/65/160 с эл.двигателем 6,2 кВт |  | 1 шт | удовлетворительное |  | 2007 | 2
| Насос К 38/130 с эл.двигателем 1,5 кВт |  | 1 шт
| Блок управления горелкой БУГ-2ТМ |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 2
| Горелка блочная газовая ГБГ |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 2
| Манометр технический |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 11
| Манометр ЭКМ |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 3
| Напоромер НПМ-52 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 3
| Шкафная газовая установка ГРУ |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 1
| Расходомер газа "ТЭКОН-17" |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 1
| РДНК-50 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 1
| Пускатель |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 5
| РУ-0,4 |  |  | удовлетворительное |  | 1999 | 1
| Бак аккмумляторный объем 18 куб.м. |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 1
| Эл. счетчик ЦЭ 2727 |  |  | удовлетворительное |  | 2006 | 1
| Вводный рубильник |  |  | удовлетворительное |  | 2000 | 1
| Телефонный аппарат |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 1
| ПСК-50 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 2
| Задвижка Д=150 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 8
| Задвижка Д=100 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 10
| Задвижка Д=50 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 13
| Задвижка Д=80 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 6
| Кран шаровый Д=50 |  |  | удовлетворительное |  | 2006 | 7
| Кран шаровый Д=32 |  |  | удовлетворительное |  | 2006 | 7
| Кран шаровый Д=25 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 4
| Кран шаровый Д=15 |  |  | удовлетворительное |  | 2006 | 9
| Труба Д=150 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 37
| Труба Д=108 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 74
| Труба Д=57 |  |  | удовлетворительное |  | 2004 | 85
| Труба Д=76 |  |  | удовлетворительное |  | 2002 | 30
| Труба Д=32 |  |  | удовлетворительное |  | 2006 | 98
| Труба Д=20 |  |  | удовлетворительное |  | 2005 | 10
| Труба Д=15 |  |  | удовлетворительное |  | 2007 | 32
| Тепловые сети от котельной ул.Кузьмина: общая протяженность 1278м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 2492100 |  | 1495260 | 996840
6.3.67. | Магистраль от котельной до гаражей (№1) по ул.Володарского, условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 108м; условный диаметр 80мм длина (2 трубном) 157м | 530 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Володарского | 1996 | 530 | 1033500 | 1950 | 620100 | 413400
6.3.68. | Ответвление от котельной до гаражей (№2), условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 16м | 32 | ответвление | удовлетворительное |  | 1996 | 32 | 62400 | 1950 | 37440 | 24960
6.1.82. | Ответвление на здание ж/дома (барак), условный диаметр 50 мм, длина (2 трубном) 48м | 96 | ответвление | удовлетворительное |  | 1996 | 96 | 187200 | 1950 | 112320 | 74880
6.1.83. | Ответвление от "ГБ" до ул.Кузьмина, условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 53м | 106 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Кузьмина | 1996 | 106 | 206700 | 1950 | 124020 | 82680
6.1.84. | Ответвление на хирургический корпус, условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 35м | 70 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Кузьмина | 1996 | 70 | 136500 | 1950 | 81900 | 54600
6.1.85. | От котельной до здания прачечной (ЦГБ), условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 144м; условный диаметр 40мм, длина (2трубном) 32м | 352 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Кузьмина | 1996 | 352 | 686400 | 1950 | 411840 | 274560
6.1.86. | Ответвление от узла разветвления до хирургического корпуса (ЦГБ), условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 46м | 92 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Кузьмина | 1996 | 92 | 179400 | 1950 | 107640 | 71760
| Итого: | 1278 | [5 empty] | 10426840.52 |  | 2923513.3 | 7503327.22

## КЗТО № 7
Приложение № 7
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (рублей) |  | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1.9.68. | Здание теплового пункта (72,2 кв.м.) |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.8 Марта-5А | 1972 |  | 1325785.27 |  | 583345.52 | 742439.75
| Насос К 100/65/200 с эл.двигателем 18,5 кВт |  | 2 шт
| Тепловые сети от котельной ОАО "КЗТО" (от ТП - ул.8 Марта - 5 "А" ):общая протяженность линий 6738,0м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 13139100 |  | 13139100 | 0
6.3.72. | Магистраль от задвижек Д-250мм до ТП ( ул.8 Марта-5А), условный диаметр 250мм, длина (2трубн.) 162м. | 324 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.8 Марта-5А | 1972 | 324 | 631800 | 1950 | 631800 | 0
6.2.86. | Магистраль от ТП ( ул.8 Марта-5А) до ул.Локомотивная № 5. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 400м. | 800 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Локомотивная-5 | 1972 | 800 | 1560000 | 1950 | 1560000 | 0
6.2.87. | От магистрали Д-150мм ответвление на ж/дома по ул.Локомотивная, Условный диаметр 89мм, длина (2трубн.) 480м. | 960 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Локомотивная | 1972 | 960 | 1872000 | 1950 | 1872000 | 0
6.2.88. | От магистрали Д-150мм ответвление на ж/дома по четной стороне ул.Черепановых. Условный диаметр 89мм, длина (2трубн.) 400м. | 800 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Черепановых | 1972 | 800 | 1560000 | 1950 | 1560000 | 0
6.2.89. | От магистрали Д-150мм ответвление на ж/дома по нечетной стороне ул.Паровозников. Условный диаметр 89мм, длина (2трубн.) 400м. | 800 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Паровозников | 1972 | 800 | 1560000 | 1950 | 1560000 | 0
6.2.90. | Магистраль от ТП ( ул.8 Марта-5А) до ж/дома № 2 по ул.Сафонова. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 292м. | 584 | магистраль | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Сафонова,2 | 1972 | 584 | 1138800 | 1950 | 1138800 | 0
6.2.91. | Ответвление от ул.Сафонова-2 до ж/дома № 9 по ул.Новая. Условный диаметр 76мм, длина (2трубн.) 350м. | 700 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Новая,9 | 1972 | 700 | 1365000 | 1950 | 1365000 | 0
6.2.92. | Ответвление от ул.Сафонова-2 до ж/дома № 10 по ул.Сафонова. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 120м. | 240 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Сафонова,10 | 1972 | 240 | 468000 | 1950 | 468000 | 0
6.2.93. | Ответвление от ул.Сафонова-10 до ж/домов № 1,3 по ул.Сафонова. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 60м. | 120 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Сафонова,1-3 | 1972 | 120 | 234000 | 1950 | 234000 | 0
6.2.94. | Ответвление от ул.Сафонова-2 до ж/дома № 27 по ул.М.Горького. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 180м. | 360 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.М.Горького,27 | 1972 | 360 | 702000 | 1950 | 702000 | 0
6.2.95. | Отпайки на ж/дома (70домов). Условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 525м | 1050 | ответвление | удовлетворительное |  | 1972 | 1050 | 2047500 | 1950 | 2047500 | 0
| Итого: | 6738 | [5 empty] | 14464885.27 |  | 14464885.27 | 0
2.130.21 | Здание газовой котельной , строение № 18, 297,1 кв.м. |  |  | удовлетворительное | п.Баранчинский, ул.Союзов, 1/18 | 1986 | 1 | 15658247 |  | 10960772.9 | 4697474.1
2.179.10. | Насосная скважины холодной питьевой воды ( насос с двигателем - 2 шт.) |  |  | удовлетворительное | п.Баранчинский, ул.Союзов, 18 | 1986 | 1 | 329600 |  | 230720 | 98880
| Насос ЭЦВ 8/16/110 с эл.двигателем 8 кВт | 1 шт
| Насос К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт | 1 шт
| Оборудование котельной |  |  |  | п.Баранчинский, ул.Союзов, 1/18
2.130.22 | Водогрейный котел Братск 1Г |  | 4 шт | удовлетворительное |  |  | 5
2.130.23 | Система сигнализации и автоматики БУРС |  |  | удовлетворительное |  |  | 5
2.130.24 | Щит распределительный ПР-1 |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.25 | Щит распределительный ПР-2 |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.26 | Щит управления |  |  | удовлетворительное |  |  | 6
2.130.27 | Щит учета э/э с перекидным рубильником |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.28 | Насос К 50/90 с эл.двигателем 18,5 кВт |  | 3 шт | удовлетворительное |  |  | 3
2.130.29 | Насос К-20-30 с эл.двигателем 4 кВт |  | 4 шт | удовлетворительное |  |  | 2
2.130.30 | Дымосос ДН-11 |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.31 | Резервуар подпитки |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.32 | Газорегуляторный пункт ГРП |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.33 | Сварочный трансформатор ТД-400А |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.34 | Станок сверлильный настольный |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.35 | Тиски слесарные |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.36 | Тиски станочные |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.37 | Счетчик газа СГ-16 М200-40-С |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.38 | Пристрой к зданию котельной (теплый) состоит из дизельной и бытовки (оборудование ниже перечислено) |  |  | удовлетворительное |  | 1986 | 1
2.130.39 | Дизель генератор ДЭС 200 |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.40 | Зарядное устройство |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.130.41 | Трубопровод ХВС Ду 32мм |  |  | удовлетворительное |  |  | 60м
2.130.42 | Трубопровод газа |  |  | удовлетворительное |  |  | 30м
2.130.43 | Резервуар подпитки (25 м3) |  |  | удовлетворительное |  |  | 2
| Тепловые сети от котельной п.Баранчинский, ул.Союзов,1 :общая протяженность линий 4288,0м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 8361600 |  | 7804160 | 557440
6.3.56. | Магистраль от котельной до ж/дома № 24 по ул.Щорса. Условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 680,0м | 1360 |  | удовлетворительное | п.Баранчинский,ул.Щорса,24 | 1986 | 1360 | 2652000 | 1950 | 2475200 | 176800
2.282.44. | Ответвление от узла разветвления (по ул.Щорса) до ж/дома № 1 по ул.Бажова (через ж/дома № 1-9 по ул.Бажова; № 2А-10 по ул.Щорса ). Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 380,0м | 760 |  | удовлетворительное | п.Баранчинский,ул.Бажова,1 | 1986 | 760 | 1482000 | 1950 | 1383200 | 98800
2.282.46. | Магистраль от котельной до ж/дома № 21 по ул.Союзов (через ж/дома № 7-21 по ул.Союзов; ООО "Эколес" № 1, столовая № 3, магазин № 3А). Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 520,0м | 1040 |  | удовлетворительное | п.Баранчинский, ул.Союзов,21 | 1986 | 1040 | 2028000 | 1950 | 1892800 | 135200
2.281.57. | Ответвление от котельной до здания "Вокзала", Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 348,0м | 696 |  | удовлетворительное | п.Баранчинский, пл.Привокзальная | 1986 | 696 | 1357200 | 1950 | 1266720 | 90480
2.286.57. | Ответвление до здания завода по ул.Привокзальная,3"А" и пром.здания вокзала, Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 216,0м | 432 |  | удовлетворительное | п.Баранчинский, ул.Привокзальная,3"А" | 1986 | 432 | 842400 | 1950 | 786240 | 56160
|  | 4288 |  |  |  |  | 4288 | 24349447 |  | 18995652.9 | 5353794.1

## п.Восток № 8
Приложение № 8
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (руб.) |  | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1.1.91. | Здание котельной |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Лесорубов,15 "Б" | 1983 | 1 | 500360 |  | 155111.6 | 345248.4
Оборудование котельной:
2.74.19. | Котел "Энергия - 3" |  | 2 шт | удовлетворительное |  |  | 2
2.74.20. | Сетевой насос |  | 2 шт | удовлетворительное |  |  | 2
2.74.21. | Эл.двигатели (18кВт 1500 об/мин.; 30кВт 1500 об/мин.) |  |  | удовлетворительное |  |  | 2
2.74.22. | Колун |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
| Тепловые сети от котельной : общая протяженность магистральных линий 90м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 175500 |  | 175500 | 0
6.1.97. | До здания школы № 11. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 45м. | 90 |  | удовлетворительное |  | 1983 | 90 | 175500 | 1950 | 175000 | 0
| Итого: | 90 | [5 empty] | 675860 |  | 330611.6 | 345248.4

## Азиатская №9
Приложение № 9
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (рублей) |  | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1.1.92. | Здание котельной (газоход 8,9 м; высота дымовой трубы 31,0 м)- 52,1 кв.м. |  |  | удовлетворительное | КГО, п.Азиатская, ул.Кушвинская, 26 "Б" | 1986 | 1 | 5408170 |  | 1514287.6 | 3893882.4
Оборудование котельной:
2.74.23. | Котел "Энергия - 3" |  | 2 шт | удовлетворительное |  |  | 2
2.74.24. | Сетевой насос |  | 2 шт | удовлетворительное |  |  | 2
2.74.25. | Эл.двигатели (18кВт 1500 об/мин.; 30кВт 1500 об/мин.) |  |  | удовлетворительное |  |  | 2
2.74.26. | Подпиточный насос |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.74.27. | Эл. двигатель (7,5 кВ. 900 об/мин.) |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.74.28. | Колун |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
2.74.29. | Преобразователь ПЧ-20 к электропиле ЭПЧ |  |  | удовлетворительное |  |  | 1
6.3.69. | Тепловые сети от котельной ст.Азиатская:общая протяженность магистральных линий 1275м в однотрубном исчислении. |  |  |  | п.Азиатская |  |  | 2486250 |  | 2320500 | 165750
6.1.91. | От котельной до узла разветвления. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 37,5м. | 75 |  | удовлетворительное | п.Азиатская | 1986 | 75 | 146250 | 1950 | 136500 | 9750
6.1.92. | От узла разветвления до Д/с № 14 (ул.Стадионная,6). Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 110м. | 220 |  | удовлетворительное | п.Азиатская, ул.Стадионная,6 | 1986 | 220 | 429000 | 1950 | 400400 | 28600
6.1.93. | От узла разветвления до здания Школы (ул.Стадионная,1"Б"). Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 255м. | 510 |  | удовлетворительное | п.Азиатская, ул.Стадионная,1 "Б" | 1986 | 510 | 994500 | 1950 | 928200 | 66300
6.1.94. | От школы до здания Почты (ул. Кушвинская,44). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 125м. | 250 |  | удовлетворительное | п.Азиатская, ул.Кушвинская,44 | 1986 | 250 | 487500 | 1950 | 455000 | 32500
6.1.95. | От здания Почты (ул.Кушвинская,44) до Пожарной части. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 55м. | 110 |  | удовлетворительное | п.Азиатская | 1986 | 110 | 214500 | 1950 | 200200 | 14300
6.1.96. | От магистрали Д-100мм ул. Стадионная до административного здания (ул.Кушвинская,44). Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 55м. | 110 |  | удовлетворительное | п.Азиатская, ул.Кушвинская,44 | 1986 | 110 | 214500 | 1950 | 200200 | 14300
| Итого: | 1275 |  |  |  |  | 1275 | 7894420 |  | 3834787.6 | 4059632.4

## ЭМЗ №10
Приложение № 10
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 201 6 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Протяженность, м | Характеристика объекта | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Количество | Балансовая стоимость (рублей) |  | Начисленная аммортизация | Остаточная стоимость
2.298.16. | Здание котельной на газовом топливе с теплым пристроем и сооружениями |  |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Западная 1 | 1971 |  | 3667724.61 |  | 1577123.04 | 2090601.57
| Тепловые сети от котельной ОАО "КуЭМЗ": общая протяженность линий в однотрубном исчислении 7232,0м | [6 empty] | 13962000 |  | 13962000 | 0
6.3.11. | От котельной до ж/дома № 14 по ул.Титова, Тепло: Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 342м ; ГВС : Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 342м | 1368 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 1368 | 2667600 | 1950 | 2667600 | 0
6.3.12. | Ответвление от ТК-10 до ж/дома № 1 мкрн.Западный. Тепло: Условный диаметр 150мм длина 463,5м; 100мм длина 463,5м; ГВС: 100мм-463,5м; 80мм-463,5м | 1854 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, мкр.Западный | 1971 | 1854 | 3615300 | 1950 | 3615300 | 0
6.3.13. | Ответвление от узла до ж/дома № 8 по ул.Западная, Т/сеть условный диаметр 76мм длина (2 трубном) 188м | 376 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Западная | 1971 | 376 | 733200 | 1950 | 733200 | 0
6.2.100. | Ответвление от узла до ж/дома № 12 по ул.Титова, Т/сеть условный диаметр 76мм длина (2 трубном) 295м; ГВС условный диаметр 57мм-295м, 32мм-295 | 1180 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 1180 | 2301000 | 1950 | 2301000 | 0
6.1.77. | Ответвление до ж/дома № 2 по ул.Титова, Т/сеть условный диаметр 32мм длина (2 трубном) 18м | 36 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 36 | 70200 | 1950 | 70200 | 0
6.1.78. | Ответвление от ТК-11 до ж/дома № 9 по ул.Васильковая, Т/сеть условный диаметр 76мм-390м; 50мм-390м | 780 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Васильковая | 1971 | 780 | 1521000 | 1950 | 1521000 | 0
6.1.79. | Ответвление от ТК-11 (ул.Титова-1А) до ТК-6, Т/сеть условный диаметр 100мм длина (2 трубном) 110м | 220 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 220 | 429000 | 1950 | 429000 | 0
6.1.80. | Ответвление от ТК-6 до ТК-7, Т/сеть условный диаметр 150мм длина (2 трубном) 36м | 72 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 72 | 140400 | 1950 | 140400 | 0
6.1.81. | Ответвление от ТК-6 до ж/дома № 2А по ул Титова, Т/сеть условный диаметр 32мм длина (2 трубном) 22м | 44 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 44 | 85800 | 1950 | 85800 | 0
6.1.81.1. | От ТК-7 до ТК-8. Т/сеть условный диаметр 150мм длина (2 трубном) 18м | 36 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 36 | 70200 | 1950 | 70200 | 0
6.1.81.2. | От ТК-8 до ТК-8А. Т/сеть условный диаметр 100мм длина (2 трубном) 12м | 24 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Титова | 1971 | 24 | 46800 | 1950 | 46800 | 0
6.1.81.3. | От ТК-8А до здания метеостанции (ул.Азиатская,26). Т/сеть условный диаметр 32мм длина (2 трубном) 449м | 898 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Азиатская | 1971 | 898 | 1751100 | 1950 | 1751100 | 0
6.1.81.4. | Ответвление на здание МДОУ д/сад № 58 (ул.Энергетиков,6А), Т/сеть условный диаметр 76мм длина (2трубном) 45м | 90 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Энергетиков | 1971 | 90 | 175500 | 1950 | 175500 | 0
6.1.81.5. | От ТК-8 до ж/дома № 4 по ул.Энергетиков. Т/сеть условный диаметр 50мм длина (2 трубном) 59м | 118 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Энергетиков | 1971 | 118 | 230100 | 1950 | 230100 | 0
6.1.81.6. | От ТК-8А до ж/дома № 2 по ул.Энергетиков. Т/сеть условный диаметр 50мм длина (2 трубном) 68м | 136 | ответвление | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Энергетиков | 1971 | 136 | 265200 | 1950 | 265200 | 0
| Итого: | 7232 |  |  |  |  | 7232 | 17629724.61 |  | 15539123.04 | 2090601.57
Оборудование котельной
№ п/п | Наименование имущества | Кол-во, шт.
1 | Котел ДКВР-6, 5/13 | 1
2 | Котел ДКВР-6, 5/13 | 1
3 | Котел ДКВР-6, 5/13 | 1
4 | Паронагреватель ПП 1,53-1 | 1
5 | Паронагреватель ПП 1,53-2 | 1
6 | Паронагреватель водяной ПВ 1-57х4-Г-1, 0-0, 75-Т | 1
7 | Сч-к газовый ВРГС-1-80 с принтером/ узел учета газа | 1
8 | Экономайзер к котлу БВЭС-lll-2, г.Бийск | 1
9 | Экономайзер к котлу БВЭС-lll-2. | 1
10 | Экономайзер к котлу БВЭС-lll-2. | 1
11 | Даэратор ДСА-50 | 1
12 | Сепаратор непр.продувки ДУ-300 | 3
13 | Бак конденсатный НСО | 1
14 | Пароводяной подогреватель МВН-1437-06 | 2
15 | Барботер НСО | 1
16 | Охладитель конденсата ОК-5,5 | 2
17 | Теплообменник на отопление | 2
18 | Теплообменник на х/очищ.воды | 1
19 | Охладитель выпара ОВА-2 | 1
20 | Подогреватель сырой воды НСО | 1
21 | Подогреватель хим.очищ.воды НСО | 1
22 | Фильтр катионовый | 2
23 | Фильтр механический | 2
24 | Теплообменник на ГВС | 2
25 | Учет расх.прибор исходной воды 4412М DYMETIK | 1
26 | Учет расхода горячей воды DYMETIK -4412M | 1
27 | Запорная гарнитура | 168
28 | Комплект манометров | 2

## Насосная-3 №11
Приложение № 11
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
Реестровый номер | Наименование объекта | Количество | Техническое состояние | Адрес | Год постановки на учет | Балансовая стоимость (руб.) | Начисленная амортизация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
2.177.05. | Здание насосной станции № 1, 188,8 кв.м. |  | удовлетворительное | г.Кушва, ул.Маяковского,19 В | 1952 | 5629320 | 3490178.4 | 2139141.6
Оборудование насосной:
2.177.06. | Насос 8 НДВ с эл.двигателем 75 кВт | 2 | удовлетворительное
2.177.07. | Вентилятор осевой с эл.двигателем 1,5 кВт | 1 | удовлетворительное
2.177.09. | Труба Д=250 | 19 | удовлетворительное
2.177.10. | Труба Д=200 | 21 | удовлетворительное
2.177.11. | Труба Д=150 | 30 | удовлетворительное
2.177.12. | Труба Д=100 | 24 | удовлетворительное
2.177.13. | Труба Д=80 | 11 | удовлетворительное
2.177.14. | Труба Д=50 | 29 | удовлетворительное
| Задвижка Д=250 | 5 | удовлетворительное
| Задвижка Д=200 | 9 | удовлетворительное
| Задвижка Д=150 | 5 | удовлетворительное
| Задвижка Д=100 | 3 | удовлетворительное
| Задвижка Д=50 | 8 | удовлетворительное
2.177.22. | Электродвигатель 55 кВт, 950 об/мин | 2 | удовлетворительное
2.177.23. | Электрический щит в сборе | 1 | удовлетворительное
2.177.24. | Термометры ртутные | 9 | удовлетворительное
2.177.25. | Манометры | 4 | удовлетворительное
2.177.26. | Верстак с тисами | 1 | удовлетворительное
| Итого: |  |  |  |  | 5629320 | 3490178.4 | 2139141.6

## Блочка Баранча № 12
Приложение № 12
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
№ п/п | Наименование, адрес | Составные части | Стоимость (руб.)
1 | Мобильная блочно – модульная котельная на твёрдом топливе п.Баранчинский, ул.Ленина 2 «а» | Помещение: металлоконструкция модульного типа, утепленная, оборудованная пожарозащищенной дверью, освещением, системой приточной и вытяжной вентиляции. | 4 333 512,00
Оборудование:
- твердотопливный котел:максимальная мощность не менее 500 кВт; max раб. температура не менее 100°С; макс. температура нагрева воды не менее 90°С; расход топлива при макс. мощности: уголь 101 кг/ч, дрова 0,3 м3/ч – 1 комплект
- группа безопасности– 1 комплект
- система регулировки котла– 1 комплект
- насос сетевой:мощность 5,5 кВт; напор 9.5-31м; подача 30-81 м3/ч(от 500 до 1350 л/мин); электродвигатель – частота 50 Гц (2900 об./мин ), трехфазный– 2 комплекта
- насос подпиточный: мощность 0,75 кВт; напор 24-33,5 м; подача 1,0-6,0 м3/ч; электродвигатель – частота 50 Гц (2900 об./мин ), трехфазный – 2 комплекта
- ёмкость для подпитки– 1 комплект
- бак расширительный не менее 300 л– 1 комплект
- запорно-регулирующая арматура
- узел учета тепловой энергии– 1 комплект
- узел учета электрической энергии– 1 комплект
- арматура обвязки– 1 комплект
- блок управления и защиты– 1 комплект
- химводоподготовка: 1 м.куб. – 1 комплект
- дымоход: утепленный двустенный Ду 400 мм, Н – не менее 10 м– 1 комплект
Система автоматизации: автоматический контроль и сигнализация режимов работы котельной.
Насос IPL 50/140-3/2 Ц=70276,00/1,18 – 2 шт.; Оборудование управления (КиП и автоматика) к насосами Ц= 12608,00 – 1 комплект;
Клапан обратный Ду65 Ц=2285,00/1,18 – 2Затвор поворотный Дуб5 Ц—2750,00/1,18 - 4 шт.
2 | Котел, п.Баранчинский, ул. Рабочий Хутор, район дома № 57 | Стальной водогрейный котел КВСрд-0,15 с комплектом вспомогательного оборудования (насос циркуляционный КМ 65-50-125-2шт.) | 535216

## 8-е Марта № 13
Приложение № 13
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Рыночная стоимость
1 | Здание котельной, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д 2, корпус 8 | 9500000
2 | Теплообменник FUNKE FP 10-23-1-EH | 20000
3 | Котел водогрейный ДКВР 6,5-13 ГМ | 2102000
4 | Грязевик ТС-568,00,000,07 Ду400 Ру10 | 77000
5 | Котел п.ДКВР 6,5/13 рег.10502 экономайзер рег.1213 | 1438000
6 | Газоанализатор ГИАМ 310-0L-2 | 9000
7 | Котел п.ДКВР 6,5/13 рег.10504экономайзер рег.1211 | 1438000
8 | Насос 1Д 200-90 с электродвигателем 90 кВт/3000 об/мин | 19000
9 | Аккумуляторный бак 60Т | 77000
10 | Аккумуляторный бак 75Т | 77000
11 | Электродвигатель АИР 280S4 90 кВт | 19000
12 | Электродвигатель 5АМХ160S4 380,В 15 Квт, 3000 об/мин | 4000
13 | Насос Д 315/70 с эл.двигателем 90 кВт 3000 об/мин | 19000
14 | Счетчик газа ДРГМ 400 | 109000
15 | Насос 1Д 200-90 с электродвигателем 90 кВт/3000 об/мин | 19000
16 | Вентилятор ВД-8 | 32666.67
17 | Дымосос Д-10 | 44000
18 | Блок управления розжига и сигнализации БКРС-28 | 26000
19 | Блок управления розжига и сигнализации БКРС-2 В | 26000
20 | Механический фильтр ФОВ-2,6-0,6 | 371333.33
21 | Подпиточный насос 1К20/30 с двигателем 100S2 4/3000 | 9000
22 | Подпиточный насос 1К20/30 с двигателем 100S2 4/3001 | 9000
23 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 | 4000
24 | Сирена С-28 | 15000
25 | Коммуникатор PGC,02 GSN/GPRS | 6000
26 | Счетчик ПСЧ -4 ТМ 05МК.24 | 1000
27 | Счетчик универсальный Ду15 СВК-15-3-2 | 500
28 | Счетчик х/в ВСХН-80 фланц.турб. | 5000
29 | Счетчик х/в ВСХН-80 фланц.турб. | 5000
30 | Фильтр магнитн.чугунный ФМФ Ду80 Ру16 | 2000
31 | Теплотрасса в 2-хтрубном исполнении Ду250 L56м., Ду400 L419м., Ду70 L54м. | 3
32 | Прибор учета т/энергии Расходомер ПРЭМ-150ГФ | 23000
33 | Прибор учета т/энергии Расходомер ПРЭМ-Д Ду100 | 11000
34 | Линии кабельные от ячейки 12 ЦРП до ТП 6, от ячейки 17 ЦРП до ТП 6 (кабель ААБ63*50) | 2000
35 | Насос WILONL 150/400-75-4-12 | 272000
| ИТОГО | 15 791 503.00

## КЗПВ № 14
Приложение № 14
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июня 2016 г. № 957
п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Рыночная стоимость
1 | Котельная № 1 (Свердловская область, город Кушва, ул. Первомайская, д. 43) | 55600000
2 | Химводоочистка | 67200000
3 | Насосная станция | 3400000
4 | Газорегуляторный пункт | 1900000
5 | Здание склада соли | 1900000
6 | Насос ЦНСГ (г) 38-176 -1 | 22000
7 | Насос ЦНСГ (г) 38-176 -2 | 22000
8 | Трубопровод канализационный от котельной до коллектора ВЛЦ | 18000
9 | Котел 2 | 54000
10 | Насос НКУ 250 45/1501 | 62000
11 | Трубопроводы, опоры ж/б под трубы | 58000
12 | Котел 4 | 103000
13 | Газопровод дл,281мЖвходит в состав объекта газопровод ду=273мм,дл=220м,ду=219мм,дл=61м | 646000
14 | Ливневая канализация | 35000
15 | Узел учета природного газа на ГРП-диапазон измерения газа от 125 нм3/час до 5000 ни3/час | 83000
16 | Котел 5 (объекты основных средств) | 483000
17 | Дымосос ДН 12,5у | 48000
18 | Пристрой дымососной № 1 | 23000
19 | Электродвигатель 110 кВт/1500 об/мин АИР 280S280S4 IM 1081 | 10000
20 | Золоудаление котельной № 1 | 9000
22 | Грязевик ТС-567,00,000,05 Ду300 Ру10 (под сварку) | 54000
23 | Грязевик ТС-567,00,000,05 Ду300 Ру10 (под сварку) | 54000
24 | Насос 1Дч1250-63А б/д б/р | 240000
25 | Прибор учета тепловой энергии | 363000
26 | Счетчик универс. СВ-20Г | 1000
27 | Шкаф РТ-30-69 | 300
28 | Таль электрическая г/п 3,2 Н-12 | 3000
29 | Котел №1 | 1300
30 | Насос Х 65-50 | 20000
31 | Насос К 20-30 | 4000
32 | Резак Р1П-01 с клапаном | 500
33 | Блок контроля дозирования | 4500
34 | Щит № 7 - дымосо № 1 котла №2, дымосос № 2 котла №2, цепи управления задвижек | 500
35 | Щит управления электрический котельной ст №68 (котел № 1) | 300
36 | Щит управления электрический котельной ст №53 (котел № 5) | 300
37 | Тисы слесарные 140 мм | 1000
38 | Щит 2200*600*600 | 20750
39 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 | 5500
40 | Сирена С-28 | 10000
41 | Счетчик СЕ 101 S6 230 В | 1000
42 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 9000
43 | Коммуникатор GSM С-01.02.01 | 8200
44 | Фильтр Y сетч лат муфт Ду20 | 100
45 | Преобразователь давления Коммуналец ДА42206053 СДВ-И-2,5-1,6-1,0М-20мА(2,5) | 3666.67
46 | Заземление для распред.устройств | 3000
47 | Счетчик трехфазный 2- тариф. ПСЧ-ЗАРТ.07.132(5-50А) | 4000
48 | Огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5) без кронштейна | 190
49 | Противогаз гражданский ГП-7 | 417.5
50 | Подстанция котельной №1 | 10000
51 | Противогаз шланговый ПШ-1 (2 маски) | 2000
52 | Электронный блок US800-М-20Р | 18000
53 | Насос К 100-65-250 без эл. двиг | 118000
54 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 | 4000
| ИТОГО | 132 641 524,17
Местонахождение имущества: Свердловская область, г. Кушва, в районе улиц Октябрьская, Первомайская, Коммуны, Кузьмина, Володарского, Красноармейская, Луначарского, Разина, Фадеевых, пер. Свердлова, пер. Клубный, Ким, пер. Труда, Шлакоблочный, Шляхтина, Шиханова, Карла Либкнехта, Крестьянская, Ленина, Карла Маркса, Рабочая, Уральская, Всеобуча, Зырянова, Советская, Первомайская 43.
п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Рыночная стоимость
1 | Тепловая сеть, назначение производственное: •Тепловая сеть, протяженность: 668м., Литер 43. Инвентар-ный номер: 5793\01\00041\40-00. | 66 500000,00
•Тепловая сеть, протяженность: 48 180 м., Литер: 3. Инвен-тарный номер: 5793\01\0001\40-00;
•Тепловая сеть, протяженность: 137 м., Литер 44. Инвентар-ный номер: 5793\01\00042\40-00.
| ИТОГО | 66 500 000.00

## Разное № 15
Приложение № 15
к постановлению администрации
Кушвинского городского округа
от 07 июля 2016 г. № 957
| Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Рыночная стоимость
1 | Насос ЦНСГ (г) 38-88 с электродвигателем-18,5кВт,3000 об/мин. | 11000
2 | Насосный агрегат циркуляционный ЦМЛ 200/292-22/4. | 85000
3 | Насосный агрегат циркуляционный ЦМЛ 200/248-15/4. | 85000
4 | Профессиональный коррелятор для работы с ноутбуком с двумя датчиками. | 382000
5 | Электроагрегат ЕВ 7.0/230-S. | 30000
6 | Насос 1Д 630-90А с электродвигателем 200 кВт/1500 об./мин. | 119000
7 | Расходомер ЭРИС.ВЛТ-300. | 55000
8 | Насос К 100-65-200а с электродвигателем 160М2 18,5/3000. | 11000
9 | Трансформатор напряжения НАМИ-10. | 8000
10 | Электродвигатель АИР 280S4 75кВт. | 6000
11 | Диспетчерский центр. | 205000
12 | Блок БИЗ-2. | 6000
13 | Блок БУРС-28 управления, розжига и сигнализации – 2 шт. | 37000
14 | Блок питания БПС-6. | 500
15 | Гибкий вал ф 12 мм. | 4000
16 | Клапан ПКВ-50. | 11000
17 | Насос 1К 20/30 с двигателем 4 кВт/3000 об/мин. | 4000
18 | Насос К 80-65-160 с двигателем 112М2 7,5/3000. | 6000
19 | Преоб-ель частоты ESO21 380В 11кВт. | 27000
20 | Преобразователь частотный Е-9Р-7R5Т4. | 110000
21 | Регулятор РДСК-50М-3. | 8000
22 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2. | 4000
23 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1. | 4000
24 | Сирена С-28. | 10000
25 | Счетчик ВСКМ 90-50 компл. – 2 шт. | 16000
26 | Счетчик х/в MVR-K Ду40 компл. | 3000
27 | Счетчик х/в MVR-K Ду50 компл. | 4000
28 | Тисы слесарные 140 мм. | 2000
29 | Фильтр Y сетч лат муфт Ду25. | 200
30 | Фильтр Y сетч лат муфт Ду32. | 300
31 | Электрозапальник ЭЗ-01 800 мм – 3 шт. | 11000
32 | Преобразователь частотный Е-9Р-037Т4. | 46000
33 | Насос К 200-150-315 с электродвигателем 200М4 37/1500. | 30000
34 | Огнетушитель ОУ-2 (3л) без кронштейна – 3 шт. | 490
35 | Огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5) без кронштейна. | 1000
36 | Насос циркуляционный TOP-RL (WILO QSFA 100L2A-90N-3-KW. | 5000
37 | Насос водолей. | 10000
38 | Насос К 80-65-160 с двигателем 112 М 2 7,5/3000 об/мин – 2 шт. | 11000
39 | Преобразователь частоты 1,5 кВт. | 9000
40 | Котел водогрейный газовый КВГ-500. | 50000
41 | Сирена С-28. | 14000
42 | Сигнализатор загазованности природным газом. | 1000
43 | Счетчик ВСКМ 90-50 комп. | 6000
44 | Счетчик MVR-K D50 – 2 шт. | 2000
45 | Накопительный бак под воду. | 159000
46 | Преобразователь частотный ERMAN T-9P7R5T4. | 13000
47 | Насос К 160/30 с двигателем 30/1470. | 26000
48 | Насос К 80-65-160 с двиг 112М2 7,5/30000. | 11000
49 | PVCD-0121 1/3 в.к,ч.б. полусфера 3,6 мм 0,1 – 2 шт. | 2000
50 | Адаптер USB-CAN-BUS АИ-89. | 6000
51 | АТС Panasonic KX-TDA100 с БП тип S (TDA 0108). | 27000
52 | Баннер. | 2000
53 | Бачок Штиль б/арм бел. | 600
54 | Блок питания (БП 63). | 3000
55 | В/камера R-2 ч/б уличн. (90град.) – 2 шт. | 5000
56 | Выключатель автомат. ВА 5139 340010 630А. | 8000
57 | Гидравлическая установка ГУСК-60 (0,6МПа). | 53000
58 | Грязевик вертикальный ДУ 500 Ру 16. | 28000
59 | Датчик расхода газа ДРГ.М-2500. | 96000
60 | Диафанометр ДМ-3583М 100 кПа. | 12000
61 | Диафанометр ДМ-3583М 40 кПа. | 12000
62 | Измеритель/преобразователь давления АДМ-100-0,6-4-20мА. | 2000
63 | Коммуникатор GSM С-01.02 – 2 шт. | 17000
64 | Компрессор HY2050 HYUNDAI. | 11000
65 | Лестница трехсекционная 3*10 15,2кг. | 7000
66 | Марш-СВ стационарный газосигнализатор метана. | 11000
67 | Насос Д 200/36 а с двигателем 30/1500. | 100000
68 | Насос Х 45/31 И-СД (Х80-50-200И-СД) с дв. 18,5/3000. | 88000
69 | Насос Х80-50-250Д5 с дв 22кВт/3000об/мин. | 69000
70 | Насос ЦНСГ 60-198 б/д. | 31000
71 | Насос ЦНСГ 60-198 с дв 75кВт/3000об/мин. | 62000
72 | Огнетушитель ОУ-2 (3л). | 120
73 | Огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5) без кронштейна – 4 шт. | 560
74 | Пожарная сигнализация. | 226000
75 | Преобразователь частотный Е-9Р-030Т4. | 46000
76 | Преобразователь частотный ЕR-01Т-075Т4. | 110000
77 | Прибор учета ЭРИС.ВТ Ду=300. | 14000
78 | Привод ПЭ11-05. | 24000
79 | Программный комплекс "Искра". | 56000
80 | Противогаз гражданский ГП-7 – 33 шт. | 12530
81 | Противогаз шланговый ПШ-1 (2 маски) – 3 шт. | 1250
82 | Регистратор информационный ТЭКОН-17 РИ. | 6000
83 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 – 12 шт. | 50000
84 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 – 3 шт. | 12000
85 | СИРЕНА С-28. | 12000
86 | Системный блок Intel Pentium Dual Core М-133. | 9000
87 | Сосуд металлический, стенка 8 мм, 30 куб.м. | 269000
88 | Стремянка 9 ступеней. | 140
89 | Строп канатный двухветвевой 2СК 1,6/1000. | 500
90 | Строп канатный универс. УСК1 0,6/1000 – 2 шт. | 500
91 | Строп канатный четырехветвевой 4СК 16,3/3000. | 4000
92 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.12. | 8000
93 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01. | 8000
94 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.24.01. | 8000
95 | Счетчик универс ВСКМ 90-50. | 8000
96 | Табличка "Часы работы". | 200
97 | Тележка гидравлическая LM-20 (2т). | 9000
98 | Теплообменник FP 80-75-1-ЕН с конденсатоотводчиком. | 82000
99 | Теплообменник FP 80-75-1-ЕН с конденсатоотводчиком 1. | 82000
100 | Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-05 с программированием. | 8000
101 | Тисы слесарные 140 мм ТСП-НL=200 (с гильзой и бобышкой). | 2000
102 | Унитаз «Волна». | 170
103 | Установка дозирования ЭКО 1-16.2.200Н.F.1000.8 по ТУ 3113-001-24210860-2003 Рудн. | 469000
104 | Устройство видеозахвата Hawell. HW-404M7, внутр. | 3000
105 | Устройство видеозахвата Hawell. HW-808M7, внутр. | 3000
106 | Химическая лаборатория. | 93000
107 | Часы электронные Сигма-ЧЗ. | 1140
108 | Эл.двигатель А 029 0 квт.1500 об/мин. | 41000
109 | Электродвигатель 5АМ 250 S4 УПУЗ IМ1081 75/1500 380/660В IР54 КЗ-2 50Гц. | 48000
110 | Электродвигатель А 250 М4 У3 50 ГЦ. | 44000
111 | Электродвигатель АО2/10кВт. | 5000
112 | Электродвигатель АО2/15 кВт 3000 об/мин. | 7000
113 | Лом: Жалюзи вертикальные Офелия персик -89 мм – 2,133. | 1000
114 | Забор (Вагонник). | 79000
115 | Насос К 160/30 с двигателем 30/1500. | 17000
116 | Насос К 160/30 с двигателем 30/1470. | 21000
4 213 2000.00
Местонахождение имущества: Свердловская область, город Кушва, на производственных участках (котельная Квартальная, Рудничная, Блочная, Кузьмина, Уральская, ЭМЗ).