## № 4
Приложение № 4
к конкурсной документации
Сведения о составе и описание иного имущества Объекта Соглашения
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Мощность объекта/диаметр/протяженность/количество | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Степень износа, % | Остаточная стоимость
1 | Теплосети от котельной Рудничного мкрн, протяженность сетей в однотрубном исполнении 37857,0м |  |  | 37857 | 1961 |  |  | 0
2 | От котельной магистраль Д-150мм по промзоне до ЦРМ здания ( 166 метров)и поворот на ул.Центральная,9. Условный диаметр 100мм, длина(2трубн.) 72 м. | Кушва | центр | 144 | 1961 | удовлетворительное | 75 | 0
3 | От ул.Центральная-9 до ул.Центральная-19 (диаметр трубы 100 мм) -165 метров | Кушва | ответвление | 290 | 1961 | удовлетворительное | 80 | 0
4 | От основной магистрали Д-530мм (где гаражи Белаза, за ГПТУ) на ул.Новый поселок,11,14. Условный диаметр 32мм, длина (2трубн.) 65 м. | Кушва | ответвление | 130 | 1961 | удовлетворительное | 61 | 0
5 | От магистрали Д-530мм на ГПТУ № 44. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 95 м. | Кушва | ответвление | 190 | 1961 | удовлетворительное | 64 | 0
6 | От магистрали Д-100мм до ГПТУ от ГПТУ ответвление на дома ул. Новый поселок,17, 19. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 75 м. | Кушва | ответвление | 150 | 1961 | удовлетворительное | 73 | 0
7 | Центральная магистраль от котельной "Рудничная" до теплового узла ул.Горняков-27 (диаметр трубы 500 мм) - 502 метра | Кушва | центр | 1004 | 1971 | удовлетворительное | 62 | 0
8 | От Горняков-27 до т/насосной № 1 (ул.Маяковского-) - 95 метров | Кушва | ответвление | 190 | 1978 | удовлетворительное | 60 | 0
9 | От насосной №1 до ул.Маяковского,9 (Д/с № 62). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 180м. (ответвл.закончилось) | Кушва | ответвление | 360 | 1978 | удовлетворительное | 73 | 0
10 | От теплового узла ул.Горняков,27 до тепловой камеры ул.Союзов,16. Условный диаметр 300мм, длина (2трубн.) 920 м. | Кушва | квартальная 3-4 квартал | 1840 | 1976 | удовлетворительное | 63 | 0
11 | От магистрали Д-300мм (ул.Республики,3) до ул.Республики,9. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 290 м. | Кушва | ответвление от т/с Союзов-16 | 580 | 1986 | удовлетворительное | 68 | 0
12 | От тепловой камеры ул.Союзов,16 до камеры ул.Луначарского,18,20. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 110 м. | Кушва | квартальная 3-4 квартал | 220 | 1986 | удовлетворительное | 67 | 0
13 | От магистрали Д-200мм ул.Союзов,23, 23А до тепловой камеры ул.Свободы,4А. Условный диаметр 80-50мм, длина (2трубн.) 130м. | Кушва | ответвление от т/с кот.идет на луначарского-18 | 260 | 1986 | удовлетворительное | 76 | 0
14 | От тепловой камеры ул. Союзов,16 до задвижек Д-200мм ул.Трактовая-11. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 730м. | Кушва | квартальная 3-4 квартал | 1460 | 1986 | удовлетворительное | 67 | 0
15 | От магистрали Д-200мм(пер.Рудный,3) до ул.Республики,42. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 140м. | Кушва | ответвление от т/с на Трактовую | 280 | 1986 | удовлетворительное | 67 | 0
16 | От магистрали Д-200мм (ул.Союзов,72) до ул.Союзов,82, четная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 130м. | Кушва | ответвление от т/с на Трактовую | 260 | 1976 | удовлетворительное | 73 | 0
17 | От магистрали Д-50мм (ул.Союзов,76) до ул.Союзов 95-105, нечетная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 75м. | Кушва | ответвление от т/с на Трактовую | 150 | 1976 | удовлетворительное | 73 | 0
18 | От магистрали Д-200мм(ул.Союзов,84) до ул.Трактовая,4, четная сторона. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 240м. | Кушва | ответвление от т/с на Трактовую | 480 | 1965 | удовлетворительное | 67 | 0
19 | От теплового узла ул.Горняков,27 до тепловой камеры ул.Гвардейцев,14. Условный диаметр 300мм, длина (2трубн.) 410м. | Кушва | квартальная 1-2 квартал | 820 | 1976 | удовлетворительное | 66 | 0
20 | От магистрали Д-250мм (ул.Гвардейцев,8) до ул. Республики,1. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 90м. | Кушва | от сети на гвардейцев-14 ответвление | 180 | 1976 | удовлетворительное | 60 | 0
21 | От магистрали Д-100мм (ул.Республики-1 со стороны гаражей) до ул.Горняков,28. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 245м. | Кушва | от сети на гвардейцев-14 ответвление | 490 | 1976 | удовлетворительное | 76 | 0
22 | От магистрали Д-250мм на ул. Гвардейцев, 8,8В. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 45м. | Кушва | от сети на гвардейцев-14 ответвление | 90 | 1976 | удовлетворительное | 70 | 0
23 | От тепловой камеры ул.Гардейцев,14 до ул.Строителей,15. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 390м. | Кушва | квартальная 1-2 квартал | 780 | 1976 | удовлетворительное | 80 | 0
24 | От магистрали Д-200мм ул.Союзов,15 до Д/с № 30. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 80м. | Кушва | ответвление от сети на дом Строителей-15 | 160 | 1976 | удовлетворительное | 75 | 0
25 | От ул.Строителей,15 до тепловой камеры ул.Строителей,17. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн) 190м. | Кушва | одна сеть от Гвардейцев -14 через Строителей-15 до № 17 | 380 | 1986 | удовлетворительное | 60 | 0
26 | От тепловой камеры ул.Строителей 17 до спорткомплекса "Горняк". Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 110м. | Кушва | одна сеть от Гвардейцев -14 через Строителей-15 до № 17 | 220 | 1986 | удовлетворительное | 77 | 0
27 | От тепловой камеры ул.Строителей 17 до узла рзветвления Д/с № 9. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 195м. | Кушва | одна сеть от Гвардейцев -14 через Строителей-15 до № 17 | 390 | 1986 | удовлетворительное | 68 | 0
28 | От тепловой камеры ул.Гардейцев,14 до узла разветвления Д/с №9 (через ул.Гвардейцев,18). Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 200м. | Кушва | квартальная закольцовка | 400 | 1973 | удовлетворительное | 79 | 0
29 | От насосной №1 (ул.Маяковского-18Б) до тепловой камеры ул. Маяковского,2. Условный диаметр 250мм, длина (2 трубн.) 180м. | Кушва | квартальная 7 квартал | 360 | 1978 | удовлетворительное | 63 | 0
30 | От тепловой камеры ул.Маяковского,2 до ул.Маяковского,10 (ГБРУ) . Условный диаметр 150-125мм, длина (2трубн.) 250м. | Кушва | ответвление | 500 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
31 | От магистрали Д-125мм ул.Маяковского,8 до ул.Центральная,21,25,27,29 (конечная). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 245м. | Кушва | ответвление | 490 | 1976 | удовлетворительное | 67 | 0
32 | От тепловой камеры ул.Маяковского,2 до тепловой камеры ул.Магистральная,2 Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 60м. | Кушва | квартальная 7 квартал | 120 | 1976 | удовлетворительное | 70 | 0
33 | От тепловой камеры ул.Магистральная,2 до ж/дома (ул.Осипенко-12) (отвалы),через ДК. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 475м. | Кушва | квартальная 7 квартал | 656 | 1972 | удовлетворительное | 69 | 0
34 | От магистрали Д-150мм ул.Осипенко,2 до ул.Осипенко,12. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 290м. | Кушва | ответвление | 580 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
35 | От тепловой камеры ул.Магистральная,2 до узла резветвления ул.Пушкина,2А. Условный диаметр 200-150мм, длина (2трубн.) 210м. | Кушва | квартальная | 420 | 1972 | удовлетворительное | 67 | 0
36 | От тепловой камеры ул.Магистральная,2 до узла резветвления ул.Центральная-31. Условный диаметр 200-150мм, длина (2трубн.) 255м. | Кушва | квартальная | 510 | 1972 | удовлетворительное | 65 | 0
37 | От узла разветвления ул.Пушкина,2А до ул.Пушкина 12. Условный диаметр 150-80мм, длина (2трубн.) 345м. | Кушва | ответвление | 690 | 1972 | удовлетворительное | 65 | 0
38 | От магистрали Д-150мм ул.Пушкина 4А до ул.Пушкина,3. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 50м. | Кушва | квартальная | 100 | 1972 | удовлетворительное | 76 | 0
39 | От магистрали Д-150мм ул.Пушкина,6А узла разветвления ул.Гризодубовой,1. Условный диаметр 125мм, длина (2трубн.) 75м. | Кушва | ответвление | 150 | 1972 | удовлетворительное | 65 | 0
40 | От узла разветвления ул.Гризодубовой,1 до ул.Гризодубовой,8, четная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 115м. | Кушва | ответвление | 220 | 1972 | удовлетворительное | 74 | 0
41 | От узла разветвления ул.Гризодубовой,1 до ул.Гризодубовой,11, нечетная сторона. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 135м. | Кушва | ответвление | 270 | 1972 | удовлетворительное | 76 | 0
42 | От узла разветвления Магистральной -2 на ул.Пушкина 2А до узла разветвления ул.Расковой,2. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 45м. | Кушва | ответвление | 90 | 1972 | удовлетворительное | 65 | 0
43 | От узла разветвления ул.Расковой 2 до ул.Расковой 6, четная сторона. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 250м. | Кушва | ответвление | 500 | 1972 | удовлетворительное | 75 | 0
44 | От узла разветвления ул.Расковой 2 до ул.Расковой,5, нечетная сторона. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 290м. | Кушва | ответвление | 580 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
45 | От насосной № 1 на ул.Горняков,27-тепловая камера ул.Горняков,13, нечетная сторона. Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 325м. | Кушва | квартальная | 650 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
46 | От тепловой камеры ул.Горняков,13 закольцованная теплосеть на ул. Магистральная 1-7;ул.Горняков,1-13; ул.Фадеевый,34-36. Условный диаметр 100-80, длина (2трубн.) 355м. | Кушва | ответвление | 710 | 1972 | удовлетворительное | 80 | 0
47 | От насосной № 1 на ул.Горняков,27-тепловая камера ул.Горняков,15, нечетная сторона. Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 325м. | Кушва | ответвление | 650 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
48 | От магистрали Д-150мм ул.Горняков,15 до ул.Маяковского,1,3. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 65м. | Кушва | ответвление от сети н/с № 1 до Горняков-15 | 130 | 1972 | удовлетворительное | 63 | 0
49 | От насосной №1 до ул.Горняков,14. Условный диаметр 250-200мм, длина (2трубн.) 240м. | Кушва | квартальная | 480 | 1972 | удовлетворительное | 67 | 0
50 | От ул. Горняков,14 до ул.Союзов,6. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 160м. | Кушва | ответвление | 320 | 1972 | удовлетворительное | 76 | 0
51 | От ул.Союзов,6 до тепловой камеры ул. Гвардейцев,12. Условный диаметр 100-50мм, длина (2трубн.) 105м. | Кушва | ответвление | 210 | 1972 | удовлетворительное | 71 | 0
52 | От магистрали Д-150мм ул.Строителей,3 до ул.Гардейцев,8Б. Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 75м. | Кушва | отвевл от сети на Союзов-6 | 150 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
53 | От магистрали Д-100мм ул.Союзов,8 до ул.Союзов,10Б.Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 45м. | Кушва | отвевл от сети на Союзов-6 | 90 | 1972 | удовлетворительное | 69 | 0
54 | От магистрали Д-250мм ул.Горняков,18 до ул.Горняков,20,20А. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 75м. | Кушва | от т/сети насосная№ 1 до Горняков-14 | 150 | 1972 | удовлетворительное | 66 | 0
55 | От теплового узла ул.Горняков,27 до насосной станции № 2 (ул.Горняков-4 "Б"). Условный диаметр 250-300м, длина(2трубн.) 540 м. | Кушва | квартальная 5-6 квартал | 1080 | 1972 | удовлетворительное | 73 | 0
56 | От насосной №2 на Больничный городок. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 110м.+ ответвление на соматическое отделение 55 м | Кушва | квартальная | 110 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
57 | От насосной №2 до узла разветвления ул.Строителей,4. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 95м. | Кушва | квартальная | 190 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
58 | От узла разветвления ул.Строителей,4 до ул.Горняков,8. Условный диаметр 150-80мм, длина (2трубн.) 230м. | Кушва | ответвление | 460 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
59 | От узла разветвления ул.Строителей,4 до тепловой камеры ул. Красноармейская,13. (дома № 11 и Строителей-12) Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 480м. | Кушва | ответвление | 960 | 1972 | удовлетворительное | 73 | 0
60 | От насосной №2 до ул.Майданова,13. Условный диаметр 200-150мм, длина (2трубн.) 510м. | Кушва | квартальная | 1020 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
61 | От насосной № 2 магистраль Д-200мм (Д/с № 54) до ул.Союзов,7. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 74м. | Кушва | квартальная | 148 | 1972 | удовлетворительное | 79 | 0
62 | От Союзов-7 до Майданова-1 Д-200мм; 120 метров | Кушва | ответвление от насосная№ 2 до Союзов-7 | 240 | 1972 | удовлетворительное | 78 | 0
63 | от Майданова-1 до Майданова-5 ; Д-200 мм; 162 м | Кушва | поворот | 324 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
64 | От магистрали Д-200мм ул.Союзов,3 до ул.Красноармейская,7. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 330м. | Кушва | Союзов-7-Майданова-1 ответвление | 660 | 1972 | удовлетворительное | 74 | 0
65 | От магистрали Д-200мм ул.Майданова,5 до узла разветвления ул.Фадеевых,28-30. Условный диаметр 125мм, длина (2трубн.) 115м. | Кушва | ответвление | 230 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
66 | От узла разветвления ул.Фадеевых,28-30 до ул.Фадеевых,19-21 (конечная). Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 220м. | Кушва | ответвление | 440 | 1972 | удовлетворительное | 77 | 0
67 | от Майданова-2 до Красноармейской-1, 175 метров (конечная) | Кушва | ответвление от сети майд-1 - Маайд-5 | 350 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
68 | От насосной №2 до узла разветвления ул.Фадеевых,33. Условный диаметр 250мм, длина (2трубн.) 240м. | Кушва | квартальная | 480 | 1972 | удовлетворительное | 76 | 0
69 | От узла разветвления ул.Фадеевых,33 до узла разветвления ул.Фадеевых,31. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 20м. | Кушва | ответвление | 40 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
70 | От узла разветвления ул.Фадеевых,31 до узла разветвления ул.Фадеевых,28. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 265м. | Кушва | ответвление | 530 | 1972 | удовлетворительное | 60 | 0
71 | От магистрали Д-200мм ул.Фадеевых,27 до ул.Фадеевых,25. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 45м. | Кушва | ответвление | 90 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
72 | От магистрали Д-200мм ул.Фадеевых 27А до ул.М.Благодатка,9 (конечная). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 95м. | Кушва | ответвление от Фадеевых-25 | 190 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
73 | От узла разветвления ул.Фадеевых,31 до ул.Серова,17. Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 340м. | Кушва | ответвление | 680 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
74 | От магистрали Д-150мм ул.Серова,11 до узла разветвления пер.Безымянный,6. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 50м. | Кушва | ответвление от Фад-31 -Серова-17 | 100 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
75 | От магистрали Д-150мм ул.Серова,8 до ул.Серова,18. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 180м. | Кушва |  | 360 | 1972 | удовлетворительное | 61 | 0
76 | От узла разветвления пер. Безымянный,6 до ул.Чумпина,1. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 95м. | Кушва |  | 190 | 1972 | удовлетворительное | 74 | 0
77 | От узла разветвления пер.Безымянный,6 до ул.Чумпина,12. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 130м. | Кушва |  | 260 | 1972 | удовлетворительное | 60 | 0
78 | От магистрали Д-150мм ул.Тургенева,5 до ул.Фадеевых,37. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 155м. | Кушва | с Безымян на Тургенева | 310 | 1972 | удовлетворительное | 65 | 0
79 | От магистрали Д-65мм ул.Чумпина,10 до ул.Чумпина,15. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 180м. | Кушва |  | 360 | 1972 | удовлетворительное | 75 | 0
80 | От узла разветвления ул.Фадеевых,33 до ул.Тургенева,9. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 400м. | Кушва | ответвление от сети Фадеевых-31 - Серова-17 | 800 | 1972 | удовлетворительное | 71 | 0
81 | От ул.Тургенева,9 до ул.Шахтеров,8 (конечная). Условный диаметр 65-40мм, длина (2трубн.) 180м. | Кушва |  | 360 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
82 | От ул.Тургенева,9 до ул. Магистральная, 21 (конечная). Условныйы диаметр 100-50мм, длина (2трубн.) 310м. | Кушва | от безымян | 620 | 1972 | удовлетворительное | 64 | 0
83 | От магистрали Д-100мм ул.Тургенева,10 до ул.Тургенева,14-16. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 110м. | Кушва | от безымян | 220 | 1972 | удовлетворительное | 79 | 0
84 | От узла разветвления ул.Фадеевых,33 до узла разветвления ул. Магистральная, 11 (конечная). Условный диаметр 150-100мм, длина (2трубн.) 325м. | Кушва | сеть от насосной № 2 до Фадеевых-33 | 325 | 1972 | удовлетворительное | 76 | 0
85 | От узла разветвления ул.Фадеевых-33 до ул.Магистральная-11 (конечная); 388 метров | Кушва | сеть от насосной № 2 до Фадеевых-33 | 776 | 1972 | удовлетворительное | 68 | 0
86 | От узла разветвления ул. Магистральная,13 до пер.Безымянный,2 Условный диаметр 100-80мм, длина (2трубн.) 55м. | Кушва | от Безымян-2 | 110 | 1972 | удовлетворительное | 74 | 0
87 | Наружные сети теплоснабжения к жилому дому по ул.Луначарского-22: 193,0м; Д=76мм | Кушва |  | 386 | 1972 | удовлетворительное | 60 | 0
88 | Итого: |  |  | 35073 |  |  |  | 0
89 | Тепловые сети от котельной ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод",пос. Восток: общая протяженность линий 4770,0м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 1860300
90 | Магистраль от котельной до ж/дома № 38 по ул.Путейцев. Условный диаметр 200мм, длина (2трубн.) 1480м. | г.Кушва, ул.Путейцев,38 | магистраль | 2960 | 1990 | удовлетворительное | 79 | 1154400
91 | От Путейцев,38 Закольцованная т/сеть на ж/дома ул. Декабристов,21-27,29, ул.Путейцев,34-38. Условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 170м. | г.Кушва, ул.Декабристов, Путейцев | ответвление | 340 | 1990 | удовлетворительное | 73 | 132600
92 | От ул.Путейцев,38 на ж/дома квартала № 1 (ул.Чехова, Путейцев) Условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 735м. | г.Кушва, квартал № 1 (ул.Чехова,Путейцев) | ответвление | 1470 | 1990 | удовлетворительное | 73 | 573300
93 | Итого: |  |  | 4770 |  |  |  | 1860300
94 | Здание газовой котельной (газоход 2,5 м; высота дымовой трубы 27,0 м) -298,1 кв.м. | г.Кушва, ул.Рабочая,46 "А" |  |  | 1952 | удовлетворительное | 61 | 5757709.08
95 | Оборудование газовой котельной | г.Кушва, ул.Рабочая,46 "А"
96 | Котел водогрейный "Энергия-3" |  | 5 шт |  | 1971 | удовлетворительное | 67
97 | Насос Д200/36 с эл.двигателем 37 кВт |  | 1 шт |  | 2006 | удовлетворительное | 40
98 | Насос К 100/80 с эл.двигателем 18 кВт |  | 2 шт |  | 2008 | удовлетворительное | 38
99 | Насос Д 200/150/315 с эл.двигателем 37 кВт |  | 1 шт |  | 2003 | удовлетворительное | 45
100 | Насос К 180/30 с эл.двигателем 37 кВт |  | 1 шт |  | 2007 | удовлетворительное | 52
101 | Блоки управления и сигнализации "БУРС-1" |  |  |  | 1985 | удовлетворительное | 61
102 | Расходомер газа "Диаметик" 5121 |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 45
103 | Манометр технический ОБМ |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 48
104 | Манометр ЭКМ |  |  |  | 2003 | удовлетворительное | 47
105 | Измеритель температуры ТКП |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 77
106 | t, КСПЗ-П-2 |  |  |  | 1987 | удовлетворительное | 67
107 | Уровень в аккумуляторных баках КСД-3 1300 |  |  |  | 2005 | удовлетворительное | 63
108 | ТНМП-524 |  |  |  | 2001 | удовлетворительное | 69
109 | Датчик тяги ДТ 400-11 |  |  |  | 1998 | удовлетворительное | 62
110 | Датчик давления газа ДДГ |  |  |  | 1999 | удовлетворительное | 68
111 | Шкафная газовая установка ГРУ |  |  |  | 2003 | удовлетворительное | 69
112 | Эл. таль |  |  |  | 1995 | удовлетворительное | 75
113 | Эл. счетчик ЦЭ 2727 |  |  |  | 2005 | удовлетворительное | 73
114 | Вводный рубильник |  |  |  | 1987 | удовлетворительное | 64
115 | Электрический шкаф 0,4 ЩР |  |  |  | 1971 | удовлетворительное | 74
116 | АВР 380 вт |  |  |  | 2000 | удовлетворительное | 74
117 | Щит освещения |  |  |  | 1975 | удовлетворительное | 80
118 | Пускатель |  |  |  | 2000 | удовлетворительное | 61
119 | ПЗК-50 |  |  |  | 2002 | удовлетворительное | 67
120 | ПСК-50 |  |  |  | 1978 | удовлетворительное | 68
121 | Бак аккмумляторный объем 12,8 |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 72
122 | Труба Д=300 |  |  |  | 2005 | удовлетворительное | 68
123 | Труба Д=200 |  |  |  | 2005 | удовлетворительное | 65
124 | Труба Д=150 |  |  |  | 2002 | удовлетворительное | 72
125 | Труба Д=100 |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 75
126 | Труба Д=57 |  |  |  | 2003 | удовлетворительное | 78
127 | Труба Д=32 |  |  |  | 2002 | удовлетворительное | 63
128 | Труба Д=200 |  |  |  | 2003 | удовлетворительное | 70
129 | Задвижка Д=200 |  |  |  | 2003 | удовлетворительное | 66
130 | Задвижка Д=150 |  |  |  | 2003 | удовлетворительное | 63
131 | Задвижка Д=100 |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 73
132 | Задвижка Д=50 |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 75
133 | Задвижка Д=80 |  |  |  | 2004 | удовлетворительное | 60
134 | Счетчик холодной воды "Minomess M" |  |  |  | 2006 | удовлетворительное | 67
135 | Тепловые сети от котельной ул.Рабочая,46"А", протяженность в однотрубном исчислении 6096,0м |  |  |  | 1952
136 | Магистраль от котельной до здания МОУ СОШ № 10 (№ 42), условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 860,0м | г.Кушва, ул.Дзержинского,1 | магистраль | 1360 | 1952 | удовлетворительное | 73 | 0
137 | От магистрали ответвление до ж/дома № 20 по ул.Прокофьева, условный диаментр 32мм, длина (2трубном) 10,0м | г.Кушва, ул.Прокофьева,20 | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 75 | 0
138 | От магистрали ответвление до ж/дома № 18 по ул.Прокофьева, условный диаментр 25мм, длина (2трубном) 10,0м | г.Кушва, ул.Прокофьева,18 | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 67 | 0
139 | Магистраль от котельной до ж/дома № 57 по ул.Рабочая, условный диаметр 80мм, длина (2трубном) 338,0м ; условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 800,0м | г.Кушва, ул.Рабочая,57 | магистраль | 2276 | 1952 | удовлетворительное | 62 | 0
140 | От магистрали ответвление на ж/дома по ул.Рабочая: | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление |  | 1952 | удовлетворительное | 74
141 | на ж/дом № 33, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 40,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 80 | 1952 | удовлетворительное | 80 | 0
142 | от ж/дома № 33 на ж/дом № 35, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 5,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 10 | 1952 | удовлетворительное | 80 | 0
143 | на ж/дом № 37, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 15,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 30 | 1952 | удовлетворительное | 80 | 0
144 | на ж/дом № 39, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 65 | 0
145 | на ж/дом № 41, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 66 | 0
146 | на ж/дом № 43, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 60 | 0
147 | на ж/дом № 45, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 26,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 52 | 1952 | удовлетворительное | 76 | 0
148 | на ж/дом № 47, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 77 | 0
149 | на ж/дом № 49, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 20,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 40 | 1952 | удовлетворительное | 69 | 0
150 | на ж/дом № 51, условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 10,0м | г.Кушва,ул.Рабочая | ответвление | 20 | 1952 | удовлетворительное | 78 | 0
151 | От магистрали ответвление на ж/дом № 15 по ул.Прокофьева (вкл. ж/дом № 13), условный диаметр 25мм, длина (2 трубном) 65,0м | г.Кушва,ул.Прокофьева | ответвление | 130 | 1952 | удовлетворительное | 61 | 0
152 | Магистраль от котельной до ж/дома № 10 по ул.Садовой; условные диаметры/длина (2 трубном): 50/30м, 70/40, 40/65, 100/312, 150/40 | г.Кушва, ул.Садовая | магистраль | 974 | 1952 | удовлетворительное | 63 | 0
153 | От магистрали ответвление на МДОУ д/сад № 10 по ул.Рабочая,50 "Г", условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 76,0м | г.Кушва, ул.Рабочая,50 "Г" | ответвление | 152 | 1952 | удовлетворительное | 78 | 0
154 | От магистрали ответвление на ж/дома № 38,40 по ул.Уральская, условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 55,0м; условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 15,0м | г.Кушва, ул.Уральская | ответвление | 140 | 1952 | удовлетворительное | 64 | 0
155 | От магистрали ответвление на ж/дом № 29 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 10,0м; на ж/дом № 31 по ул.Уральская, условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 6,0м | г.Кушва, ул.Уральская | ответвление | 32 | 1952 | удовлетворительное | 68 | 0
156 | От магистрали ответвление на ж/дом № 44 по ул.Уральская, условный диаметр 150мм, длина (2 трубном) 21,0м; условный диаметр 32мм, длина (2 трубном) 30,0м | г.Кушва, ул.Уральская | ответвление | 102 | 1952 | удовлетворительное | 72 | 0
157 | От магистрали ответвление на ж/дома № 46,48 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 32,0м | г.Кушва, ул.Уральская | ответвление | 64 | 1952 | удовлетворительное | 67 | 0
158 | От магистрали ответвление на ж/дом № 33 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 20,0м | г.Кушва, ул.Уральская | ответвление | 40 | 1952 | удовлетворительное | 71 | 0
159 | От магистрали ответвление на ж/дом № 50 "В" по ул.Рабочая, условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 100,0м; условный диаметр 70мм, длина (2 трубном) 51,0м; условный диаметр 32мм, длина (2 трубном) 36,0м. | г.Кушва, ул.Рабочая,50 "В" | ответвление | 374 | 1952 | удовлетворительное | 61 | 0
160 | От магистрали ответвление на ж/дом № 35 по ул.Уральская, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 30,0м | г.Кушва, ул.Уральская | ответвление | 60 | 1952 | удовлетворительное | 77 | 0
161 | От магистрали ответвление на ж/дом № 14 по ул.Прокофьева, условный диаметр 40мм, длина (2 трубном) 20,0м | г.Кушва, ул.Прокофьева | ответвление | 40 | 1952 | удовлетворительное | 60 | 0
162 | Итого: |  |  | 6096 |  |  |  | 5757709.08
163 | Здание котельной, кирпичное, одноэтажное (строение № 2) -116,8 кв.м. | г.Кушва, ул.Рабочая,69 |  |  | 1996 | удовлетворительное | 70 | 12934363.48
164 | Здание котельной ( строение № 1) - 50,3 кв.м. | г.Кушва, ул.Рабочая,69 |  |  | 1974 | удовлетворительное | 73 | 3855070.8
165 | Оборудование котельной: | [5 empty] | 73
166 | Котел водогрейный стальной КСВ-2,0 |  |  | 2 шт | 2005 | удовлетворительное | 66
167 | Насос К160/30 с эл.двигателем 18 кВт |  |  | 1 шт | 2005 | удовлетворительное | 75
168 | Насос К160/30 с эл.двигателем 30 кВт |  |  | 2 шт | 2005 | удовлетворительное | 78
169 | Насос К 80/65/16 с эл.двигателем 6,2 кВт |  |  | 2 шт | 2005 | удовлетворительное | 61
170 | Аккумуляторный бак , объем 60 куб.м. |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 61
171 | РДНК-50 |  |  |  | 2009 | удовлетворительное | 72
172 | Счетчик газа СГ 16 м |  |  |  | 2002 | удовлетворительное | 78
173 | Эл. Счетчик СА 4 У |  |  |  | 1995 | удовлетворительное | 77
174 | Эл. счетчик И 672 М |  |  |  | 1995 | удовлетворительное | 79
175 | Электрический шкаф РУ-0,4 |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 69
176 | АВР |  |  |  | 2008 | удовлетворительное | 74
177 | Душевая кабинка угловая открытая |  |  |  | 2008 | удовлетворительное | 71
178 | Труба Д=150 |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 67
179 | Труба Д=108 |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 73
180 | Труба Д=89 |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 69
181 | Труба Д=57 |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 61
182 | Труба Д=32 |  |  |  | 1992 | удовлетворительное | 63
183 | Задвижка Д=150 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 76
184 | Задвижка Д=125 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 60
185 | Задвижка Д=100 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 60
186 | Задвижка Д=80 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 75
187 | Задвижка Д=50 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 71
188 | Задвижка Д=20 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 62
189 | Кран чугунный Д=20 |  |  |  | 2007 | удовлетворительное | 63
190 | Насос дозатор капельного типа Pro Minent gamma G/4b |  |  |  | 2001 | удовлетворительное | 69
191 | Тепловые сети от котельной ул. Рабочая-69: протяженность линий 5426,0 м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 0
192 | Магистраль от котельной (через ж/д № 64,66 по ул.Рабочая) до ж/дома № 8 по ул.Садовая (участок № 1,2,3). Условный диаметр 150мм, длина(2трубн.) 300м, диаметр 100мм, длина (2 трубном) 800м. | г.Кушва, ул.Садовая,8 | магистраль | 2200 | 1974 | удовлетворительное | 65 | 0
193 | Ответвление на ж/дом № 59 по ул.Рабочая (через ж/д № 61,63). Условный диаметр 50мм, длина (2трубном) 130м | г.Кушва, ул.Рабочая,59 | ответвление | 260 | 1974 | удовлетворительное | 80 | 0
194 | Ответвления от ж/дома № 62 по ул.Рабочая (вдоль ж/домов № 60-52) до ж/дома № 11 по ул.Прокофьева . Условный диаметр 100мм, длина(2трубн.) 810м. | г.Кушва, ул.Прокофьева,11 | ответвление | 1620 | 1974 | удовлетворительное | 67 | 0
195 | Магистраль от котельной до ж/домов (коттеджи) по ул.Весенняя. Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 500м | г.Кушва, ул.Весенняя | магистраль | 1000 | 1974 | удовлетворительное | 68 | 0
196 | Ответвление на здание клуба (ул.Кооперативная,77). Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 173м | г.Кушва, ул.Кооперативная,77 | ответвление | 346 | 1974 | удовлетворительное | 64 | 0
197 | Итого: |  |  | 5426 |  |  |  | 16789434.28
198 | Здание котельной, 406,3 кв.м. | г.Кушва, ул.Станционная, 88 "А" |  |  | 1986 | удовлетворительное | 71 | 14777720.64
199 | Перечень оборудования котельной
200 | 1. Водогрейные котлы. | [5 empty] | 77
201 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 69
202 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 68
203 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 80
204 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 60
205 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 61
206 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 75
207 | Энергия - 3, производительность 0,732 Гкал/ч., поверхность нагрева 73,6 м3 |  |  |  | 1989 | удовлетворительное | 61
208 | 2. Насосное оборудование. | [5 empty] | 73
209 | Насосный агрегат К 80/65/160 с электродвигателем 6,2 кВт |  | 1 шт |  | 1989 | удовлетворительное | 65
210 | Насосный агрегат К160/30, с электродвигателем 30 кВт |  | 6 шт |  | 2004 | удовлетворительное | 60
211 | 3. Котельно-вспомогательное оборудование. | [5 empty] | 68
212 | Химводоподкотовка СК-110 |  |  |  | 2001 | удовлетворительное | 71
213 | 4. Основная арматура трубопровода ( на входе и выходе из котельной). | [5 empty] | 79
214 | Водопровод - ввод № 1, тип(марка) арматуры 30 ч6бр, диаметр 57мм, рабочее давление 1,8 кгс/см2. |  |  |  | 2000 | удовлетворительное | 70
215 | Водопровод - ввод № 2 |  |  |  |  | удовлетворительное | 62
216 | Газопровод, ввод № 1, тип(марка) арматуры 30ч17бк, диаметр 89 мм, рабочее давление 5 кгс/см2. |  |  |  | 1998 | удовлетворительное | 66
217 | Тепловые сети - магистраль № 1, тип (марка) арматуры 30ч6бр, диаметр 150 мм, рабочее давление 4,8 кгс/см2. |  |  |  | 2001 | удовлетворительное | 74
218 | Тепловые сети - магистраль № 2, тип (марка) арматуры 30ч6бр, диаметр 150 мм, рабочее давление 4,8 кгс/см2. |  |  |  | 2001 | удовлетворительное | 78
219 | Оборудование: | [5 empty] | 63
220 | Газоанализатор |  |  |  |  | удовлетворительное | 60
221 | Газоанализатор "Джин" |  |  |  |  | удовлетворительное | 64
222 | Сварочный трансформатор ТДМ-40 |  |  |  |  | удовлетворительное | 71
223 | Шкаф распределительный |  |  |  |  | удовлетворительное | 64
224 | Шкаф |  |  |  |  | удовлетворительное | 61
225 | Тепловые сети от котельной по ул.Станционная,88 "А" - 1070,0 м | [6 empty] | 139100
226 | Магистраль от котельной до ж/дома № 82 по ул.Станционная, условный диаметр 150мм, длина (2трубном) 190,0м ; условный диаметр 80мм, длина (2трубном) 60,0м | г.Кушва, ул.Станционная,82 | магистраль | 500 | 1986 | удовлетворительное | 68 | 65000
227 | Ответвление от магистрали на ж/дом № 90 по ул.Станционная, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 55,0м | г.Кушва, ул.Станционная,90 | ответвление | 110 | 1986 | удовлетворительное | 76 | 14300
228 | Ответвление от магистрали на ж/дом № 86 по ул.Станционная, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 30,0м | г.Кушва, ул.Станционная,86 | ответвление | 60 | 1986 | удовлетворительное | 76 | 7800
229 | Ответвление от магистрали на ж/дом № 2 по ул.Весенняя, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 170,0м | г.Кушва, ул.Весенняя,2 | ответвление | 340 | 1986 | удовлетворительное | 75 | 44200
230 | Ответвление от магистрали на ж/дом № 86 "А" по ул.Станционная, условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 30,0м | г.Кушва, ул.Станционная,86 "А" | ответвление | 60 | 1986 | удовлетворительное | 75 | 7800
231 | Итого: |  |  | 1070 |  |  |  | 14916820.64
232 | Здание теплового пункта (72,2 кв.м.) | г.Кушва, ул.8 Марта-5А | 2 шт |  | 1972 | удовлетворительное | 67 | 742439.75
233 | Насос К 100/65/200 с эл.двигателем 18,5 кВт | [5 empty] | 74
234 | Тепловые сети от котельной ОАО "КЗТО" (от ТП - ул.8 Марта - 5 "А" ):общая протяженность линий 6738,0м в однотрубном исчислении. |  | магистраль |  |  |  |  | 0
235 | Магистраль от задвижек Д-250мм до ТП ( ул.8 Марта-5А), условный диаметр 250мм, длина (2трубн.) 162м. | г.Кушва, ул.8 Марта-5А | магистраль | 324 | 1972 | удовлетворительное | 66 | 0
236 | Магистраль от ТП ( ул.8 Марта-5А) до ул.Локомотивная № 5. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 400м. | г.Кушва, ул.Локомотивная-5 | ответвление | 800 | 1972 | удовлетворительное | 77 | 0
237 | От магистрали Д-150мм ответвление на ж/дома по ул.Локомотивная, Условный диаметр 89мм, длина (2трубн.) 480м. | г.Кушва, ул.Локомотивная | ответвление | 960 | 1972 | удовлетворительное | 67 | 0
238 | От магистрали Д-150мм ответвление на ж/дома по четной стороне ул.Черепановых. Условный диаметр 89мм, длина (2трубн.) 400м. | г.Кушва, ул.Черепановых | ответвление | 800 | 1972 | удовлетворительное | 77 | 0
239 | От магистрали Д-150мм ответвление на ж/дома по нечетной стороне ул.Паровозников. Условный диаметр 89мм, длина (2трубн.) 400м. | г.Кушва, ул.Паровозников | магистраль | 800 | 1972 | удовлетворительное | 61 | 0
240 | Магистраль от ТП ( ул.8 Марта-5А) до ж/дома № 2 по ул.Сафонова. Условный диаметр 150мм, длина (2трубн.) 292м. | г.Кушва, ул.Сафонова,2 | ответвление | 584 | 1972 | удовлетворительное | 78 | 0
241 | Ответвление от ул.Сафонова-2 до ж/дома № 9 по ул.Новая. Условный диаметр 76мм, длина (2трубн.) 350м. | г.Кушва, ул.Новая,9 | ответвление | 700 | 1972 | удовлетворительное | 71 | 0
242 | Ответвление от ул.Сафонова-2 до ж/дома № 10 по ул.Сафонова. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 120м. | г.Кушва, ул.Сафонова,10 | ответвление | 240 | 1972 | удовлетворительное | 68 | 0
243 | Ответвление от ул.Сафонова-10 до ж/домов № 1,3 по ул.Сафонова. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 60м. | г.Кушва, ул.Сафонова,1-3 | ответвление | 120 | 1972 | удовлетворительное | 63 | 0
244 | Ответвление от ул.Сафонова-2 до ж/дома № 27 по ул.М.Горького. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 180м. | г.Кушва, ул.М.Горького,27 | ответвление | 360 | 1972 | удовлетворительное | 62 | 0
245 | Отпайки на ж/дома (70домов). Условный диаметр 50мм, длина (2 трубном) 525м |  |  | 1050 | 1972 | удовлетворительное | 70 | 0
246 | Итого: |  |  | 6738 |  |  |  | 0
247 | Здание газовой котельной , строение № 18, 297,1 кв.м. | п.Баранчинский, ул.Союзов, 1/18 |  |  | 1986 | удовлетворительное | 67 | 4697474.1
248 | Насосная скважины холодной питьевой воды ( насос с двигателем - 2 шт.) | п.Баранчинский, ул.Союзов, 18 |  |  | 1986 | удовлетворительное | 74 | 98880
249 | Насос ЭЦВ 8/16/110 с эл.двигателем 8 кВт |  |  | 1 шт |  |  | 66
250 | Насос К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт |  |  | 1 шт |  |  | 61
251 | Оборудование котельной | п.Баранчинский, ул.Союзов, 1/18 |  | 4 шт |  |  | 72
252 | Водогрейный котел Братск 1Г |  |  |  |  | удовлетворительное | 67
253 | Система сигнализации и автоматики БУРС |  |  |  |  | удовлетворительное | 79
254 | Щит распределительный ПР-1 |  |  |  |  | удовлетворительное | 63
255 | Щит распределительный ПР-2 |  |  |  |  | удовлетворительное | 62
256 | Щит управления |  |  |  |  | удовлетворительное | 72
257 | Щит учета э/э с перекидным рубильником |  |  | 3 шт |  | удовлетворительное | 62
258 | Насос К 50/90 с эл.двигателем 18,5 кВт |  |  | 4 шт |  | удовлетворительное | 63
259 | Насос К-20-30 с эл.двигателем 4 кВт |  |  |  |  | удовлетворительное | 63
260 | Дымосос ДН-11 |  |  |  |  | удовлетворительное | 62
261 | Резервуар подпитки |  |  |  |  | удовлетворительное | 71
262 | Газорегуляторный пункт ГРП |  |  |  |  | удовлетворительное | 74
263 | Сварочный трансформатор ТД-400А |  |  |  |  | удовлетворительное | 73
264 | Станок сверлильный настольный |  |  |  |  | удовлетворительное | 79
265 | Тиски слесарные |  |  |  |  | удовлетворительное | 72
266 | Тиски станочные |  |  |  |  | удовлетворительное | 62
267 | Счетчик газа СГ-16 М200-40-С |  |  |  |  | удовлетворительное | 73
268 | Пристрой к зданию котельной (теплый) состоит из дизельной и бытовки (оборудование ниже перечислено) |  |  |  | 1986 | удовлетворительное | 66
269 | Дизель генератор ДЭС 200 |  |  |  |  | удовлетворительное | 80
270 | Зарядное устройство |  |  |  |  | удовлетворительное | 73
271 | Трубопровод ХВС Ду 32мм |  |  |  |  | удовлетворительное | 66
272 | Трубопровод газа |  |  |  |  | удовлетворительное | 78
273 | Резервуар подпитки (25 м3) |  |  |  |  | удовлетворительное | 80
274 | Тепловые сети от котельной п.Баранчинский, ул.Союзов,1: общая протяженность линий 4288,0м в однотрубном исчислении. | [6 empty] | 557440
275 | Магистраль от котельной до ж/дома № 24 по ул.Щорса. Условный диаметр 100мм, длина (2трубном) 680,0м | п.Баранчинский,ул.Щорса,24 |  | 1360 | 1986 | удовлетворительное | 60 | 176800
276 | Ответвление от узла разветвления (по ул.Щорса) до ж/дома № 1 по ул.Бажова (через ж/дома № 1-9 по ул.Бажова; № 2А-10 по ул.Щорса ). Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 380,0м | п.Баранчинский,ул.Бажова,1 |  | 760 | 1986 | удовлетворительное | 65 | 98800
277 | Магистраль от котельной до ж/дома № 21 по ул.Союзов (через ж/дома № 7-21 по ул.Союзов; ООО "Эколес" № 1, столовая № 3, магазин № 3А). Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 520,0м | п.Баранчинский, ул.Союзов,21 |  | 1040 | 1986 | удовлетворительное | 63 | 135200
278 | Ответвление от котельной до здания "Вокзала", Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 348,0м | п.Баранчинский, пл.Привокзальная |  | 696 | 1986 | удовлетворительное | 66 | 90480
279 | Ответвление до здания завода по ул.Привокзальная,3"А" и пром.здания вокзала, Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 216,0м | п.Баранчинский, ул.Привокзальная,3"А" |  | 432 | 1986 | удовлетворительное | 66 | 56160
280 | итого: |  |  | 4288 |  |  |  | 5353794.1
281 | Тепловые сети от котельной : общая протяженность магистральных линий 90м в однотрубном исчислении. | г. Кушва, ул. Лесорубов, д. 15 |  |  |  |  | 69 | 0
282 | До здания школы № 11. Условный диаметр 65мм, длина (2трубн.) 45м. |  |  | 90 | 1983 | удовлетворительное | 75 | 0
283 | Итого: |  |  | 90 |  |  | 61 | 345248.4
284 | Здание котельной (газоход 8,9 м; высота дымовой трубы 31,0 м)- 52,1 кв.м. | КГО, п.Азиатская, ул.Кушвинская, 26 "Б" |  |  | 1986 | удовлетворительное | 72 | 3893882.4
285 | Оборудование котельной: | [5 empty] | 73
286 | Котел "Энергия - 3" |  | 2 шт |  |  | удовлетворительное | 76
287 | Сетевой насос |  | 2 шт |  |  | удовлетворительное | 65
288 | Эл.двигатели (18кВт 1500 об/мин.; 30кВт 1500 об/мин.) |  |  |  |  | удовлетворительное | 69
289 | Подпиточный насос |  |  |  |  | удовлетворительное | 73
290 | Эл. двигатель (7,5 кВ. 900 об/мин.) |  |  |  |  | удовлетворительное | 73
291 | Колун |  |  |  |  | удовлетворительное | 63
292 | Преобразователь ПЧ-20 к электропиле ЭПЧ |  |  |  |  | удовлетворительное | 60
293 | Тепловые сети от котельной ст.Азиатская:общая протяженность магистральных линий 1275м в однотрубном исчислении. | п.Азиатская | [5 empty] | 165750
294 | От котельной до узла разветвления. Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 37,5м. | п.Азиатская |  | 75 | 1986 | удовлетворительное | 68 | 9750
295 | От узла разветвления до Д/с № 14 (ул.Стадионная,6). Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 110м. | п.Азиатская, ул.Стадионная,6 |  | 220 | 1986 | удовлетворительное | 60 | 28600
296 | От узла разветвления до здания Школы (ул.Стадионная,1"Б"). Условный диаметр 100мм, длина (2трубн.) 255м. | п.Азиатская, ул.Стадионная,1 "Б" |  | 510 | 1986 | удовлетворительное | 62 | 66300
297 | От школы до здания Почты (ул. Кушвинская,44). Условный диаметр 80мм, длина (2трубн.) 125м. | п.Азиатская, ул.Кушвинская,44 |  | 250 | 1986 | удовлетворительное | 72 | 32500
298 | От здания Почты (ул.Кушвинская,44) до Пожарной части. Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 55м. | п.Азиатская |  | 110 | 1986 | удовлетворительное | 62 | 14300
299 | От магистрали Д-100мм ул. Стадионная до административного здания (ул.Кушвинская,44). Условный диаметр 50мм, длина (2трубн.) 55м. | п.Азиатская, ул.Кушвинская,44 |  | 110 | 1986 | удовлетворительное | 75 | 14300
300 | Итого: |  |  | 1275 |  |  |  | 4059632.4
301 | Здание котельной на газовом топливе с теплым пристроем и сооружениями | г.Кушва, ул.Западная 1 |  |  | 1971 | удовлетворительное | 69 | 2090601.57
302 | Тепловые сети от котельной ОАО "КуЭМЗ": общая протяженность линий в однотрубном исчислении 7232,0м | [5 empty] | 69 | 0
303 | От котельной до ж/дома № 14 по ул.Титова, Тепло: Условный диаметр 100мм, длина (2 трубном) 342м ; ГВС : Условный диаметр 80мм, длина (2 трубном) 342м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 1368 | 1971 | удовлетворительное | 76 | 0
304 | Ответвление от ТК-10 до ж/дома № 1 мкрн.Западный. Тепло: Условный диаметр 150мм длина 463,5м; 100мм длина 463,5м; ГВС: 100мм-463,5м; 80мм-463,5м | г.Кушва, мкр.Западный | ответвление | 1854 | 1971 | удовлетворительное | 73 | 0
305 | Ответвление от узла до ж/дома № 8 по ул.Западная, Т/сеть условный диаметр 76мм длина (2 трубном) 188м | г.Кушва, ул.Западная | ответвление | 376 | 1971 | удовлетворительное | 68 | 0
306 | Ответвление от узла до ж/дома № 12 по ул.Титова, Т/сеть условный диаметр 76мм длина (2 трубном) 295м; ГВС условный диаметр 57мм-295м, 32мм-295 | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 1180 | 1971 | удовлетворительное | 68 | 0
307 | Ответвление до ж/дома № 2 по ул.Титова, Т/сеть условный диаметр 32мм длина (2 трубном) 18м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 36 | 1971 | удовлетворительное | 77 | 0
308 | Ответвление от ТК-11 до ж/дома № 9 по ул.Васильковая, Т/сеть условный диаметр 76мм-390м; 50мм-390м | г.Кушва, ул.Васильковая | ответвление | 780 | 1971 | удовлетворительное | 75 | 0
309 | Ответвление от ТК-11 (ул.Титова-1А) до ТК-6, Т/сеть условный диаметр 100мм длина (2 трубном) 110м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 220 | 1971 | удовлетворительное | 78 | 0
310 | Ответвление от ТК-6 до ТК-7, Т/сеть условный диаметр 150мм длина (2 трубном) 36м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 72 | 1971 | удовлетворительное | 67 | 0
311 | Ответвление от ТК-6 до ж/дома № 2А по ул Титова, Т/сеть условный диаметр 32мм длина (2 трубном) 22м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 44 | 1971 | удовлетворительное | 65 | 0
312 | От ТК-7 до ТК-8. Т/сеть условный диаметр 150мм длина (2 трубном) 18м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 36 | 1971 | удовлетворительное | 80 | 0
313 | От ТК-8 до ТК-8А. Т/сеть условный диаметр 100мм длина (2 трубном) 12м | г.Кушва, ул.Титова | ответвление | 24 | 1971 | удовлетворительное | 73 | 0
314 | От ТК-8А до здания метеостанции (ул.Азиатская,26). Т/сеть условный диаметр 32мм длина (2 трубном) 449м | г.Кушва, ул.Азиатская | ответвление | 898 | 1971 | удовлетворительное | 76 | 0
315 | Ответвление на здание МДОУ д/сад № 58 (ул.Энергетиков,6А), Т/сеть условный диаметр 76мм длина (2трубном) 45м | г.Кушва, ул.Энергетиков | ответвление | 90 | 1971 | удовлетворительное | 70 | 0
316 | От ТК-8 до ж/дома № 4 по ул.Энергетиков. Т/сеть условный диаметр 50мм длина (2 трубном) 59м | г.Кушва, ул.Энергетиков | ответвление | 118 | 1971 | удовлетворительное | 70 | 0
317 | От ТК-8А до ж/дома № 2 по ул.Энергетиков. Т/сеть условный диаметр 50мм длина (2 трубном) 68м | г.Кушва, ул.Энергетиков | ответвление | 136 | 1971 | удовлетворительное | 63 | 0
318 | Итого: |  |  | 7232 |  |  |  | 2090601.57
319 | Оборудование котельной
320 | Наименование имущества |  |  | Количество, шт.
321 | Котел ДКВР-6, 5/13 |  |  | 1 | не определен |  | 62 | 0
322 | Котел ДКВР-6, 5/13 |  |  | 1 | не определен |  | 70 | 0
323 | Котел ДКВР-6, 5/13 |  |  | 1 | не определен |  | 70 | 0
324 | Паронагреватель ПП 1,53-1 |  |  | 1 | не определен |  | 67 | 0
325 | Паронагреватель ПП 1,53-2 |  |  | 1 | не определен |  | 76 | 0
326 | Паронагреватель водяной ПВ 1-57х4-Г-1, 0-0, 75-Т |  |  | 1 | не определен |  | 77 | 0
327 | Сч-к газовый ВРГС-1-80 с принтером/ узел учета газа |  |  | 1 | не определен |  | 70 | 0
328 | Экономайзер к котлу БВЭС-lll-2, г.Бийск |  |  | 1 | не определен |  | 73 | 0
329 | Экономайзер к котлу БВЭС-lll-2. |  |  | 1 | не определен |  | 67 | 0
330 | Экономайзер к котлу БВЭС-lll-2. |  |  | 1 | не определен |  | 69 | 0
331 | Даэратор ДСА-50 |  |  | 1 | не определен |  | 76 | 0
332 | Сепаратор непр.продувки ДУ-300 |  |  | 3 | не определен |  | 66 | 0
333 | Бак конденсатный НСО |  |  | 1 | не определен |  | 60 | 0
334 | Пароводяной подогреватель МВН-1437-06 |  |  | 2 | не определен |  | 63 | 0
335 | Барботер НСО |  |  | 1 | не определен |  | 71 | 0
336 | Охладитель конденсата ОК-5,5 |  |  | 2 | не определен |  | 75 | 0
337 | Теплообменник на отопление |  |  | 2 | не определен |  | 80 | 0
338 | Теплообменник на х/очищ.воды |  |  | 1 | не определен |  | 80 | 0
339 | Охладитель выпара ОВА-2 |  |  | 1 | не определен |  | 66 | 0
340 | Подогреватель сырой воды НСО |  |  | 1 | не определен |  | 73 | 0
341 | Подогреватель хим.очищ.воды НСО |  |  | 1 | не определен |  | 72 | 0
342 | Фильтр катионовый |  |  | 2 | не определен |  | 68 | 0
343 | Фильтр механический |  |  | 2 | не определен |  | 65 | 0
344 | Теплообменник на ГВС |  |  | 2 | не определен |  | 70 | 0
345 | Учет расх.прибор исходной воды 4412М DYMETIK |  |  | 1 | не определен |  | 74 | 0
346 | Учет расхода горячей воды DYMETIK -4412M |  |  | 1 | не определен |  | 75 | 0
347 | Запорная гарнитура |  |  | 168 | не определен |  | 62 | 0
348 | Комплект манометров |  |  | 2 | не определен |  | 74 | 0
349
350 | Здание насосной станции № 1, (188,8 кв.м.) | г.Кушва, ул.Маяковского,19 В |  | Количество, шт. | 1952 | удовлетворительное | 60 | 2139141.6
351 | Оборудование насосной:
352 | Насос 8 НДВ с эл.двигателем 75 кВт |  |  | 2 | не определен | удовлетворительное | 62 | 0
353 | Вентилятор осевой с эл.двигателем 1,5 кВт |  |  | 1 | не определен | удовлетворительное | 62 | 0
354 | Труба Д=250 |  |  | 19 | не определен | удовлетворительное | 80 | 0
355 | Труба Д=200 |  |  | 21 | не определен | удовлетворительное | 66 | 0
356 | Труба Д=150 |  |  | 30 | не определен | удовлетворительное | 70 | 0
357 | Труба Д=100 |  |  | 24 | не определен | удовлетворительное | 66 | 0
358 | Труба Д=80 |  |  | 11 | не определен | удовлетворительное | 68 | 0
359 | Труба Д=50 |  |  | 29 | не определен | удовлетворительное | 72 | 0
360 | Задвижка Д=250 |  |  | 5 | не определен | удовлетворительное | 66 | 0
361 | Задвижка Д=200 |  |  | 9 | не определен | удовлетворительное | 61 | 0
362 | Задвижка Д=150 |  |  | 5 | не определен | удовлетворительное | 69 | 0
363 | Задвижка Д=100 |  |  | 3 | не определен | удовлетворительное | 68 | 0
364 | Задвижка Д=50 |  |  | 8 | не определен | удовлетворительное | 79 | 0
365 | Электродвигатель 55 кВт, 950 об/мин |  |  | 2 | не определен | удовлетворительное | 75 | 0
366 | Электрический щит в сборе |  |  | 1 | не определен | удовлетворительное | 78 | 0
367 | Термометры ртутные |  |  | 9 | не определен | удовлетворительное | 71 | 0
368 | Манометры |  |  | 4 | не определен | удовлетворительное | 68 | 0
369 | Верстак с тисами |  |  | 1 | не определен | удовлетворительное | 80 | 0
370 | Итого: | [6 empty] | 2139141.6
371 | Мобильная блочно – модульная котельная на твёрдом топливе, в т.ч. | п.Баранчинский, ул.Ленина, 2 «а» |  |  |  |  | 5 | 4333512
372 | Помещение: металлоконструкция модульного типа, утепленная, оборудованная пожарозащищенной дверью, освещением, системой приточной и вытяжной вентиляции. |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
373 | Оборудование: | [5 empty] | 5
374 | - твердотопливный котел:максимальная мощность не менее 500 кВт; max раб. температура не менее 100°С; макс. температура нагрева воды не менее 90°С; расход топлива при макс. мощности: уголь 101 кг/ч, дрова 0,3 м3/ч – 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
375 | - группа безопасности– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
376 | - система регулировки котла– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
377 | - насос сетевой:мощность 5,5 кВт; напор 9.5-31м; подача 30-81 м3/ч(от 500 до 1350 л/мин); электродвигатель – частота 50 Гц (2900 об./мин ), трехфазный– 2 комплекта |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
378 | - насос подпиточный: мощность 0,75 кВт; напор 24-33,5 м; подача 1,0-6,0 м3/ч; электродвигатель – частота 50 Гц (2900 об./мин ), трехфазный – 2 комплекта |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
379 | - ёмкость для подпитки– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
380 | - бак расширительный не менее 300 л– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
381 | - запорно-регулирующая арматура |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
382 | - узел учета тепловой энергии– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
383 | - узел учета электрической энергии– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
384 | - арматура обвязки– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
385 | - блок управления и защиты– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
386 | - химводоподготовка: 1 м.куб. – 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
387 | - дымоход: утепленный двустенный Ду 400 мм, Н – не менее 10 м– 1 комплект |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
388 | Система автоматизации: автоматический контроль и сигнализация режимов работы котельной. |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
389 | Насос IPL 50/140-3/2 Ц=70276,00/1,18 – 2 шт.; Оборудование управления (КиП и автоматика) к насосами Ц= 12608,00 – 1 комплект; |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
390 | Клапан обратный Ду65 Ц=2285,00/1,18 – 2Затвор поворотный Дуб5 Ц—2750,00/1,18 - 4 шт. |  |  |  | 2014 | хорошее | 5
391 | КОТЕЛ
392 | Стальной водогрейный котел КВСрд-0,15 с комплектом вспомогательного оборудования (насос циркуляционный КМ 65-50-125-2шт.) | п.Баранчинский, ул. Рабочий Хутор, район дома № 57 |  |  | 2014 | хорошее | 5 | 535216
393 | Здание котельной | г.Кушва, ул. 8 Марта, д 2, корпус 8 |  |  | не определен | удовлетворительное | 73 | 9500000
394 | Теплообменник FUNKE FP 10-23-1-EH |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 67 | 20000
395 | Котел водогрейный ДКВР 6,5-13 ГМ |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 2102000
396 | Грязевик ТС-568,00,000,07 Ду400 Ру10 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 69 | 77000
397 | Котел п.ДКВР 6,5/13 рег.10502 экономайзер рег.1213 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 75 | 1438000
398 | Газоанализатор ГИАМ 310-0L-2 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 60 | 9000
399 | Котел п.ДКВР 6,5/13 рег.10504экономайзер рег.1211 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 80 | 1438000
400 | Насос 1Д 200-90 с электродвигателем 90 кВт/3000 об/мин |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 64 | 19000
401 | Аккумуляторный бак 60Т |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 63 | 77000
402 | Аккумуляторный бак 75Т |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 68 | 77000
403 | Электродвигатель АИР 280S4 90 кВт |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 78 | 19000
404 | Электродвигатель 5АМХ160S4 380,В 15 Квт, 3000 об/мин |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 79 | 4000
405 | Насос Д 315/70 с эл.двигателем 90 кВт 3000 об/мин |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 73 | 19000
406 | Счетчик газа ДРГМ 400 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 60 | 109000
407 | Насос 1Д 200-90 с электродвигателем 90 кВт/3000 об/мин |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 75 | 19000
408 | Вентилятор ВД-8 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 77 | 32666.67
409 | Дымосос Д-10 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 44000
410 | Блок управления розжига и сигнализации БКРС-28 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 26000
411 | Блок управления розжига и сигнализации БКРС-2 В |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 61 | 26000
412 | Механический фильтр ФОВ-2,6-0,6 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 371333.33
413 | Подпиточный насос 1К20/30 с двигателем 100S2 4/3000 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 67 | 9000
414 | Подпиточный насос 1К20/30 с двигателем 100S2 4/3001 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 64 | 9000
415 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 67 | 4000
416 | Сирена С-28 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 15000
417 | Коммуникатор PGC,02 GSN/GPRS |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 60 | 6000
418 | Счетчик ПСЧ -4 ТМ 05МК.24 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 1000
419 | Счетчик универсальный Ду15 СВК-15-3-2 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 68 | 500
420 | Счетчик х/в ВСХН-80 фланц.турб. |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 60 | 5000
421 | Счетчик х/в ВСХН-80 фланц.турб. |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 5000
422 | Фильтр магнитн.чугунный ФМФ Ду80 Ру16 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 67 | 2000
423 | Теплотрасса в 2-хтрубном исполнении Ду250 L56м., Ду400 L419м., Ду70 L54м. |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 3
424 | Прибор учета т/энергии Расходомер ПРЭМ-150ГФ |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 68 | 23000
425 | Прибор учета т/энергии Расходомер ПРЭМ-Д Ду100 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 72 | 11000
426 | Линии кабельные от ячейки 12 ЦРП до ТП 6, от ячейки 17 ЦРП до ТП 6 (кабель ААБ63*50) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 60 | 2000
427 | Насос WILONL 150/400-75-4-12 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 68 | 272000
428 | итого: | [6 empty] | 15 791 503.00
429 | Здание котельной № 1 | Свердловская область, город Кушва, ул. Первомайская, д. 43 |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 55600000
430 | Химводоочистка |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 60 | 67200000
431 | Насосная станция |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 3400000
432 | Газорегуляторный пункт |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 66 | 1900000
433 | Здание склада соли |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 1900000
434 | Насос ЦНСГ (г) 38-176 -1 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 63 | 22000
435 | Насос ЦНСГ (г) 38-176 -2 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 22000
436 | Трубопровод канализационный от котельной до коллектора ВЛЦ |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 18000
437 | Котел 2 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 66 | 54000
438 | Насос НКУ 250 45/1501 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 62000
439 | Трубопроводы, опоры ж/б под трубы |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 58000
440 | Котел 4 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 79 | 103000
441 | Газопровод дл,281мЖвходит в состав объекта газопровод ду=273мм,дл=220м,ду=219мм,дл=61м |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 646000
442 | Ливневая канализация |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 69 | 35000
443 | Узел учета природного газа на ГРП-диапазон измерения газа от 125 нм3/час до 5000 ни3/час |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 83000
444 | Котел 5 (объекты основных средств) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 483000
445 | Дымосос ДН 12,5у |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 61 | 48000
446 | Пристрой дымососной № 1 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 64 | 23000
447 | Электродвигатель 110 кВт/1500 об/мин АИР 280S280S4 IM 1081 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 79 | 10000
448 | Золоудаление котельной № 1 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 73 | 9000
449 | Грязевик ТС-567,00,000,05 Ду300 Ру10 (под сварку) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 64 | 54000
450 | Грязевик ТС-567,00,000,05 Ду300 Ру10 (под сварку) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 54000
451 | Насос 1Дч1250-63А б/д б/р |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 73 | 240000
452 | Прибор учета тепловой энергии |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 363000
453 | Счетчик универс. СВ-20Г |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 1000
454 | Шкаф РТ-30-69 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 300
455 | Таль электрическая г/п 3,2 Н-12 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 79 | 3000
456 | Котел №1 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 1300
457 | Насос Х 65-50 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 73 | 20000
458 | Насос К 20-30 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 72 | 4000
459 | Резак Р1П-01 с клапаном |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 74 | 500
460 | Блок контроля дозирования |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 4500
461 | Щит № 7 - дымосо № 1 котла №2, дымосос № 2 котла №2, цепи управления задвижек |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 80 | 500
462 | Щит управления электрический котельной ст №68 (котел № 1) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 66 | 300
463 | Щит управления электрический котельной ст №53 (котел № 5) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 70 | 300
464 | Тисы слесарные 140 мм |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 73 | 1000
465 | Щит 2200*600*600 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 71 | 20750
466 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 5500
467 | Сирена С-28 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 74 | 10000
468 | Счетчик СЕ 101 S6 230 В |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 80 | 1000
469 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.00 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 9000
470 | Коммуникатор GSM С-01.02.01 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 61 | 8200
471 | Фильтр Y сетч лат муфт Ду20 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 100
472 | Преобразователь давления Коммуналец ДА42206053 СДВ-И-2,5-1,6-1,0М-20мА(2,5) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 76 | 3666.67
473 | Заземление для распред.устройств |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 76 | 3000
474 | Счетчик трехфазный 2- тариф. ПСЧ-ЗАРТ.07.132(5-50А) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 4000
475 | Огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5) без кронштейна |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 62 | 190
476 | Противогаз гражданский ГП-7 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 69 | 417.5
477 | Подстанция котельной №1 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 69 | 10000
478 | Противогаз шланговый ПШ-1 (2 маски) |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 79 | 2000
479 | Электронный блок US800-М-20Р |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 65 | 18000
480 | Насос К 100-65-250 без эл. двиг |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 68 | 118000
481 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 |  |  |  | не определен | удовлетворительное | 71 | 4000
482 | итого: | [6 empty] | 132 641 524,17
483 | Тепловые сети от котельной (ул.Первомайская,43, г.Кушва) , в т.ч. | Свердловская область, г. Кушва, в районе улиц Октябрьская, Первомайская, Коммуны, Кузьмина, Володарского, Красноармейская, Луначарского, Разина, Фадеевых, пер. Свердлова, пер. Клубный, Ким, пер. Труда, Шлакоблочный, Шляхтина, Шиханова, Карла Либкнехта, Крестьянская, Ленина, Карла Маркса, Рабочая, Уральская, Всеобуча, Зырянова, Советская, Первомайская 43. |  |  | не определен |  |  | 66 500 000.00
484 | Тепловая сеть, протяженность: 668м., Литер 43. Инвентар-ный номер: 5793\01\00041\40-00. |  |  | 668 |  | удовлетворительное | 61
485 | Тепловая сеть, протяженность: 48 180 м., Литер: 3. Инвен-тарный номер: 5793\01\0001\40-00; |  |  | 48180 |  | удовлетворительное | 61
486 | Тепловая сеть, протяженность: 137 м., Литер 44. Инвентар-ный номер: 5793\01\00042\40-00. |  |  | 137 |  | удовлетворительное | 71